ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. del Libertador 8250 – Piso 3° – Of. 3120 C1429BNP – CABA |
| Tipo de procedimiento: LICITACION PUBLICA | N° 67 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 368 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 45 MANT. REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y DEL EDIFICIO DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO CAREM |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones Av. del Libertador Nº 8250 3º Piso Oficina Nº 3120 CABA |
| Día: 29/09/2016 |
| Hora: 11:00 Hs. |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- SEDE CENTRAL- AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO OF. 3120 |
| Plazo: De Lunes a Viernes hasta fecha y hora de Apertura |
| Horario: De 10:00 A 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones Av. del Libertador Nº 8250 3º Piso Oficina Nº 3120 CABA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES. |
| Horario: De 10:00A 12:00. Y de 14:00 A 16:00 Hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- SEDE CENTRAL- AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO OF. 3120 |
| Plazo: DEBERAN SER REMITIDAS POR ESCRITO A LA OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL HASTA 5 (CINCO) DIAS HABILES ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS |
| Horario: DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HS. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: AV. DEL LIBERTADOR 8250 (CNEA) Y 11 DE SEPTIEMBRE 4597 (EDIFICIO CAREM) CABA Dias hábiles de 9:00 a 12: Hs. Coordinar por Tel. con el Ing. Salvador Savarese 4704-1280 mail savarese@cnea.gov.ar |
| Plazo: ULTIMO DIA DE VISITA 22/09/2016 |
| Horario: |
| PERSONAS DE CONTACTO: ARQ. SILVANA DE ANGELIS 4704-1280/1092 mail: deangeli@cnea.gov.ar ULTIMO DIA DE ENTREGA DE PLIEGO: 21/09/2016 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC:

Domicilio: Av. del Libertador 8250 Oficina 3120 (1429) C.A.B.A.

Correo electrónico: compras@cnea.gov.ar

Fax: 4704 1168

| Tipo de Procedimiento: Licitación Pública | N° 67 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 368 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 45 MANT. REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Servicio de Mantenimiento General del Edificio de Sede Central de la CNEA y del edificio de 11 de Septiembre del Proyecto CAREM |
| Plazo de duración del contrato: 12 MESES |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 03084 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL y EDIFICIO 11 DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO CAREM | MES | 12 |
| 2 | 331 | 03084 | 1 | TRABAJOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL. | MES | 12 |

Detalle de la prestación:

Calidad:

Tolerancia:

Muestra: Visita:

MONEDA DE COTIZACIÓN:

OFERTAS ALTERNATIVAS:

OFERTAS VARIENTE:

OFERTAS PARCIALES:

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA:

GARANTÍAS: Se regirá por lo establecido en los Arts. 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/12.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: (60) días corridos, conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: ADJUDICACION GLOBAL

DATOS DE LA EJECUCIÓN: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: MESES (12) MESES

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGÚN PLIEGO

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGÚN PLIEGO

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEDE CENTRAL

Régimen de penalidades:

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN:

FACTURACIÓN: SEGÚN PLIEGO

PAGO: SEGÚN PLIEGO

JURISDICCIÓN APLICABLE: SEGÚN PLIEGO

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## DECRETO 893/2012

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### PROPÓSITO E INDICACIONES GENERALES

El propósito del presente pliego es contratar el servicio de Mantenimiento Edilicio, con los servicios accesorios que de dicho contrato se desprendan necesariamente, correspondiente al Edificio Sede de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, sito en Av. del Libertador 8250 - Capital Federal, y el edificio del Proyecto CAREM, sito en la calle 11 de septiembre 4597, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio es por el período de DOCE (12) meses.

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art 124, b) Dto. 893/12).

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

  - Los trabajos se realizarán según se establece en el Punto “7-INDICACIÓN DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD” teniendo en cuenta las especificaciones y particularidades de cada sector.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - EL ADJUDICATARIO no podrá ceder o transferir el contrato, ni total ni parcialmente, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa autorización escrita de la CNEA, en los términos del Art. 1636 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser adjudicatario.

  - EL ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas  que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

  - Rigen el presente llamado a contratación Ley 24156; Decretos 1023/01 y 893/12 y demás normativa concordante en la materia.

  - EL ADJUDICATARIO deberá ajustarse en sus procederes, además de los que le correspondan en función de los servicios, a las normas generales establecidas por LA CNEA.

  - LA CNEA cederá en uso EL ADJUDICATARIO, para desarrollar sus tareas, los siguientes locales en sótano: Locales N° 204 y 204a.

Esta cesión quedará formalizada en un Contrato de comodato. Dicho Convenio será firmado obligatoriamente entre las partes, previo al inicio del servicio, en un todo de acuerdo con el Reglamento de Administración y Uso del Edificio de Sede Central. En caso de que EL ADJUDICATARIO considere necesario la utilización de otros locales, y de contar LA  CNEA con la disponibilidad de locales, la misma deberá abonar los montos  correspondientes al canon y expensas fijados por LA CNEA, sobre la base de la nueva superficie empleada.

### OFERTA

  - Los oferentes deberán visitar hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Av. del Libertador 8250; CABA. Y el edificio del CAREM ubicado en la calle 11 de septiembre 4597, los días hábiles en el horario de09 a 12 hs. con previa cita gestionada con el Ing. Salvador SAVARESE. en la Oficina2213. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

La visita es un requisito ineludible para que la oferta tenga validez.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de compras en Sede Central: Av. del Libertador 8250; Of. 3120, CABA., hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

  - La oferta deberá mantenerse un lapso de sesenta (60) días corridos, renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

  - No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes.  No se aceptarán ofertas opcionales.

  - Forma de presentación y entrega:

- La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

- La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70º Decreto 893/12.

- Deberá presentarse impresa en idioma castellano y en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.

- Será en pesos conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá presentar la Planilla de Cotización adjunta en Anexo I,  indicando el importe en números y letras del servicio solicitado, así como  de los renglones que lo componen, acuerdo al siguiente detalle:

RENGLÓN 1: cotización mensual y anual

RENGLÓN 2: cotización unitaria y total Se estima una cantidad máxima de DOSCIENTAS (200) horas mensuales. Esa cifra es estimativa al solo efecto de la cotización, las mismas serán realizadas a requerimiento de CNEA.

- El oferente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22431, Decreto 312/2010).

- Las ofertas serán recibidas en la Oficina Nº 3120 de Compras del edificio de Sede Central, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - Documentación a presentar con la oferta:

- Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, razón social, número de CUIT, domicilio real y especial número de fax y dirección de correo electrónico.

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- En caso de poseer, Constancias que acrediten correcto desempeño en la actividad durante los últimos TRES (3) años en empresas de similares características a LA CNEA. Lo harán mediante certificaciones de esas empresas, confeccionadas en original, en hoja con membrete de la firma, donde conste:

- Tipo de servicio y descripción del mismo.

- Nombre y apellido del firmante y teléfono para consultas.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto4del presente pliego).

- Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: (Art. 234/5/6 Dto. 893/12).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/05 AFIP)

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal.

- El oferente deberá presentar la Estructura de Costos en el formato establecido en la planilla adjunta "ANEXO II", que conforme el precio ofertado desagregando únicamente los rubros mencionados en dicho Anexo y detallando su incidencia en el precio final.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- Certificado expedido por el COPIME como FOGUISTA, aprobado por el GCBA.

  - En caso de resultar necesario, la CNEA podrá solicitar la siguiente documentación en la etapa de evaluación de ofertas:

l. Personas Físicas y Apoderados

- Constancia de Inscripción en AFIP vigente a la fecha de apertura de ofertas.

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos.

- Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago,en caso de corresponder.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias de Empresas (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago en caso de corresponder.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III según corresponda.

  - Criterio de selección de las ofertas:

- La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente.

- Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- No serán considerados los oferentes cuyo objeto social no contemple con precisión la prestación del servicio a contratar.

- TRABAJOS ADICIONALES

El presente llamado prevé la posibilidad de efectuar trabajos adicionales a requerimiento y necesidad de LA CNEA.

Dichos requerimientos adicionales deberán ser solicitados y autorizados por LA CNEA a través de su representante (o COORDINADOR) y comprenderán mano de obra especializada, los que serán detallados por LA ADJUDICATARIA en el remito según el valor de la HORA, una vez finalizado el mes donde operaron

TABLA APLICACIÓN HORA

|  | LABORALES | SABADOS | DOMINGOS Y FERIADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor HORA COMUN | Hasta 9 horas dentro de la BANDA HORARIA (7 a 19 hrs) | ----------------------- | --------------------- |
| Valor HORA “A” | Más de 9 horas dentro de la BANDA HORARIA ó desde las 19 hs a 07 hs. | De 7 hs a 13 hs. | --------------------- |
| Valor HORA “B” | --------------------------- | Después de las 13hs. Hasta las 24hs. | 24hs |

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/12.

  - Tipos de garantías:

- Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

  - En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

  - El oferente/adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar las garantías de Mantenimiento de Oferta/Ejecución o Cumplimiento del Contrato luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a LA CNEA a destruirla o ingresarla a su patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiera ocasionar.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DELA ORDEN DECOMPRA

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra LA ADJUDICATARIA deberá presentar en la Oficina Nº 2211ubicada en Sede Central la siguiente documentación:

- Garantía de Ejecución del Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición.

- Fotocopia de certificados de aptitud física.

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

LA ADJUDICATARIA deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº 2211 ubicada en el Edificio de Sede Central la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de recibo de haberes.

- Declaraciones Juradas del SICOSS y su correspondiente comprobante de pago.

- Comprobante de pago de Monotributo/Autónomo del personal afectado

- Constancia de cobertura de Seguro de Accidentes del personal afectado

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

7.1 PLANTEL

EL ADJUDICATARIO deberá asegurar una dotación en el Edificio Sede de DIECISEIS (16) OPERARIOS, de los cuales serán TRECE (13) OFICIALES de las distintas especialidades, UN (1) MEDIO OFICIAL, UN (1) CALDERISTA y UN (1) CAPATAZ GENERAL. Todos ellos realizarán la totalidad de las tareas necesarias y/o requeridas.

Las suplencias deben ser cubiertas por personal con igual capacitación y experiencia que el que reemplaza.

EL ADJUDICATARIO deberá contar además con profesionales matriculados de las siguientes especialidades,

- GASISTA

- ELECTRICISTA

- SANITARISTA

Dicho personal dependerán de EL ADJUDICATARIO, y si bien no formarán parte del plantel normal, la CNEA podrá solicitar sus servicios y/o asesoramiento cuando la situación lo justifique y sin ocasionar un gasto extra para LA CNEA.

### Listado del personal:

- A efectos de que LA CNEA arbitre los medios para que el personal de LA ADJUDICATARIA ingrese por primera vez  al establecimiento presentará el DNI, constatando lo pedido en el Punto 6 por parte del coordinador del servicio.

- El listado de LA ADJUDICATARIA tendrá carácter de Declaración Jurada. Cuando deba incorporar y/o reemplazar personal, deberá comunicar a LA CNEA con CUARENTA y OCHO horas (48 hs) de anticipación.

AUSENCIAS IMPREVISTAS

Las ausencias imprevistas causadas por enfermedades, accidentes, etc., del personal afectado al ADJUDICATARIO que ejecuta el Servicio, deberán ser cubiertas dentro del término de veinticuatro (24) horas por personal idóneo y autorizado a fin de mantener constante la prestación, previa comunicación y acuerdo de la INSPECCIÓN de CNEA.

El ADJUDICATARIO deberá cubrir todas las inasistencias, de modo tal que la totalidad del plantel no se vea afectada

AUSENCIAS PROGRAMADAS

Las ausencias programadas y por causas justificadas como la licencia anual, etc., del personal afectado al ADJUDICATARIO, que ejecuta el servicio, deberán ser reemplazadas debidamente por personal autorizado y previa notificación en forma escrita, con cinco (5) días de anticipación y autorización de la INSPECCIÓN de CNEA.

REEMPLAZOS: Si a criterio de LA CNEA, alguno de los operarios no desempeña sus funciones o tareas con la idoneidad necesaria, podrá solicitar su reemplazo; el cual deberá hacer efectivo EL ADJUDICATARIO dentro de los CINCO (5) días hábiles de efectuada la solicitud.

Todas las ausencias deberán cubrirse con personal de iguales características e idoneidad.

Condiciones:

Todo el personal de la dotación deberá ser idóneo para la tarea que desarrolle, mayor de edad, de residencia estable y de reconocida e intachable conducta.

Comportamiento:

EL ORGANISMO podrá ordenar la separación inmediata de cualquier persona que, a  su juicio, no reúna las condiciones de conducta, comportamiento o conocimientos adecuados.

EL ORGANISMO se reserva el derecho de no aceptar el ingreso a sus instalaciones de aquellos empleados de EL ADJUDICATARIO que a su juicio no resulten deseables o que no fueran mencionados en la planilla aprobada.

En caso de hallarse involucrado su personal en casos de hurto, EL ADJUDICATARIO, devolverá los valores o bienes sustraídos, o su valor equivalente, retirando de inmediato a los causantes y efectuando la correspondiente denuncia policial.

7.2  HORARIOS

El servicio deberá cubrir la banda horaria comprendida entre las 07:00 hs y 19:00 hs de lunes a viernes, los días hábiles.

Los especialistas de calderas y equipos centrales de aire acondicionado, junto con los demás oficiales alternan sus horarios para cumplir dicho rango horario.

8LA CARGA HORARIA Y TAREAS A DESARROLLAR

La carga horaria y tareas a desarrollar por cada uno de los operarios se detalla seguidamente:

8.1  CAPATAZ GENERAL: 9hs. diarias – Lunes a viernes de 08hs. a 17hs.

Las funciones que deberá desarrollar serán las siguientes:

- Representante DE EL ADJUDICATARIO, autorizado para recibir y emitir Notas.

- Confeccionar y programar conjuntamente con el representante de LA CNEA las tareas diarias, estableciendo las prioridades y estimando los tiempos de ejecución de manera de programar las tareas futuras a realizar.

- Confeccionar:

- lista de materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

- libro de pedidos de trabajos actualizado diariamente.

- listado mensual de pedidos realizados (anulados y ejecutados).

- resumen mensual de horarios de ingreso y egreso del personal, con la sumatoria de horas empleadas en los trabajos.

- Recibir los llamados de pedidos de trabajos, volcando en ellos el personal y las horas empleadas para desarrollar las tareas.

- Supervisar y controlar la totalidad de las tareas en ejecución a cargo de LA ADJUDICATARIA, una vez terminadas las mismas lo deberá comunicar al representante de LA CNEA, el cual deberá dar su conformidad y/o aprobación.

LA ADJUDICATARIA deberá proveer un sistema de localización mediante celular, radio llamada, beeper, etc. al mencionado Supervisor.

### 8.2. RESPONSABLE DE LAS CALDERAS Y EQUIPOS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO:  11 hs. diarias. que se ejecutarán de acuerdo a lo indicado por CNEA, dentro la franja horaria comprendida entre las 07hs y las 19hs

Las funciones que deberá desarrollar serán las que a continuación se detallan, siendo el responsable directo del correcto funcionamiento de los equipos:

- Atención de las calderas (en época invernal), encendido y apagado, con la revisión y limpieza de las trampas de vapor, revisión de las cañerías y reparación correspondiente de pérdidas y/o recambio de válvulas. Deberá efectuar un control minucioso de la mismas para prever posibles inconvenientes, además será responsable en caso de deterioro y/o mal funcionamiento de las calderas y equipos centrales de aire acondicionado, (en adelante   A.A.), de comunicarse con las Empresas encargadas del mantenimiento integral de las mismas para que efectúen el correspondiente mantenimiento.

- Mantenimiento circuitos de radiadores del sistema de calefacción, incluyendo purgado, reparación y/o recambio de los mismos, revisión periódica de las torres de enfriamiento.

- Accionar y comandar los equipos centrales de A.A.

- Colaborar con el especialista de A.A., en el mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos individuales de A.A, en las reparaciones y cuando fuere necesario en el recambio de los mismos.

- Deberá recorrer los locales, oficinas y/o sectores que estén alimentados por equipos centrales de A.A. y/o calderas, de manera de verificar el confort correspondiente en los mismos, este recorrido se deberá efectuar como mínimo cada DOS (2) horas, de manera de poder regular los equipos; se deberá llevar un registro por escrito donde conste la medición de las temperaturas efectuadas.

- De no tener tareas de acuerdo a lo mencionado previamente, deberá colaborar con los otros operarios en la ejecución de las demás tareas.

### 8.3. OFICIALES DE DISTINTAS ESPECIALIDADES

Renglón 1:

LA ADJUDICATARIA deberá proveer NUEVE (9) OFICIALES y  UN(1) MEDIO OFICIAL para realizar tareas en las siguientes especialidades.

DOS (2) OFICIALES PARA TAREAS DE ELECTRICIDAD Y TENDIDO DE CABLEADO EXTRUCTURADO.

### DOS (2) OFICIALES PARA TAREAS SANITARIAS

### DOS (2) OFICIALES PARA TAREAS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA

### UN (1) OFICIAL PARA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDIVDUALES DE A.A.

### UN (1) OFICIAL PARA TAREAS DE HERRERÍA Y CERRAJERÍA

### UN (1) OFICIAL PARA TAREAS DE CARPINTERÍA

UN (1) MEDIO OFICIAL

Todos trabajarán 9 HS. DIARIAS, que se ejecutarán, de acuerdo a lo indicado por CNEA, en la franja horaria comprendida entre las 07hs y las 19hs.

Renglón 2: 200 hs mensuales de trabajos adicionales según el siguiente detalle:

60 hs. mensuales de OFICIALES según HORA “A”

60 hs. mensuales de OFICIALES según HORA “B”

16 hs. mensuales de MEDIO OFICIAL según HORA “A”

16 hs. mensuales de MEDIO OFICIAL según HORA “B”

24 hs. mensuales de CAPATAZ GENERAL según HORA “A”

24 hs. mensuales de CAPATAZ GENERAL según HORA “B”

El detalle de HORA “A” y  HORA “B”, está especificado en punto 3, TABLA DE APLICACIÓN DE HORA,

Se aclara además que la cantidad de horas del renglón 2 es estimativa y está definida solo a los efectos de la confrontación de las ofertas. CNEA abonará solo la cantidad de horas realizadas.

Todos los operarios de no tener tareas específicas y/o cuando así se requiera deberán colaborar con los demás en la ejecución de los trabajos sin objeción.

8.4 HERRAMIENTAS

LA ADJUDICATARIA proveerá la totalidad de las herramientas en la cantidad necesaria para la ejecución correcta de las tareas, debiendo ser las mismas de muy buena calidad. Como mínimo y en forma permanente deberá disponer en el Edificio y durante la duración del presente Contrato de las  siguientes:

- Escaleras de aluminio de DOS (2) hojas diferentes alturas (2m y 4m), con el correspondiente patas antideslizantes y para soportar un peso de 130 Kg, una de las hojas puede ser deslizante.

- UN (1) Andamios tubulares de hasta 12 mts.

- Un juego completo de terrajas para caños de hierro negro y/o acero regulable hasta 4”.

- Ídem  para caños de plástico hasta 4”.

- Fresa para asiento de válvula de grifería.

- DOS (2) Juegos de llaves fijas hasta 2”

- DOS (2) Juegos de llaves estriadas hasta 2”.

- DOS (2) Juegos de llaves tubos hasta 2”.

- TRES (3) Agujereadora - rotopercutora de mano hasta 13 mm.

- UNA (1) Máquina eléctrica para destapar cañerías en instalaciones sanitarias.

- UN (1) Martillo eléctrico, con los accesorios correspondientes para romper hormigón.

- TRES (3) amoladoras angulares manuales para disco de corte chico y grande.

- Pinzas: OCHO (8) para uso eléctrico, TRES (3) para herrería, SEIS (6) pico de loro, CINCO (5) de fuerza o de presión, TRES (3) pico de pato, CUATRO (4) tenazas, etc., las cantidades indicadas son como mínimo, debiendo haber las cantidades suficiente para el desarrollo normal y efectivo de la totalidad de las tareas.

- Juegos de destornilladores completos para electricidad, herrería y carpintería, CUATRO (4) juegos de cada uno, tanto del tipo philips como planos.

- CINCO (5) Juegos de limas: planas, redondas y media caña, matricero, TRES (3) de cada tipo y diferentes medidas.

- DOS (2) Juego de llaves alem.

- DOS (2) llaves reversibles para lavabo.

- Martillos varios para herrería y carpintería, como mínimo TRES (3) de cada tipo.

- Macetas varias, como mínimo CINCO (5).

- DOS (2) Morsa de cañista.

- UN (1) Juego de llaves francesas y de fuerza, una de cada medida

- UN (1) Juego de llaves, hasta cuatro pulgadas, una de cada medida.

- Juego de cepillos de madera, como mínimo CUATRO (4).

- DOS (2) Juegos de formones de diferentes medidas.

- UN (1) Equipo de soplete para soldadura y corte oxiacetilénico, con sus correspondientes juegos de picos.

- UNA (1) Soldadora eléctrica manual y careta de protección.

- Juegos de mechas para hierro, madera, mampostería y de copa, de varias medidas hasta 2”, como mínimo CUATRO  (4) de cada medida y reposición ante perdida o rotura.

- TRES (3) Escuadras para herrería y carpintería.

- Arco de sierra, serrucho, como mínimo TRES (3) de cada uno.

- TRES (3) Juegos de corta frío, puntas, puntos, barretas.

- Juegos de alicates aislados, pinza pela cables y pinza aprieta terminales, como mínimo SEIS (6) de cada uno.

- OCHO (8) prolongadores eléctricos, portátiles, monofásicos, de 25 mts. Cada uno.

- Baldes de albañil TRES (3), cucharas CUATRO (4), cucharines TRES (3), reglas de aluminio TRES (3), nivel, plomada DOS (2).

- UN (1) Soplete y manguera para garrafa, para soldar membrana.

- UNA (1) Garrafa de 3 kg.

- Equipos de medición: TRES (3) Tester y TRES (3) pinza volt-amperométrica, DOS (2) calibres, SEIS (6) cintas métricas de cinco metros y CUATRO (4) metros de madera.

- DOS (2) cintas pasacables de 25 mts.

- DOS (2) termómetros digitales para medición de temperatura ambiente.

- DOS (2) arneses y cinturones de seguridad.

- DOS (2) Silletas.

- Sogas de ½”, ¾” y 1”, de 50 metros cada una.

- UN (1) Detector de gas natural para cañerías embutidas

- UN (1) Detector de metales

Toda herramienta que se rompa o extravíe deberá ser repuesta por LA ADJUDICATARIA en el transcurso de las 48 horas hábiles.

Se aclara que antes de comenzar la prestación del servicio, LA ADJUDICATARIA deberá presentar a los coordinadores del servicio de LA CNEA la totalidad de las herramientas requeridas, de no cumplir con ello no podrá iniciar las tareas respectivas y se aplicaran las correspondientes sanciones que se estipulan en punto 11 del presente pliego.

8.5. HERRAMENTAL Y ELEMENTOS DE TRABAJO CONSUMIBLES

Deberán ser por cuenta y cargo DE LA ADJUDICATARIA, la provisión de los siguientes materiales y o elementos consumibles mientras dure el presente Contrato a saber : pinceles, rodillos, discos de corte, electrodos para soldar, anteojos de protección, barbijos, guantes, guantes dieléctricos, cascos, espátulas, garrafa para soldar, varillas de estaño, botas de goma, lija, tela esmeril, sellador siliconado, lubricante tipo WD-40, mechas, tarugos tipo fischer del 4 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm con sus correspondientes tornillos, remaches tipo pop, etc.

El anterior listado es enumerativo y no taxativo, debiendo proveerse todos los elementos para la correcta ejecución de la totalidad de las tareas, la falta de los mismos se considerará como causal de multa para LA ADJUDICATARIA como falta grave.

9. - INDUMENTARIA

El personal deberá vestir uniforme adecuado al trabajo y a la época del año, el cual será de uso obligatorio. El mismo deberá hallarse siempre en perfectas condiciones de higiene y será fácilmente distinguible de los usados por los agentes de LA CNEA o de otras Empresas. La indumentaria incluirá los elementos de seguridad requeridos por cada tarea y el equipamiento accesorio

### 10.- INSPECCION Y CONTROL

10.1 Coordinador del servicio:

LA CNEA designa al Ing Salvador Savarese como titular y al Sr. Gastón Seguín  como suplente. Quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación y control de las especificaciones técnicas, calidad, cantidad, insumos que se emplean, equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio:

- EL ADJUDICATARIO designará, un Responsable con experiencia no menor de 3 años en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por EL COORDINADOR del servicio, y cumplirá las tareas de Capataz General detalladas en el artículo 8.1.

- EL ADJUDICATARIO deberá disponer de una guardia permanente telefónica para asistir emergencias que pudieran ocurrir fuera de la BANDA HORARIA NORMAL y/o en días no laborables. La asistencia deberá prestarse dentro de las DOS (2) horas de la recepción del llamado. Los trabajos realizados durante esta guardia se imputarán en el Renglón 2

La no concurrencia, ante una urgencia en tiempo y forma, será penalizada según el Punto Nº 11“PENALIDADES”.

  - Comunicación entre las partes:

- Las normas, directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante notas. Las mismas se irán ampliando y/o cancelando de acuerdo a las necesidades de la CNEA.

- Las comunicaciones entre EL ADJUDICATARIO y LA CNEA se realizarán por escrito y por duplicado. LA CNEA emitirá notas indicando las tareas a realizar y EL ADJUDICATARIO realizará por notas las contestaciones respectivas.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad:

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. En el caso de incumplimiento, LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas. Sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes mencionadas en el presente pliego.

### PENALIDADES

Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto. 893/12.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  11.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 11.2.

11.1Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca  CNEA:

- Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

- Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación excesiva del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Cualquier tipo de robo, hurto, etc.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual

  - Las multas que se formulen se afectarán en el siguiente orden:

1) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

2) A la correspondiente garantía.

3) A los créditos de EL ADJUDICATARIO resultantes de otros contratos, aun de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que EL ADJUDICATARIO presta su conformidad para que se efectúen las retenciones respectivas, en ese orden, según considere LA CNEA.

  - De acuerdo a la importancia de lo objetado LA CNEA se reserva el derecho de modificar el régimen de multas, los plazos y porcentajes de descuento, así como la instancia de rescisión.

  - LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento, caso contrario se deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓNY PAGO

12.1 Mensualmente EL ADJUDICATARIO deberá presentar las facturas correspondientes a los servicios prestados a LA CNEA.

Conjuntamente con la facturación mensual, deberá presentar el remito, por el normal desempeño del servicio.

LA ADJUDICATARIA entregará las facturas y remitos en las oficinas 2214/2211, los días hábiles en el horario de 9 a 17 hs.

  - FACTURACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES:

Dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles administrativos de cada mes, LA ADJUDICATARIA deberá presentar los remitos correspondientes.  LA CNEA se reserva el derecho de aprobar o rechazar dichos remitos. En el remito de servicios adicionales se detallarán las horas efectuadas según la TABLA APLICACIÓN HORA (punto 3).

Para los trabajos adicionales deberá facturarse mensualmente la cantidad de horas efectivamente trabajadas. La facturación será independiente del abono mensual.

  - El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.

ANEXO I  PLANILLA DE COTIZACIÓN

RENGLÓN 1: SERVICIO MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL

|  | VALOR MENSUAL ($) | VALOR ANUAL ($) |
| --- | --- | --- |
| Servicio Mantenimiento |  | (1) |

RENGLÓN 2: SERVICIOS ADICIONALES

|  |  | VALOR HORA ($) | CANTIDAD DE HORAS MENSUALES | CANTIDAD DE HORAS ANUALES | VALOR MENSUAL ($) | VALOR ANUAL ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFICIAL | a) |  | 60 | 720 |  |  |
| OFICIAL | b) |  | 60 | 720 |  |  |
| MEDIO OFICIAL | a) |  | 16 | 192 |  |  |
| MEDIO OFICIAL | b) |  | 16 | 192 |  |  |
| CAPATAZ | a) |  | 24 | 288 |  |  |
| CAPATAZ | b) |  | 24 | 288 |  |  |
| TOTAL |  | --------------------- | 200 | 2400 | ------------------------------ | (2) |

- Lunes a viernes más de 9 horas dentro de la banda horaria ó desde las 19 hs. hasta las 7hs. y sábados hasta las 13hs.

b) Sábados desde las 13 hs. y domingos y feriados.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA:                 (1) + (2)               $

ANEXO II: ESTRUCTURA DE COSTOS

Monto                  % de incidencia en la oferta total

| Mano de obra | Renglón 1 | $ | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Renglón 2 | $ | % |
| Cargas Sociales |  | $ | % |
| Otros (detallar) |  | $ | % |
| Impuestos |  | $ | % |
| Gastos Grales |  | $ | % |
| Beneficios |  | $ | % |
| Monto total de la oferta |  | $ | 100% |

Convenio Colectivo aplicable: _________________________________

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL

ADJUNTO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 – GENERALIDADES

La mano de obra debe ser idónea. A tal efecto se contará cuando sea necesario con personal matriculado en las especialidades que así lo requieran.

LA CNEA se reserva el derecho de solicitar a LA EMPRESA el reemplazo de algún integrante del personal, que a su solo juicio no reúna las condiciones para desempeñarse eficazmente.

Para poder ingresar y egresar diariamente del edificio de Sede Central, LA CNEA proveerá al personal de LA EMPRESA una credencial plastificada que será mostrada a la guardia para su verificación en el listado presentado por la misma, en donde figuren los números de documentos de identidad y datos personales.

Tareas a desarrollar

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las  instalaciones: civiles, eléctricas, cableado estructurado de redes, sanitarias, contra incendio, gas, calefacción y equipos de aire acondicionado individuales. El retiro de los materiales sobrantes (escombros, chapas, etc.) lo deberá realizar LA EMPRESA, hasta el lugar que lo disponga LA CNEA, dentro del edificio de Sede Central.

- Realizar el accionamiento de: equipos centrales de aire acondicionado y de calderas, en un todo de acuerdo al confort de los usuarios, salvo indicación expresa de LA CNEA.

2-. INSTALACIONES CIVILES

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra, para realizar el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas en el Edificio, de acuerdo a la siguiente descripción:

### Trabajos de albañilería por remodelaciones en locales.

- Reparaciones de paredes, pisos y cielorrasos.

- Colocación de artefactos sanitarios, revestimientos de azulejos o cerámicos.

- Colocación de carpinterías de obra.

- Colocación de zócalos.

- Mantenimiento de cubiertas, colocación de membranas impermeables.

- Pintura de muros, cielorrasos, carpinterías, instalaciones y mobiliarios.

- Mantenimiento parcial de fachadas interiores y exteriores.

- Trabajos de cerrajería en carpinterías y mobiliarios.

- Colocación de cerraduras, picaportes y accesorios.

- Trabajos de herrería y modificaciones en carpinterías existentes.

- Desarme, armado y adecuación de tabiques modulares existentes.

- Trabajos de carpintería, reparación, desarmado y armado de mobiliarios.

- Colocación de vidrios, cortinas, cuadros.

3.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUALES

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad de equipos de aire acondicionado individual y de unidad separada (aproximadamente 500 equipos) a fin de mantener en condiciones de correcto estado de funcionamiento los mismos, de acuerdo a la siguiente descripción:

- Retiro, y reparación de equipos individuales compactos y de unidad separada.

- Cambios de filtro, cargas de gas, reemplazo de motocompresores.

#### Ejecución de soportes de equipos.

4.- INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS.

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra para realizar las reparaciones y readecuaciones de las instalaciones que se tratan y el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, equipos e instalaciones eléctricas del Edificio, a fin de mantener en condiciones de correcto estado de funcionamiento los mismos:

a). Tableros de Baja Tensión (B.T.) General y de Distribución

a.1.-Tablero  general de B.T.  3 x 380 V 50 Hz (sobre patio sector 11de Septiembre)

a.2.-Tablero de distribución de B.T.  3 x 380 V 50 Hz (sobre patio sector Libertador)

b). Ramales alimentadores de B.T. 3 x 380 V desde entrada a Tableros indicados en a.

c). Ramales alimentadores de B.T. 3 x 380 V desde los Tableros indicados en a) hasta Tableros  Seccionales existentes y a ejecutarse.

d).Tableros Seccionales de B.T. 3 x 380 V, existentes y a ejecutarse.

d.1.- de Fuerza Motriz

d.2.- de Iluminación y Tomacorrientes

e). Tableros Subseccionales de B.T. existentes y a ejecutarse y sus correspondientes ramales alimentadores.

f). Instalaciones existentes y a ejecutarse de Fuerza Motriz en 3 x 380 V 50 Hz.

f.1. Distribución completa (ramales, cañerías, cableados, interruptores, protecciones, etc.)

f.2. Totalidad de equipos (electro bombas, compresores, motores de accionamiento de portones, cajas de tomas, etc.)

g).Instalaciones existentes  y a ejecutarse de Iluminación general en 220 V.

g.1. Distribución completa (ramales, cañerías, cableados, interruptores, etc.)

g.2. Artefactos de Iluminación existentes y a instalarse completos incluidos cableado, equipos auxiliares, lámparas, etc.

h).Instalaciones existentes y a ejecutarse de iluminación de emergencia, de balizamiento, enclavamientos, señales  y llamadas internas en 12, 24 y/o 48 V.

h.1. Distribución completa (ramales, cañerías, cableados, interruptores, etc.).

h.2. Artefactos y equipos centrales e  individuales existentes y a instalar completos, incluido cableado, baterías, lámparas, relays, etc.

i). Instalaciones existentes y a ejecutarse de tomacorrientes trifásicos en 3 x 380 V y monofásicos en 220 V.

i.1. Distribución completa (ramales, cañerías, cajas, cableados, interruptores, etc.).

i.2. Cajas de tomas trifásicas y tomacorrientes  trifásicos y monofásicos.

j ). Instalaciones existentes y a ejecutarse de puesta a tierra (completas, en cañerías y externas, cámaras y jabalinas ).

j.1. De protección.

j.2. De medición.

j.3. Del sistema de pararrayos.

k). Instalaciones existentes y a ejecutarse del sistema de pararrayos, completa, incluido cableado, puntas receptoras, cámaras, etc.

l) Instalación y tendido de redes para Internet, con el correspondiente grimpiado de terminales y colocación de jack, plug y rosetas correspondientes.

### NORMAS A EMPLEAR

Las Instalaciones cumplirán en un todo con las Normas y Reglamentos vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina, Asociación de Profesionales Electricistas, EDENOR, ENRE y GCBA y/o las que rijan al momento de la ejecución, debiendo LA EMPRESA dar cumplimiento a las mismas, y será en consecuencia materialmente responsable por incumplimiento o error en estas obligaciones. Estas Especificaciones Técnicas rigen y deberán considerarse como exigidas en todos los casos.

Los trabajos serán completos conforme a su fin y deberán considerarse incluidos todos los necesarios para el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas, aún cuando no se mencione explícitamente en el presente.

## APROBACIONES Y RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA ejecutará los trabajos que le fueran solicitados en todo de acuerdo a las presentes especificaciones y a lo indicado al respecto por el personal designado a los fines, por LA CNEA.

La aprobación de los trabajos será ejercida por personal del Departamento de Servicios Técnicos.

Bajo ningún concepto se exime a LA EMPRESA de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del presente y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

En el monto mensual y anual a cotizar, deberá estar incluida la provisión de la mano de obra para el tendido de redes de Internet, su armado y conectorizado, así como para toda otra tarea inherente al sistema, atento que se exigirán esas tareas, observando el cumplimiento de las correspondientes normas.

5.- INSTALACION SANITARIA, REDES DE DISTRIBUCION DE INCENDIO Y DE CALEFACCION.

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra para realizar reparaciones y readecuaciones de las instalaciones que se  tratan y el correspondiente mantenimiento preventivo  y correctivo de los sistemas, equipos e instalaciones sanitarias, red incendio y de calefacción del mencionado Edificio, a fin de mantener en condiciones de correcto estado de funcionamiento los mismos, de acuerdo a la siguiente descripción:

Incluye la totalidad de la mano de obra de los trabajos a realizarse desde la conexión de la red troncal de agua proveniente de Aguas Argentinas. Su distribución a las distintas instalaciones, los correspondientes desagües primarios, secundarios y sus conexiones a las troncales de descarga, como así también las respectivas ventilaciones, depósitos y tanques de bombeo y reserva, intermediarios y de expansión, sistema de red de incendio y red de distribución de calefacción con inclusión del reemplazo de radiadores, correspondientes a las siguientes instalaciones:

- agua fría y caliente

- desagües cloacales y pluviales.

- red de incendio.

- red de distribución de calefacción.

Encontrándose incluidas también la totalidad de:

- Cañerías embutidas y externas, protecciones y aislaciones de cañerías, cámaras de inspección completas, piletas y sobrepiletas de patio y bocas de acceso, bocas de inspección y de desagües, tapas y rejas de desagües, cierres herméticos simples o dobles, (para bocas de desagüe, cajas de en general), llaves de paso, canillas de servicio, artefactos, griferías, tanques y sus accesorios, receptáculos y accesorios, radiadores de calefacción y sus accesorios, válvulas esclusas, de retención, esféricas, etc., trampas de vapor.

NORMAS A EMPLEAR.

Para la ejecución de las instalaciones se deberán observar el reglamento pertinente de la ex Empresa Obras Sanitarias de la Nación, Aguas Argentinas, ETOS, del Código de la Edificación de GCBA, Normas del Arte y Condiciones Particulares, así como las instrucciones impartidas por LA CNEA.

PRUEBAS DE INSPECCION.

LA EMPRESA deberá ejecutar cuando LA CNEA  así lo requiera, las pruebas e inspecciones  a los necesarios efectos de constatar el estado de las instalaciones existentes o bien ante una ampliación de las mismas.

6. - INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL EN BAJA PRESION

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra para realizar reparaciones y readecuaciones de las instalaciones que se  tratan y el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, equipos, artefactos e instalaciones internas (a excepción de las calderas), del Edificio, a fin de mantener en condiciones de correcto estado de funcionamiento las mismos, de acuerdo a la siguiente descripción:

a) Incluye la totalidad de los trabajos a realizarse desde la conexión del servicio de distribución de gas (válvula esférica en nicho regulador) de LA EMPRESA Distribuidora (Metrogas) hasta los respectivos consumos. Su distribución a los distintos sectores, artefactos y equipos, correspondientes a las siguientes instalaciones:

- a la vista en túneles.

- a la vista sobre mampostería.

- embutidas en pisos y/o mampostería.

- de ramales montantes.

b) Encontrándose incluidas dentro de la provisión de la totalidad de:

- Cañerías verticales (embutidas y externas), cañerías enterradas, cañerías apoyadas en losas y en contrapisos, protecciones  y aislaciones de cañerías, cañerías embutidas (en muros de mampostería, muros y losas de H( A( o en contrapisos, cañerías a la intemperie, llaves de paso, todo tipo de válvulas: esféricas, etc., robinetes, artefactos, sus accesorios y sus sistemas de evacuación de gases quemados: termotanques, calefactores de tiro balanceado, calefactores de infrarrojo, marmitas, hornallas, horno etc.

NORMAS A EMPLEAR.

Para la ejecución de las instalaciones se deberán observar el reglamento pertinente de LA EMPRESA Distribuidora (METROGAS), ENERGAS y/o normas de la ex GAS DEL ESTADO, las Condiciones Particulares, las Normas del Arte, así como las indicaciones impartidas por LA CNEA.

PRUEBAS DE INSPECCION.

LA EMPRESA deberá ejecutar cuando LA CNEA así lo requiera, las pruebas Neumáticas de Funcionamiento, a los efectos de constatar el estado de las instalaciones, artefactos y equipos existentes o bien, ante una ampliación de la misma, las que a continuación se detallan:

- Se recorrerán las instalaciones abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales.

- Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro de gran sensibilidad que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm para presiones no mayores de 1Kg/cm2.

- Se mantendrá una presión de 0,4 Kg/ cm2 en las instalaciones, durante un tiempo prudencial de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería, no pudiendo ser inferior a 30 minutos.

- Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves y grifos de los artefactos para comprobar  que no existen obstrucciones.

- En caso de existir pérdida, se buscará la misma, probando las instalaciones con solución de agua jabonosa.

7.– CONTROL Y COMANDO DE SERVICIOS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO

Comprende el accionamiento de la totalidad de equipos centrales del Edificio .

LA CNEA, fijará los horarios y las temperaturas de puesta en marcha y apagado de equipos que se detallan a continuación.

a) - Área: SERVICIO MÉDICO

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, Planta baja, ala Ramallo

Unidad con un motocompresor de 5 HP, marca FADER, sistema cargado con refrigerante R- 22, unidad formada con sus respectivos condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos. Ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas regulantes y censores de temperatura para el control del sistema de calefacción.

b) - Área: SALA DE SITUACIÓN Y COMEDOR DE PRESIDENCIA:

Ubicación Equipo: Terraza, ala Libertador

Unidad compuesta por DOS (2) motocompresores de 7 HP c/u, cargado con refrigerante    R- 22, condensadores por aire, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostato válvulas modulantes y censores de temperatura para el control del sistema de calefacción

c) - Área: SALÓN DE ACTOS Y COMEDOR PERSONAL

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 2º piso, Block Central.

Unidad compuesta por UN (1) motocompresor de 15 HP marca FRICK, sistema cargado con refrigerante R-22, condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostato, válvulas modulantes y censores de temperatura para el control del sistema de calefacción

d) - Área: PRESIDENCIA Y SECRETARIA PRIVADA

Ubicación Equipo: Sala Máquinas, 2º piso, ala Libertador

Conformado por DOS (2) unidades independientes y por una unidad compuesta por UN (1) motocompresor marca BITZER Argentina S.A. de 7,5 HP, sistema cargado con refrigerante R-22, condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción y sistemas de comandos en las oficinas.

e) - Área: BIBLIOTECA

Ubicación Equipo: Sala Máquinas, 2º piso, Block Central

Unidad compuesta por UN (1) motor de 30HP y UN (1) compresor de 20HP marca MOSKAR, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

f) -.Área: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 3º piso, ala Ramallo

Unidad compuesta por DOS (2) motocompresores de 15 HP cada uno, marca CARRIER y otro marca DUNHAM-BUSH, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

g) - Área: COMEDOR CHICO (PERSONAL)

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 3º piso, ala Libertador

Unidad compuesta por UN (1) motor de 10HP y UN (1) compresor de 10HP marca COPELAMETRIC, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

h) - Área: A.R.N.

Ubicación Equipo: 1ºpiso, Alero calle Interna, ala Correa

Conjunto formado por CUATRO (4) equipos, DOS (2) destinados a P.B. y los DOS (2) restantes destinados al 1º piso, cada unidad está compuesta por UN (1) motocompresor marca GODDMAN de 3HP, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

i) -.Arrea: UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES-SUMINISTROS NUCLEARES

Ubicación Equipo: Terraza, 2º piso, ala 11 de Septiembre

Unidad compuesta por DOS (2) motocompresores marca SURREY compactos con calefactor a gas incorporado modelos ADGI 8 y ADGI 15, sistema cargado con refrigerante  R-22 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, censores de temperatura, para el control del sistema de calefacción

8. – CONTROL Y COMANDO DE SERVICIOS CENTRALES DE CALEFACCION

Comprende el accionamiento de las dos calderas.

LA CNEA, fijará los horarios y temperaturas de puesta en marcha y apagado de los equipos, como así también los meses de funcionamiento.

Para tal motivo LA EMPRESA deberá contar en su plantel con personal, con certificado expedido por el COPIME como FOGUISTA de primera, aprobado por el GCBA.

Se deberá tener en cuenta además que el encendido de las mismas se deberá realizar a las SEIS (6) de la mañana y el apagado a las 17 hs., dicho horario puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de LA CNEA.

La nómina de equipos es la siguiente:

- UNA (1) caldera marca GOLCAR generadora de vapor HRD de 700.000 calorías ubicada en sótano ala Ramallo.

- UNA (1) caldera HUMOTUBULAR, horizontal de combustión  presurizada, capacidad efectiva de de 250.000 Kcal/h. ubicada en el 1° piso del Block Central.

9.- INFORME MENSUAL

LA EMPRESA deberá entregar mensualmente un informe escrito firmado por el representante técnico, detallando la labor  realizada en los diferentes equipos de calderas, debiendo realizar lo anteriormente mencionado antes de la certificación mensual. La no presentación de la misma implicará la imposibilidad de obtener la certificación correspondiente.

## CONTRATO DE COMODATO

En Buenos Aires, a los ____ dias del mes de ___________________de ______, entre: la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, representada en este acto por el GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Lic. RICARDO DANIEL ADDIS, DNI 12.894.145, con domicilio constituido en Av. del Libertador 8250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “La Comisión”, y por la otra parte _____________________________________________________, con domicilio legal y constituido en Avenida del Libertador Nº 8250, Capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “El Usuario”, representada por _______________________________________ DNI ________________ , se celebra el presente Contrato de Comodato, con las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Usuario - Incumplimiento

El Usuario acepta en todos sus términos el Reglamento para la Administración y Uso del Edificio (RA y U) de Sede Central. El incumplimiento del Contrato de Comodato o del Reglamento para la Administración y Uso del Edificio, facultará a La Comisión a rescindir de pleno derecho el presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Ubicación del o de los locales

El Usuario recibe mediante este Contrato de Comodato, los espacios ubicados en el edificio de Sede Central, sótano, locales N° s204 y s204 “a”, con una superficie total de 67.24 m2, para darle el destino de oficinas y depósito para su uso exclusivo, y sobre los cuales se abonarán los gastos telefónicos en los que incurriera. Si El Usuario recibiera bienes patrimoniables en préstamo, se firmará en forma conjunta el correspondiente acta de sesión transitoria de los mismos.

CLAUSULA TERCERA: Término del Contrato

El Presente Contrato tendrá vigencia mientras dure la relación contractual con LA CNEA, quedando a su vencimiento renovado automáticamente por un período de treinta (30) días hábiles, salvo que cualquiera de las partes exprese fehacientemente a la otra su voluntad en contrario, con una anticipación de TREINTA (30) días hábiles (Artículo 9 del RA y U).

.

CLAUSULA CUARTA: Obras

Para la realización de obras, arreglos o mejoras en el local asignado, El Usuario deberá solicitar autorización a La Comisión de acuerdo a lo estipulado en el Art. 7.4 del RA y U, quien se pronunciará al respecto dentro de los DIEZ (10) días hábiles. Al finalizar este Contrato  o rescindirse, El Usuario deberá entregar el espacio en el mismo estado en que le fuera entregado al inicio del Contrato, incluidas las mejoras que hubiese realizado, no generando las mismas derecho a resarcimiento alguno a su favor.

CLAUSULA QUINTA: Expensas y Canon

El Usuario queda exceptuado del pago de las Expensas  y el Canon conforme a lo establecido en el Reglamento para la Administración y Uso del Edificio (RA y U) de Sede Central, Art. 7.10.

A todos los efectos que correspondieran, se establece que el Factor de Ocupación es de 0,64%. Este factor es función de la superficie ocupada por El Usuario; es decir que el mismo sufrirá modificaciones si se produjera reasignación de locales.

CLAUSULA SEXTA: Mora

Cuando se incurriere en mora en el pago de abono y/o consumo telefónico, se actuará de acuerdo a lo dispuesto en Art. 7.11 del RA y U.

Si una vez finalizada la vigencia del Contrato se incurriere en mora en la restitución de los locales a la CNEA, después de fenecidos los términos a que se refiere la cláusula tercera, El Usuario abonará en concepto de penalidad durante el tiempo que se exceda en el uso de los locales, el triple del valor que le corresponda como Expensas.

CLAUSULA SEPTIMA: Servicios incluidos en Gastos Fijos

En caso de prescindir de alguno de los servicios generales contratados por la CNEA, El Usuario deberá manifestarlo mediante comunicación fehaciente a La Comisión, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles a partir de la suscripción del presente Contrato. El servicio particular que eventualmente reemplace al provisto en forma general por La Comisión, deberá ajustarse a las pautas y reglamentos vigentes y los que sean fijados por la CNEA.

CLAUSULA OCTAVA: Cesión - Prohibición

El Usuario no podrá ceder o alquilar el local, ni transferir a terceros el presente Contrato, bajo pena de inmediata rescisión, según lo establecido en la cláusula segunda.

CLAUSULA NOVENA: Domicilio

A todos los efectos legales las partes constituyen domicilio en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen con motivo del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA: Restitución de locales

Se aplicará en un todo de acuerdo con lo establecido Art. 9 del RA y U.

----------------En este acto, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando una copia en poder de cada una de las partes.

__________________________                                         ____________________________

Por La Comisión                                                                    	Por El Usuario