PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DECRETO 893/2012

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- PROPÓSITO E INDICACIONES GENERALES

- El propósito del presente pliego es contratar el servicio de Mantenimiento de los Ascensores y Montacargas  con los servicios accesorios que de dicho contrato se desprendan necesariamente, correspondientes al Centro Atómico Constituyentes  de la Comisión Nacional de Energía Atómica (en adelante LA CNEA), sito en Av. General Paz 1499 en adelante LA CNEA.

- La contratación del servicio es por el periodo de 12 (DOCE) meses.

- LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art 124, b) Dto 893/12).

- LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

- A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

- El ADJUDICATARIO no podrá ceder o transferir el contrato, ni total ni parcialmente, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa autorización escrita de la CNEA.

- Rigen el presente llamado a contratación Ley 24156; Decretos 1023/01 y 893/12; y demás normativa concordante en la materia

- OFERTA

- Los oferentes deberán visitar hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Av. General Paz 1499 los días hábiles con previa cita gestionada en el Departamento Servicios Generales CAC o telefónicamente al N° 6772-7321. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

- Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Av. General Paz 1499, hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

- La oferta deberá mantenerse un lapso de sesenta (60) días corridos, renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

- No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón.  No se aceptarán ofertas opcionales

- Forma de presentación y entrega:

- La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

- La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70º Decreto 893/12.

- Deberá presentarse impresa en idioma castellano y en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.

- Será en pesos conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en números y letras mensual y anual del servicio solicitado.

- El oferente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22431, Decreto 312/2010).

- Las ofertas serán recibidas en la Oficina de Compras  Edificio N° 13 PB de Centro Atómico Constituyentes, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

- Documentación a presentar con la oferta:

- Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico.

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego).

- Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (Art. 234/5/6 Dto. 893/12).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/05 AFIP).

- Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal.

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos beneficios, etc.) y detallando su incidencia sobre el precio final. Asimismo, deberá indicarse el convenio colectivo aplicable

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- En caso de resultar necesario, la CNEA podrá solicitar la siguiente documentación en la etapa de evaluación de ofertas:

l. Personas Físicas y Apoderados

- Constancia de Inscripción en AFIP vigente a la fecha de apertura de ofertas.

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos.

- Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante ACE) y Uniones Transitorias de Empresas (en adelante UTE):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la ACE o la UTE..

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago en caso de corresponder.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III según corresponda.

- Criterio de selección de las ofertas:

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente.

- Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

- No serán considerados los oferentes cuyo objeto social no contemple con precisión la prestación del servicio a contratar.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- GARANTÍAS

- Se regirá por lo establecido en los Arts. 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/12.

- Tipos de garantías:

- Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- El oferente/adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar las garantías de Mantenimiento de Oferta/Ejecución o Cumplimiento del Contrato luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a LA CNEA a destruirla o ingresarla a su patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiera ocasionar.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

- Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina  de Compras CAC ubicada en el Ed. N° 13  del  Centro Atómico Constituyentes la siguiente documentación:

- Garantía de Ejecución del Contrato (ver punto 3 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificado de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

- DOCUMENTACIÓN LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

- 5.1	EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina de Servicio Generales del Centro Atómico Constituyentes la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de recibo de haberes.

- Declaraciones Juradas del SICOSS y su correspondiente comprobante de pago.

- Comprobante de pago de Monotributo/Autónomo del personal afectado (fuera de LCT).

- Constancia de cobertura de Seguro de Accidentes del personal afectado (fuera de LCT).

- INDICACIÓN DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

Se deberá realizar el Mantenimiento y Reparación de 5 (CINCO) Ascensores ubicados en el Centro Atómico Constituyentes , 1 (uno) marca Volta  ubicado en la Torre Tandar , 1(uno)  marca Condor ubicado en el Ed. 42 , 1(uno) marca Guillemi ubicado en el Ed. de Materiales N° 47, 1(uno) marca Gatwick  en edificio  Química N° 48 ). y 1(uno) marca Gatwick  ubicado en el edificio  12 , y Mantenimiento de 2 (DOS) Montacargas, ubicados en el CAC, 1 (uno) marca Volta en Torre Tandar , 1(uno) marca Gatwick  en edificio  Química N° 48.

- Tareas mensuales:

- Efectuar la limpieza de: solados de cuartos de máquinas, selector o registrador de parada en los pisos, regulador o limitador de velocidad y otros elementos instalados, tableros, controles, techo de la cabina, fondo del hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas.

- Efectuar  la lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones componentes del equipo.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, así como de sus amarres, control de maniobras y de sus componentes, paragolpes hidráulicas u operadores de puertas.

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.

- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura no hallándose la cabina en el piso y que no abra el circuito eléctrico.

- Revisión del sistema de sobrepresión, con regulación para los niveles recomendados.

- Revisar toda la instalación, especialmente cables y amarres.

- Engrasar y limpiar todos los elementos de los aparatos elevadores que lo precisen, en los lapsos establecidos en las correspondientes rutinas de mantenimiento.

- Los trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza, lubricación y engrase como así también las inspecciones generales y particulares en el día y horario que la CNEA disponga.

- Revisión de toda la instalación utilizada para la realización de llamadas exteriores y de cabina.

- Revisión ocular, reemplazando lámparas rotas o faltantes del cuadro indicador de posición.

- Reparar las averías que se produzcan, enviando personal técnico requerido.

- Interrumpir el servicio del ascensor cuando por alguna circunstancia, no ofrezca las debidas garantías de seguridad.

- Anotar las fechas de revisiones y cuantas incidencias se produzcan en la conservación de los elevadores a cargo del adjudicatario, a través de los remitos u órdenes de trabajo, reparaciones menores que obraran en poder del mencionado Adjudicatario y del propietario (CNEA), que además se volcaran en un libro interno rubricado proviso por CNEA

- Tareas trimestrales:

- Para equipos de corriente continua, como rutina o con mayor frecuencia si fuese necesario por anomalías, se realizará un desmicado de colectores, ajuste de portaescobillas y carbones de contacto en contactoras de potencia.

- Tareas semestrales:

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable de regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

- Limpieza del amarre

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el Servicio de maniobra y el circuito de la fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Verificación de los sistemas eléctricos y electrónicos de comando.

- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina (mecanismo del paracaídas) como el de contrapeso si lo tuviera.

- El servicio incluye las verificaciones, honorarios profesionales y pruebas de seguridad nombradas anteriormente.

- Suministro de materiales:

- El adjudicatario deberá considerar en el alcance de su propuesta, los bobinados de los motores de corriente continua y corriente alternada, bobina de freno, bobinado de transformadores, motores operadores de puertas, de ser necesario remplazo o acortamiento de cables de acero de tracción y compensación, reparación de máquinas, provisión de grasas, aceites lubricantes, elementos de limpieza, topes de goma, lámparas para los sistemas de señalización, contactos, relé, interruptores varios, escobillas, flexibles, capacitores, inductores, reed switch, inversores en guía, colisas de guiadores de coche y contrapeso, cerraduras de puertas exteriores, reemplazo de patines fijos por patines retráctiles, provisión de la válvula para el accionamiento del sistema de paracaídas en el equipo hidráulico, chapas guardapíe y antillama, contactos de puertas de cabina, contactos y carbones de fuerza motriz, contactos auxiliares para las contactoras de fuerza motriz, bobina para relés auxiliares y contactoras, flexibles de conexión (mallas puesta a tierra), borneras, capacitores puentes rectificables, diodos, resistencias, transformadores, fusibles, etc.  Ruedas de goma para los gatillos del regulador de velocidad, guías de puertas, rulemanes varios, remaches y espigas guiadoras, manijas de puertas, topes de goma y lámparas para los sistemas de señalización, cables comando, cable eléctrico, chavetas y pernos para el freno, juego de cintas de freno, interruptores finales de guía y de selector, repuestos para una rápida solución, incluye toda la mano de obra para realizar estos trabajos.

- Proponer la sustitución de los elementos que a juicio del Adjudicatario no ofrezcan las debidas garantías de buen servicio o seguridad y cuando se deban efectuar trabajos con provisión de materiales y mano de obra no incluidos en este Contrato, la CNEA se reserva el derecho de solicitar precios a otras Empresas conservadoras.

- El adjudicatario deberá proveer los materiales y mano de obra para cubrir las cañerías o conducciones dentro de los pasadizos y/o huecos de los equipos. Dichos materiales y mano de obra, estarán incluidos en el valor cotizado.

- INSPECCIÓN Y CONTROL

- Coordinador del servicio:

LA CNEA designa a FALCON , Miguel  como titular y a BOAN BRITOS Javier como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación y control de las especificaciones técnicas, calidad, cantidad, insumos que se emplean, equipamiento aportado, etc.

En el caso que sean detectadas fallas por parte del personal del Departamento Servicios Generales, se efectuara el reclamo correspondiente para la reparación de los mismos. Para tal fin los oferentes deberán informar los números telefónicos (Fijo/ celulares) y/o las direcciones de correo electrónico donde se recibirán dichos reclamos.

La sola presentación de la oferta reconoce como validas estas notificaciones.

Los reclamos deberán recibirse durante los 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) días del año y deberán ser respondidos con la concurrencia al sitio a mas tardar el siguiente día hábil al de la recepción del reclamo.

Deberá considerarse “SIN LIMITE” la cantidad posible de reclamos.

- Encargado del servicio:

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia no menor de 3 años en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por EL COORDINADOR del servicio.

- Comunicación entre las partes:

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA C.N.E.A. mediante Órdenes de Servicio. Las mismas se irán ampliando y/o cancelando de acuerdo a las necesidades de la C.N.E.A. EL ADJUDICATARIO emitirá Nota de Pedido..

- Auditoría de Higiene y Seguridad:

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA C.N.E.A. se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

- PENALIDADES

Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12.

Cuando los trabajos fueran observados por LA C.N.E.A. se intimará por escrito al  ADJUDICATARIO según lo establecido en el Punto 8.2.

- Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca  C.N.E.A.:

- Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

- Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación excesiva del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Cualquier tipo de robo, hurto, etc.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

- Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual

- Las multas que se formulen se afectarán en el siguiente orden:

1) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

2) A la correspondiente garantía.

3) A los créditos de EL ADJUDICATARIO resultantes de otros contratos, aun de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que EL ADJUDICATARIO presta su conformidad para que se efectúen las retenciones respectivas, en ese orden, según considere LA C.N.E.A.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado LA C.N.E.A. se reserva el derecho de modificar el régimen de multas, los plazos y porcentajes de descuento, así como la instancia de rescisión.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento, caso contrario se deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- FACTURACIÓN Y PAGO

- Las facturas deben ser presentadas en el Edificio N° 13 la oficina Presupuestaria Contable PA los días hábiles en el horario de 9 a 17 hs.

- El pago se realizará por el sistema de C.U.T., a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.