ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Oficina de Compras y Suministros CAB

Domicilio: Av. Bustillo km. 9,5 – San Carlos de Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: 0294-4445100 – Interno 5164

| Tipo de Procedimiento: LICITACION PUBLICA | N° 92 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 1299 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche. Av. Bustillo KM. 9.500 – (C.P. 8400) San Carlos de Bariloche | El día 10 de Marzo 2017 | A las 11:00hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 2970 | 0001 | Servicio de Mantenimiento General CAB | MESES | 12 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS  para el Centro Atómico Bariloche (CAB), ubicado en Av. Bustillo km. 9,5 de S. C. de Bariloche,  de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por DOCE (12) MESES

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en la Av. Bustillo km. 9.500 – San Carlos de Bariloche RN. los días hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 horas con previa cita gestionada con Arq. Héctor Coutada en el Pabellón 8 (Ingeniería Especializada), o telefónicamente al Nº 4445100 – Interno 5129. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras y Suministros del CAB en el Pabellón 3 (Administración), o por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar  hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de la Oficina de Compras y Suministros,  en el Pabellón 3 - Administración del CAB, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (mensual y anual) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días hábiles a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Habilitaciones:

Comprobante de matrícula habilitante como Técnico en construcciones o Maestro Mayor de obras del Capataz o Coordinador General, para el personal detallado en 7.3.1- Dotación de personal – INC I.

## Comprobante de Matricula habilitante de Camuzzi Gas del Sur de gasista 3era categoría, para el personal detallado en 7.3.1- Dotación de personal – INC II

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($208.800,00)

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($208.800,00)

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Bariloche , en el horario de 10:00 a 16 o comisión_evaluadora.cab@cab.cnea.gov.ar

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina de Compras ubicada en Edificio de Administración del Centro Atómico Bariloche, la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

Y en la Oficina de Comisión de Recepción:

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina de Comisión de Recepción del Centro Atómico la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

### 7.1 El servicio, deberá prestarse los días hábiles, en el horario de 09,00 a 17,00 hs. o de 8,00 a 16,00 hs según lo determine la Coordinación del Servicio. El horario oficial del CAB, es de 09,00 hs. a 17,00 hs, modificándose generalmente a partir del 1º de diciembre hasta el 1º de marzo, por el de 08,00 a 16,00 hs. La CNEA se reserva el derecho de variar el horario previa notificación.

### El adjudicatario podrá trabajar en días no laborables, previa comunicación y autorización de la Coordinación del Servicio; sin que esto genere mayores costos para la CNEA

### 7.2 EL SERVICIO DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES RUBROS

- Mantenimiento sanitario

Comprende las inspecciones quincenales de baños, oficinas, laboratorios (cambio de guarniciones en canillas, boyas de depósitos de inodoro, depósito de mingitorio, llaves de paso, calefones, termo tanques, etc.). Reparaciones a requerimiento en toda la red de agua potable y red de incendio exterior e interior de los edificios. Recorrida no menos de una vez por mes a toda la red cloacal (inspecciones para verificar el buen funcionamiento de la misma, limpieza de cámaras de inspección, cámaras tomas de muestras e interceptores y destape de cañerías cloacales).

- Mantenimiento gas

Mantenimiento de la  red de gas natural y gases en laboratorios (Oxígeno, Nitrógeno, Hidrógeno, Monóxido y Dióxido de Carbono, etc.) reparación, cambio y lubricación de llaves de paso, termo tanques, calefones, calefactores, estufas, cocinas, anafes, etc.

Reparación de cañerías de gas y/o cambio de las mismas por desperfectos. Instalación de artefactos nuevos o usados (calefactores, termo tanques, calefones, etc.) en un todo de acuerdo con las normas vigentes para la instalación de los mismos.

El operario deberá contar con matricula habilitante de Camuzzi Gas del Sur de gasista 3era categoría, de acuerdo a lo solicitado en el Art. 3.2 f).

- Mantenimiento de pintura

Comprende la pintura de mobiliarios (escritorios, armarios, etc.), señalización de calles, cordones y carteles de señalización. Pintura de oficinas, pasillos, puertas, ventanas, portones según requerimiento y plan de tareas. Pintura de paredes completas involucradas en una reparación.

- Mantenimiento de albañilería

El mantenimiento de albañilería comprende: reparación de veredas, cordones, bacheo hasta 20 m² por bache (pavimento articulado o de hormigón), tomado de juntas en pavimento y veredas, revoque de paredes, cambio de pisos hasta 20 m². Todas las reparaciones por roturas de cañerías embutidas que involucren revoques, cambio de azulejos, mosaicos, cerámicos, etc.

- Mantenimiento de carpintería

Este mantenimiento comprende la reparación de bienes muebles construidos en madera o material de características similares, de propiedad de esta Comisión. Las tareas abarcadas serán del tipo cepillado, encolado, aserrado, encuadre, revestimiento, adecuación de mamparas, etc.

- Mantenimientos varios

Mantenimientos varios comprende: Vidriería (cambio de vidrios, contravidrios, remasillado en puertas y ventanas), reparación e instalación de cortinas americanas, parasoles, cerraduras de puertas y ventanas, reparaciones varias de herrería, reparaciones en general.

7.3 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

## 7.3.1- Dotación de personal

## El servicio se prestará con nueve (9) operarios en total. Los mismos, se distribuirán por oficio de la siguiente manera:

## I.	Encargado del servicio (de acuerdo a lo indicado en el con art. 8.2): 1 (uno)

## II.	Gasista: 1 (uno)

## III.	Ayudante Sanitarista: 1 (uno)

## IV.	Oficial Pintor: 1 (uno)

## V.	Ayudante Pintor: 1 (uno)

## VI.	Oficial Albañil: 1 (uno)

## VII.	Ayudante albañil: 1 (uno)

## VIII.	Un Ayudante de Carpintería: 1 (uno)

## IX.	Oficial tareas múltiples (Vidriería, Cerrajería, soldadura, etc.): 1 (uno)

7.3.2 Materiales y herramientas

Los materiales para la ejecución de los trabajos serán en todos los casos provistos por CNEA.

Las herramientas manuales o eléctricas serán provistas por el adjudicatario, quien será también responsable de su estado y mantenimiento.

A los efectos, se entiende las herramientas mínimamente necesarias para desarrollar las tareas, según rubro: taladros, amoladoras, juegos de destornilladores, pinzas, llaves, cucharas de albañil, baldes, nivel, rodillos, bandejas, etc.; pudiendo aportar las necesarias y específicas en la medida que avancen los trabajos.

7.3.3 Trabajo en Zonas Radiológicamente Controladas.

El adjudicatario deberá tener en cuenta la planificación  antes de comenzar un trabajo, en las llamadas zonas  “Controladas o restringidas”. A tal efecto consultará con personal especializado del sector y solicitará al Inspector del servicio la presencia de un Oficial de Radio protección que controle y asesore al personal. Si El adjudicatario hiciere caso omiso a estas recomendaciones, el trabajo no podrá realizarse.

7.4  Carácter del servicio

Se ajustará a las características del Pliego y/o normas oficiales y reglas del buen arte haciendo reservas de que, en caso que no se aceptase rehacer una tarea, se aplicarán sanciones según punto 9 del presente Pliego.

7.5 Solución de divergencias

Si en la interpretación de los Pliegos y tareas en su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por LA INSPECCIÓN cuyas decisiones serán definitivas respecto eficiente ejecución de los servicios y la interpretación de las tareas a realizar. El Oferente no podrá suspender los trabajos ni aun parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes.

## 7.6  Indumentaria

## El Servicio de Higiene y Seguridad del C.A.B. especificará la indumentaria  y los elementos de protección personal necesarios para realizar las tareas, los cuales deberán ser provistos por el Adjudicatario.

## 7.7  RECURSOS HUMANOS

## La inspección podrá ordenar a La Adjudicataria y ésta deberá aceptar, el separar inmediatamente de su dotación a cualquier persona, que a su juicio, no reúna las condiciones de conducta o comportamiento adecuado.

## La responsabilidad de dicha acción recae única y exclusivamente en La Adjudicataria, tal lo establecido en el punto “PREMISAS GENERALES 1.9 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

## 7.8  ACCIDENTES DE TRABAJO

## La adjudicataria deberá dar estricto cumplimiento a las previsiones de la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557, sus modificatorias y complementarias.

## El adjudicatario será el único responsable de los daños y perjuicios  a terceros, así como también de los deterioros ocasionados en los edificios de este Organismo, durante la ejecución de las tareas.

## 7.9 INGRESO DE MATERIALES Y EQUIPOS

## El ingreso al C.A.B. de materiales, equipos, etc., deberá efectuarse de acuerdo a lo normado en el Procedimiento de Habilitación y Control de Seguridad de las empresas Contratistas (PO-12S-200).

## 7.10.- FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

## Se considerarán terminadas las tareas (Orden de Trabajo) en un sector cuando además de haber realizado los trabajos convenidos, se concluya con la limpieza del sector de trabajo. Estas tareas deberán estar completas y a satisfacción de la inspección  para que ésta y el solicitante, a través de su firma, den su conformidad a la orden de trabajo.

7.11- TRABAJOS CUBIERTOS

## El adjudicatario recabará de la inspección luego del desarrollo previo de las tareas la aprobación de los trabajos que a posteriori fuera necesario cubrir.  El Inspector dejará constancia en el libro de comunicaciones (si es necesario) de toda medida o circunstancia que considere oportuno consignar.

## 7.12- SECTOR DE TALLER Y OFICINA

## CNEA  cederá a El Adjudicatario un local para el taller con una oficina contigua para la supervisión.

En el taller  podrá depositar las herramientas y se realizarán las tareas que correspondan, de acuerdo a las condiciones del presente pliego.

El adjudicatario deberá mantener permanentemente en perfectas condiciones de orden y limpieza el lugar de trabajo (taller y oficina) y las instalaciones auxiliares. Las órdenes que se impartan en ese sentido deberán darse cumplimiento de inmediato.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Héctor Coutada como titular y a Pablo Gutiérrez como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio. 
El mismo deberá contar con matrícula habilitante como Técnico en construcciones o Maestro Mayor de obras del Capataz o Coordinador General.

Eventualmente, la vocalía técnica podrá solicitar antecedentes de la persona destinada a coordinador/supervisor.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser ingresadas mensualmente, una vez recibida la conformidad por parte de la inspección, en la oficina de Despacho del Centro Atómico Bariloche los días hábiles en el horario de 10:00 a 17:00. horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.