ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142-División Compras y Contrataciones CAE

Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenoas Aires.

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8520

| Tipo de Procedimiento: Licitación PRIVADA | N° 4/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: LICITACIÓN PRIVADA Nº 4 |

| N° de Expediente: 15/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| Objeto: REMPLAZO CUBIERTA SUPERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL Y TORRE DEL CIRCUITO EXPERIMENTAL DE ALTA PRESIÓN LENAP-CAE. |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Presbítero J. González y Aragón N°15 (B1802AYA) Ezeiza, Buenos Aires – EDIFICIO INSTRUMENTACION Y CONTROL Oficina nº 125 | 10/04/2017 | 11:00 HS. |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 04434 | 07 | SERVICIO DE REMPLAZO DE LA CUBIERTA SUPERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL Y TORRE DEL CIRCUITO EXPERIMENTAL DE ALTA PRESIÓN LENAP-CAE. | SERVICIO | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el servicio de REMPLAZO DE LA CUBIERTA SUPERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL Y TORRE DEL CIRCUITO EXPERIMENTAL DE ALTA PRESIÓN para el EDIFICIO LENAP-LOOP DEL CENTRO ATOMICO EZEIZA ubicado en AV. PRESBITERO J. GONZALEZ Y ARAGÓN Nº 15-B1802AYA-EZEIZA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES  de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por 60 días.

  - LA CNEA  podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.(NO APLICA).

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en CENTRO ATOMICO EZEIZA/ AV. PRESBISTERO J. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15-B1802 AYA , los días hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 horas con previa cita gestionada con DIEGO RODRIGUEZ telefónicamente al Nº 4125-8594/8592 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a CENTRO ATOMICO EZEIZA/ AV. PRESBISTERO J. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15, por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 125 del (Edificio instrumentación/Centro Atómico Ezeiza), en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Muestras. (NO APLICA).

- Habilitaciones: (en caso de corresponder detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga). (NO APLICA).

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A.tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: precio, calidad la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta (global). La adjudicación será (en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a ( NO APLICA).

- En los casos de gratuidad de la prestación, por un monto equivalente a convenir.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- En los casos de gratuidad de la prestación, por un monto equivalente a convenir.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a (no aplica).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a convenir.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a convenir.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de CENTRO ATOMICO EZEIZA, dirección AV. PRESBISTERO J. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15  en el horario de ( 10:00 a 16:00 Hs.) o (correo electrónico de la Comisión Evaluadora pulice@cae.cnea.gov.ar).

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº 125 ubicada en Edificio instrumentación y control, Centro Atómico Ezeiza la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº 125 ubicada en (Edificio instrumentación y control) la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

- Ver anexo I.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Diego Rodriguez como titular y a Pablo Ontiveros como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva (mensualmente/una vez finalizado el servicio, etc) en (Edificio LENAP), los días hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El trabajo consiste en la provisión de materiales y mano de obra necesarios para realizar el cambio de las chapas y desagües pluviales de la cubierta de la nave y de la cubierta de la torre del CIRCUITO EXPERIMENTAL DE ALTA PRESIÓN CEAP-LOOP del Centro Atómico Ezeiza con una superficie total aproximada de 772m².

Están a disposición de los interesados los planos y toda la documentación técnica necesaria para la correcta cotización de los trabajos solicitados.

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRESTACIÓN

- Retiro de la cubierta y zingueria existente

- Colocación de la mueva cubierta, canaletas, embudos, cumbreras y babetas de ajuste perimetral estanco.

- Provisión de volquetes para la limpieza, recolección y disposición final de los residuos generados.

MATERIALES

- CHAPAS: deberán ser CALIBRE 25 como mínimo y deberán estar tomadas a las correas por medio de tornillos autoperforantes con arandela de neoprene vulcanizada a arandela metálica para asegurar su estanqueidad.

- Zinguería: deberá ser confeccionada con chapas galvanizadas BWG 25 como mínimo, sus uniones y vinculaciones deberán  ser por medio de remaches pop de aluminio y sellador poliuretánico monocomponente.

- Las cantidades de materiales a utilizar deberán ser relevadas por las empresas ofertantes durante la visita obligatoria a la instalación según lo especificado en el punto 2.1 del PBCP.

SEGURIDAD Y ACCESOS:

LA EMPRESA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO  al PROCEDIMIENTO INTERNO DEL CAE SOBRE “HABILITACIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS  Y MONOTRIBUTISTAS EN EL CAE” (PG-ATN-025r0) ADJUNTO COMO ANEXO II Y AL PROCEDIMIENTO NORMATIVO SOBRE “RESPONSABILIDADES AMBIENTALES APLICABLES A SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS”. (PN-PR-AA-02r0) ADJUNTO COMO ANEXO III

- La empresa proveerá del andamiaje o los elementos de elevación necesarios para la realización de las tareas.

- La CNEA indicará a través del coordinador las áreas en las que el personal estará habilitado a circular. Podrá autorizarse al encargado del servicio o su personal el ingreso al salón comedor en el horario del almuerzo. Se sancionará a la empresa en el caso en que cualquier trabajador se encontrare fuera de los sectores autorizados por el coordinador. La CNEA podrá realizar una autorización general al inicio de las tareas.

- La CNEA podrá autorizar al acceso a baños y vestuarios si lo considerara apropiado.

- La empresa transportará a su personal con medios a su cargo. No podrán utilizar los servicios de transporte del personal del CAE excepto expresa autorización de la CNEA. El vehículo que la empresa utilice para transportar a su personal no podrá ingresar o egresar al CAE sin la debida autorización y requisa. La CNEA podrá disponer otras maneras para organizar el ingreso o egreso del vehículo.

- El personal de la empresa podrá ser requisado por personal de seguridad del CAE así como por el cuerpo de gendarmería nacional y deberán permitir la revisión de sus pertenencias.

- La empresa es responsable por la totalidad de sus pertenencias. La CNEA no se hace responsable del deterioro o rotura o hurto de los elementos.

- La empresa es total responsable del personal a su cargo. La CNEA no tendrá responsabilidad alguna sobre los accidentes que pudieran ocurrir. En tal caso la CNEA asegurará la atención primaria del paciente y su traslado a un centro médico. Los gastos de atención o traslado estarán a cargo de la empresa y podrán ser descontado del total del servicio.

- Los daños de cualquier tipo ocasionados por la empresa o su personal serán exclusiva responsabilidad de ésta debiendo responder por ellos,

- PLANTEL Y DOTACIÓN NECESARIA:

Para un correcto desarrollo de las tareas, la empresa deberá contar con el plantel mínimo necesario con idoneidad y conocimiento en las tareas a realizar incluido el encargado del servicio que será quien reciba las indicaciones del coordinador para cumplir en tiempo y forma la presente contratación.

- HORARIOS:

El horario en que la empresa realizará las tareas será de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

- INICIACIÓN DEL SERVICIO:

LA CNEA confeccionará el acta de iniciación del servicio donde se aclararán aspectos técnicos que se hayan revisados o modificaciones convenientemente realizadas  para lograr el resultado final esperado. Se dejará constancia de la fecha de inicio de las tareas y se consignará el plazo de ejecución del trabajo.

La iniciación del servicio deberá convenirse dentro de los 20 días de recibida la orden de compra. La excedencia por responsabilidad de la empresa la hará incurrir en incumplimiento a esta contratación y será pasible de sanciones.

- PLAZO DE ENTREGA:

La empresa deberá concluir los trabajos convenidos en un plazo de 60 días hábiles desde la iniciación del servicio.

Se entiende como finalizado el servicio cuando a criterio del coordinador el trabajo haya sido satisfactoriamente terminado incluyendo las tareas de limpieza y remoción de residuos de obra.

- GARANTÍA FINAL:

La empresa deberá garantizar por escrito la estanqueidad de los trabajos haciéndose responsable por filtraciones que se ocasionen donde se realizó la obra, comprometiéndose a dar solución al problema.