This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
LICITACION PRIVADA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 101/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2017
 Ejercicio:
6
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
ANALIZADOR MULTICANAL INTEGRADO DIGITAL PARA DETECTOR DE GERMANIO HIPERPURO (HPGE), CON AJUSTE
AUTOMÁTICO DE POLOS Y CEROS, RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA DE BASE, CORRECCIÓN POR PÉRDIDA
DE CONTEO E INDICADOR DE TASA DE INGRESO DE DATOS, CAPACIDAD DE PROCESAR MÁS DE 100.000 CUENTAS
POR SEGUNDO. DEBE INCLUIR LA FUENTE DE ALTA TENSIÓN PARA EL DETECTOR. DEBE INCLUIR EL SOFTWARE
ASOCIADO PARA LA OPERACIÓN DEL ANALIZADOR MULTICANAL Y DEL DETECTOR HPGE.
Especificación técnica:
LECTORA DE DOSIMETROS - ANALIZADOR MULTICANAL
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
12 de Mayo de 2017 a las 16:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
ANALIZADORES MULTICANAL ; TIPO 8K
CANALES - PORTICOS ADC -.
 1,000000
UN
1
433-04172-0003
Recepción de Ofertas hasta el 12 de Mayo de 2017 a
las 16:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
LECTORA DE DOSÍMETROS TERMOLUMINISCENTES CON SOFTWARE DE GESTIÓN. CARACTERÍSTICAS:
LECTORA AUTOMÁTICA O SEMIAUTOMÁTICA PARA EL PROCESAMIENTO, COMO MÍNIMO, DE DOSÍMETROS
TERMOLUMINISCENTES CUADRADOS (3,2 MM DE LADO) O TIPO DISCO DE 4,5 MM DE DIÁMETRO. 
SOFTWARE DE GESTIÓN APLICABLE EN UNA COMPUTADORA EXTERNA PARA CONTROL DE OPERACIÓN DE LA
LECTORA.
PERFIL DE TIEMPO-TEMPERATURA PROGRAMABLE POR EL USUARIO Y CON POSIBILIDAD DE GUARDAR VARIOS
PERFILES EN LA MEMORIA DEL EQUIPO. POSIBILIDAD DE EXPORTAR LOS DATOS, INCLUYENDO CURVAS GLOW.
RANGO DINÁMICO: 7 O MÁS DÉCADAS.
LINEALIDAD: ~1% O MEJOR.
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: 50/60 - 400ºC. ESTABILIDAD: ~1% O MEJOR.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10ºC A 50/60ºC
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 100 - 250 VAC 50/60 HZ
VER ANEXO DEL PBCP.
"DETECTOR TERMOLUMINISCENTE; TIPO TLD-700 CHIP 1/8" X 1/8" X 0.035". TIPO THERMO FISHER O SIMILAR
DETECTOR TERMOLUMINISCENTE; TIPO TLD-600 CHIP 1/8" X 1/8" X 0.035". TIPO THERMO FISHER O SIMILAR
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LECTOR DE DOSIMETROS; TIPO DE
DOSIMETRO TERMOLUMINISCENTE - TIPO DE
LECTOR AUTOMATICA -.
DETECTORES TERMOLUMINISCENTES; TIPO
TLD-700 - PRESENTACION UNIDAD -.
DETECTORES TERMOLUMINISCENTES; TIPO
TLD-600 - PRESENTACION UNIDAD -.
 1,000000
 300,000000
 100,000000
UN
UN
UN
2
3
4
433-05091-0002
295-07001-0002
295-07001-0004
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
CARTA DE CRÉDITO irrevocable, confirmada e intransferible, pagadera a la vista y contra entrega de la documentación de
embarque correspondiente.
Forma de pago:
180 días corridos  SEGUN ARTI. 54 DEL DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CIENTO NOVENTA (190) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA APERTURA DE LA CARTA DE CREDITO O DE LA
CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Los bienes deben estar identificados con su CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Para el caso de proveedores nacionales y/o representantes locales:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
Poseer vigente el Certificado Fiscal p/Contratar.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Compras de Bienes/servicios en el el exterior.
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
CONDICION CIF O CIP AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, QUEDANDO A ELECCIÓN
DE ESTE ORGANISMO LA OPCIÓN MAS CONVENIENTE. NO SE ACEPTARAN ENVIOS POR SISTEMA COURRIER
(PUERTA A PUERTA)
Observaciones:
Cotización CIF y FOB en moneda de origen.
Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (CIF y FOB)
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

Observaciones: