ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – División Compras y Contrataciones (Centro Atómico Ezeiza).

Domicilio: Oficina de Compras y Contrataciones (Centro Atómico Ezeiza) - Edificio de Instrumentación y Control - 1° Piso – Of. Nº 125 - Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8520 / 8477

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 16 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase. |
| Modalidad: Sin Modalidad. |

| N° de Expediente: | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 – Equipos. |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Compras y Contrataciones (Centro Atómico Ezeiza) - Edificio de Instrumentación y Control - 1° Piso – Of. Nº 125 - Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | 26/07/2017 | 10.30 hs. |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 9369 | 0002 | ADQUISICIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES – USO SALA DE JARDÍN DE INFANTES (2 CONTENEDORES). | Un | 2 |
| ***** | ***** | ***** | ***** | **************** | ***** | **** |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir MODULOS HABITACIONALES TIPO AULA  para el Jardín de Infantes del Centro Atómico Ezeiza ubicado en Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Ezeiza - Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10 a 12 y 14 a 16 horas con previa cita gestionada con los MMO Lucio Marziale o Matías Ríos en la Oficina de Obras Civiles del CAE, o telefónicamente al Nº 4125-8830/8626. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento, la oficina de Obras Civiles considera importante que se realice la visita previo a la cotización para que los OFERENTES vean donde y  el grado de complejidad donde deberán ser instalados las aulas.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a (Edificio de Instrumentación y Control - 1° Piso – Of. Nº 125 - Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires), por correo electrónico a (comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar), hasta cinco (5) días hábiles

  - antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 125 del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico, en el horario de 9:30 a 12:30 y 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones.

- Muestras: Se deberá presentar el proyecto de arquitectura de los contenedores además de todas sus instalaciones y una descripción técnica de la oferta. Toda esta documentación se entregara en copia papel.

- Habilitaciones. (NO APLICA)

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, el cumplimiento de lo solicitado en la ESPECIFICACION TECNICA, la idoneidad del Oferente y demás condiciones de la Oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a (3%).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será del 3% de la solicitud del gasto.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será del 3% de la solicitud del gasto.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de Centro Atómico Ezeiza, dirección Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires en el horario de 9 a 17, pulice@cae.cnea.gov.ar o dufort@cae.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales

previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Jardín de Infantes del Centro Atómico Ezeiza, Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas.

  - En el plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 20 (veinte) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART o póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la Oficina de Obras Civiles Centro Atómico Ezeiza - Av. Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10 a 12 y 14 a 16 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

MÓDULOS HABITACIONALES: USO AULAS

Adquisición de 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) módulos acoplados portátiles para aulas, provistos de 1 (una) puerta exterior de 1,00 m de ancho, 2 (dos) puertas interiores de 0,70 m de ancho y 6 (seis) ventanas de ancho variable, según especificaciones técnicas y planos que se entregarán junto con el certificado de visita. Las medidas exteriores aproximadas de cada módulo 6,50 m x 2,55 m x 3,00m (Largo x Ancho x Altura),

conformado una sala de aproximadamente 30m2 cada una. Los módulos estarán acoplados por su lateral de 6,50 m.

# Características Técnicas: Serán autoportantes, con mecanismo de amarre e izaje estándar, serán ubicados sobre el parque cercano, a las instalaciones existentes y dentro del perímetro del jardín de infantes, en el Centro Atómico Ezeiza, unidades totalmente impermeables y estancas.

Estarán concebidos con diseño modular que permita readecuar las unidades a nuevas prestaciones, pudiendo colocar puertas, ventanas y paneles ciegos en donde sea necesario para cada nuevo uso, con una operación simple y sin la necesidad de mano de obra especializada.

# Bases de asiento: Se deberán proveer dados de hormigón para emplazar los contenedores y lograr un ascenso sobre la cota del terreno de aproximadamente 0,60 m. Ubicarlos según se detalla en plano.

Los dados de hormigón deberán tener una dimensión aproximada de 0,60 m x 0,60 m, dejando a los módulos en una situación de estabilidad.

# Estructura: Cada módulo Estará concebido a partir de una estructura de acero al carbono con perfiles galvanizados y caños de sección rectangular. Todos electrosoldados entre sí.

La estructura deberá estar tratada con pintura para galvanizado, antióxido y finalmente esmalte sintético blanco en los elementos que puedan estar en contacto al exterior.

Deberá tener alta resistencia a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas.

Los módulos estarán preparados para ser asentados sobre bases de apoyo y nivelación de carácter temporario con apoyos aproximadamente cada 2,45 m a lo largo del mismo.

# Techo: Techo con refuerzos de lana de vidrio y resina de poliéster, preparados para bajas y altas temperaturas. Los techos estarán recubiertos exteriormente con membrana para lograr absoluta hermeticidad.

La descarga pluvial del techo se realizará sobre una canaleta colectora y una descarga a nivel del terreno rematando en un codo para separar la descarga de la pared.

Se instalará sobre la Puerta de Acceso de casa aula un alero de 1 m x 2 m (ancho x largo). Estará construido en estructura de caño cuadrado de ½” de lado y policarbonato transparente. La estructura estará tratada con 2 (dos) manos de pintura antióxido y dos de sintético. El policarbonato estará fijado a la estructura con tornillos y arandelas de goma.

Contará con pendiente suficiente para permitir el libre escurrimiento del agua los días de lluvia.

# Cielorraso: Se instalarán placas Termo-Acústicas tipo ISOVER u HORPAC de 10 mm de espesor, con cámara de aire y artefactos eléctricos de embutir (Coeficiente de Conductividad Térmica 0,036 Kcal/m2.h.°C).

# Paredes Interiores: Las paredes interiores deberán estar revestidas en melanina color blanco, atornilladas a la estructura secundaria sobre bastidores de madera de pino tratada.

# Cierre perimetral: Se deberá instalar un cierre perimetral que deberá cubrir las aberturas que se generen una vez que los módulos estén ubicados sobre los dados de hormigón.

Para materializarlo se utilizara una “pollera” se utilizará chapa galvanizada, y deberá ser tratada con pintura para galvanizado, antióxido y finalmente esmalte sintético blanco. Se realizara la fijación de las mismas con arandelas y tornillos.

# Pisos: Construido en base de acero plegado y multilaminado fenólico de 25 mm con tratamiento inferior hidrófugo tipo UNDERPROT con sustrato de piso.

Deberá estar libre de desniveles tanto dentro de cada módulo, como en la unión de los mismos tratando de conformar una superficie total pareja y sin movimientos a la hora de recorrerla peatonalmente.

Deberá tener el tratamiento adecuado a fin de que el agua del lavado no deteriore los materiales.

Para la terminación superficial se colocará un piso de goma de alto tránsito de 4 mm. Todas las uniones de los diferentes rollos deberán estar termofusionadas, permitiendo de esta manera, mantener la higiene de los salones. Los zócalos serán de madera.

# Aberturas:

# Puertas de Acceso: Se instalará 1 (una) puertas de acceso exterior en cada módulo. Estarán construidas con marco y hoja de aluminio blanco reforzado de 1,00 m x 2,05 m (ancho x alto), con bisagras estándar. Estará provista de manijón y barral antipánico, Picaporte con cilindro intercambiable multipunto, bocallaves y llaves (original y dos copias), todos los elementos mencionados serán de la Línea Push de JAQUE o similar calidad. Manos según plano.

# Puertas Interiores: Se instalará 2 (dos) puertas interiores. Cada hoja de 0,70 m x 2,00 m estará compuesta por dos caras de MDF encoladas a un bastidor de madera maciza estabilizada. En su interior un relleno del tipo panal de abejas celulósico también estará encolado. El conjunto formado será resistente. Ambas caras se enchaparan con láminas de madera seleccionada. Los laterales se reforzarán interiormente con tacos de madera para recibir la cerradura y contramarco de aluminio anodizado.

Estará provista de bisagras estándar, picaporte doble balancín con plaqueta óvalo ajustable universal, bocallaves y llaves (original y dos copias). Serán con terminación platil, Línea Sanatorio tipo CURRAO o similar calidad. Manos según plano.

# Ventanas: Las ventanas, cantidad 12 (doce) unidades, serán de aluminio prepintadas, o de PVC de alta prestación con doble sello, 8 (ocho) de ellas con dimensiones aproximadas de 1,20 m x 1 m y 4 (cuatro) de dimensiones 0,50 m x 0,50 m, con DVH 4-9-4, con mosquitero y rejas soldadas a la estructura para mayor seguridad. Estarán provistas de persianas tipo americanas de aluminio blancas o plateadas tipo.

# Instalación Eléctrica: Se realizará una instalación eléctrica completa normalizada de acuerdo a los lineamientos de la norma AEA 90364-0. Se realizará el tendido con cable de 4 mm y retorno con cable de 2,5 mm con cable a tierra. Incluir jabalina.

La instalación estará embutida y se conformara por cajas y cañerías rígidas, cables anti-llama, circuitos independientes de iluminación y tomacorrientes, tablero con diyuntor y llaves termo magnéticas tipo SIEMENS® o similar calidad, y caja exterior estanca para acometida eléctrica, con conexión a tierra mediante bornera.

Tanto los tomacorrientes como las llaves de puntos estarán convenientemente distribuidos, según plano. Las cajas de tomas estarán conformadas por 2 (dos) tomacorrientes 220V en cada una a 1,00 m de altura.

La iluminación se realizara con tubos fluorescente tipo Tomasso III de Lucciola o similar calidad o con artefactos LED tipo Sistem I de Lucciola o similar calidad que aseguren una iluminancia mínima de 500 lux a un metro del nivel de piso terminado, a excepción de los locales húmedos donde la iluminancia deberá ser de al menos 150 lux.

Prever el consumo de los equipos de aire acondicionado en los tableros. Según Plano.

# Conexión de Red Eléctrica: La conexión eléctrica se realizará por cables tipo SINTENAX de la sección que surja de la ingeniería previa. Entrarán por la parte superior del módulo y conectará a un tablero disponible.

# Conexión de Red: Deberán instalar 1 (una) boca de telefonía con ficha RJ11 hembra y 1 (una) boca de red con ficha RJ45 hembra en cada módulo, en lugar a definir. Toda la instalación deberá estar realizada con un cable UTP categoría 5E o superior calidad. Según Plano.

Se entregará con el cableado correspondiente.

# Instalación Sanitaria: La instalación de agua fría y caliente será completa en termofusión del tipo AQUASYSTEM o similar calidad y la instalación de desagüe en caños de PVC tipo TIGRE, AMANCO o similar calidad.

Cada módulo estará provisto de 2 (dos) toilettes que contarán con 1 (un) inodoro corto con depósito y 1 (una) pileta lavamanos de loza con columna tipo Línea Italiana de Capea o similar calidad, 1 (una) grifería de dos llaves tipo Nerea o Temple de FV o similar calidad cada uno. Además se instalarán los accesorios del toilette (espejo, y perchero).

Todos los desagües tendrán sifón hidráulico y se dejará un tramo de caño listo para ser conectado al sistema del centro atómico.

La instalación contará con llave de paso de agua fría tanto en la cañería que alimenta al termotanque como en la que alimenta al inodoro y el lavatorio. La distribución de la instalación será según plano.

# Montaje y Descarga Pluvial: Todos los módulos serán montados según plano sobre terreno de tierra (nivelado por listones de hormigón) y formaran un conjunto, cuya descarga pluvial deberá ser colectada por una canaleta de 110 mm y conducida hasta el nivel del terreno por un conducto de 110 mm. El techo deberá proporcionar una caída no menos a 20 mm por metro hacia la canaleta colectora pluvial en todo el perímetro para evitar daños por filtraciones de agua y/o humedad. Se deberá montar 1 (un) alero adicional de aproximadamente 1,50 m de ancho por 2,00 m. El vuelo será sobre la puerta de ingreso peatonal, para facilitar el ingreso y egreso los días de lluvia. Según Plano.

- CALIDAD EXIGIDA

El diseño y construcción de estos módulos metálicos y la calidad de los materiales empleados confieren a su estructura un carácter de definitivo en lo que a resistencia y durabilidad se refiere y gran flexibilidad en la composición.

Cada módulo deberá poseer su correspondiente cálculo de acuerdo a normas SIRSOC del lugar en lo referente a la carga de nieve, vientos y condiciones sísmicas.

- CALIDAD DE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR

Los módulos serán construidos a partir de contenedores de transporte tipo marítimos o de concepción modular con dimensiones exteriores similares (En caso de usar contenedores, los mismos estarán debidamente normalizado y contara con su correspondiente documentación aduanera).

Los módulos deberán ser nuevos y estar en perfecto estado, sin presentar ningún tipo de abolladura o deterioro.

Todas las instalaciones solicitadas deberán estar correctamente realizadas y quedaran funcionando a la hora de realizada la entrega de los módulos.

La CONTRATISTA deberán entregar a la CNEA 2 (dos) copias de los planos de arquitectura e instalaciones de los módulos y 1 (un) soporte digital en CD de los mismos.

- TOLERANCIA ACEPTABLE

El propósito del presente pliego es contratar el servicio para realizar un Estudio de Suelo, con las prestaciones accesorias que de dicho contrato se desprendan necesariamente. Comprende la definición de las características del suelo en el lugar de construcción del edificio, la pileta y los caminos de acceso al predio; elaboración y entrega de toda la documentación necesaria para definir el tipo y dimensión de las fundaciones y para ejecutar las excavaciones correspondientes al proyecto del nuevo Jardín de Infantes del Centro Atómico Ezeiza, sito en Presbítero Juan González Aragón N° 15, Ezeiza en adelante la CNEA.

- PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O DE FABRICACION

Al momento de realizarse la visita descripta en el punto 2.2 (Cláusulas Particulares) se hará entrega de la Constancia de Visita que se deberá adjuntar a la oferta, y los datos gráficos de la obra que requiera el Oferente para realizar la cotización.

La Oferente deberá presentar junto con la oferta monetaria una propuesta indicando la cantidad de cateos a realizar con un mínimo de seis (6) y un máximo de diez (10) perforaciones, la profundidad de los mismos y la ubicación dentro del predio donde estará emplazado el nuevo edificio, la pileta y los caminos de acceso al predio. El incumplimiento de lo solicitado será causal de desestimación de la oferta.

- OTROS

# Equipamiento: Cada una de las unidades deberán contar con los siguientes equipos instalados. Se deberán entregar todos los manuales y contarán con una garantía de 6 meses posterior a la entrega de los módulos. A continuación se describe el equipamiento por módulo:

# 2 (dos) Equipos de Aire Acondicionado Split Frio/Calor de 2500/3000 frigorias de primeras marcas tipo LG, Samsung o similar calidad.

# 1 (un) Extractor de Aire para Baño de 4” de primeras marcas tipo Martin & Martin, Gatti o similar calidad.

# 1 (un) Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación de aproximadamente 60 litros tipo Rheen, Saiar o similar calidad.

# 2 (dos) Escaleras metálicas para acceder desde el terreno natural al nivel del piso terminado del contenedor.

# Documentación para Cotización: Se desarrolló un conjunto de planos de implantación y anteproyecto de arquitectura para realizar la cotización de los módulos aulas que se deben proveer:

# PL-ARQ-001-IMPLANTACIÓN,

# PL-ARQ-002-ARQUITECTURA 01,

# PL-ARQ-003-INSTALACIONES: ACOMETIDA

# Nota: La oferta deberá incluir:

# Traslado al Centro Atómico Ezeiza,

# Grúa y personal para maniobra de descarga de las unidades,

# Montaje: unión y ensamblado de las unidades,

# Conexión de los módulos a las redes de servicio (luz, agua, cloaca, redes),

# Personal técnico para realizar los trabajos incluyendo materiales, insumos, herramientas y traslado,

# Cobertura por los riesgos de transporte e instalación.