ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142

Domicilio: Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | N°25 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 455 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 9-ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As-Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125 | 20/09/2017 | 10:30hs |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 00657 | 0084 | Un lote de Llaves según Item 1 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 2 | 293 | 01506 | 00052 | Un lote de Reles según Item 2 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 3 | 293 | 01550 | 0091 | Un lote de Conectores según Item 3 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 4 | 293 | 01558 | 00002 | Un lote de Capacitores según Item 4 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 5 | 293 | 03749 | 0150 | Un lote de Leds según Item 5 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 6 | 293 | 03749 | 0236 | Un lote de Diodos según Item 6 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 7 | 293 | 03934 | 0022 | Un lote de Reguladores de Tensión según Item 7 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 8 | 293 | 03934 | 1046 | Un lote de Referencias de Tensión según Item 8 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 9 | 293 | 03934 | 0323 | Un lote de Amplificadores Operacionales según Item 9 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 10 | 293 | 03934 | 1193 | Un lote de Circuitos Integrados según Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 11 | 293 | 04467 | 0001 | Un lote de Resistores según Item 11 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 12 | 293 | 07455 | 0014 | Un lote de Protectores Electrónicos según Item 12 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |
| 13 | 293 | 08536 | 0047 | Un lote de Conversores DC-DC según Item 13 del Pliego de Bases y Condiciones. | Unidad | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir “PROVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA LA FABRICACIÓN DE SPR” para el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8273 de la COMISIÖN NACIONAL DE ENERGÏA ATÖMICA, en adelante LA CNEA.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en  el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8273 , los días hábiles en el horario de 9 a 16 horas con previa cita gestionada con el Ing.Gonzalo . LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de  Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1º piso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As- o por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada  en la Oficina de Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As-  en el horario de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 16.30 horas hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio y Calidad.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $36.000.-

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $36.000.-

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza, Bs.As-en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 .

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8273 , en el horario de 9 a 16 horas.

  - En el plazo de Sesenta  (60) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico) deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8273 , en el horario de 9 a 16 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN 1: Un Lote de Llaves que se describe a  continuación: 293-00657-00084:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1825057-3 | DIP SWITCH 4 CONTACTOS (ADE0404) | Digikey | 450-1364-ND |  | 110 |
| 5GTH935 | Switch MEC 5GTH935 | Mouser | 642-5GTH935 |  | 50 |
| CVS-01TB | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 6V | Digikey | 563-1192-1-ND |  | 10 |
| 204-121ST | SWITCH SLIDE DIP SPDT 50MA 24V x1 | Digikey | CT204121ST-ND |  | 80 |
| 204-126ST | SWITCH SLIDE DIP SPDT 50MA 24V x6 | Digikey | CT3102-ND |  | 50 |
| 8125SD9AV2BE | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | Digikey | CKN4030-ND |  | 150 |
| 800SP8B6M7QE | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 120V | Digikey | 800SP8B6M7QE-ND |  | 10 |

RENGLÓN 2: Un Lote de Reles que se describe a  continuación: 293-01506-00052:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2RL2DC24 | RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V | Digikey | Z3821-ND |  | 150 |
| G3VM-1001DR | RELAY SSR SPST 1A 100V | Digikey | Z3512-ND |  | 25 |

RENGLÓN 3: Un Lote de Conectores que se describe a  continuación: 293-01550-00091:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0040.1151 | Double Test Jack 2mm tipo Schurter P/N 0040.1151 | Avnet | 0040.1151 |  | 100 |
| 09061482925 | DIN41612 Tipo F, 46 pines 2 pines principales, macho (HARTING 09 06 148 2925) | Digikey | 09061482925-ND |  | 250 |
| 1ZB09D13606 | CAP TACTILE 1/4 RING BLACK | Digikey | 679-2303-ND |  | 50 |
| 1ZCS0910506 | CAP SWITCH ROUND BLACK ENTER | Digikey | 679-3570-ND |  | 10 |
| 1US08 | CAP TACTILE ROUND RED | Digikey | 679-2568-ND |  | 10 |
| 302-S141 | Conector 2x7, polariz, s/orejas, paso 0.1" | Digikey | ED10522-ND |  | 50 |
| AMPHENOL PTB-14-12PS | Conector Multiple a Panel Macho-Hembra | Mouser | 654-PTB1412PS |  | 11 |
| AMPHENOL PT06E14-12P-SR | Conector Multiple a Cable Macho | Digikey | PT06E-14-12P(SR)-ND |  | 11 |
| AMPHENOL PT06E14-12S-SR | Conector Multiple a Cable Hembra | Digikey | PT06E-14-12S(SR)-ND |  | 11 |
| Winchester Electronics 364A595 | BNC-HEMBRA PCB Aislado | Digikey | 991-1017-ND |  | 100 |
| Amphenol 112443 | BNC-HEMBRA-HEMBRA Aislado a panel | Digikey | ACX1058-ND |  | 100 |
| Amphenol 31-9-RFX | BNC-HEMBRA-MACHO 90° | Digikey | ARFX1071-ND |  | 15 |
| Amphenol 31-2-RFX | BNC-MACHO a Cable | Digikey | ARFX1119-ND |  | 150 |
| POMONA 3752 | BOX para TRIAX-Hembra-Hembra a panel 1x1 | Digikey | 501-1103-ND |  | 15 |
| POMONA 5178 | TRIAX-Hembra-Hembra a panel 2-lugs | Digikey | 501-1478-ND |  | 12 |
| Trompeter PLR-74C-306 | TRIAX-Macho a cable 90° 2 Lugs | Digikey | 1097-1237-ND |  | 6 |
| POMONA 3839 | Protective Caps (2 Lugs) | Digikey | 501-1394-ND |  | 25 |
| AMPHENOL 31-2225 | TWINAX-HEMBRA Aislado a Panel | Digikey | ARF1132-ND |  | 15 |
| AMPHENOL 31-2226 | TWINAX-MACHO a Cable | Digikey | ARF1133-ND |  | 15 |

RENGLÓN 4: Un Lote de Capacitores que se describe a  continuación: 293-01558-00002:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T491A106K016AT | CAP TANT 10uF 16V 10% 1206 | Digikey | 399-8269-2-ND | SI | 2000 |
| 293D106X9050E2TE3 | CAP TANT 10uF 50V 10% 2917 SMD | Digikey | 399-8361-6-ND |  | 50 |
| C0603C102K5RACTU | Capacitor Cerámico SMD 50V 10% X7R | Digikey | 399-1082-1-ND |  | 4000 |
| GMK316B7105KL-T | CAP CER 1UF 35V X7R 1206 | Digikey | 399-3678-6-ND | SI | 500 |
| T491X476M035AT | Tantalio 47µf x 35V 20% Enc. 2917 | Digikey | 399-8421-6-ND | SI | 60 |
| F951E106MAAAQ2 | CAP TANT 10UF 25V 20% 1206 | Digikey | 478-8496-6-ND | SI | 100 |
| TAJB225K025RNJ | Tantalio 2,2µF x 25v 10% Enc. 3528 | Digikey | 478-3881-6-ND | SI | 100 |
| CL32B475KBUYNNE | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1210 | Digikey | 1276-1292-6-ND | SI | 50 |
| UMK325B7105KH-T | CAP CER 1UF 50V X7R 1210 | Digikey | 587-1366-6-ND | SI | 250 |
| TAJV226K050RNJ | CAP TANT 22UF 50V 10% 2924 | Digikey | 478-5811-6-ND | SI | 100 |

RENGLÓN 5: Un Lote de Leds que se describe a  continuación: 293-03749-00150:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP934EB/2ID | LED IND 3MM BI-LVL RA RED DIFF | Digikey | 754-1294-ND |  | 100 |
| WP934SA/3ID | LED IND 3MM TRI-LVL RED DIFF | Digikey | 754-1290-ND |  | 50 |

RENGLÓN 6: Un Lote de Diodos que se describe a  continuación: 293-03749-00236:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT52C5V6-TP | DIODE ZENER 5.6V 500MW SOD123 | Digikey | BZT52C5V6-TPMSDKR-ND | SI | 1500 |
| SMDJ33CA | TVS DIODE 33VWM 53.3VC SMD | Digikey | SMDJ33CADKR-ND | SI | 1000 |
| SM15T150CA | TVS DIODE 128VWM 265VC SMC | Digikey | 497-7861-6-ND | SI | 50 |
| SK36A-LTP | Diode Schottky 60V 3A DO-214AC | Digikey | SK36A-LTPMSDKR-ND | SI | 500 |
| SD1206T040S1R0 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A 1206 | Digikey | 478-7809-6-ND | SI | 150 |

RENGLÓN 7: Un Lote de Reguladores de Tensión que se describe a  continuación: 293-03934-00022:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD1117DT12TR | IC REG LDO 1.2V 0.8A DPAK | Digikey | 497-1231-6-ND | SI | 50 |
| LD1117DT33TR | IC REG LDO 3.3V 0.8A DPAK | Digikey | 497-1236-6-ND |  | 100 |
| LM317D2T-TR | IC REG LDO ADJ 1.5A D2PAK | Digikey | 497-1571-1-ND |  | 25 |
| LM79L12ACMX/NOPB | Reg. de baja tensiôn; 12V; 100mA; 8-SOIC | Digikey | LM79L12ACMX/NOPBDKR-ND | SI | 10 |

RENGLÓN 8: Un Lote de Referencias de Tensión que se describe a  continuación: 293-03934-01046

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR01ARZ | IC VREF SERIES 10V 8SOIC | Digikey | ADR01ARZ-REEL7DKR-ND | SI | 40 |
| ADR431BRZ | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | Digikey | ADR431BRZ-REEL7DKR-ND | SI | 10 |

RENGLÓN 9: Un Lote de Amplificadores Operacionales que se describe a  continuación: 293-03934-00323:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LMH6619MA/NOPB | Amp. Op. Doble Rail To Rail IO 130MHz | Digikey | LMH6619MA/NOPB-ND |  | 20 |
| OP177GSZ-REEL | IC OPAMP GP 600KHZ 8SOIC | Digikey | OP177GSZ-REELDKR-ND | SI | 20 |
| AD847JRZ | IC OPAMP GP 50MHZ 8SOIC | Digikey | AD847JRZ-REEL7DKR-ND | SI | 40 |
| OPA4188AIDR | IC OPAMP GP 2MHZ RRO 14SOIC | Digikey | 296-30574-6-ND | SI | 30 |

RENGLÓN 10: Un Lote de Circuitos Integrados que se describe a  continuación:293-03934-01193:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSX-750FJC40000000T | OSC XO 40.000MHZ CMOS TTL SMD | Digikey | 300-7253-6-ND | SI | 60 |
| HFBR-1414Z | XMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR ST | Digikey | 516-2040-ND |  | 100 |
| HFBR-2412Z | RECEIVER FIBER OPTIC 5MBD TTL ST | Digikey | 516-2056-ND |  | 35 |
| SN74LVC00ADR | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC | Digikey | 296-1694-6-ND | SI | 25 |
| MAX1304ECM+ | ADC 8-Ch 12Bits 0-5V 4Msps | Digikey | MAX1304ECM+-ND |  | 10 |
| AD7938BSUZ-6 | IC ADC 12BIT 8CHAN 32TQFP | Digikey | AD7938BSUZ-6REEL7DKR-ND | SI | 5 |
| SN74HCT157DR | IC SELECTOR/MUX QUAD 2-1 16-SOIC | Digikey | 296-31835-6-ND | SI | 100 |
| FT230XS-R | Conversor USB-Serie TTL | Digikey | 768-1135-1-ND |  | 5 |
| XTR110KU | IC V TO I CONVERTER/XMTR 16 SOIC | Digikey | 296-43669-6-ND | SI | 60 |
| SN65LVDS048AD | IC QUAD DIFF LINE RCVR 16-SOIC | Digikey | 296-6911-5-ND |  | 10 |
| MC14021BDR2G | IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SOIC | Digikey | MC14021BDR2GOSDKR-ND |  | 100 |
| 23LC1024T-I/SN | SRAM 1MB 20MHz SPI | Mouser | 579-23LC1024T-I/SN |  | 50 |
| TCMT4600 | OPTOISO 3.75KV 4CH TRANS 16-SOP | Digikey | 751-1376-6-ND | SI | 100 |
| CD4093BM96 | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC | Digikey | 296-25956-6-ND | SI | 150 |
| XC6SLX9-2TQG144I | Spartan-6 LX 1.2V FPGA, 102 User I/Os, 144-Pin TQFP (0.5mm Pitch), Speed Grade 2, Industrial Grade | Digikey | 122-1953-ND |  | 48 |
| XCF04SVOG20C | 3.3V PROM, 20-Pin TSOP, 4-Megabit | Digikey | 122-1288-5-ND |  | 50 |
| A3P1000-PQ208I | FPGA Flash Familia ProASIC3 | Digikey | 1100-1019-ND |  | 24 |
| AD8561ARZ | IC COMPARATOR SNGL 7NS 8-SOIC | Digikey | AD8561ARZ-REELDKR-ND | SI | 10 |
| MC34161DR2G | IC MONITOR VOLTAGE UNIV 8SOIC | Digikey | MC34161DR2GOSDKR-ND | SI | 120 |
| 74HC132D | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SO | Digikey | 1727-2780-6-ND | SI | 10 |
| 93LC86AT-I/OT | IC EEPROM 16KBIT 3MHZ SOT23-6 | Digikey | 93LC86AT-I/OTDKR-ND | SI | 40 |
| SN65LVDT34D | IC DIFF RECEIVER DUAL HS 8-SOIC | Digikey | 296-9751-5-ND |  | 300 |
| AD5724AREZ | IC DAC 12BIT DSP/SRL 24TSSOP | Digikey | AD5724AREZ-REEL7DKR-ND | SI | 35 |
| SN74LVC1G00DBVR | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT-23-5 | Digikey | 296-9845-1-ND |  | 30 |
| 74LV4094D,112 | IC 8ST SHIFT/STORE BUS 16-SOIC | Digikey | 1727-3473-ND |  | 50 |
| DP83848CVVX/NOPB | Transceiver Ethernet Phy | Digikey | DP83848CVVX/NOPBCT-ND |  | 2 |
| STM32F407VGT6 | ARM® Cortex®-M4 STM32 F4 Microcontroller IC 32-Bit 168MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-LQFP (14x14) | Digikey | 497-11605-ND |  | 5 |
| SN65LVDS9638DR | IC DUAL HS DIFF DRIVER 8-SOIC | Digikey | 296-39189-6-ND | SI | 320 |
| CD14538BM96 | IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC | Digikey | 296-31477-6-ND | SI | 150 |
| CD4043BDWR | IC NOR R/S LATCH 3ST QUAD 16SOIC | Digikey | 296-31497-6-ND | SI | 100 |
| CD4071BM96 | IC GATE OR 4CH 2-INP 14-SOIC | Digikey | 296-25953-6-ND | SI | 200 |
| FT4232HL-REEL | Quad High Speed USB To Multipurpose UART IC | Digikey | 768-1026-1-ND |  | 9 |
| MAX327CSE+ | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | Digikey | MAX327CSE+-ND |  | 5 |
| SN75451BDR | IC DUAL PERIPHERAL DRVR 8-SOIC | Digikey | 296-14960-6-ND | SI | 100 |

RENGLÓN 11: Un Lote de Resistores que se describe a  continuación:293-04467-00001:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3296W-1-501LF | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN | Digikey | 3296W-501LF-ND |  | 10 |
| 3006P-1-500LF | PRESET BOURNS 3006P 50 OHM 0.75W PC PIN | Digikey | 3006P-1-500LF-ND |  | 25 |
| ERA-6ARB103V | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Digikey | P10KBFDKR-ND | SI | 1000 |
| RC1210FR-072K49L | RES SMD 2.49K OHM 1% 1/2W 1210 | Mouser | 603-RC1210FR-072K49L |  | 1000 |
| ERG-2sj51 | THRU-HOLE, 5%, 2W, 10kV | Digikey | P510W-2BK-ND |  | 10 |
| HVCB2512FKC100K | RES SMD 100K OHM 1% 2W 2512 | Digikey | HVCB2512FKC100KCT-ND |  | 20 |
| HVCB2512FKC100M | RES SMD 100M OHM 1% 2W 2512 | Digikey | HVCB2512FKC100MCT-ND |  | 10 |
| 4816P-1-101LF | RES ARRAY 8 RES 100 OHM 16SOIC | Digikey | 4816P-1-101LFDKR-ND | SI | 50 |
| HVCB2512FKC10M0 | RES SMD 10M OHM 1% 2W 2512 | Digikey | HVCB2512FKC10M0CT-ND |  | 10 |
| HVCB2512FKC1G00 | RES SMD 1G OHM 1% 2W 2512 | Digikey | HVCB2512FKC1G00CT-ND |  | 10 |
| HVCB2512FKC1M00 | RES SMD 1M OHM 1% 2W 2512 | Digikey | HVCB2512FKC1M00CT-ND |  | 10 |
| ERA-6AEB202V | RES SMD 2K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Digikey | P2.0KDADKR-ND | SI | 200 |
| S1621-46R | Jumper SMD | Digikey | 952-1474-6-ND | SI | 500 |

RENGLÓN 12: Un Lote de Protectores Electrónicos que se describe a  continuación:293-07455-00014:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0454.500MR | FUSE BOARD MNT 500mA 125VAC/VDC | Digikey | F3143DKR-ND | SI | 500 |

RENGLÓN 13: Un Lote de Conversores DC-DC que se describe a  continuación:293-08536-00047:

| Código de Fabricante | Descripción | Distribuidor por defecto | Código de Distribuidor por Defecto | Re-Reeling | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMR2410 | DC/DC CONVERTER 3.3V 2W TRACO TMR 2 SERIES | Mouser | 495-TMR-2410 |  | 6 |
| ISR2405A | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5V 600mA 18V - 36V Input | Digikey | 1470-2809-5-ND |  | 10 |
| TMR2412 | DC/DC CONVERTER 12V 2W TRACO TMR 2 SERIES | Mouser | 495-TMR-2412 |  | 5 |
| JCA0224D03 | DC/DC CONVERTER +/-15V 2W | Digikey | 1470-1672-5-ND |  | 15 |
| JCA0324S05 | DC/DC CONVERTER 5V 3W | Digikey | 1470-1702-5-ND |  | 150 |
| JCA0324S03 | DC/DC CONVERTER 3.3V 3W | Digikey | 1470-1701-5-ND |  | 100 |

Observaciones de la Especificación Técnica:

Los componentes deberán provenir directo del fabricante o de distribuidores internacionales calificados por el sector de Instrumentación y Control como aptos para ser utilizados en Sistemas de Seguridad.

Los distribuidores internacionales calificados son: AVNET ELECTRONICS         MARKETING AMERICAS, DIGI-KEY CORPORATION, MOUSER ELECTRONICS, ARROW ELECTRONICS, NEWARK/ELEMENT14, FARNELL, ONLINE COMPONENTS y RS COMPONENTS.

En las planillas de detalle de cada renglón figura el “Código del fabricante”, el cual identifica unívocamente cada componente y es mandatorio cumplir.

En las mismas planillas, se especifica además, una columna “Distribuidor por defecto” y una de “Código de Distribuidor por defecto”. Estos datos son de guía para el oferente de qué distribuidor internacional suele tener stock del componente en cuestión y el código respectivo de dicho distribuidor. El oferente puede utilizar cualquiera de los otros distribuidores internaciones mientras se cumpla con el campo “Código del fabricante”. El oferente debe especificar en la oferta el distribuidor elegido para componente y el código del mismo.

Los componentes a los que se le exige la característica Re-Reeling deben ser adquiridos obligatoriamente en carretes. Por ejemplo, en Digikey se utiliza la opción DigiReel. Esta característica garantiza que el componente sea provisto con cinta extra para alimentar de manera directa en equipos de ensamble automático.

El proveedor deberá entregar los componentes en las bolsas/embalajes originales de los distribuidores internacionales con las etiquetas provistas por los mismos donde figura la información de trazabilidad del componente. Las bolsas/embalajes deberán estar cerradas en origen y en el caso de que hayan sido abiertas en aduana se deberá presentar la documentación asociada de esta apertura.

No se aceptará que el proveedor entregue los componentes refraccionados, o sea la cantidad de componentes en el empaque debe coincidir con la cantidad que figura en la etiqueta sobre el mismo empaque.

En el caso que los componentes provengan de un representante oficial local, se deberá especificar en la oferta, la metodología de trazabilidad del componente en cuestión.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº:455/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

HERMAN BLAUMANN				GERENTE PROYECTO RA-10

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

JOSE LUIS FREIJO		SUBGRENTE DE CONTRUCCIÓN PROVISIÓN Y MONTAJE

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo