ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. Ezequiel Bustillo km. 9500 |
| Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar |
| Fax: 0294-4445100 – Interno 5164 |
| Tipo de procedimiento: Licitación Privada | N° 111 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: Sin clase. |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| N° de expediente: 780 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: EQUIPOS |
| Objeto: MAQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin Valor |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Oficina de Compras Centro Atómico Bariloche |
| Día: El día 08 de Septiembre 2016 |
| Hora: A las 15:00hs |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: Oficina de Compras Centro Atómico Bariloche |
| Plazo: Hasta el día 08 de Septiembre 2016 |
| Horario: A las 15:00hs |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Oficina de Compras Centro Atómico Bariloche |
| Plazo: Hasta el día 08 de Septiembre 2016 |
| Horario: De 10:00 a 12:30 HS. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Oficina de Compras Centro Atómico Bariloche |
| Plazo: Hasta el día 01 de Septiembre 2016 |
| Horario: De 10:00 a 12:30 HS. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| VISITA |
| Lugar: Centro Atómico Bariloche av. Ezequiel Bustillo km 9.500 |
| Plazo: |
| Horario: |
| Consultas / Consultas Técnicas: Dr. Julio Guimpel – Tel. 0294- 444 5100 INT 5403 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Sección Compras y Suministros - Centro Atómico Bariloche

Domicilio: Av. Bustillo KM 9.500 – San Carlos de Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

Fax: 0294-444 5100 – Interno 5164

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 111 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: Sin clase. |
| Modalidad: Sin modalidad. |

| N° de Expediente: 780 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |
| Objeto: MAQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 7380 | 2 | Maquina Medición por Coordenadas VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UN | 1 |

Detalle de la prestación:

Calidad: Nuevo.

Tolerancia:

Muestra: No se precisa

Visita: No se precisa

Muestra patrón: No se precisa

MONEDA DE COTIZACIÓN: Ver Art 1.1 Inciso d) del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptarán

OFERTAS VARIANTE: No se aceptarán

OFERTAS PARCIALES: No se aceptarán

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1(UNA)

GARANTÍAS: Ver Art 3 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Ver Art 1.1 Inciso j) del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Ver Art 1.1 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Se adjudicará de manera global.

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Ver Art 3 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver Art 4 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver Art 4 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: -

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:   En condiciones  CIF Aeropuerto Internacional  S- C de Bariloche.

Régimen de penalidades: Según Art. 893/2012

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN:

FACTURACIÓN: Ver Pliego de Bases y Condiciones particulares.

PAGO: Ver Art 6 del Pliego de Bases y Condiciones particulares.

JURISDICCIÓN APLICABLE: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Ver Art 1 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

## COMPRA DE BIENES EN EL EXTERIOR

## DECRETO 893/2012

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# OFERTAS

## Generalidades:

  - La oferta será recibida en la oficina  de Compras y Contrataciones del Centro Atómico Bariloche hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - La oferta podrá ser redactada en idioma oficial del país de origen pero deberá estar traducida al idioma español obligatoriamente, impresa a máquina o PC, en formularios del oferente y presentada en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo fecha y hora de apertura.

  - La oferta económica deberá estar firmada y sellada en original en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente (copia fiel firmada en original).

  - La oferta deberá ser presentada en la moneda del país de origen, consignando tipo de moneda.

  - La oferta deberá indicar el origen y procedencia del producto cotizado.

  - La oferta deberá especificar cantidad, unidad de medida en el sistema métrico legal Argentino (SIMELA), el precio FOB del renglón/ítem en números y el FOB total de la oferta, expresado en letras y números.

El precio FOB deberá incluir todos los gastos hasta el aeropuerto/puerto de procedencia desde donde se embarcará la mercadería/bien hacia su destino final (incluidos procesos aduaneros y todos los gastos emergentes hasta la colocación de los mismos en el medio de transporte de procedencia).

Además el oferente deberá cotizar CIF Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche consignando “precio CIF” en números y letras por cada renglón/ítem presupuestado, quedando a criterio de esta Comisión Nacional la elección mas conveniente.

Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (FOB y CIF).

  - El oferente podrá formular su oferta por todos los renglones/ítems o por algunos de ellos. No podrá cotizar en forma parcial algún renglón/ítem.

  - El oferente deberá adjuntar una descripción precisa de la función de la mercadería/bien cotizado. En caso de corresponder, también deberá indicar que cada componente es necesario para su correcto funcionamiento como un todo fundamentando lo expresado. Además deberá cotizar por separado los repuestos y accesorios si los hubiera.

  - En caso de corresponder el oferente deberá comunicar si a la mercadería/bien cotizado le corresponde tramitar algún tipo de “Certificado de Calidad”. Su gestión y costo estará, en todos los casos, a cargo del oferente.

  - El plazo de mantenimiento de oferta será de ciento ochenta (180) días corridos contado a partir de la fecha del acto de apertura y se ajustará a lo establecido en el art. 66 del Dto. 893/12.

  - Se deberá utilizar las Normas Incoterms versión 2010.

## Documentación a presentar con la oferta:

  - La folletería correspondiente (catálogo técnico, fotos), traducido al idioma español.

  - Factura Proforma (ver punto 2).

  - Nota respecto a la emisión de “Certificado de Calidad”, en caso de corresponder (ver punto 1.1 i).

  - En el caso de compras efectuadas a través de representantes locales o de firmas con presencia en la plaza local, se deberá adjuntar a la oferta la constancia de inscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), o en su defecto, la constancia de preinscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, como así también toda otra documentación establecida en el Dto. 893/12. Consultas al respecto en:  http://www.argentinacompra.gov.ar.

## Identificación de las mercaderías/bienes:

De acuerdo a:

- Peso Bruto estimado.

- Cantidad y medida (ver 1.1.f) de bultos estimada.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

En caso de franquicias diplomáticas además se deberá consignar:

- Clasificación UN (Naciones Unidas).

- Clasificación IMO.

# LA PROFORMA DEBERÁ CONTENER OBLIGATORIAMENTE:

- Leyenda que consigne FACTURA PROFORMA y fecha.

- Datos del comprador:

    - Comisión Nacional de Energía Atómica

    - CUIT: 30-54666021-0

    - Av. Del Libertador 8250 CABA

    - Como referencia agregar el nombre del contacto de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) y número de expediente

- Datos del oferente:

    - Nombre del oferente del exterior

    - Dirección del oferente del exterior

    - Número de identificación tributaria

    - Dirección, teléfono y mail del Representante local y/o persona de contacto

    - Número y Tipo de Cuenta Bancaria del beneficiario del exterior

    - Nombre del banco del beneficiario del exterior

    - Dirección del Banco del exterior

- Código Swift (en todos los casos).

- Código IBAN (solo Bancos Europeos).

- Código ABA (solo Bancos de USA).

- Posición arancelaria (Harmonized Tariff Code / HTC o HS) los 8 primeros dígitos de la mercadería/bien y de los accesorios y/o repuestos si los hubiera.

- Precio FOB por renglón/ítem y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de procedencia.

- Valor del Flete y Seguro total en moneda de origen excluyente (mínimo 1% Valor CFR).

- Precio CIF total en moneda de origen (excluyente), consignar puerto/aeropuerto de destino.

- Tipo de moneda.

- Descripción de la mercadería/bien indicando además marca, modelo, código/artículo del producto, calidad, peso neto, etc.

- Breve explicación sobre la función de la mercadería/bien (para que se utiliza).

- Descripción de los repuestos y/o manuales si los hubiera.

- Cantidad de la mercadería/bien, unidad de medida y de corresponder indicar tolerancias.

- Plazos de entrega según punto 4.

- Descripción del envase, embalaje e identificaciones especiales.

- Origen y Procedencia de la mercadería/bien cotizado.

- Tipo de seguro (cláusulas de cobertura) y póliza individual.

- Medio de transporte a utilizar, alcances del flete.

- Garantía de la mercadería/bien (tipo y alcances).

- Instalación y puesta en marcha de la mercadería/bien (la que deberá estar a cargo del proveedor).

- Servicio posventa (tipo y periodo del servicio, costo, etc.).

# GARANTIAS

- De oferta: Si el oferente no tiene representación en la República Argentina no es obligatoria la presentación de garantía (Art. 164).

- De adjudicación: El oferente deberá presentar una Póliza de Caución por el 100% del valor adjudicado, solo en el caso de pagos por Transferencias Bancarias (ver punto 6).

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega en aeropuerto/puerto de destino convenido será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta de Crédito o de la efectivización de la Transferencia Bancaria.

# EMBARQUE

## Habilitación:

El adjudicatario deberá embarcar la mercadería solo con previa autorización de la Oficina de Comercio Exterior CAB (C.N.E.A.)

La autorización deberá solicitarse a los siguientes contactos:

Hersilia Ferreyra: hferrey@cnea.gov.ar / tel. 0294 444 5100 int. 5948

Renata Toledo: renata.toledo@cab.cnea.gov.ar / tel. 0294 444 5100 int. 5942

## Documentación:

La documentación de embarque deberá emitirse a nombre de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, incluyendo como referencia el nombre de contacto de CNEA, número de expediente otorgado por CNEA y de orden de compra en cada uno de los documentos de transporte internacional, en Facturas y en Packing List. Bajo ninguna circunstancia los documentos se aceptarán consignados al Banco emisor de la Carta de Crédito ni a otro sujeto que no sea la CNEA.

Además deberá estar constituida por:

- Guía Aérea y/o Conocimiento de Embarque y/o Carta de Porte: 3 originales y 3 copias.

- Factura comercial (en total concordancia con la factura proforma revisada y aprobada por CNEA): 1 original y 2 copias.

- Packing list (lista de empaque): 1 original y 1 copia.

- Póliza/certificado de seguro a favor de CNEA con Representante en Argentina en caso de pago por transferencia.

Toda esta documentación deberá ser remitida a la CNEA a Gerencia Ciclo del Combustible Nuclear, Departamento Planificación y Coordinación Presupuestaria; Centro Atómico Bariloche dirección Avda.  Bustillo Nº 9.500
(8400) San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro, Florencia Micuda Durán; y a la Oficina de Comercio Exterior CAB (C.N.E.A.) Hersilia Ferreyra: hferrey@cnea.gov.ar / tel. 0294 444 5100 int. 5948 // Renata Toledo: renata.toledo@cab.cnea.gov.ar / tel. 0294 444 5100 int. 5942.

# FORMA DE PAGO

Mediante apertura de Carta de Crédito irrevocable, intransferible y confirmada, pagadera a la vista y contra entrega de una copia de la documentación de embarque correspondiente (ver punto 5).

Mediante Transferencia Bancaria será exclusivamente en los siguientes casos:

- Membresías.

- Publicaciones.

- Patentes.

- Software (solo Internet). En caso de incluir  manuales o CDs el pago se efectuará mediante Carta de Crédito.

- Operaciones de cualquier naturaleza inferiores a USD 10.000,00

# CONSULTAS

Dirigirse a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Centro Atómico Bariloche oficina  de Compras y Contrataciones,  domicilio, dirección Avda. Bustillo Nº 9.500(8400) San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro - Teléfono: 0294-4445456. Fax 294- 4445164. mail compras@cab.cnea.gov.ar

# DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

# MESA DE MEDICION POR COORDENADAS TIPO PUENTE.

1) Especificaciones:

- Estructura en  3 ejes de alta precisión, fabricada en granito natural.

Sistema cartesiano de puente 3 ejes CNC, desplazamiento (1600X1000x700).

MPE: 0,5 + L/1000 (máximo error permitido).

Rango de Repetibilidad: 0.6 (Rango de repetibilidad de la CMM en micras).

Palpador: Precisión Standard TP2 ó TP20, con compensación de temperatura automática y resolución de 0,0005 mms.: 4 + 4,5*L / 1000.

Máxima velocidad 3D: 500mm/s.

Máxima aceleración 3D: 850 mm/sg.

Consumo de aire: 150 l/min.

Presión de aire: 6 bar.

Consumo eléctrico: max 3000VA

Condiciones de temperatura: 20ºC

-Colchón de aire para un movimiento más preciso en el desplazamiento de cada uno de los ejes sin ningún tipo de fricción.

-Escalas de lectura insertadas  sobre material Robax.

-Compensación de temperatura al momento de la calibración con el fin de anular el factor de incertidumbre por dilatación de los materiales. Los componentes estructurales del equipo sean diseñados y construidos con materiales que sean prácticamente inertes a este factor para medir piezas con altísima precisión.

-Sistema de amortiguación anti vibraciones:  apoyos vulcanizados de goma y metal colocados entre la CMM y el suelo, y corredera para su correcta nivelación.

-Sistema Automático Hibrido con sensores intercambiables, de palpado y sensor óptico laser de barrido. Con Cabezal de 2 ejes CNC. Tipo: PH 10M Plus o similar  (cabezal de sonda motorizado): Sonda de montaje tipo: Renishaw Autojoint( multiwired ) o similar. Controlador de la cabeza tipo: PHC10-3 PLUS, UCC T3 PLUS o UCC S3.¡, o similar. Repetibilidad de posición: 0,4µm (0,00002 in) determinado a una distancia de 100 mm (3,94 pulgadas) desde el centro del eje A de rotación.

Sistema capaz de integrar los siguientes cabezales  PH10M, PH10MQ, PH6M y PHS1.

Tiempo del ciclo:

7.5 ° movimiento: 2.5 segundos.

90 ° movimiento: 3.5 segundos.

Movimiento angular Total:

Eje A: 0 ° a 105 ° en 7,5 pasos.

Eje B: 0 ° a 180 ° ± 7,5 en pasos.

Número total de las posiciones min.:720.

Conducción máxima de salida del torque: 0.45 Nm.

Máxima extensión de barra:

300 mm (11,8 pulgadas) utilizando adaptador de la sonda PAA3.

450 mm (17,7 pulgadas) usando FAP pedido especial de extensión.

Rango de temperatura:

Operando: 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F).

Almacenamiento: -10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F).

Opciones de joystick: tipo HCU1 o MCUlite-2, 5 MCU o MCU W, o similar.

-Módulo Tipo TP 20 o similar: Sonda de disparo por contacto compacta con cambiador de módulos, que permita utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a las superficies de piezas complejas.

-Optimización del control de movimientos a través de la optimización de trayectorias: optimización de tiempos de medición por medio de la generación de trayectorias óptimas para la medición de piezas, tanto sea por palpado o escaner. Herramienta por software y automático al momento de finalizar la programación de un proyecto de medición.

-Kit de puntas: con palpadores o estiletes de diferentes longitudes como así puntas con esferas de diferentes diámetros. (Al menos 12 piezas).

-Sensor de escaneo óptico de alta velocidad y precisión laser 3D:

Buen rendimiento para la captura de nubes de puntos 3D en alta definición.

Para procesos de ingeniería inversa y de inspección.

Peso aproximado: 400gr.

Campo de visión (máximo): 42mm.

Distancia de trabajo (aproximada): 93 mm.

Resolución lateral: 30 µm.

Seguridad del láser: clase II – no afecta a los ojos.

Desviación de medida sobre rango de escaneado: 10 µm (basado en OSIS).

Error de escaneo: 4µm.

Tasa máxima de rendimiento (tasa real no interpolada): 60.000 puntos/segundo.

-Control.

-Joystick.

-Esfera de Calibración.

-Manuales y documentación de la MMC en soporte papel y en digital.

-Software original con Licencia, para la medición de puntos discretos y de palpado + sistema medición por scanner láser de gran precisión.

Una única interfaz de usuario para todos los sensores.

Cambio automático de sensores de programas híbridos.

Aumento de la trazabilidad, manteniendo los datos independientemente de la tecnología de captura.

Software optimizado para programación off-line e interacción con el CAD.

Captura automatizada de nubes de puntos y puntos de palpado.

Posibilidad de capturar grandes cantidades de datos.

Captura y análisis: Algoritmos de alta precisión para nube de puntos y extracción geométrica.

Alineamientos: geométricos, RPS, bestfit, iterativos.

Librerías certificadas acorde a los estándares de PTB y NIST.

Color mapping automático contra CAD.

Interoperabilidad a través de diferentes formatos y estándares: M3, QIF, DMO, DMI y CSV.

Potente análisis de tolerancias dimensionales y geométricas basado en estándares internacionales.

Planes de medición automatizados.

Paquete para aplicaciones especiales: engranajes, levas, rodamientos, álabes.

Completa automatización de análisis de captura e informes a través de macros programables.

Informes personalizables de resultados e interoperabilidad.

Personalización grafica de informes para software de automatización de procesos.

Módulos específicos para análisis estadístico de la producción (SPC).

-Ordenador integrado de alta prestaciones que sorporte el Software:

Tipo: Intel  i7 o superior.

16 GB DDR3.

1 TB HDD.

Graphic: GTX745 4 Gb.

2 slots PCI-expressadditional

Monitor LED 24”.

Teclado y mouse.

Impresora tipo OfficeJet A3 con dos cartuchos de repuesto y dos resmas de 500 hojas A3.

-Kit de limpieza, mantenimiento y lubricación de la MMC.

-Embalaje.

-Traslado (incluye gastos de flete y seguro) desde la Aduana al Centro Atómico Bariloche, Pabellón 15. Descarga, desembalaje e instalación del sistema MMC.

-Instalación y calibración ISO 10360-2 del sistema en las instalaciones del cliente del Centro Atómico Bariloche. Informe de calibración.

-Puesta en marcha.

-Formación y acompañamiento / 40 horas en las instalaciones del cliente del Centro Atómico Bariloche.

-Para la instalación y para la formación en el Centro Atómico Bariloche, estarán incluidos todos los gastos de traslados, estancia, dietas y honorarios de los técnicos homologados por la Empresa adjudicataria.

-Garantía 1 año del fabricante.

-Condición CIF BARILOCHE