ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES

Domicilio: PRESBITERO JUAN. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 –B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA. BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8520

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 94/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 82/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: PROD. MEDICOS/FARMACEUTICOS/LAB |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CENTRO ATÓMICO EZEIZA – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – EDIFICIO INSTRUMENTACION - 1º PISO - OFICINA Nº 125 | 23/05/2017 | 10:30 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 234 | 0783 | 0078 | BOBINAS DE PAPEL INDUSTRIAL Las bobinas deben ser fabricadas en papel tissue color blanco gofrado, entre 360 y 400 metros y 25 cm de ancho, doble hoja, precortado. 100% celulosa pura. | UNIDAD | 53 |
| 2 | 252 | 0711 | 0032 | ALCOHOL ETILICO 96 % Alcohol etílico de 96 % en botella de plástico de 1 Litro | UNIDAD | 81 |
| 3 | 252 | 1901 | 0096 | D-BIOTINA x 1G (TLC) Polvo Liofilizado, la pureza deber ser ≥99% | UNIDAD | 1 |
| 4 | 251 | 8976 | 0042 | 2-NITROFLUORENO x 5 G Pureza: 98% | UNIDAD | 1 |
| 5 | 251 | 9009 | 0085 | ÁCIDO SÓRBICO Calidad grado técnico. En estado sólido. Presentación en envase de 250gr | UNIDAD | 4 |
| 6 | 251 | 9012 | 0044 | β-NADH FOSFATO, SAL DE SODIO (NADP) x 1 G | UNIDAD | 1 |
| 7 | 251 | 9016 | 0642 | MEDIO ESENCIAL MINIMO (MEM) EN POLVO EN SOBRES (P.N. 9.6G) Debe ser suficiente para preparar 1l de medio por sobre, apto para cultivos celulares, debe contener NEAA, L-glutamina, rojo fenol, baja glucosa, sin hepes ni bicarbonato de sodio. | UNIDAD | 10 |
| 8 | 251 | 9022 | 0156 | AMPICILINA x 5 G Anhidra. | UNIDAD | 1 |
| 9 | 251 | 9040 | 0018 | REGULADOR DE PH (BUFFER PH7) fosfato Botella x 1 litro. | UNIDAD | 3 |
| 10 | 251 | 9040 | 0019 | REGULADOR DE PH (BUFFER PH4)ftalato Botella x 1 litro. | UNIDAD | 3 |
| 11 | 251 | 9050 | 0065 | L-HISTIDINA x 5 G Pureza: ≥99% (TLC) | UNIDAD | 1 |
| 12 | 251 | 9052 | 0360 | METILMETANOSULFONATO x 5 G Pureza: 99% | UNIDAD | 1 |
| 13 | 252 | 1723 | 0069 | SOLUCION JABONOSA DE CLOROXILENOL 5 % x 5 LITROS | UNIDAD | 5 |
| 14 | 252 | 1724 | 0092 | GLUCOSA 6-FOSFATO x 1 G Solución congelada (concentración 260 mg/ml) | UNIDAD | 1 |
| 15 | 291 | 6951 | 0012 | DETERGENTE SINTETICO LAVAVAJILLAS Debe Contar con alto poder desengrasante por tensioactivos biodegradables. Envase de 5 Litros | UNIDAD | 4 |
| 16 | 291 | 6951 | 0030 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % X 5 LITROS | UNIDAD | 6 |
| 17 | 291 | 6951 | 0297 | DETERGENTE NEUTRO ENZIMATICO Detergente enzimático de pH neutro, no iónico, de baja espuma y biodegradable. Debe ser apto para lavadora por ultrasonido. En bidón de 1 litro. | UNIDAD | 15 |
| 18 | 294 | 1015 | 1 | BANDEJA BLANCA Debe estar construida en ABS medidas 300X150X20 mm, apta para temperaturas desde: -40° C hasta + 85° C. | UNIDAD | 2 |
| 19 | 294 | 1015 | 0015 | BANDEJA BLANCA Debe estar construida en ABS medidas 350X250X80 mm, apta para temperaturas desde: -40° C hasta + 85° C. | UNIDAD | 1 |
| 20 | 295 | 0468 | 0157 | TUBOS DE ENSAYO TIPO FALCON - CAPACIDAD 50 mL Tubo tapa a rosca de 50ml, elaborado en Polipropileno de alta transparencia, fondo cónico, graduado y autoclavable. El producto debe ser estéril. Presentación por 50 unidades | UNIDAD | 3 |
| 21 | 295 | 0470 | 0012 | ALGODÓN HIDRÓFILO Envase 500 Gramos | UNIDAD | 53 |
| 22 | 295 | 0472 | 322 | PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES CON PUNTA CURVA Debe estar fabricada en acero inoxidable y aproximadamente 160 mm de longitud | UNIDAD | 3 |
| 23 | 295 | 1909 | 0077 | GUANTES LATEX DESCARTABLES - TALLE S (CAJA POR 100 UNIDADES) Deben cumplir con los siguientes requisitos: ligeramente empolvados. No estériles, descartables y ambidiestros. Deben estar elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Presentación caja x 100 unidades. Talle S | UNIDAD | 5 |
| 24 | 295 | 1909 | 81 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLES–TALLE L (CAJA POR 100 UNIDADES). Deben cumplir con los siguientes requisitos: ligeramente empolvados. No estériles, descartables y ambidiestros. Deben estar elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Presentación caja x 100 unidades. Talle L | UNIDAD | 7 |
| 25 | 295 | 1909 | 0087 | GUANTES LATEX DESCARTABLES - TALLE M (CAJA POR 100 UNIDADES) Deben cumplir con los siguientes requisitos: ligeramente empolvados. No estériles, descartables y ambidiestros. Deben estar elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Presentación caja x 100 unidades. Talle M | UNIDAD | 10 |
| 26 | 295 | 1909 | 0098 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES - TALLE S (CAJA X 100 UNIDADES) Deben cumplir con los siguientes requisitos: libre de látex, sin polvo, exterior liso, no estériles, ambidiestros, antialérgicos, antiestáticos. Gran resistencia mecánica al corte y la punción. Deben ser elaborados con nitrilo. | UNIDAD | 10 |
| 27 | 295 | 01909 | 0203 | GUANTES ESTERILES INDIVIDUALES - TALLE 7 (CAJA X 100 PARES) Deben ser fabricados en látex de caucho natural. Anatómicos y Sin polvo. Largo: 290 mm | UNIDAD | 2 |
| 28 | 295 | 2763 | 0032 | PROBETA BOROSILICATO 100 ML El producto debe estar construido en vidrio borasilicato y cumplir los siguientes requisitos: graduación negra, pie del mismo vidrio y pico vertedor. Debe ser construida en única pieza y sin tapa. Capacidad 100 ml | UNIDAD | 5 |
| 29 | 295 | 2764 | 0024 | VASOS PRECIPITADO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE DE 500 ML, TIPO BOECO Debe ser fabricado en vidrio borosilicato, con graduación y pico vertedor. | UNIDAD | 17 |
| 30 | 295 | 2764 | 0021 | VASOS PRECIPITADO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE DE 100 ML, TIPO BOECO Debe ser fabricado en vidrio borosilicato, con graduación y pico vertedor. | UNIDAD | 10 |
| 31 | 295 | 2764 | 0022 | VASOS PRECIPITADO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE DE 1000 ML, TIPO BOECO Debe ser fabricado en vidrio borosilicato, con graduación y pico vertedor. | UNIDAD | 17 |
| 32 | 295 | 2764 | 0023 | VASOS PRECIPITADO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE DE 250 ML, TIPO BOECO Debe ser fabricado en vidrio borosilicato, con graduación y pico vertedor | UNIDAD | 17 |
| 33 | 295 | 3021 | 0001 | PAÑOS ABSORBENTES EN TELA NO TEJIDA DE 25 x 25CM PARA LIMPIEZA Y SECADO DE AREAS CLASE 100 O SUPERIOR Los paños deben tener las siguientes características: Gramaje 65 gr/m2 Composición de las fibras: 60% celulosa, 40 % poliéster Presentación: paños en balde precortados de 23 x 27 cm Capacidad de absorción min: 500 %/peso Estructura compacta con mínimo desprendimiento de fibras. Resistente a los solventes. No ralla. Libre de silicona. Buena resistencia al calor. Color sólido Alta resistencia en seco o en húmedo. | UNIDAD | 1000 |
| 34 | 295 | 3021 | 0004 | PAÑOS ABSORBENTES EN TELA NO TEJIDA DE 50 x 60 CM PARA LIMPIEZA Y SECADO DE AREAS CLASE 100 O SUPERIOR Los paños deben tener las siguientes características: Gramaje 65 gr/m2 Composición de las fibras: 60% celulosa, 40 % poliéster Capacidad de absorción min: 500 %/peso Estructura compacta con mínimo desprendimiento de fibras. Resistente a los solventes. No ralla. Libre de silicona. Buena resistencia al calor. Color sólido Alta resistencia en seco o en húmedo. | UNIDAD | 1000 |
| 35 | 295 | 3494 | 9 | ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE Debe poseer un extremo en forma de pala y el otro de cuchara pequeña. Largo 200 mm. | UNIDAD | 3 |
| 36 | 295 | 3494 | 25 | ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE Debe poseer un extremo en forma de pala y el otro de cuchara ancha. Largo 200 mm | UNIDAD | 3 |
| 37 | 295 | 4106 | 0018 | CRIOTUBOS DE 1,2 mL Deben estar fabricados en Polipropileno y deben tener las siguientes características: rosca externa con faldón. Estériles. Graduados, con superficie para escritura. Presentación por 100 unidades. | UNIDAD | 2 |
| 38 | 295 | 4106 | 0020 | CRIOTUBOS DE 2 ML DE POLIPROPILENO ESTERILES Deben estar fabricados en Polipropileno y deben tener las siguientes características: rosca externa con faldón. Estériles. Graduados, con superficie para escritura | UNIDAD | 500 |
| 39 | 295 | 4343 | 0005 | FRASCOS DE CULTIVO PARA TEJIDO Botella T25 para cultivos celulares, deben ser descartables y estériles | UNIDAD | 100 |
| 40 | 295 | 4633 | 0002 | TUBOS PLASTICOS ESTERILES TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML Debe estar fabricados en polipropileno de 1,5 ml de capacidad deben ser estéril con tapa plana y cierre a presión. Presentación por 1000 unidades | UNIDAD | 2 |
| 41 | 295 | 5716 | 0009 | PIPETAS PLASTICAS DESCARTABLES DE 5 ML Deben ser aptas para ser utilizadas con cultivos celulares y deben cumplir los siguientes requisitos: estériles, de boca ancha y la unión con la propipeta debe medir 7mm como máximo. | UNIDAD | 100 |
| 42 | 295 | 5716 | 0010 | PIPETAS PLASTICAS DESCARTABLES DE 10 ML Deben ser aptas para ser utilizadas con cultivos celulares y deben cumplir los siguientes requisitos: estériles, de boca ancha y la unión con la propipeta debe medir 7mm como máximo | UNIDAD | 100 |
| 43 | 295 | 5722 | 0002 | CANASTOS REDONDOS AUTOCLAVABLE DE ACERO INOXIDABLE - DIMENSION 15 X 15 Cm | UNIDAD | 5 |
| 44 | 295 | 5752 | 0011 | PLACAS PLASTICAS DE 6 POCILLOS Deben ser aptas para ser utilizadas con cultivos celulares y deben cumplir los siguientes requisitos: fondo recto con tapa y estériles | UNIDAD | 50 |
| 45 | 295 | 5752 | 0012 | PLACAS PLASTICAS DE 12 POCILLOS Deben ser aptas para ser utilizadas con cultivos celulares y deben cumplir los siguientes requisitos: fondo recto con tapa y estériles | UNIDAD | 50 |
| 46 | 295 | 5752 | 0023 | PLACAS PLASTICAS DE 96 POCILLOS Deben ser aptas para ser utilizadas con cultivos celulares y deben cumplir los siguientes requisitos: fondo recto con tapa y estériles | UNIDAD | 100 |
| 47 | 295 | 6237 | 37 | BIDÓN DE 5 LTS. Debe ser de polietileno de alta densidad con tapón precinto y cierre hermético. Debe tener asa central integrada en el cuerpo. Debe tener la forma adecuada que le permita apilarlos, los cuatro lados deben ser planos. El tapón debe ser estriado con junta y precinto. | UNIDAD | 2 |
| 48 | 251 | 09009 | 0151 | ac. nítrico - calidad pro análisis – concentración /pureza 65%, envase por 1l | Unidad | 5 |
| 49 | 295 | 06863 | 0026 | cajas de Petri material vidrio 150 x 25mm | Unidad | 5 |
| 50 | 295 | 03017 | 0145 | gradilla plástica p/laboratorio para 100 tubos tipo eppendorf de medida 1,5 a 2ml | Unidad | 2 |
| 51 | 295 | 03416 | 0021 | filtros p/jeringas 0,45 µm - diámetro 25mm - material acetato estéril | Unidad | 100 |
| 52 | 295 | 05719 | 0011 | Equipo de filtración completo por vacío para agua, de vidrio para membrana de 47 mm de diámetro , compuesto por Kitasato boca esmerilada x 1000 ml, intermediario con disco sinterizado de 47 mm de diámetro, vaso graduado x 300 ml como mínimo, pinza metálica y 100 filtros de membrana de Acetato de Celulosa de 0.45 µm | Unidad | 1 |
| 53 | 295 | 04633 | 0024 | microtubos para centrífuga de polipropileno no coloreados - medida 1,5ml - tipo eppendorf, presentación por 500 unidaes | Unidad | 1 |
| 54 | 222 | 00428 | 0004 | Barbijo tipo tableado doble con tiras, presentación por 100 unidades | unidad | 1 |
| 55 | 262 | 00268 | 0014 | Anteojos de Seguridad, Marco policarbonato cristal policarbonato | unidad | 3 |
| 56 | 295 | 02951 | 0263 | Aguja de cono rosa 18G por 1 pulgada, 25 mm x12 mm, presentación, presentación por 200 unidades | unidad | 2 |
| 57 | 295 | 07475 | 0002 | Cámaras de Newbauer, material vidrio, uso recuento de glóbulos. | unidad | 2 |
| 58 | 295 | 04534 | 0040 | Tubos de polipropileno plástico cristal 16 mm de diámetro, 45 mm alto, 5,5 cm3 de volumen con tapa. Tipo POLISTOR N° 43 (2600 ENVASE N 83 PST CRISTAL - 2600 TAPON N 89 PLT NATURAL), presentación por 2.600 unidades | unidad | 2 |
| 59 | 295 | 02557 | 0016 | Cubreobjetos 25 x 25 mm, presentación por 200 unidades | unidad | 2 |
| 60 | 295 | 04343 | 0023 | Placa para cultivo. Uso cultivo células. 24 pozos, presentación por 50 unidades | unidad | 1 |
| 61 | 295 | 05773 | 0007 | Porta objetos 2,5 x 7,5 cm (25,4 x 76,2 mm) vidrio, presentación por 50 unidades. | unidad | 8 |
| 62 | 234 | 00937 | 0005 | Papel de filtro nº5 x 40 unidades | unidad | 10 |
| 63 | 251 | 08932 | 0121 | Sílica gel 40% pureza (cristales de 0,5 x 0,5) x 1kg | unidad | 1 |
| 64 | 251 | 09004 | 0823 | Nitrato de Magnesio analítico ( Mg (NO 3) 2 ) tipo marca Merck x 500g | unidad | 1 |
| 65 | 251 | 09007 | 0149 | Glicerina neutra p.a 99.5% pureza x 1l | unidad | 1 |
| 66 | 251 | 09009 | 0218 | Ácido Perclórico 70% concentración p.a x 1l | unidad | 3 |
| 67 | 251 | 09037 | 0045 | Albúmina humana en polvo calidad p.a 98% pureza x 1 kg | unidad | 2 |
| 68 | 251 | 09046 | 0028 | A1120 Wizard Genomic DNA Purification Kit para 100 preparaciones | unidad | 1 |
| 69 | 252 | 00711 | 0004 | Etanol Absoluto p.a tipo Cicarelli o Anedra x 1l | unidad | 1 |
| 70 | 258 | 01055 | 0043 | Bateas plásticas grandes de 60cm x 40cm x 12cm (l x a x h) de polipropileno tipo Athenea modelo 64-12/A | unidad | 20 |
| 71 | 258 | 01055 | 0050 | Bateas plásticas grandes de 40cm x 30cm x 12cm (l x a x h) de polipropileno tipo Athenea modelo 43-12/A | unidad | 25 |
| 72 | 275 | 00389 | 0046 | Calibre digital. Acero inoxidable, rango de medición de 0 a 150mm, visor LCD, rodillo de ajuste fino. | unidad | 1 |
| 73 | 295 | 00468 | 0126 | Tubos falcon chicos (15ml) | unidad | 50 |
| 74 | 295 | 01908 | 0009 | Escobilla para tubos corta y fina | unidad | 6 |
| 75 | 295 | 01908 | 0053 | Escobilla limpiadores de tubos falcon | unidad | 4 |
| 76 | 295 | 01908 | 0057 | Escobilla para tubos tipo Bucchi de 5cm ancho y 30cm de largo | unidad | 4 |
| 77 | 295 | 02591 | 0013 | Placas de Petri de plástico | unidad | 50 |
| 78 | 295 | 02763 | 0042 | Probetas graduadas de 1l con base de plástico | unidad | 1 |
| 79 | 295 | 02764 | 0059 | Vasos de precipitado de plástico 150 ml | unidad | 2 |
| 80 | 295 | 02764 | 0060 | Vasos de precipitado de plástico 250 ml | unidad | 2 |
| 81 | 295 | 02764 | 0069 | Vasos de precipitado de plástico 500 ml | unidad | 2 |
| 82 | 295 | 02782 | 0001 | Pisetas plásticas x 500ml | unidad | 2 |
| 83 | 295 | 02782 | 0002 | Pisetas plásticas x 250ml | unidad | 2 |
| 84 | 257 | 02951 | 0027 | Agujas cono rosa 18G x 1” ( 25 x 12 mm) | unidad | 100 |
| 85 | 295 | 03017 | 0158 | Gradilla para falcon de metal de 24 tubos de 50ml | unidad | 2 |
| 86 | 295 | 03492 | 0025 | Tips con filtro 1-100ul TF-100-R-S 10 cajas de 96 tips c/u | unidad | 5 |
| 87 | 295 | 03492 | 0026 | Tips con filtro 0,5-20ul TF-20-R-S 10 cajas de 96 tips c/u | unidad | 5 |
| 88 | 295 | 03494 | 0001 | Espátula chica metálica con cuchara 0,8cm de ancho x 20cm de largo | unidad | 2 |
| 89 | 295 | 03494 | 0020 | Espátula grande metálica con cuchara 2,3cm de ancho x 20cm de largo | unidad | 1 |
| 90 | 295 | 04633 | 0009 | Microtubos de pared delgada 0,2 ml tapa plana PCR-02-C bolsa de 1000 tubos | unidad | 1 |
| 91 | 295 | 05576 | 0024 | Pinzas para laboratorio, tipo Swiss Venus #5 | unidad | 4 |
| 92 | 295 | 05716 | 0034 | Pipetas Pasteur de plástico de 3ml | unidad | 100 |
| 93 | 295 | 07227 | 0003 | Placas serológicas de 12 ( microplacas) | unidad | 25 |
| 94 | 296 | 08904 | 0419 | Sensor de temperatura rango de 0 a 50 ºC y humedad de 20 a 99 % Con data loguer y puerto USB | unidad | 1 |
| 95 | 251 | 09028 | 0307 | DNA Polimerasa-GoTaq Colorless Master Mix M7132 x 100 reactions - 2 kits | unidad | 1 |
| 96 | 251 | 09028 | 0033 | Proteasa P/purificar DNA V3021. Proteinase K 100 mg | unidad | 1 |
| 97 | 295 | 04060 | 0012 | Tamices acero inoxidable de 50 y 200 micrones | unidad | 2 |
| 98 | 295 | 04633 | 0007 | Microtubos de pared delgada 0,5 ml tapa plana PCR-02-C bolsa de 1000 tubos | unidad | 1 |
| 99 | 251 | 02257 | 0022 | Tabletas de Kjedahl (exentas de mercurio y selenio) Merck de 250 tabletas por frasco | unidad | 1 |
| 100 | 251 | 090040 | 19 | NItrato de Sodio, xKg | unidad | 2 |
| 101 | 251 | 090040 | 104 | Sulfato de amonio P.A. x kg | unidad | 2 |
| 102 | 251 | 090040 | 364 | Carbonato de calcio (Ca2CO3) p.a. tipo marca Anedra o Cicarelli x 1k g | unidad | 1 |
| 103 | 251 | 090040 | 718 | Cloruro de potasio (KCl) p.a. tipo marca Anedra o Cicarelli envase x 1 kg | unidad | 1 |
| 104 | 251 | 090090 | 119 | ACIDO FLUORHIDRICO p.a. tipo marca Anedra x 1 l | unidad | 1 |
| 105 | 251 | 090090 | 151 | Ácido Nítrico (HNO3) 65% p.a. x 1 lts | unidad | 3 |
| 106 | 251 | 090090 | 164 | Acido Fosforico (H3PO4) 85% p.a. tipo marca Merck envase 1 l | unidad | 1 |
| 107 | 251 | 090090 | 218 | Acido perclorico p.a. tipo marca Anedra x 1l | unidad | 1 |
| 108 | 251 | 090090 | 348 | Acido Sulfurico (H2SO4) 97% p.a. ISO tipo marca Merck o Fisher envse x 2,5 l | unidad | 1 |
| 109 | 251 | 090130 | 85 | Acetona tipo marca Anedra x 1 l | unidad | 2 |
| 110 | 251 | 09028 | 0288 | Retro Transcriptasa POLIMERASA 0328, presentación por 1.000 unidades | unidad | 1 |
| 111 | 295 | 004270 | 52 | Gasa 20x30 (paquete industrial) | unidad | 4 |
| 112 | 295 | 027640 | 12 | Vasos de precipitados -vidrio borosilicato- 5000 cc | unidad | 2 |
| 113 | 295 | 027650 | 42 | ERLENMEYER 250/500ML Vidrio Borosilicato tipo IVA | unidad | 15 |
| 114 | 295 | 027650 | 114 | ERLENMEYER 2000ML PLASTICOS | unidad | 2 |
| 115 | 295 | 03491 | 2 | PROPIPETAS AUTOMATICA | unidad | 3 |
| 116 | 295 | 046330 | 17 | Tubos eppendorf de 2 ml, presentación por 1000 unidades | unidad | 1000 |
| 117 | 295 | 048830 | 5 | Sonda electrodos p/ph con temp industrial con controlador tipo Metller toledo ph 2100e | unidad | 1 |
| 118 | 295 | 064790 | 87 | MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS TIPO FINNPIPETTE AUTOCLAVABLES (100UL-1000UL) X2 | unidad | 2 |
| 119 | 295 | 075820 | 12 | Buretas de vidrio borosilicato graduadas vol 25 ml/50ml tipo IVA | unidad | 6 |
| 120 | 295 | 258000 | 9 | Tiras indicadoras de pH calidad tipo Merck pH 0 – 14, presentación por 100 tiras | unidad | 2 |
| 121 | 296 | 016370 | 2 | Repuesto filtro cartucho para mascara para solventes organicos 3M | unidad | 5 |
| 122 | 296 | 076020 | 22 | Difusor de disco burbuja fina para sistema de aireación | unidad | 1 |
| 123 | 296 | 089040 | 29 | Repuesto membrana para Oxímetro Hach Sension6 x 10 | unidad | 3 |
| 124 | 299 | 061220 | 1 | Barbijos mascara- pack 50 unidades | unidad | 1 |
| 125 | 295 | 00468 | 0220 | tubos de ensayo tipo falcon - plástico - 50ml c/tapa (50terrada+150 basso) | unidad | 150 |
| 126 | 295 | 01909 | 0082 | guantes; tipo examinación -nitrilo sin polvo- grande, caja por 100 unidades (2 basso + 7 venturini) | unidad | 7 |
| 127 | 251 | 09004 | 0375 | Carbonato de Sodio ( Na 2 CO 3 ) tipo marca Merck o Anedra x 1kg (6 terrada+1 venturini) | unidad | 7 |
| 128 | 251 | 09040 | 0026 | Solución buffer pH10 (borato) Fisher Chemical x 1l (1 terrada+1venturini) | unidad | 2 |
| 129 | 291 | 06951 | 0290 | Detergente neutro sin Fosfatos biodegradable Biopack o Extran x 5l (2 terrada+1 venturini) | unidad | 3 |
| 130 | 251 | 9016 | 0056 | MEDIO DE CULTIVO: AGUA TRIPTONA MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0087 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 131 | 251 | 9016 | 0079 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO LACTOSADO MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0137 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 132 | 251 | 9016 | 0149 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO ENRIQUECIMIENTO RAPPAPORT VASSILIADIS MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0669 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2020 | UNIDAD | 1 |
| 133 | 251 | 9016 | 0288 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO DIGERIDO DE CASEÍNA Y SOJA EP/USP/JP/BP MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0129 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2022 | UNIDAD | 3 |
| 134 | 251 | 9016 | 0294 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO LAURIL TRIPTOSA MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0451 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 2 |
| 135 | 251 | 9016 | 0300 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO NUTRITIVO Nº2 MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0067 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 136 | 251 | 9016 | 0295 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO MAC CONKEY MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0005 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 2 |
| 137 | 251 | 9016 | 0299 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO NUTRITIVO MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0001 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 138 | 251 | 9016 | 0309 | MEDIO DE CULTIVO: CALDO TETRATIONATO BASE MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0029 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 139 | 251 | 9016 | 0731 | MEDIO DE CULTIVO: SUPLEMENTO SELECTIVO GENTAMICINA CAJA X 10 VIALES MARCA: OXOID Nº CATALOGO: SR0185 PRESENTACION CADA VIAL POR 256 mg EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 140 | 251 | 9016 | 0817 | MEDIO DE CULTIVO: OGYE AGAR BASE MARCA: OXOID Nº CATALOGO: CM0545 PRESENTACION POR 500 g EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |
| 141 | 251 | 9016 | 0829 | MEDIO DE CULTIVO: SUPLEMENTO SELECTIVO OGYE CAJA X 10 VIALES MARCA: OXOID Nº CATALOGO: SR0073 PRESENTACION CADA VIAL POR 50 mg EL MEDIO DEBERA TENER UN VENCIMENTO POSTERIOR A DICIEMBRE DE 2021 | UNIDAD | 1 |

## ANEXO II A LA RESOLUCIÓN N°

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es la Provisión de Insumos de Laboratorio para la GERENCIA APLICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LAS RADIACIONES, ubicado en el Edificio Fuentes Intensas de Radiaciones del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbítero juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Centro Atómico Ezeiza –Presbítero Juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires. Oficina de Compras – Edificio Instrumentación 1º piso - oficina nº 125 por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 del Instrumentación 1º piso Centro Atómico Ezeiza, en el horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio: no aplica

- Muestras: no aplica.

- Habilitaciones: (en caso de corresponder, detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga): no aplica.

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: lo solicitado según detalle técnico y mejor cotización.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto de $10.972,00 del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para los renglones en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $10.972,00.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $10.972,00.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbítero juan Gonzalez y Aragón Nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Edificio Fuentes Intensas de Radiaciones del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbítero juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09 a 16 horas.

  - En el plazo de SESENTA (60) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a CENTRO ATOMICO EZEIZA deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Administración ubicada en PB del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, sito en presbítero Juan González y Aragón Nº 15, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

-Según cuadro Pliego Adquisición de Bienes.

-Todos los bienes serán entregados en el Edificio Fuentes Intensas de Radiaciones del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbítero juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, el proveedor debe afrontar los gastos por trasporte de  bienes.