ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Persona de contacto: PABLO IMPERATORI

TEL: 6772-7539 / 6781 MAIL: imperatori@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 135 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 192 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: Equipos |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 15/06/2017 | 10:45 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 01296 | 0091 | Extintor portátil de polvo químico ABC. Capacidad 5 kg | UNIDADES | 60 |
| 2 | 439 | 01296 | 0040 | Extintor portátil polvo químico ABC Capacidad nominal 10 kg | UNIDADES | 35 |
| 3 | 439 | 01296 | 0098 | Extintor portátil dióxido de carbono (CO2):Capacidad nominal 3.5 kg | UNIDADES | 10 |
| 4 | 439 | 01296 | 0099 | Extintor portátil dióxido de carbono (CO2):Capacidad nominal 7 kg | UNIDADES | 15 |
| 5 | 439 | 01296 | 0119 | Extintor portátil dióxido de carbono (CO2):Capacidad nominal 10 kg | UNIDADES | 6 |
| 6 | 439 | 01296 | 0132 | Extintor portátil HCFC 123 Capacidad nominal 5 kg | UNIDADES | 10 |
| 7 | 439 | 01296 | 0001 | Extintor portátil Agua Capacidad nominal 10 Lts. | UNIDADES | 2 |
| 8 | 439 | 01296 | 0047 | Extintor portátil de polvo químico ABC. Capacidad nominal 5 Kg. | UNIDADES | 25 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS para el Centro Atómico Constituyentes ubicado en Avda. Gral Paz 1499 San Martin – Pcia. de Bs. As.de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras sita en Avda. del Libertador 8250, Piso 3º Oficina 3120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 3120 del Edificio de Sede Central, en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Habilitaciones: en caso de corresponder detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas detalladas en el presente Pliego y el precio más conveniente. La información obrante en bases de datos de este Organismo sobre antecedentes de los oferentes será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones. (Decreto nº 1023/2001 Art. 16)

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.00,00 (un millón trescientos mil pesos), de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d).

- ENTREGA DEL BIEN:

  - VER PUNTO 2 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PLIEGO

  - En el plazo de TREINTA (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al Centro Atómico Constituyentes / Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el lugar donde fue entregado el bien, los días hábiles en el horario de 9.30 a 16.00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

VER ESPECIFICACION TECNICA

## OFERTA

La oferta se debe realizar sobre  lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Especificación Técnica, más allá de los códigos de catálogo informados, que son solo referenciales y no vinculantes.

Corresponderá indicar Marca, modelo y características técnicas del bien cotizado. No se admitirá especificar simplemente “según pliego”. Junto con la oferta deberá entregarse folleto del mismo.

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, deberán estar detallados en forma clara y explícita.

## ENTREGA DEL BIEN

La entrega será para el Renglón n°8 en el Centro Atómico Ezeiza – Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, sito en Av. Presbítero Juan González y Aragón Nº15 (Ezeiza), comunicándose con anterioridad con el Sr.Carlos PIREZ AL TE 4125-8397.

Para el resto de los renglones la entrega se debe realizar en el CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES sito en Avda. Gral Paz 1499 San Martin – Pcia. de Bs. As., comunicándose con anterioridad con la Srita Micaela Sol ALVAREZ al te 6772-7299

## transporte, FLETE Y DESCARGA

Correrán por cuenta del adjudicatario, y previo acuerdo con el Sector Solicitante, la entrega se hará los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 9,30 a 16 Hs.

## CONDICIONES DE ENTREGA

Todos los elementos solicitados deberán ser nuevos,  con CARGA COMPLETA, sin uso,  entregados en sus respectivos envases originales, debidamente cerrados, sellados y/o precintados desde su lugar de procedencia, acondicionados y protegidos para el transporte de los mismos.

Los equipos deberán ser provistos con todos los accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.

El material propuesto deberá estar en producción efectiva a la fecha de apertura del presente procedimiento de selección, es decir, no pueden haber sido discontinuados.

## DOCUMENTACIÓN

## Con la entrega del bien se deberán presentar los siguientes certificados de calidad

- CON SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3523, 3569, 3509 según corresponda.

- CON CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL (DPS).

- CON CERTIFIACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ORDENANZA 40473.

## CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

No aplicable.

## GARANTÍA

Garantía del perfecto funcionamiento del equipo, por un mínimo de 1 (un) año a partir de la Recepción Definitiva. La garantía deberá cubrir todo defecto de materiales y/o manufactura, y todo cambio o reparación deberán ser efectuados con repuestos nuevos y originales, y estarán a cargo del Proveedor los gastos emergentes.

No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”.

La asistencia técnica deberá ser integral, efectuándose en un lapso no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de reclamada.

De requerirse  el retiro temporario del equipo, a efectos de ser reparado por el fabricante, todos los gastos del traslado estarán a cargo de la adjudicataria.

RENGLÓN 1                             	  CANTIDAD: 60

Extintor portátil de polvo químico bajo presión tipos de fuego A, B y C

Capacidad nominal 5 kg, peso extintor con carga 8.5 kg, agente extintor polvo químico ABC 60, altura (mm) 480, ancho (mm) 225,  potencial extintor 6A40B: C,

Alcance 5 a 6 mts, tiempo de descarga 12 seg.

Norma IRAM 3523, Certificación de la secretaria de política ambiental (DPS)

RENGLON 2						                     			           CANTIDAD: 35

Extintor portátil polvo químico bajo presión: Tipos de fuegos ABC

Capacidad nominal 10 kg, peso del extintor con carga 16.3 kg, agente extintor polvo químico ABC 60, altura (mm) 690, ancho (mm) 230, profundidad (mm) 175, potencial extintor 6A40B:C.

Alcance 6 a 7 mts. Tiempo de descarga 18 seg.

Norma IRAM 3523, Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 3											CANTIDAD: 10

Extintor portátil dióxido de carbono (CO2): Tipos de fuego BC.

Capacidad nominal 3.5 kg, peso extintor con carga 14 kg. Agente extintor dióxido de carbono, altura (mm) 600, Ancho (mm) 250 profundidad (mm) 140.

Potencial extintor 3B: C

Alcance 1.5 - 3 mts, tiempo de descarga 9 seg.

Norma IRAM 3509, Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 4											CANTIDAD: 15

Extintor portátil dióxido de carbono (CO2): Tipos de fuego BC

Capacidad nominal 7 kg, peso extintor con carga 29 kg. Agente extintor dióxido de carbono, altura (mm) 1.000, Ancho (mm) 335 profundidad (mm) 270.

Potencial extintor 5B: C

Alcance 1.5 - 3 mts, tiempo de descarga 30 seg.

Norma IRAM 3509, Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 5 	CANTIDAD: 6

Extintor portátil dióxido de carbono (CO2): Tipos de fuego BC.

Capacidad nominal 10 kg, peso extintor con carga 35 kg. Agente extintor dióxido de carbono, altura (mm) 1215, Ancho (mm) 335 profundidad (mm) 270.

Potencial extintor 10 B: C

Alcance 1.5 - 3 mts, tiempo de descarga 50 seg.

Norma IRAM 3509, Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 6                                    	                                           CANTIDAD 10

Extintor portátil HCFC 123 Tipos de fuego ABC.

Capacidad nominal 5 kg, peso extintor con carga 8.5 kg. Agente extintor HCFC 123, altura (mm) 480, Ancho (mm) 225 profundidad (mm) 153 .alcance 5 mts, tiempo de descarga 10 seg.

Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 7                                                                                                                       CANTIDAD 2

Extintor portátil Agua Tipos de fuego A.

Capacidad nominal 10 Lts., peso extintor con carga 13 kg. Agente extintor Agua, altura (mm) 620, Ancho (mm) 240 profundidad (mm) 190 .alcance 9-11 mts. Tiempo de descarga 55 seg.

Certificación de la Secretaria de Política Ambiental (DPS)

RENGLON 8                                                             	          CANTIDAD 25

MATAFUEGOS DE POLVO QUÍMICO SECO TRIVALENTE A B C

Equipos extintores de fuego portátiles, a base de polvo químico seco trivalente ABC bajo presión. La capacidad nominal será de 5 Kg.

Características:

-Fabricación con materiales de alta calidad, sencillo funcionamiento y mantenimiento, recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad.

–Válvula de latón forjada rosca M30, con palancas de acero al carbono pintadas con pintura en polvo termo-convertible. El vástago será de latón, con asiento y o’ring de caucho sintético.

El manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con sello IRAM.

–Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga. El recipiente recubierto exteriormente con pintura  termo-convertible de alta resistencia a la intemperie.

– Recargables, económicos, con placa de instrucciones y mantenimiento de fácil             lectura.

-  Rango de temperaturas de operación – 20 °C a 60 °C. Presión de ensayo: 3433Kpa. Presión de servicio: 1373 Kpa.

-    Características del polvo: Polvo químico seco ABC con sello IRAM.

Presurizado con Nitrógeno seco.

- Certificaciones de calidad: Sello IRAM de conformidad y Certificación de secretaría de política ambiental DPS.