ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Compras Centro Atómico Bariloche

Domicilio: Av. Bustillo Km 9,500 - Of. COMPRAS – CP 8400-Ciudad de Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: 0294- 444 5100 Int. 5164

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 154 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 198 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 13- INFORMATICA |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Bustillo Km 9,500 - Of. COMPRAS – CP 8400-Ciudad de Bariloche | 28 de Junio de 2017 | 15:00 Hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 436 | 6169 | 72 | MONITOR | UN | 5 |
| 2 | 436 | 6160 | 159 | COMPUTADORAS | UN | 5 |
| 3 | 436 | 6186 | 72 | SERVIDOR | UN | 1 |
| 4 | 436 | 8113 | 13 | DISP. ALMACENAMIENTO PORTATIL | UN | 5 |
| 5 | 436 | 6191 | 8 | UPS | UN | 20 |
| 6 | 436 | 4485 | 37 | CAMARA DOMO IP EXTERNA | UN | 3 |
| 7 | 436 | 4485 | 38 | CAMARA DOMO IP INTERIOR | UN | 6 |
| 8 | 435 | 1308 | 52 | CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX | UN | 1 |
| 9 | 435 | 1308 | 46 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | UN | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE VIGILANCIA para el CENTRO ATOMICO BARILOCHE ubicado en Av. Bustillo 9500 – Bariloche – Rio Negro, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES (podrán/deberán) visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en (Dependencia/dirección), los días hábiles en el horario de ……..a………horas con previa cita gestionada con (Nombre y Apellido) en la Oficina ……………, o telefónicamente al Nº ………………... LA CNEA extenderá una constancia de visita. NO APLICA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Bustillo 9500 – Bariloche – Rio Negro, por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9 a 17 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- Se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del producto y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón, para los renglones 1,2,3,4,5,8 y 9, y por grupo de renglones, para los renglones 6 y 7. La adjudicación será por renglón, para los renglones 1,2,3,4,5,8 y 9, y por grupo de renglones, para los renglones 6 y 7.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $14.000.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $14.000.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora de Centro Atómico Bariloche, dirección Av. Bustillo 9500 en el horario de 9.00 a 17.00 comisión_evaluadora@cab.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Pabellón SIC, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, Bariloche Rio Negro, en el horario de  9 a 17 horas.

  - En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Mesa de entradas los días hábiles en el horario de 9 a 17 horas. En caso de facturación electrónica, remitir a Florencia@cab.cnea.gov.ar

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

RENGLON 1: MONITORES LED 23”

Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: 23/24”

Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)

Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

Interfaz de conexión adicional: HDMI

Resolución Nativa: 1920x1080 o superior.

Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

Relación de Contraste: no menor de 1.000.000:1

Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión HDMI con la unidad central de proceso.

Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

Garantía: Un año de garantía.

RENGLON 2: COMPUTADORAS

CPU INTEL CORE I7-6700 SKYLAKE S1151 BOX

MB ASUS S1151 H110M-E/M.2 BOX M-ATX VGA/HDMI

DDR4 8GB KINGSTON 2133MHZ CL15 KVR (AMPLIABLE A 16GB)

HD 1 TB WD S-ATA III 7200 64MB CAVIAR BLUE

GRABA DVD LITE ON 22X D.L. SATA NEGRA

GABINETE THERMALTAKE H23 o SENTEY O CALIDAD SIMILAR, CON USB 3,0 DELANTERO

FUENTE 680W CON COOLER DE 12CM

TECLADO, MOUSE Y PARLANTES GENIUS

RENGLON 3: SERVIDOR

Procesador: 2 TIPO Intel Xeon E5-2603 v4 (6 Cores 15M Cache, 1.70GHZ)

Serverboard Chipset C612

Memoria: 32GB DDR4 ECC, con soporte de hasta 1024 GB ECC

Almacenamiento: 6 discos de 1TB SATA3 64MB 7200RPM Hotswap

Controladora Intel Raid RS3WC080 (0,1,5,10,50) 8 puertos,

Controlador de red Dual Intel Gigabit Ethernet integrados

Gabinete Rackeable de 2U

Fuente Redundante

Apto para virtualización, compatible con Windows Server, Red Hat, Linux VMWare.

RENGLON 4: DISCO EXTERNO

Disco externo, capacidad de almacenamiento 1TB, conexión USB 3.0 600MB/S, RPM 5400, compatible con Windows 10,8,7/Linux/Mac.

RENGLON 5: UPS

Salida Capacidad de Potencia de Salida 480 Vatios / 800 VA

Máxima potencia configurable 480 Vatios / 800 VA

Tensión de salida nominal 230V

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 50/60 Hz +/- 1 Hz

Topología Línea interactiva

Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

Entrada de voltaje 230V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz auto sensible A

Variación de tensión de entrada para operaciones principales 150 - 280V

Corriente máxima de entrada 3A

Capacidad del disyuntor de entrada 7 A

Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Tiempo típico de recarga 8 hora(s)

Puerto de interfaz USB

Panel de Control Indicadores LED On-line: Batería encendida

Alarma audible Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Protección contra sobretensiones y filtrado Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)

273 Julios

RENGLON 6: CAMARA IP DOMO PARA EXTERIOR

Sensor de imagen: 1/3 " CMOS de Escaneo Progresivo

Píxeles efectivos: 1280 (H) x960 (V)

Sistema de señal: PAL/NTSC

Enfoque automático:	Auto/Semi-Automático/Manual

Pan & Tilt

PTZ Visualización de la Posición: ON/OFF

Entrada De alarma:2 Salida de alarma:1

Acciones de alarma:  preestablecido, patrulla, patrón, grabación, salida de relé, centro de carga, subir FTP, email vinculación

Entrada de Audio: 1 Mic in/Line in de la interfaz

Salida de Audio: 1 interfaz de salida de Audio

red Ethernet: 10 Base-t, /100Base-TX, Conector RJ45

Max. Resolución de la Imagen:	1280 × 960

Compresión De imagen: H.264/MJPEG

Compresión De Audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2

protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Control de la cámara:	Pan/Tilt, Zoom, Focus, haga clic en el centrado, Zoom arrastrando el ratón, Iris, de llamada predeterminado y de programación, modo auto

fuente de Alimentación: AC 24 V y PoE (802.3af, clase $ number)

Nivel de protección: IP66

Debe incluir montaje de pared

Se adjudicará con renglón 7

RENGLON 7: CAMARA IP DOMO INTERIOR

DOMOS IP PTZ 1080P DE ALTA DEFINICIÓN

Sistema de escaneado progresivo NTSC/PAL

Sensor de imagen CMOS progresivo Sony de 1/2,8"

Zoom óptico	30x Zoom, digital 12x

Número de píxeles (H x V)	1920 x 1080 (1080p)

Modo de enfoque Automático/manual (continuo/activador de PTZ/ enfoque con activación de zoom)

Interfaz de usuario en varios idiomas

Desplazamiento horizontal	360° Desplazamiento vertical de -10º a 190°

Alarma  Entradas x 4, Salidas x 2

Notificación de eventos HTTP, FTP, SMTP

Características eléctricas Fuente de alimentación 24 VCA ± 10% y PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Especificaciones de IP

Compresión de vídeo	H.264

Compresión de audio	G.711/G.726 ADPCM

Secuencia de audio	Dúplex completa y símplex

Interfaz RJ-45, Ethernet a 10/100 Mbps

Protocolos compatibles***	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF, SSL, DNS, DDNS

Se adjudicará con renglón 6

RENGLON 8: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX CON LENTE

Montura del Lente tipo bayoneta

Sensor de imagen CMOS de alta resolución de 16.2 Megapíxeles

Video Full HD (1080p)

Sensor RGB de 2.016 píxeles

Sistema de enfoque automático de 39 puntos personalizable

Visor óptico de vidrio, brillante grande con pentaprisma, con aprox. 100% de cobertura de encuadre y aprox. 0,94x de amplificación.

Espejo réflex de tipo retorno rápido

Totalmente compatible con lentes AF-S o AF 
Medición con lentes AI

El monitor LCD de 3 pulgadas

Dos ranuras para tarjetas SD, y compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC, SDXC

Batería EN-EL15

Conexión HDMI integrada

Control de imagen Permiten elegir entre retrato, paisaje, niño, deportes, primer plano o retrato nocturno

Debe incluir Lente 50mm. F:1.8 G

Tipo de montura Bayoneta Distancia focal 50mm Apertura máxima f/1.8 Apertura mínima f/16 Formato FX/35 mm Ángulo de visión máximo (formato DX) 31°30 Ángulo de visión máximo (formato FX) 47° Relación de reproducción máxima 0.15x Elementos de los objetivos 7

Grupos de lentes 6 Formato(s) compatible(s) FX DX FX en modo recorte DX Láminas del diafragma 7 Información sobre la distancia Sí Elementos esféricos 1 Capa súper integrada Sí

Autofoco Sí AF-S (motor de onda silenciosa) Sí Distancia mínima de enfoque 1.48 pies (0.45m)

Modo de enfoque Automático Manual Automático/Manual Tipo G Sí

Tamaño del filtro 58mm Acepta filtros tipo Atornillarle

RENGLÓN 9: CAMARA DIGITAL

Tipo de sensor CMOS  Tamaño del sensor 1/2.3"

Relación de aspecto 4:3 Resolución sensor 18.0 MP Pixeles efectivos 4896x3672

Otras resoluciones 3648x2736, 2592x1944, 4896x2752 (16:9), 4896x3264 (3:2), 3664x3664 (1:1)

Captura de video Full HD, con audio estéreo Formato de video AVCHD V2, XAVC S, MP4, audio AC3 estéreo

Resolución de video 1920x1080 50/60p 50/60i 24/25/30p, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps

Sistema óptico Distancia focal 24-720 mm. (real: 4.1-123 mm.) Zoom óptico 30x Zoom digital	4x

Aberturas F3.5 - 6.4

Rango de enfoque 200 cm. a infinito Enfoque en macro 5 cm. Enfoque manual si Enfoque automático si

Luz de ayuda	si

Tipo de enfoque por contraste; inteligente, multipunto, a caras

Modos de enfoque múltiple, central, puntual, seguimiento

Tipo de visor electrónico Campo del visor 100%

Pantalla trasera 3" Flash incorporado si Modos de Flash auto, red. ojos rojos, sincro lenta

Memoria y Conexiones Tipos de tarjeta MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no

Conexión al ordenador USB 2.0 Salida de vídeo miniHDMI Alimentación	batería de Litio incluida