ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 141 – CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES

Domicilio: AV. GRAL. PAZ 1499 , SAN MARTIN (CP 1650)

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL: 011-6772-7226

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 277 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: De Bajo Monto |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 256 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 45 – Mantenimiento, reparación y limpieza |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Compras Centro Atómico Constituyentes – Edificio N°13 - AV. GRAL. PAZ 1499 , SAN MARTIN (CP 1650), Buenos Aires | 01/08/2017 | 10:30 HS |

NOTIFICACIONES: Según Pliego

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de un juego de pesas patrón, clase E2 (OIML), compuesto por 22 unidades de masas (valores en gramos): 0,001 - 0,002 - 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 2 - 5 - 10 - 20 - 20 - 50 - 50 El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). Las condiciones de retiro y entrega del Ítem a calibrar serán a cargo del proveedor. | 1 | 1 |
| 2 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de celda de carga tipo dinamómetro de compresión, marca PREISSER, Rango de medición 5 N y 10 N. El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). | 1 | 1 |
| 3 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de un juego de bloques patrón, 12 piezas, grado 0 , material acero, compuesto por las siguientes piezas (valores en mm): 2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 - 15,0 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25,0 - 50,0 - 75,0 El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). Las condiciones de retiro y entrega del Ítem a calibrar serán a cargo del proveedor. | 1 | 1 |
| 4 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de termohigrómetro según las especificaciones siguientes: - Calibración en tres puntos en la magnitud temperatura comprendidos entre 15 y 35º (aproximadamente). - Calibración en tres en la magnitud humedad comprendidos entre 30 y 75% (aproximadamente). El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). | 1 | 1 |
| 5 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de bloque seco AMETEK JOFRA RTC-700 C con sensor PT100 y sensor Diferencial TC-N, rango de medición 33°C a 700°C El servicio de calibración debe incluir: - Calibración del inserto de calibración del bloque seco en 33, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 660 y 700 °C, según sección 3.6 EURAMET/cg-13/v.01 o equivalente; - Calibración de la referencia interna (OHM) del bloque seco; - Calibración de carga de compensación dinámica (mV) del bloque seco; - Calibración de sensor PT100 insertado en el inserto de calibración del bloque seco bajo calibración en 33, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 660 y 700 °C, según sección 3.6 EURAMET/cg-13/v.01 o equivalente; - Calibración de sensor Diferencial TC-N insertado en el inserto de calibración del bloque seco bajo calibración en 0 mm y 60 mm con temperaturas de 33, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 660 y 700 °C El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). Las condiciones de retiro y entrega del Ítem a calibrar serán a cargo del proveedor. | 1 | 1 |
| 6 | 333 | 05075 | 0001 | Calibración de Multicalibrador BEAMEX MC6, con módulo de presión externa BEAMEX EXT600 El servicio de calibración debe incluir: - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en 2 canales de medición de termocupla (sin compensación de junta fría, seteada a RJ=0°C), rango -270 °C a 1372 °C; - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en simulador de baja tensión utilizada para simular termocuplas, rango -1000 mV a +1000 mV; - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en generador de corriente con fuente interna, rango 0 – 25 mA y rango 25-55 mA; - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en 2 canales de medición de resistencia, rangos 0-4000 Ω - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en simulador de resistencia, rango 0-4000 Ω; - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en 2 canales de medición de termoresistencia Pt100, rangos -200/+850 °C - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en simulador de Pt100, rango -200/+850 °C ITS90 - Calibración Multicalibrador BEAMEX MC6 en medición de presión (neumática), rango -100/+2000 kPa en escala ascendente y descendente en 0, 400, 800, 1200, 1600 y 2000 kPa - Calibración Modulo externo BEAMEX EXT600 en medición de presión (hidráulica) en escala ascendente y descendente en 0, 7, 15, 30, 45, 60 MPa; El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA). Las condiciones de retiro y entrega del Ítem a calibrar serán a cargo del proveedor. | 1 | 1 |