ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – División Compras y Contrataciones CAE

Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: 4125-8520 / 8477 / 8699

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 287 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 330 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 58 – Servicio Profesional y Comercial |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| División Compras y Contrataciones – Centro Atómico Ezeiza – av. Presbítero J. González y Aragón 15 CP: 1802 Edificio Instrumentación y Control – Oficina 125 1º piso | 09/08/2017 | 11:00 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 5117 | 07 | EJECUCIÓN DE UNA (1) PERFORACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL” DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA | Servicio | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el servicio de EJECUCIÓN DE UNA (1) PERFORACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL” DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA, ubicado en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por un (1) mes.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas con previa cita gestionada con el Arq. Gabriel FERNÁNDEZ en la Oficina de INTENDENCIA del Centro Atómico Ezeiza, o telefónicamente al Nº 4125-8244 / 8184. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento. Esta visita se deberá realizar a fin de que los OFERENTES tomen conocimiento de las dimensiones del lugar donde se realizará la perforación y las instalaciones de la Torre Tanque a alimentar.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras CAE: DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES CAE, Oficina Nº 125, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras CAE: DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES CAE, Oficina Nº 125, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- Experiencia comprobable de trabajos y servicios en el rubro, ejecutados dentro de los últimos tres (3) años y referencias de los mismos, detallando el listado de empresas contratantes, teléfono, contacto y domicilio, estableciendo los períodos de ejecución de los servicios (por medio de Órdenes de Compra, facturas y/o contrato), así como también referencias de todos los servicios y trabajos que presten en la actualidad. Este requisito no es excluyente, pero es factor de ponderación positivo.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, como así también su capacidad financiera.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a QUINCE MIL PESOS ($ 15.000).

- En los casos de gratuidad de la prestación, por un monto equivalente a QUINCE MIL PESOS ($ 15.000).

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a QUINCE MIL PESOS ($ 15.000).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a QUINCE MIL PESOS ($ 15.000).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a QUINCE MIL PESOS ($ 15.000).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 del edificio INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL del  Centro Atómico Ezeiza, dirección: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, o vía correo electrónico a pulice@cae.cnea.gov.ar y/o dufourt@cae.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en el DEPARTAMENTO INTENDENCIA: Oficina Nº 25, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa al MMO. Miguel NARDUCCI como titular y al MMO. Jeremías G. COSTA como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, una vez finalizado el servicio, en el DEPARTAMENTO INTENDENCIA: Oficina Nº 25, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EJECUCIÓN DE UNA (1) PERFORACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL”

DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA

- NOMENCLATURA

En lo sucesivo y a los efectos de la aplicación de este pliego y todo documento contractual, se emplearán las siguientes denominaciones:

    - CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.

    - CAE: Centro Atómico Ezeiza.

    - INSPECCIÓN: Representante de CNEA.

    - OFERENTE: Empresa que se presenta al llamado Licitación.

    - ADJUDICATARIO/CONTRATISTA: Empresa a la que se le adjudicó la Licitación.

- GENERALIDADES

El Presente Pliego de Especificaciones Técnicas comprende la mano de obra y provisión de materiales para la ejecución de todos los trabajos de la EJECUCIÓN DE UNA (1) PERFORACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SECTOR “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL” DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA, dentro en el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Ezeiza, sito en Presbítero J. González y Aragón, partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Comprenden así también aquellos trabajos que no estén detallados y  sean necesarios para terminar las tareas de acuerdo a su fin. A continuación se detallan las tareas a ejecutar clasificadas por rubro.

  - Plazo de entrega

Será de un (1) mes a partir de la emisión de la correspondiente Orden de Compra y/o firma del Contrato.

  - Calidad del servicio

El servicio deberá ejecutarse con mano de obra idónea y con un nivel de excelencia de acuerdo a las reglas del buen arte y respetando las normas vigentes de cada especialidad.

  - Personal de trabajo

La cantidad de personas afectadas al servicio deberá ser contemplada por el ADJUDICATARIO, el cual deberá presentar toda la documentación indicada en la presente Pliego de Especificaciones Técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para poder ingresar al Centro Atómico Ezeiza.

  - Uniformes y elementos de seguridad

El personal afectado a la prestación del servicio lucirá aseado y con ropa limpia. Deberá vestir correctamente un uniforme y los elementos de protección según las reglamentaciones vigentes para las distintas tareas a realizar, a saber: máscaras, guantes, botas, arneses, cascos, antiparras, etc. Estos elementos de trabajo serán provistos obligatoriamente por el ADJUDICATARIO, cuantas veces sea necesario, debiendo llevar impreso el nombre de la Empresa en el uniforme, y este estar acorde a la época del año.

  - Comportamiento del personal

El personal del ADJUDICATARIO deberá comportarse discretamente, mostrando corrección y respeto por las normas de cortesía y convivencia, reservándose la INSPECCIÓN de CNEA el derecho a disponer la separación de aquel que no lo haga en la forma correspondiente. Las consecuencias emergentes que pudiera acarrear dicha decisión serán responsabilidad única y exclusiva del ADJUDICATARIO.

  - Representante Técnico

El ADJUDICATARIOS deberá nombrar un Representante Técnico con título de Maestro Mayor de Obras, Arquitecto y/o Ingeniero Civil. El mismo estará permanentemente en el lugar de las tareas durante el horario de trabajo y será el interlocutor directo con la INSPECCIÓN de CNEA.

  - Identificación del Personal

El personal de seguridad existente en la Guardia Principal del CAE (vinculado a otros Puestos de Guardia), contará con un listado completo y actualizado por el ADJUDICATARIO con nombre, apellido, tipo y número de documento del personal afectado al servicio.

La CNEA le entregará al personal del ADJUDICATARIO las tarjetas de ingreso al CAE para el fichado de entradas y salidas del predio. ADJUDICATARIO será responsable de las mismas debiendo devolverlas en caso de desvinculación de su personal o bien abonar un costo que será determinado oportunamente. Asimismo por razones de seguridad, lo extravíos de tarjetas o no devolución de las mismas deberán ser informadas en forma inmediata a la Subgerencia de Seguridad CAE y efectuar luego la denuncia correspondiente ya sea ante autoridad policial o ante Gendarmería Nacional Argentina. ADJUDICATARIO deberá aceptarlo y cumplirlo de acuerdo a lo estipulado.

Si ADJUDICATARIO enviara reemplazos, estos deberán ser comunicados a la INSPECCIÓN con anterioridad para permitir su acceso. También serán comunicados previamente los datos de cualquier personal subcontratado por el ADJUDICATARIO.

  - Horario de trabajo

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs., pudiendo variarse, previo acuerdo y autorización de parte de la INSPECCIÓN de CNEA.

En caso de necesitar de trabajar días u horas no habituales, se coordinará con la INSPECCIÓN, quien dará la autorización de ingreso al predio.

  - Transporte del personal

El ADJUDICATARIO hará cargo del transporte de su personal.

  - Cumplimiento de la reglamentación vigente en trabajo y seguridad social

El ADJUDICATARIO deberá dar estricto cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Todo el personal del ADJUDICATARIO afectado a la prestación del servicio tendrá relación de dependencia únicamente con ésta, sin que exista ninguna clase de vinculación laboral con CNEA.

  - Seguridad

El ADJUDICATARIO deberá poner en conocimiento en forma inmediata y por escrito al Servicio de Guardia del CAE y al personal de INSPECCIÓN del servicio a contratar, cualquier asunto relacionado con la seguridad física en el área de los trabajos de su incumbencia, sean las causas originadas por personal propio o por terceros.

En caso de realizar trabajos en áreas de riesgo por seguridad convencional y radiológica, la CNEA convocará al responsable de Seguridad del CAE, a fin de coordinar las medidas de seguridad pertinentes, antes de iniciar los trabajos.

  - Vigilancia y señalización por parte del ADJUDICATARIO

La CNEA no se responsabilizará por desapariciones o deterioros de elementos, herramientas, maquinarias, instrumental, equipos y otros enseres pertenecientes al ADJUDICATARIO. Asimismo, es responsabilidad del ADJUDICATARIO prevenir los hechos por los materiales entregados por CNEA y los elementos, instalaciones, vehículos (si los hubiere), etc. cedidos en uso por CNEA.

La EMPRESA deberá señalizar todos los sectores afectados a las tareas, empleando cintas de peligro, iluminación y, en casos necesarios, colocar vallas como elemento de protección.

  - Solución de divergencias

Si en la interpretación de los Pliegos, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la CNEA, cuyas decisiones serán definitivas.

El ADJUDICATARIO no podrá suspender la prestación del Servicio ni aún parcialmente bajo pretexto de la existencia de divergencias pendientes. La paralización total o parcial de los trabajos por ésta causa, hará pasible al ADJUDICATARIO de la aplicación de multas o la rescisión del contrato.

  - Inspecciones

Los trabajos serán supervisados por el Inspector Técnico a designar por la CNEA, a quien el ADJUDICATARIO deberá dirigirse por medio de Notas de Servicio toda comunicación respecto a los trabajos. Toda modificación o sugerencia deberá ser anticipada a éste, para la toma de todo tipo de decisión y aprobación.

  - Cotización

Se solicita cotizar según Planilla de Cotización adjunta en ANEXO II.

  - Materiales a emplear para las diferentes tareas

Los materiales a emplear, deberán ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas. El ADJUDICATARIO deberá presentar las muestras a la INSPECCIÓN de CNEA para su aprobación.

  - Equipos y herramientas

El ADJUDICATARIO deberá proveerse de todos los equipos y herramientas de trabajo necesarias para las tareas y todo el equipamiento en lo referente a higiene y seguridad.

- TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

  - Cerco perimetral

A fin de resguardar la seguridad de los transeúntes, se deberá ejecutar antes del comienzo de las tareas, un cerco perimetral de protección que impida el tránsito y esté constituido por elementos que aseguren su correcta estabilidad y protección durante todo el plazo del servicio.

  - Instalación de depósito, pañol y/o oficina móvil

Dentro del perímetro de la zona de trabajos, y previa conformidad de la INSPECCIÓN, el ADJUDICATARIO afectará un sector para destinarlo a  construcciones provisorias que se requieran durante la ejecución de las tareas.

Serán simples depósitos de aquellos materiales que necesiten acopio bajo techo, y cuyas paredes y cubierta estén formadas por chapas u otro material a conformidad de la INSPECCIÓN y con piso de ladrillo. El mismo estará adaptado a las características y envergadura de los trabajos, y contará como mínimo de: Depósito de materiales y guarda de herramientas y equipos.

En caso de poseer instalaciones eléctricas, las mismas deberán cumplir mínimamente con las normas de Seguridad e Higiene.

  - Limpieza Periódica

Se establece que al inicio de los trabajos el ADJUDICATARIO deberá ejecutar la limpieza y preparación de la zona de trabajo. Durante la ejecución del mismo, el ADJUDICATARIO deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio, así como también será responsable de la limpieza de las áreas exteriores y de los locales abiertos a los que tenga acceso.

El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de limpieza e higiene durante todo el período de duración de las tareas.

Los espacios libres circundantes de la zona de trabajo se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la INSPECCIÓN.

A tal efecto se establecerá una delimitación de sectores que faciliten la rápida eliminación de residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovación y/o sobrantes de ejecución.

El escombro y los residuos producto de las demoliciones y todo sobrante u otros objetos que se consideren elementos residuales de las tareas descriptas en el presente pliego, deberán ser retirados por el ADJUDICATARIO y depositado en el lugar que fije la INSPECCIÓN o bien retirados del Centro Atómico a su exclusivo costo. Así mismo las demoliciones deberán ajustarse a las normas de seguridad e higiene vigentes.

NOTA: La INSPECCIÓN efectuará un aviso al Representante Técnico del ADJUDICATARIO cuando considere necesario el pedido de volquetes, debiendo el mismo cumplir con el pedido a la brevedad.

  - Limpieza Final

Previo a la Recepción Final, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. Las carpinterías, vidrios, espejos, herrajes, broncería y las instalaciones en general, se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos y/o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción; las manchas de pintura se eliminarán sin rayar las superficies.

El trabajo deberá quedar en condiciones de ser aceptado para su habilitación inmediata, previa conformidad de la INSPECCIÓN.

- SONDEOS DE RECONOCIMIENTO

  - Ubicación

La ubicación y la zona donde deberá llevarse a cabo el Pozo de Explotación se indica en croquis adjunto a las presentes especificaciones en el Anexo I.

La confirmación final de la ubicación será indicada por la INSPECCIÓN al comienzo de las tareas que se contratan.

De no ser favorables los resultados que se obtenga en el sondeo de reconocimiento, se realizará otro con las mismas características cuya ubicación será determinada por la INSPECCIÓN.

Si fuese necesaria mayor cantidad de sondeos de reconocimiento, la INSPECCIÓN identificará los puntos adicionales alternativos.

  - Diligencias previas

En cada uno de los lugares establecidos por la INSPECCIÓN, se realizarán los trabajos necesarios o las averiguaciones que correspondan acerca de la existencia de instalaciones, cables y/o cañerías de otro tipo de suministro que pueda ser afectado por el servicio a ejecutar o bien que puedan afectar a éste.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA EL POZO DE RECONOCIMIENTO

  - Generalidades

Previo a la ejecución del Pozo de Explotación, se ejecutará un Pozo de reconocimiento de diámetro 125 mm, hasta el techo de la Formación Paraná (arcillas azules), con extracción de muestras de sedimento metro a metro, para reconstrucción de la columna  litológica.

Una vez alcanzada la F. Paraná, se ejecutarán Perfilajes continuos múltiples: Gamma natural y Resistividad normal o Lateroperfil.

Mediante la ejecución de estos trabajos se establecerán las características estratigráficas y litológicas del subsuelo, ajustándose mediante los registros de Perfilajes Geofísicos los proyectos de las perforaciones de explotación al acuífero Puelche.

Esta tarea se efectuará previamente a la ejecución de la perforación definitiva, etapa que formará parte de la factibilidad del proyecto.

Las profundidades son estimativas y del orden de los 60 a 70 metros, considerada a partir del nivel del terreno natural. Como  límite  máximo en profundidad  se adoptará  la detección del techo de la formación geológica Paraná (arcillas azul - verdosas).

  - Metodología

Los trabajos de perforación no podrán empezar sin la asistencia de la INSPECCIÓN. Se perforará a rotación, en diámetro de 125 mm. Se efectuará sin la adición de bentonita a la inyección, hasta la profundidad que indique la INSPECCIÓN, que se estima en 2 m por debajo del techo de las arcillas de la formación Paraná. A esta formación no se la deberá atravesar en su totalidad bajo ningún concepto.

  - Toma de muestras

Durante la ejecución de la perforación, se extraerán muestras del terreno atravesado por cada metro de avance y por cada cambio litológico apreciable. Las cuales deberán ser acondicionadas en bolsas de polietileno de capacidad mínima de 1 kg colocadas y luego retiradas en cajas de madera o plástico especiales, acotadas de acuerdo a la profundidad atravesada.

La INSPECCIÓN, se reserva el derecho de exigir toda muestra de sedimento en la frecuencia que lo estime necesario.

Por muestra debe entenderse la parte de la columna litológica atravesada, extraída de manera tal que se puede formar una idea cabal de la composición y textura de las mismas.

  - Rotulación de muestras

Las muestras serán envasadas en bolsas plásticas reforzadas y transparentes para 1 kg de muestra. Cada muestra deberá ser rotulada con una etiqueta en la que constará: Empresa, localidad, partido ubicación, identificación del servicio, profundidad de extracción de la muestra, fecha y hora del muestreo.

Las muestras envasadas y rotuladas serán entregadas a la INSPECCIÓN, una vez terminadas las tareas de perforación.

  - Perfilajes geofísicos

El CONTRATISTA deberá asegurar la estabilidad de las paredes de la perforación, para que en el tiempo demandado por el desarmado de la barra del sondeo y ejecución completa de los registros geofísicos solicitados, no se produzcan desmoronamientos, disminución del diámetro, ni de la profundidad  total de la perforación.

Inmediatamente de finalizada la perforación de reconocimiento, el CONTRATISTA efectuará dos (2) tipos de perfilajes:

- Registro de Radiación Gamma Natural.

- Registro de Resistividad Normal Corta y Larga o Lateroperfil.

Los registros originales deberán ser entregados a la INSPECCIÓN una vez ejecutados, con su correspondiente interpretación e informe técnico.

Los equipos de registro deberán ser del tipo continuo y cuyo ascenso de la sonda se realiza mediante un guinche a motor sincronizado. No se aceptarán los equipos de perfilaje con recolección manual. No se admitirán registros efectuados mediante perfiladores de los denominados punto a punto.

  - Ensanche

Concluida la etapa del perfilaje geofísico, en la misma posición se ensanchará la perforación con un diámetro tal, que permita en el espacio anular entre la cañería definitiva y la pared de la perforación la correcta cementación y armado del prefiltro, según corresponda.

- PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN

  - Generalidades

Las presentes disposiciones especiales fijan las condiciones técnicas de ejecución de las perforaciones de explotación al sub-acuífero Puelche.

  - Ubicación de las perforaciones

Las perforaciones serán emplazadas según la ubicación tentativa indicada en el croquis adjunto en el Anexo I.

Esta ubicación queda supeditada a los resultados favorables que se obtengan en el correspondiente sondeo de reconocimiento.

  - Contexto geológico e hidrogeológico

Se deberán ajustar los datos de estudios y perfilajes que eventualmente se hayan realizado en perforaciones existentes en la zona, sumados a los resultados que se hayan obtenido con los sondeos de Reconocimiento efectuados según lo establecido en el Punto 4 de estas Especificaciones Técnicas, con el fin de realizar el Pozo de Explotación que se solicita, de acuerdo a las reales posibilidades futuras de rendimiento y funcionamiento que se determinen para los mismos.

  - Descripción de las tareas:

- Primera Fase: perforación y entubamiento de las captaciones definitivas

Cuando la INSPECCIÓN lo autorice, se dará inicio a esta etapa que incluye:

        - Mano de obra para la ejecución de la perforación definitiva, la provisión e instalación de caños de aislación de acuíferos inaptos, filtros, portafiltros, cementado de cañerías y todo trabajo necesario para conseguir que la perforación asegure los caudales establecidos, agua de buena calidad, funcionamiento perfecto y la absoluta aislación de los acuíferos no utilizables. Para comenzar estas tareas la Empresa Contratista deberá contar con la aprobación del informe con los datos confirmados en el Pozo Estratigráfico previo.

        - Limpieza y desarrollo de las perforaciones.

        - Ensayos finales de bombeo. Cálculo e interpretación de los mismos.

        - Extracción y envío de muestras de aguas, en ocasión de los Ensayos de Bombeo finales.

        - Toma y envío de muestras de agua para determinaciones bacteriológicas, elementos orgánicos y metales pesados.

        - Trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución y terminación de las tareas.

        - Los equipos y demás elementos que al efecto resulten necesarios, serán provistos por el CONTRATISTA.

- Segunda Fase: Tareas complementarias

Construcción de:

- Manifold en Boca de pozo con piezas en 3” de diámetro en Aº Gº con rosca, el que estará compuesto por una curva a 90º a la salida de la bomba, unión doble, ramal Tee para válvula de aire, válvula de retención horizontal a clapeta, ramal Tee con canilla para toma de muestras de agua, Válvula esclusa, Curva a 45º con cañería de bajada hasta alcanzar la cañería de PVC que impulsa hasta el Tanque de reserva. Se tendrán en cuenta todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los pozos cuya construcción se licitó.

- Pilares, bases y gabinetes de mampostería, tapas con marcos para cámaras subterráneas, puertas metálicas para  tableros de comando y control de electrobomba.

- Instalación eléctrica en los pilares, conforme a las normativas o esquemas relativos de la empresa de energía responsable de la provisión del fluido eléctrico en la zona, y aprobación de la misma, presentación del certificado de habilitación y acreditación exigido por la Resol. 207/95 del ENRE y declaración jurada de cargas (simultaneidad y conversión).

- Conexión a la cañería de elevación a torre tanque existente, interponiendo llave de paso de corte y válvula de retención.

- Tercera Fase: Provisión y Montaje del Equipamiento Electromecánico

Deberá proveerse y montarse una (1) electrobomba sumergible con válvula de retención, con cañería de sostén en Aº Gº, acoples, cintas de sujeción, según descripciones del Punto 7.

  - Metodología de trabajo

# Las perforaciones se efectuarán por método de rotación o bien percusión. La decisión final será comunicada por la INSPECCIÓN.

El diámetro inicial de las perforaciones será tal, que resulte mayor en 4” como mínimo, al diámetro de la cañería de revestimiento o camisa de aislación.

En el espacio anular se colocará una cañería auxiliar de 1” – 1” ¼ de diámetro hasta la profundidad correspondiente al hincado de la cañería de revestimiento, para su posterior instalación y cementado del espacio anular.

Se reperforá por dentro de la cañería revestimiento, hasta la profundidad estimativa de 70 m, para instalación de tubería portafiltros, filtro, depósito de decantación y la disposición segura del prefiltro de grava.

El prefiltro se construirá entre la pared de la formación y la pared exterior del caño filtro, se utilizará material silíceo de grano adecuado, a los efectos de obtener el máximo rendimiento de su capacidad de filtración y evitar la entrada de arena, arcilla u otros agentes extraños que enturbien el agua y resulten perjudiciales al equipo de bombeo.

  - Procedimientos de aplicación:

- Las cañerías llevarán en cada tramo centralizadores de cuatro elementos cada uno, es decir, formando ángulos de 90° entre sí.

- Previa autorización de la INSPECCIÓN y alojada la camisa en toda su longitud, se sellará el espacio anular con una lechada de cemento (concentración: 30 litros de agua por cada 50 Kg., de cemento, aceptando un máximo de 10% de bentonita.

- Se deberá entregar muestra de la lechada a la INSPECCIÓN a los efectos enunciados en “d”.

- Para la cementación del espacio anular se adoptará el método por presión utilizando para ello una cañería auxiliar de 1” – 1” ½ de diámetro.

- Terminada la cementación y luego de transcurridas 24 horas (tiempo estimado para un correcto fraguado del material introducido) y de acuerdo a la observación de la muestra mencionada en “b”, se procederá a continuar la perforación en diámetro menor, hasta alcanzar la profundidad final (techo de la Formación Paraná). Se entrará al acuífero con inyección de solución de agua (limpia y de baja salinidad).

- No se permitirá la instalación de la unidad filtrante y cañería de prolongación, si la INSPECCIÓN no recibe las correspondientes curvas granulométricas de las arenas seleccionadas.

- Alcanzada la profundidad final, se hará descender la siguiente columna, detallándola de abajo hacia arriba. Primeramente se bajará la cañería correspondiente al depósito de fondo, la cual está constituida por un caño de 5” de diámetro nominal, en acero inoxidable calidad AISI 304, de por lo menos un espesor de chapa de 3 mm. En su extremo inferior llevará soldada una tapa del mismo metal e igual espesor. La longitud total de esta cañería se estima en 2 metros.

- Acoplada al depósito del fondo anterior, se soldará la sección perteneciente a los caños filtro.

- Estos tendrán un diámetro de 5” nominales, serán de ranura continua cuya  abertura y longitud total de esta unidad filtrante, quedará definida por los resultados del pozo de reconocimiento, pero se estima una cantidad mínima de 12 metros.

- Por último, se acopla, mediante soldadura, a la unidad filtrante la cañería de prolongación, la cual está constituida por un caño de 5” de diámetro nominal, en acero inoxidable calidad AISI 304, de por lo menos un espesor de chapa de 3 mm. La longitud total de esta cañería de prolongación, quedará definida por los resultados del pozo de reconocimiento, teniendo en cuenta que esta debe sobrepasar la profundidad final de la camisa, ingresando en ella por lo menos 4 metros.

- Toda esta columna, es decir desde el depósito de fondo hasta la cañería de prolongación, deberá llevar centralizadores cada 6 m como mínimo. Estos estarán compuestos por cuatro elementos es decir cada 90”.

- Alojada la cañería filtro y prolongación, se introducirá a manera de pared filtrante, en el espacio anular entre la formación y la cara exterior de la tubería, grava silícea seleccionada granométricamente, libre de material micáceo, calcáreo, yeso o clastos rocosos, y tamaño de grano a definir por el CONTRATISTA (informando el método utilizado) y aprobado por la INSPECCIÓN, a los efectos de obtener el máximo rendimiento de su capacidad de filtración y evitar la entrada de arena, arcilla o cualquier otro elemento que enturbie el agua y resulte perjudicial para el equipo de bombeo. La aprobación de la granulometría del material del prefiltro deberá asentarse en un acta que firmarán de acuerdo la INSPECCIÓN y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

- Para construir el prefiltro de grava, se procederá de la siguiente manera: Se inyectará agua limpia al pozo para lograr su limpieza hasta una turbiedad y viscosidad del fluido inyectado que será determinada por la INSPECCIÓN. Posteriormente se inyectará  agua limpia en el interior del filtro, con circulación de tipo directo  y se agregará la grava desde la superficie y por el interior de una cañería de diámetro mínimos 38 mm con inyección de H2O. El extremo inferior de dicha tubería estará alojada a una profundidad equivalente a la parte inferior del filtro y sé ira izando por tramos de 1 m, a medida que el material acceda al nivel del extremo inferior. La velocidad de circulación del agua limpia será tal que permita un acomodamiento homogéneo de grano y sin separación de fracciones.

- En el caso de que la INSPECCIÓN lo considere necesario por las características del servicio, se podrá optar por otro sistema de construcción que permita lograr el objetivo buscado.

- El material  del prefiltro debe ser limpio, redondeado, liso y uniforme; los granos deben ser silíceos, con un porcentaje no mayor del 5% de partículas de otra composición y exento de micas con un diámetro mínimo de 1”.

- El nivel superior del engravado deberá alcanzar como mínimo 4 metros por encima de la altura donde se encuentra ubicado el contacto unidad filtrante con la cañería de prolongación.

- Una vez finalizada la etapa anterior, se realizará un sello tipo Packer, utilizando la técnica que considere segura el CONTRATISTA, aprobada por la INSPECCIÓN.

  - Desarrollo

Por desarrollo del pozo se entiende a la estabilización de la parte del pozo adyacente a la formación, mediante un proceso que remueva los materiales finos y produzca el mejor funcionamiento hidráulico del prefiltro. Para el desarrollo del pozo se admitirá únicamente el empleo de los siguientes métodos:

- Pistoneo combinado con bombeos intermitentes y a caudales crecientes.

- Bombeo con inyección de aire comprimido

No se admitirá el desarrollo por métodos de aplicación circunstancial como ser el simple bombeo, el método de presiones por hielo seco, etc.

El desarrollo se considerará satisfactorio cuando para el máximo caudal de bombeo establecido en las presentes Especificaciones, el agua extraída sea cristalina y sin arrastre de partículas sólidas luego de los 3 minutos de haberse puesto en marcha el equipo de bombeo. En caso que se verifique arrastre de material, se continuará con las tareas de desarrollo, previa autorización de la INSPECCIÓN.

- CAÑERÍA

  - Tipo y diámetros:

  - Cañería de aislación de 10” nominal: El material será de PVC (Policloruro de Vinilo) marca CINPLAST o similar Clase 10, con junta elástica, compuesto por tramos de 6 metros. Su extremo superior deberá sobrepasar como máximo 1,00 metro la cota 0,00 de la boca de pozo.

  - Cañería prolongación de 5” nominal: Se extenderá desde la unidad filtrante hasta unos 4 metros por encima del cruce con la cañería de revestimiento. Será soldado o roscado al extremo superior del caño filtro. El material será de acero inoxidable calidad AISI 304 de 5” nominal, espesor mínimo 3 mm.

  - Caño filtro: Se instalará caño filtro de acero inoxidable calidad AISI 304, tipo Johnson o similar, de 5” de diámetro nominal, ranura continua, con abertura de ranura adecuada a la granulometría de los sedimentos portantes, con los respectivos extremos preparados para soldar en boca de pozos. Los acoplamientos entre tramos deberán ser del mismo material que el filtro.

  - Depósito de fondo: Se instalará un caño ciego de acero inoxidable calidad AISI 304 de 5” nominal, que se hincará o apoyará en el techo del estrato de baja permeabilidad subyacente al piso del acuífero o en su defecto a la profundidad que determine la INSPECCIÓN. Será soldado o roscado al extremo inferior del caño filtro y llevará una tapa de acero inoxidable en su extremo inferior. Todo el depósito de fondo estará construido en un espesor de chapa de 3 mm, como mínimo.

Nota: De acuerdo a los resultados de la perforación de reconocimiento, la INSPECCIÓN podrá optar por una modificación en los diámetros de los distintos entubamientos.

  - Longitudes:

Las longitudes de colocación y provisión de cañerías para cada perforación  las decidirá la INSPECCIÓN en función de los resultados que se obtengan en las perforaciones de reconocimiento que se efectuarán previamente.

- EQUIPO ELECTROBOMBA TIPO POZO PROFUNDO (cant.: 1)

El ADJUDICATARIO deberá proveer:

- Bomba: centrífuga o semiaxial; tipo pozo profundo, accionada por motor eléctrico sumergible, directamente acoplado, a saber:

Materiales: El cuerpo será de tubo de acero inoxidable (AISI 304).

Los impulsores, serán de acero inoxidable (AISI 304).

El eje será de acero inoxidable ASTM-A-276/55 o de acero especial con bujes de acero inoxidable ASTM-A-276/55. Las partes restantes serán de materiales adecuados y de alta calidad.

Poseerá además incorporada una válvula de retención vertical.

Para el empalme con la cañería roscada de elevación, se colocará una transición en el extremo superior de la bomba que estará provisto de una rosca interior cilíndrica de las características acorde a la Norma IRAM Nº 5063.

Características: Con respecto al caudal específico se establece una tolerancia del tres por ciento (3%) en menos y del cinco por ciento (5%) en más, solamente a los efectos de los ensayos, no así para la comparación de las ofertas.

- Motor: Será eléctrico sumergible, vertical, trifásico, asincrónico, con rotor en cortocircuito, velocidad aproximada 2.900 rpm, para tensión de servicio de 3 x 380 V - 50 Hz.

Materiales: El cuerpo será de tubo de acero inoxidable con o sin costura prefiriendo las de la misma marca que la bomba.

El eje será de acero especial. Los cojinetes serán de gran solidez y resistencia a la fricción, aptos para soportar las cargas radiales y axiales máximas, con amplio margen de seguridad. Los bujes serán de acero inoxidable ASTM-A-276/55.

Construcción: El estator será de tipo inundado. El bobinado tendrá aislamiento impermeable y adecuadamente reforzado, de alta resistencia a las aguas mineralizadas y agresivas.

Características: La potencia no será inferior al 100% de la requerida por la bomba en el punto de mayor demanda de los tres puntos garantizados de la curva característica.

- Cable de alimentación: El equipo estará previsto de un cable de alimentación de longitud necesaria para su conexión al tablero (aproximadamente 40 metros).

El cable será flexible, con aislación y vaina de plástico o goma, apto para trabajar sumergido en aguas mineralizadas y agresivas.

Desde la salida del motor hasta la parte superior de la bomba, el cable estará protegido con una cubierta metálica inoxidable y de solidez tal que, al descender el equipo en la perforación, el cable no resulte dañado.

- Garantía: Escrita por 12 meses a partir de la fecha recepción de los trabajos y de funcionamiento de la bomba y componentes.

Nota:	Todos los elementos a proveer y los trabajos a realizar, deberán responder a los lineamientos que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Características técnicas de la bomba sugerida:

- Tipo: Bomba Sumergible

- Caudal: 75 M3 /hs

- Altura Manométrica: 70 mts.

- Potencia:  22 kw  (30 HP)

- Marca - Modelo: Tipo Rotor Pump – Modelo EC 8 H/5w ó Similar.

- Eje de bomba: en Acero Inoxidable

- Cuerpo de la Bomba: Acero Inoxidable o en fundición Gris o hierro fundido de alta calidad.

- Partes interiores y exteriores: deberá ser tratados con anticorrosivos y protegidos con esmalte horneado de alta resistencia.

- PERFIL DEL FILTRO DE GRAVA

La selección granulométrica se efectuará por tamizado total de cada una de las muestras o testigos seleccionadas y representativas de la porción acuífera de interés.

Los parámetros que a continuación se detallan, serán volcados en planillas confeccionadas a tal fin:

T90: tamaño correspondiente al	90% retenido en peso

T70:     "                 "                     	70%     "         "      "

T50:     "                 "                     	50%     "         "      "

T40:     "                 "                     	40%     "         "      "

Cu: Coeficiente de uniformidad = T40/T70

A partir de los mismos se establecerá el tamaño de la grava, que deberá cumplir con la premisa siguiente:

Tamaño seleccionado: 5 x T50

- ENERGÍA ELÉCTRICA

De no contar con energía eléctrica de red en el sector para la ejecución de los trabajos correspondientes a ensayos de bombeo, iluminación, etc., el CONTRATISTA deberá apelar a la provisión de fuente alternativa, tal como grupo electrógeno generador, a su exclusivo cargo.

Se deberá ejecutar la instalación de alimentación eléctrica desde la torre tanque hasta la bomba de agua tomando la energía de la instalación ya existente en la misma, instalando un tablero nuevo con las protecciones correspondientes y los comandos con las alternativas de automática, manual y corte, como también el arranque automática, corte y manual de la bomba dosificadora de cloro.

- ENSAYOS, PRUEBAS Y MUESTREO

El ADJUDICATARIO deberá cumplimentar los siguientes puntos a fin de garantizar la perforación realizada, a saber:

  - Pruebas y ensayos de alineamiento y verticalidad de la entubación

La CNEA a través de la INSPECCIÓN se reserva el derecho, si lo considerase necesario, de solicitar a la CONTRATISTA la realización de pruebas de alineamiento y  verticalidad.

Dicha prueba se efectuará de la siguiente forma:

Se considerará satisfactorio el alineamiento de la entubación, cuando un caño de acero de 12 m de largo y de diámetro exterior menor de 0,031 m con respecto al de la cañería de revestimiento y acompañante de filtro, pueda correr libremente dentro de estos desde el nivel de terreno hasta el fondo del pozo, en caso de que los filtros sean del mismo diámetro de la cañería de prolongación. La verticalidad se considerará satisfactoria cuando a todo lo largo de la cañería camisa y acompañante de filtro desde el nivel de terreno hasta el fondo de pozo no se aprecie en su eje una desviación superior a los 0,004 m por cada metro de profundidad.

Ambas pruebas se realizarán antes de efectuado el desenrosque en la punta perdida.

Los elementos necesarios para realizar las pruebas deberán ser suministrados por el CONTRATISTA, reservándose la CNEA el derecho de utilizar equipo propio en caso de considerarlo conveniente.

  - Ensayos de bombeo y de recuperación

Una vez terminada y desarrollada la perforación de explotación, el CONTRATISTA proveerá e instalará en la misma un equipo de bombeo provisorio de potencia a definir por la INSPECCIÓN, como así también el instrumental de medición y control necesarios (cronógrafos, medidores de niveles sonoro-luminosos con cinta graduada indeformable, "handies", etc.) en cantidad y calidad a verificar por la INSPECCIÓN.

La capacidad del equipo de bombeo deberá ser previamente  aprobada por la INSPECCIÓN.

Se efectuarán los siguientes ensayos:

1°)	Realización de un Ensayo de Bombeo de tipo escalonado en la perforación de explotación, con cuatro escalones de caudales bien diferenciados entre sí, caudal mínimo y máximo, los que serán determinados por CNEA y deberán ser aprobados por el CONTRATISTA conformando el acta respectiva.

Cada escalón tendrá 1 (una) hora de duración y se medirá la recuperación durante la hora siguiente. Los arranques y detenciones del equipo de bombeo serán sin solución de continuidad, por lo que la duración total del ensayo será de 8 (ocho) horas exactas.

La INSPECCIÓN retendrá las planillas con las mediciones efectuadas durante los Ensayos.

2º)	Ensayo de bombeo a caudal constante, cuya duración mínima será de 24 horas de acuerdo al caudal y régimen que establezca CNEA través de la INSPECCIÓN.

Los ensayos se efectuarán con la perforación totalmente desarrollada.

Las mediciones deberán efectuarse en la perforación de explotación y aún en otros de observación, si existieren, por lo que el CONTRATISTA deberá adoptar los recaudos necesarios, ya que la ampliación del campo de observación en situación de bombeo no significará reconocimiento de pago adicional alguno por parte del Comitente.

El agua bombeada deberá ser evacuada hacia un lugar a determinar por la INSPECCIÓN a los efectos de evitar recarga artificial o anegamientos. Será responsabilidad del CONTRATISTA cumplimentar esta tarea para tal fin, sin reconocimiento por parte de CNEA de costos adicionales.

En caso de interrupciones se deberá efectuar un nuevo Ensayo una vez que se recupere el nivel piezométrico estático original. Esta circunstancia no significará reconocimiento de pago adicional alguno.

Se deberá dejar expresa constancia en el formulario respectivo el tiempo que duró la interrupción.

La finalización del bombeo será el tiempo cero para el ensayo de recuperación. Se tomarán medidas de niveles piezométricos hasta que se alcance el nivel piezométrico estático original, en la perforación de bombeo y en los de observación.

La duración final del ensayo de bombeo a Q = Cte podrá ser inferior a 24 horas si así lo indicase la INSPECCIÓN (alcance de régimen de equilibrio).

En función de los resultados que se obtengan en los presentes ensayos, la INSPECCIÓN elegirá las características hidráulicas que deberán tener las electrobombas que finalmente se instalen en los pozos que se licitan.

  - Muestras de agua

Finalizado el ensayo de bombeo a caudal constante se tomarán muestras de agua para análisis químicos.

El CONTRATISTA deberá proveer: Para análisis físico-químicos: bidones de plástico con tapas de igual material de 2 (dos) litros de capacidad, en cantidad necesaria y de primer uso.

Rotulación de muestras de agua: Las muestras de agua extraídas serán identificadas mediante etiquetas en las que constarán: localidad, partido, número y características de la perforación, ubicación, número correlativo de muestras, profundidad de techo y piso del acuífero, niveles estático y dinámico, caudal de bombeo, fecha y hora de extracción y todo otro dato de interés.

Envío de las muestras de agua: Las muestras extraídas serán entregadas a la INSPECCIÓN, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de extraídas y se comunicará la entrega por acta. El incumplimiento de este apartado obligará al CONTRATISTA a la repetición de los ensayos. Se extraerán nuevas muestras a cargo del CONTRATISTA, según criterio de la INSPECCIÓN.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Terminada la perforación de explotación y aprobados los ensayos por el Comitente, en un plazo de 10 (diez) días corridos, el CONTRATISTA deberá entregar a la CNEA, un plano de  tamaño A1 original en papel vegetal y 4 (cuatro) copias; planillas-formulario de ensayos de bombeo.

También deberá entregar toda la documentación obtenida a partir de los resultados obtenidos en la ejecución de los sondeos de reconocimiento efectuados en base a lo descripto en puntos anteriores.

- DESINFECCIÓN DE LA PERFORACIÓN

La perforación se entregará produciendo agua limpia y transparente y libre de contaminación. Antes de la recepción de la perforación de explotación, se introducirán 30 litros de hipoclorito de sodio, concentración 10% y luego se bombeará hasta la eliminación total de este elemento. Se admiten hasta 0,8 ppm de cloro libre. Se extraerán muestras de agua para determinaciones bacteriológicas. Esta tarea la coordinará la INSPECCIÓN, quién acordará con la CONTRATISTA las fechas en que se extraerán las muestras respectivas.

- INFORME TÉCNICO DE LA PERFORACIÓN DEFINITIVA

Una vez finalizada la perforación definitiva y en un plazo de 10 (diez) días corridos, el CONTRATISTA deberá elevar un Informe Técnico detallado, que incluya conclusiones relativas a las características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas del acuífero a explotar, determinación e interpretación de los parámetros hidráulicos del acuífero (permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento), método de cálculo empleado, planillas y formularios de los ensayos, gráficos, parámetros de la perforación (capacidad específica, eficiencia, caudal óptimo extractivo, etc.), características constructivas de la perforación definitiva y cualquier otro dato de interés.

La información precedentemente mencionada deberá ser firmada por el profesional geólogo actuante.

Los gastos que demande la confección del informe serán por cuenta del CONTRATISTA.

- PROTECCION DE LA PERFORACION DURANTE SU CONSTRUCCIÓN

Durante todo el tiempo que dure el servicio de perforación el CONTRATISTA cuidará que no se produzca entrada de agua superficial en el pozo.

El agua que se use durante la perforación será de baja salinidad, inocua o convenientemente tratada.

- PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación de todos los materiales necesarios, como así también la mano de obra y todo el personal adecuado para la correcta y completa realización de las tareas contratadas; el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos, para el alejamiento del material sobrante de las excavaciones y rellenos, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma sea necesario efectuar para que las tareas queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir.

- AUXILIAR GEOLOGO

El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá contar en el lugar de las tareas con un profesional Geólogo matriculado en C.S.P.G. o Consejo Provincial habilitante, quien presentara su Curriculum Vitae detallando su participación en tareas similares a las aquí solicitadas. Su aceptación es privativa de CNEA.

- FINALIZACIÓN DEL SERVICIO Y GARANTÍA DEL MISMO

Una vez terminadas las tareas, la INSPECCIÓN de CNEA realizará una última revisión de los trabajos ejecutados. De cumplirse con todas las especificaciones antes descriptas, se dará por cumplido del servicio mediante un Acta firmada por ambas partes y se procederá a dar curso a la tramitación del pago correspondiente.

A su vez, la EMPRESA entregará una garantía escrita comprometiéndose a subsanar, por el término de dos (2) años a partir de la fecha de cumplimiento del servicio, todo defecto que apareciera en las instalaciones y/o las tareas realizadas, a su exclusivo costo.

Si hubiera daños, faltantes y/o deterioros de los bienes de propiedad de CNEA, esta no reintegrará a este la Garantía Adjudicación del Contrato hasta tanto sean cubiertos.

- CAUSA DE RECHAZO DEL SERVICIO

Será motivo de rechazo de la perforación de explotación:

- Arrastre de material extraño en el agua.

- Falta de alineamiento y verticalidad.

- Por no cumplir las exigencias sanitarias. En caso que la perforación fuera rechazada por causas imputables al CONTRATISTA, la CNEA quedará eximida de todo pago, reservándose el derecho de exigir la ejecución de un nuevo pozo, el que será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. En caso de ser aceptado el nuevo pozo, la CNEA reconocerá como único pago el del monto de la cotización presentada en su oferta.

ANEXO I

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL POZO

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Se solicita cotizar el valor del pozo de captación de agua (IVA incluido),  incluyendo planos de detalle del perfil, informes, análisis, conexión a las cañerías de subida a cada Torre Tanque, instalación eléctrica y todo lo necesario para el normal funcionamiento del sistema.

PERFORACIÓN SECTOR “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL” C.A.E.

| Descripción de tareas | Importe (IVA incluido) |
| --- | --- |
| Pozo de reconocimiento y análisis geológicos |  |
| Ensanche de pozo, provisión y montaje de cañería de impulsión, bomba, instalación eléctrica. |  |
| Instalación de cañería de conexión con subida existente a torre tanque. |  |
| Ensayos, muestreos, pruebas |  |
| Documentación técnica y gastos administrativos |  |
| Total |  |

| IMPORTE TOTAL, son PESOS: | $ |
| --- | --- |
| (en números y letras) IVA incluido |  |
|  | Firma y Sello del Oferente |

- ANEXOS I y II DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº: 330/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

JUAN PABLO GRIZUTTI			JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Nombre y Apellido				               Cargo

ARIEL NOVELLO			            GERENTE COORDINACION C.A.E.

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

ARIEL NOVELLO			            GERENTE COORDINACION C.A.E.

Nombre y Apellido				               Cargo

JUAN CARLOS FURNARI			GERENTE DE AREA APLIC. TEC. NUCLEAR

Nombre y Apellido				               Cargo