ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Sección COMPRAS Y SUMINISTROS-CAB

Domicilio: Av. Bustillo Km. 9.500 – C 8400 – San Carlos de Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: 0294 444 5100 – int. 5154

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 351 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: de bajo monto. |
| Modalidad: sin modalidad. |

| N° de Expediente: 368 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 51-PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB. |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Bustillo km. 9,500 – San Carlos de Bariloche - Pcia. Rio Negro | 04 de Septiembre de 2017 | 15:00 Hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 243 | 00935 | 0034 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL HIPOALERGENICO - PRESENTACION ENVASE X 200PAR - ACCESORIO TAPONES SIN CORDON - TIPO ENDOAURAL - ATENUACION 85db | CAJA | 1 |
| 2 | 252 | 01726 | 0023 | SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 500mL ( al 0,9 %) | UNIDAD | 350 |
| 3 | 252 | 01723 | 0084 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA IODOPOVIDONA - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 60mL | UNIDAD | 20 |
| 4 | 252 | 01723 | 142 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA IODOPOVIDONA 10 - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 250mL | UNIDAD | 40 |
| 5 | 252 | 00710 | 0004 | AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 10 - PRESENTACION ENVASE X 1000CM3 | UNIDAD | 20 |
| 6 | 252 | 01726 | 396 | SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO SULFATO DE BARIO 94% - PRESENTACION POLVO ENVASE X 266GR | UNIDAD | 12 |
| 7 | 252 | 05520 | 0015 | VASELINA; TIPO SOLIDA - PRESENTACION ENVASE X 100GR | UNIDAD | 14 |
| 8 | 252 | 00711 | 0001 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 96 %, PRESENTACION: ENVASE X 500 CM3, CAPACIDAD: 500 CM3 | UNIDAD | 140 |
| 9 | 295 | 02160 | 0041 | DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA 2 - CAPACIDAD 4,5L - SISTEMA DE CIERRE TAPA DE SELLADO DEFINITIVO | UNIDAD | 4 |
| 10 | 295 | 02160 | 0038 | DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA SUPERIOR - CAPACIDAD 2,2L - SISTEMA DE CIERRE SELL DEFINITIV Y CIERRE PROVIS | UNIDAD | 6 |
| 11 | 295 | 01909 | 0109 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | CAJA | 50 |
| 12 | 295 | 01909 | 0110 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | CAJA | 50 |
| 13 | 295 | 01909 | 0107 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN | CAJA | 20 |
| 14 | 295 | 01909 | 0145 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 6 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI | CAJA | 10 |
| 15 | 295 | 01909 | 0147 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 7 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI | CAJA | 15 |
| 16 | 295 | 01909 | 0149 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 8 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI | CAJA | 10 |
| 17 | 295 | 08435 | 0001 | PROLONGADORES ARTERIALES; USO EXTERNO - MATERIAL PVC - DIAMETRO 1,6mm - LARGO 20Cm - DESTINO CONECC. AGUJA Y GUIAS DE SUERO | UNIDAD | 100 |
| 18 | 295 | 02205 | 0018 | PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO LARGO 100Cm | UNIDAD | 250 |
| 19 | 295 | 02205 | 0016 | PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO BT-26 - MODELO 1,5mm | UNIDAD | 250 |
| 20 | 295 | 02205 | 0013 | PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO C/LLAVE DE 3 VIAS Y PTO. INFUS | UNIDAD | 250 |
| 21 | 295 | 02205 | 0002 | PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES - MODELO VT-26 | UNIDAD | 250 |
| 22 | 295 | 02505 | 0012 | BOLSAS COLECTORAS; TIPO COLECTORA - USO DRENAJE/ASPIRACION - CAPACIDAD 2L | UNIDAD | 20 |
| 23 | 295 | 02505 | 0010 | BOLSAS COLECTORAS; TIPO DE ORINA - USO PEDIATRICO - CAPACIDAD 100mL | UNIDAD | 20 |
| 24 | 295 | 02505 | 0005 | BOLSAS COLECTORAS; TIPO ORINA - USO ADULTO - CAPACIDAD 1000mL | UNIDAD | 20 |
| 25 | 295 | 00428 | 0007 | BARBIJOS; TIPO DESCARTABLE PARA CIRUGIA | UNIDAD | 500 |
| 26 | 295 | 00428 | 0036 | BARBIJOS; TIPO COPA N95 SIN VALVULA - MATERIAL NO TEJIDO - CANTIDAD DE CAPAS DOS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 50 |
| 27 | 295 | 06048 | 0001 | KIT P/CONTRASTE COLON; COMPONENTES 4 - PRESENTACION CAJA CON EQUIPO COMPLETO | UNIDAD | 12 |
| 28 | 295 | 02161 | 0212 | CATETERES/SONDAS; NUMERO 10 - TIPO FOLEY | UNIDAD | 50 |
| 29 | 295 | 02161 | 0184 | CATETERES/SONDAS; NUMERO 12 - TIPO FOLEY | UNIDAD | 50 |
| 30 | 295 | 02181 | 0001 | LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO | UNIDAD | 200 |
| 31 | 295 | 02181 | 0009 | LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO ( 3 bares) | UNIDAD | 200 |
| 32 | 295 | 00441 | 0076 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 14 - PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 150 |
| 33 | 295 | 00441 | 0077 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº16 - PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 34 | 295 | 00441 | 0078 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 18 - PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 35 | 295 | 00441 | 0079 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 20 - PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 36 | 295 | 00441 | 0080 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº22- PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 37 | 295 | 00441 | 0081 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 24 - PRESENTACION POR UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 38 | 295 | 00441 | 0230 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION Nº19 - PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 150 |
| 39 | 295 | 00441 | 0368 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 23G X 3/4pulg - PRESENTACION ENVASE X 200UN | CAJA | 2 |
| 40 | 295 | 00441 | 0367 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 21G X 3/4pulg - PRESENTACION ENVASE X 200UN | CAJA | 1 |
| 41 | 295 | 00441 | 0319 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 25G - PRESENTACION UNIDAD | UNIDAD | 400 |
| 42 | 295 | 00441 | 0269 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 21 G X 2 - PRESENTACION CAJA X 100UN | CAJA | 10 |
| 43 | 295 | 00441 | 0272 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25G X 5/8 - PRESENTACION CAJA X 100UN | CAJA | 10 |
| 44 | 295 | 00441 | 0271 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 18 G X 2 - PRESENTACION CAJA X 100UN | CAJA | 10 |
| 45 | 295 | 00427 | 0103 | APOSITOS; TIPO TRANSPARENTE DE POLIURETANO - TAMAÑO 6 X 7Cm | UNIDAD | 100 |
| 46 | 295 | 02157 | 0060 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL | UNIDAD | 500 |
| 47 | 295 | 02157 | 0039 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20mL - AGUJA SIN - USO HIPODERMICA | UNIDAD | 500 |
| 48 | 295 | 02157 | 0059 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL | UNIDAD | 500 |
| 49 | 295 | 02157 | 0029 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 50mL - AGUJA SIN - USO MEDICO | UNIDAD | 500 |
| 50 | 295 | 02157 | 0111 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE TUBERCULINA | UNIDAD | 500 |
| 51 | 295 | 02161 | 0003 | CATETERES/SONDAS; NUMERO 20 - TIPO INTRAVENOSO | UNIDAD | 100 |
| 52 | 295 | 02161 | 0004 | CATETERES/SONDAS; NUMERO 22 - TIPO INTRAVENOSO | UNIDAD | 100 |
| 53 | 295 | 02161 | 0010 | CATETERES/SONDAS; NUMERO 24 - TIPO INTRAVENOSO | UNIDAD | 100 |
| 54 | 295 | 03255 | 0010 | ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL PEQUEÑO - PRESENTACION UNIDAD - MATERIAL PLASTICO | UNIDAD | 50 |
| 55 | 295 | 03255 | 0011 | ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL MEDIO - PRESENTACION UNIDAD - MATERIAL PLASTICO | UNIDAD | 50 |
| 56 | 295 | 03255 | 0012 | ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO: VAGINAL GRANDE, PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: PLASTICO | UNIDAD | 50 |
| 57 | 295 | 02204 | 0026 | GUIAS DE SUERO; AGUJA DESCARTABLE-ENDOVENOSA - MODELO PERFUS Nº 1 - TIPO PERFUS | UNIDAD | 200 |
| 58 | 295 | 02204 | 0044 | GUIAS DE SUERO; USO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS - AGUJA SIN - MODELO TIPO S-14 - TIPO SOLUSET | UNIDAD | 200 |
| 59 | 295 | 00470 | 0015 | ALGODONES; TIPO COMUN - PRESENTACION ENVASE X 1000GR | UNIDAD | 20 |
| 60 | 295 | 02225 | 0034 | ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO AUTOADHESIVO - USO ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA SIN - DESCARTABLE SI | UNIDAD | 300 |
| 61 | 295 | 00931 | 0012 | TELAS ADHESIVAS; ANCHO 2,00Cm - LONG.DE CUERPO 9 - TIPO HIPOALERGENICA | UNIDAD | 60 |
| 62 | 295 | 00446 | 0004 | BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO PEDRIATICO - PRESENTACION X 100 | CAJA | 3 |
| 63 | 295 | 00446 | 0001 | BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO ADULTOS - PRESENTACION X 100 | CAJA | 5 |
| 64 | 295 | 00473 | 0085 | GASAS; TIPO ESTERIL - MEDIDA 15 X 15Cm - PRESENTACION ENVASE X 10SOBRE | CAJA | 20 |
| 65 | 252 | 3202 | 0018 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION ALGINATO - PRESENTACION BOLSA X 450GR | UNIDAD | 1 |
| 66 | 252 | 3202 | 0022 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION SILICONA X CONDENSACION PESADA - PRESENTACION ENVASE X 900mL | UNIDAD | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es la adquisición de Insumos y productos de laboratorio para el funcionamiento se los Sectores de Medicina Nuclear y Radioterapia, correspondiente al Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia del Centro Atómico Bariloche, ubicado en Av. Bustillo 9500 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas.

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITA, CONSULTA, CIRCULARES

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Bustillo Km 9,500 o por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5)  días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compra del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 17 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- Garantías: Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d), excepto que el total de la oferta supere el importe de $1.300.000,00.- (Un millón trescientos mil pesos con 00/100).

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: calidad, idoneidad y seguridad del producto.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón, menos los grupos de renglones detallados a continuación. A los fines de asegurar una distribución de talles correcta los renglones 11, 12, 13, 14, 15, 16 serán confrontados y adjudicados de forma conjunta.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

Renglón N°:

- PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL HIPOALERGENICO - PRESENTACION ENVASE X 200PAR - ACCESORIO TAPONES SIN CORDON - TIPO ENDOAURAL - ATENUACION 85db

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: espuma de poliuretano hipo alergénico.

- Superficie lisa, resistente a la suciedad para higiene.

- Índice de reducción auditiva (NRR): 29 dB

- Cantidad: 1 (un caja c/200 pares).

- El producto debe ser nuevo y  de material hipo alergénico.

- SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 500mL ( al 0,9 %)

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 500 ml de solución fisiológica al 0.9%

- Cantidad: 350 (trescientos cincuenta unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA IODOPOVIDONA - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION 60mL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 60 ml.

- Cantidad: 20 unidades.

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA IODOPOVIDONA 10 - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 250mL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 250 ml.

- Cantidad: 40 unidades.

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 10 - PRESENTACION ENVASE X 1000CM3

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 1000 cm3.

- Cantidad: 20 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO SULFATO DE BARIO 94% - PRESENTACION POLVO ENVASE X 266GR

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 266 gr.

- Cantidad: 12 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- VASELINA; TIPO SOLIDA - PRESENTACION ENVASE X 100GR

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 100 gr.

- Cantidad: 14 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 96 %, PRESENTACION: ENVASE X 500 CM3, CAPACIDAD: 500 CM3

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Contenido de la unidad: 500 cm3.

- Cantidad: 140 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA 2 - CAPACIDAD 4,5L - SISTEMA DE CIERRE TAPA DE SELLADO DEFINITIVO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Color: rojo con logo de residuos patógenos.

- Capacidad: 4,5 L.

- Cantidad: 4 unidades

- El producto debe ser nuevo.

- DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA SUPERIOR - CAPACIDAD 2,2L - SISTEMA DE CIERRE SELL DEFINITIV Y CIERRE PROVIS

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Color: rojo con logo de residuos patógenos.

- Capacidad: 2,2 L.

- Cantidad: 6 unidades

- El producto debe ser nuevo

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Nitrilo

- Tamaño: S (small/chico)

- Cantidad: 50 (cajas de 100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo.

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Nitrilo

- Tamaño: M (Mediano)

- Cantidad: 50 (cajas de 100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo.

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Nitrilo

- Tamaño: L (Large/Grande)

- Cantidad: 20 (cajas de 100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo.

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 6 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Nitrilo

- Apto para cirugía

- Tamaño: N°6

- Cantidad: 10 (cajas de 50 pares)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 7 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Material: Nitrilo

- Apto para cirugía

- Tamaño: N°7

- Cantidad: 15 (cajas de 50 pares)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA - TAMAÑO 8 - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Material: Nitrilo

- Apto para cirugía

- Tamaño: N°8

- Cantidad: 10 (cajas de 50 pares)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PROLONGADORES ARTERIALES; USO EXTERNO - MATERIAL PVC - DIAMETRO 1,6mm - LARGO 20Cm - DESTINO CONECC. AGUJA Y GUIAS DE SUERO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: PVC

- Cantidad: 100 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO LARGO 100Cm

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 250 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO BT-26 - MODELO 1,5mm

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 250 (unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO C/LLAVE DE 3 VIAS Y PTO. INFUS

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 250 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES - MODELO VT-26

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 250 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- BOLSAS COLECTORAS; TIPO COLECTORA - USO DRENAJE/ASPIRACION - CAPACIDAD 2L

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Capacidad: 2 L

- Cantidad: 20 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- BOLSAS COLECTORAS; TIPO DE ORINA - USO PEDIATRICO - CAPACIDAD 100mL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Capacidad: 100 ml.

- Cantidad: 20 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- BOLSAS COLECTORAS; TIPO ORINA - USO ADULTO - CAPACIDAD 1000mL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Capacidad: 1000 ml.

- Cantidad: 20 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- BARBIJOS; TIPO DESCARTABLE PARA CIRUGIA

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Tela friselina.

- Cantidad: 500 (unidades)

- El producto debe ser nuevo.

- BARBIJOS; TIPO COPA N95 SIN VALVULA - MATERIAL NO TEJIDO - CANTIDAD DE CAPAS DOS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 50 (unidades)

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- KIT P/CONTRASTE COLON; COMPONENTES 4 - PRESENTACION CAJA CON EQUIPO COMPLETO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 12 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- CATETERES/SONDAS; NUMERO 10 - TIPO FOLEY

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 50 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- CATETERES/SONDAS; NUMERO 12 - TIPO FOLEY

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Cantidad: 50 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Policarbonato

- Cantidad: 200 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO ( 3 bares)

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Material: Policarbonato

- Debe soportar 3 bares de presion

- Cantidad: 200 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 14 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tamaño: N°14

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Cantidad: 150 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº16 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°16

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº18 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°18

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº20 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°20

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 22 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°22

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 24 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°24

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION Nº 19 - PRESENTACION POR UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: N°19

- Cantidad: 150 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 23G X 3/4pulg - PRESENTACION ENVASE X 200UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 23G X 3/4 pulg

- Cantidad: 2 (Envase c/200 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 21G X 3/4pulg - PRESENTACION ENVASE X 200UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 21G X 3/4 pulg

- Cantidad: 1 (Envase c/200 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 25G - PRESENTACION UNIDAD

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 25G

- Cantidad: 400 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 21 G X 2 - PRESENTACION CAJA X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 21 G X 2 pulg

- Cantidad: 10 (Diez cajas c/100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25G X 5/8 - PRESENTACION CAJA X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 25 G X 5/8 pulg

- Cantidad: 10 (Diez cajas c/100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 18 G X 2 - PRESENTACION CAJA X 100UN

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 18 G X 2 pulg

- Cantidad: 10 (Diez cajas c/100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- APOSITOS; TIPO TRANSPARENTE DE POLIURETANO - TAMAÑO 6 X 7Cm

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Descripción: Apósito transparente de film de poliuretano de esquinas redondeadas, con tira de esparadrapo de papel para anotar la fecha de colocación del apósito. Semipermeable (impermeable al agua y a las bacterias, transpirable al aire) y resistente a roturas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño del apósito: 6cm x 7 cm.

- Cantidad: 100 (Cien unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo: descartable, atóxicas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Capacidad: 10 ml.

- Cantidad: 500 (quinientas unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20mL - AGUJA SIN - USO HIPODERMICA

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo: descartable, atóxicas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Capacidad: 20 ml.

- Cantidad: 500 (quinientas unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo: descartable, atóxicas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Capacidad: 5 ml.

- Cantidad: 500 (quinientas unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 50mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo: descartable, atóxicas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Capacidad: 50 ml.

- Cantidad: 500 (quinientas unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE TUBERCULINA

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo: descartable, atóxicas.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Capacidad: 1 cm3.

- Cantidad: 500 (quinientas unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- CATETERES/SONDAS; NUMERO 20 - TIPO INTRAVENOSO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 20 G

- Cantidad: 100 (Cien unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- CATETERES/SONDAS; NUMERO 22 - TIPO INTRAVENOSO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 22 G

- Cantidad: 100 (Cien unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- CATETERES/SONDAS; NUMERO 24 - TIPO INTRAVENOSO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: En caja en sobres individuales.

- Tamaño: 24 G

- Cantidad: 100 (Cien unidades).

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL PEQUEÑO - PRESENTACION UNIDAD - MATERIAL PLASTICO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales.

- Tamaño: S (small/chico)

- Material: Plástico

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL MEDIO - PRESENTACION UNIDAD - MATERIAL PLASTICO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales.

- Tamaño: M (medium/mediano)

- Material: Plástico

- Cantidad: 50 unidades.

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO: VAGINAL GRANDE, PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: PLASTICO

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales.

- Tamaño: L (Large/Grande)

- Material: Plástico

- Cantidad: 50 unidades

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- GUIAS DE SUERO; AGUJA DESCARTABLE-ENDOVENOSA - MODELO PERFUS Nº 1 - TIPO PERFUS

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales.

- Con aguja endovenosa.

- Regulador de goteo tipo rueda.

- Cantidad: 200 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- GUIAS DE SUERO; USO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS - AGUJA SIN - MODELO TIPO S-14 - TIPO SOLUSET

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales.

- Regulador de goteo tipo rueda.

- Cantidad: 200 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- ALGODONES; TIPO COMUN - PRESENTACION ENVASE X 1000GR

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: paquete de 1 Kg.

- Cantidad: 20 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO AUTOADHESIVO - USO ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA SIN - DESCARTABLE SI

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en blísteres sellados de 12 unidades.

- Tipo descartable autoadhesivo.

- Material: de espuma, libre de látex. Electrodo de alta conductividad y baja impedancia. Con gel húmedo.

- Cantidad: 300 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- TELAS ADHESIVAS; ANCHO 2,00Cm - LONG.DE CUERPO 9 - TIPO HIPOALERGENICA

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Tipo tela elástica autoadhesivo.

- Material: hipoalergenico de alta porosidad. Libre de latex.

- Cantidad: 60 (unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO PEDRIATICO - PRESENTACION X 100

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- De uso pediátrico.

- Material: Madera, aséptico, atóxico, pulido.

- Cantidad: 3 (Envases c/100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO ADULTOS - PRESENTACION X 100

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Para uso con adultos.

- Material: Madera, aséptico, atóxico, pulido.

- Cantidad: 5 (Envases c/100 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- GASAS; TIPO ESTERIL - MEDIDA 15 X 15Cm - PRESENTACION ENVASE X 10SOBRE

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en sobres individuales de 10 gasas.

- Medidas: 15cm x 15cm.

- Cantidad: 20 (Envases c/10 unidades)

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo y estéril con envase sellado.

- PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION ALGINATO - PRESENTACION BOLSA X 450GR

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: en bolsas de 450 gr.

- Material: Alignato.

- Cantidad: 1 unidad/bolsa.

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION SILICONA X CONDENSACION PESADA - PRESENTACION ENVASE X 900mL

- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5 del presente pliego.

- Presentación: Pasta base 900 ml + catalizador.

- Material: Silicona pesada sin sabor ni olor.

- Rápida polimerización.

- Cantidad: 1 unidad/bolsa.

- Fecha de vencimiento por lo menos de un año desde la recepción del producto.

- El producto debe ser nuevo con envase sellado.

- ENTREGA

5.1	La entrega del bien se realizará en: Gcia. Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia, del Centro Atómico Bariloche, y en el plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

5.2	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- PAGO Y FACTURACIÓN

## Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la Secretaria de la Gerencia, los días hábiles en el horario de 9.00 a 17.00 horas.

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.