This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 17
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 368/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
351
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB
 Rubro comercial:
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO HIPO ALERGÉNICO.
C- SUPERFICIE LISA, RESISTENTE A LA SUCIEDAD PARA HIGIENE.
D- ÍNDICE DE REDUCCIÓN AUDITIVA (NRR): 29 DB
E- CANTIDAD: 1 (UN CAJA C/200 PARES).

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 500 ML DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL 0.9%
C- CANTIDAD: 350 (TRESCIENTOS CINCUENTA UNIDADES).
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSUMOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA LA GCMN Y R
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
04 de Septiembre de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL
HIPOALERGENICO - PRESENTACION ENVASE
X 200PAR - ACCESORIO TAPONES SIN
CORDON - TIPO ENDOAURAL - ATENUACION
85db -.
SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA -
PRESENTACION ENVASE X 500mL -.
 1,000000
 350,000000
Caja
UN
1
2
243-00935-0034
252-01726-0023
Recepción de Ofertas hasta el 04 de Septiembre de
2017 a las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 60 ML.
C- CANTIDAD: 20 UNIDADES.
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 250 ML.
C- CANTIDAD: 40 UNIDADES.
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 1000 CM3.
C- CANTIDAD: 20 UNIDADES
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 266 GR.
C- CANTIDAD: 12 UNIDADES
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 100 GR.
C- CANTIDAD: 14 UNIDADES
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
IODOPOVIDONA - FORMA FARMACEUTICA
SOLUCION - PRESENTACION 60mL -.
ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
IODOPOVIDONA 10 - FORMA FARMACEUTICA
SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 250mL
-.
AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 10 -
PRESENTACION ENVASE X 1000CM3 -.
SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO SULFATO DE
BARIO 94% - PRESENTACION POLVO ENVASE
X 266GR -.
VASELINA; TIPO SOLIDA - PRESENTACION
ENVASE X 100GR -.
 20,000000
 40,000000
 20,000000
 12,000000
 14,000000
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
252-01723-0084
252-01723-0142
252-00710-0004
252-01726-0396
252-05520-0015
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- CONTENIDO DE LA UNIDAD: 500 CM3.
C- CANTIDAD: 140 UNIDADES
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- COLOR: ROJO CON LOGO DE RESIDUOS PATÓGENOS.
C- CAPACIDAD: 4,5 L.
D- CANTIDAD: 4 UNIDADES
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO

 A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- COLOR: ROJO CON LOGO DE RESIDUOS PATÓGENOS.
C- CAPACIDAD: 2,2 L.
D- CANTIDAD: 6 UNIDADES
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: NITRILO
C- TAMAÑO: S (SMALL/CHICO)
D- CANTIDAD: 50 (CAJAS DE 100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: NITRILO
C- TAMAÑO: M (MEDIANO)
D- CANTIDAD: 50 (CAJAS DE 100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA 96% -
PRESENTACION ENVASE X 500CM3 -.
DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA 2 -
CAPACIDAD 4,5L - SISTEMA DE CIERRE TAPA
DE SELLADO DEFINITIVO -.
DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA
SUPERIOR - CAPACIDAD 2,2L - SISTEMA DE
CIERRE SELL DEFINITIV Y CIERRE PROVIS -.
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO
DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL
NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO
DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO -
MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE
X 100UN -.
 140,000000
 4,000000
 6,000000
 50,000000
 50,000000
UN
UN
UN
Caja
Caja
8
9
10
11
12
252-00711-0001
295-02160-0041
295-02160-0038
295-01909-0109
295-01909-0110
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- MATERIAL: NITRILO
C- TAMAÑO: L (LARGE/GRANDE)
D- CANTIDAD: 50 (CAJAS DE 100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: NITRILO
C- APTO PARA CIRUGÍA
D- TAMAÑO: N°6
E- CANTIDAD: 10 (CAJAS DE 50 PARES)
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- MATERIAL: NITRILO
D- APTO PARA CIRUGÍA
E- TAMAÑO: N°7
F- CANTIDAD: 15 (CAJAS DE 50 PARES)
G- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
H- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- MATERIAL: NITRILO
D- APTO PARA CIRUGÍA
E- TAMAÑO: N°8
F- CANTIDAD: 10 (CAJAS DE 50 PARES)
G- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
H- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO
EXAMINACION  - TAMAÑO LARGE - MATERIAL
NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA -
TAMAÑO 6 - MATERIAL NITRILO -
PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL
SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI -.
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA -
TAMAÑO 7 - MATERIAL NITRILO -
PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL
SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI -.
GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA -
TAMAÑO 8 - MATERIAL NITRILO -
PRESENTACION ENVASE X 50PAR - ESTERIL
SI - TALCO SIN - DESCARTABLE SI -.
 20,000000
 10,000000
 15,000000
 10,000000
Caja
Caja
Caja
Caja
13
14
15
16
295-01909-0107
295-01909-0145
295-01909-0147
295-01909-0149
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: PVC
C- CANTIDAD: 100 (UNIDADES)
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 250 (UNIDADES)
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 250 (UNIDADES).
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 250 (UNIDADES)
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 250 (UNIDADES)
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
PROLONGADORES ARTERIALES; USO
EXTERNO - MATERIAL PVC - DIAMETRO 1,6mm
- LARGO 20Cm - DESTINO CONECC. AGUJA Y
GUIAS DE SUERO -.
PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO
ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO
LARGO 100Cm -.
PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO BT-26
- MODELO 1,5mm -.
PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO
ADMINISTRACION DE SOLUCIONES - MODELO
C/LLAVE DE 3 VIAS Y PTO. INFUS -.
PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO
ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES - MODELO
VT-26 -.
 100,000000
 250,000000
 250,000000
 250,000000
 250,000000
UN
UN
UN
UN
UN
17
18
19
20
21
295-08435-0001
295-02205-0018
295-02205-0016
295-02205-0013
295-02205-0002
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- CAPACIDAD: 2 L
C- CANTIDAD: 20 (UNIDADES)
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CAPACIDAD: 100 ML.
C- CANTIDAD: 20 (UNIDADES)
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CAPACIDAD: 1000 ML.
C- CANTIDAD: 20 (UNIDADES)
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: TELA FRISELINA.
C- CANTIDAD: 500 (UNIDADES)
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 50 (UNIDADES)
C- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BOLSAS COLECTORAS; TIPO COLECTORA -
USO DRENAJE/ASPIRACION - CAPACIDAD 2L -.
BOLSAS COLECTORAS; TIPO DE ORINA - USO
PEDIATRICO - CAPACIDAD 100mL -.
BOLSAS COLECTORAS; TIPO ORINA - USO
ADULTO - CAPACIDAD 1000mL -.
BARBIJOS; TIPO DESCARTABLE PARA
CIRUGIA -.
BARBIJOS; TIPO COPA N95 SIN VALVULA -
MATERIAL NO TEJIDO - CANTIDAD DE CAPAS
DOS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION
UNIDAD -.
 20,000000
 20,000000
 20,000000
 500,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
UN
22
23
24
25
26
295-02505-0012
295-02505-0010
295-02505-0005
295-00428-0007
295-00428-0036
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 7 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 12 UNIDADES
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 50 UNIDADES
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- CANTIDAD: 50 UNIDADES
C- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
D- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- MATERIAL: POLICARBONATO
C- CANTIDAD: 200 UNIDADES
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- MATERIAL: POLICARBONATO
C- DEBE SOPORTAR 3 BARES DE PRESION
D- CANTIDAD: 200 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
KIT P/CONTRASTE COLON; COMPONENTES 4 -
PRESENTACION CAJA CON EQUIPO
COMPLETO -.
CATETERES/SONDAS; NUMERO 10 - TIPO
FOLEY -.
CATETERES/SONDAS; NUMERO 12 - TIPO
FOLEY -.
LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD
DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO -.
LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD
DE VIAS 3 - MATERIAL POLICARBONATO -.
 12,000000
 50,000000
 50,000000
 200,000000
 200,000000
UN
UN
UN
UN
UN
27
28
29
30
31
295-06048-0001
295-02161-0212
295-02161-0184
295-02181-0001
295-02181-0009
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 8 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- TAMAÑO: N°14
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CANTIDAD: 150 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°16
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°18
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PRESENTE PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°20
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº 14 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº16 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº 18 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº 20 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
 150,000000
 400,000000
 400,000000
 400,000000
UN
UN
UN
UN
32
33
34
35
295-00441-0076
295-00441-0077
295-00441-0078
295-00441-0079
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 9 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°22
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°24
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: N°19
D- CANTIDAD: 150 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 23G X 3/4 PULG
D- CANTIDAD: 2 (ENVASE C/200 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº 22 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH -
ESPECIFICACION Nº 24 - PRESENTACION POR
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY -
ESPECIFICACION Nº19 - PRESENTACION
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY -
ESPECIFICACION 23G X 3/4pulg -
PRESENTACION ENVASE X 200UN -.
 400,000000
 400,000000
 150,000000
 2,000000
UN
UN
UN
Caja
36
37
38
39
295-00441-0080
295-00441-0081
295-00441-0230
295-00441-0368
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 10 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 21G X 3/4 PULG
D- CANTIDAD: 1 (ENVASE C/200 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 25G
D- CANTIDAD: 400 UNIDADES
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 21 G X 2 PULG
D- CANTIDAD: 10 (DIEZ CAJAS C/100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 25 G X 5/8 PULG
D- CANTIDAD: 10 (DIEZ CAJAS C/100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY -
ESPECIFICACION 21G X 3/4pulg -
PRESENTACION ENVASE X 200UN -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY -
ESPECIFICACION 25G - PRESENTACION
UNIDAD -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE -
ESPECIFICACION 21 G X 2 - PRESENTACION
CAJA X 100UN -.
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE -
ESPECIFICACION 25G X 5/8 - PRESENTACION
CAJA X 100UN -.
 1,000000
 400,000000
 10,000000
 10,000000
Caja
UN
Caja
Caja
40
41
42
43
295-00441-0367
295-00441-0319
295-00441-0269
295-00441-0272
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 11 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 18 G X 2 PULG
D- CANTIDAD: 10 (DIEZ CAJAS C/100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- DESCRIPCIÓN: APÓSITO TRANSPARENTE DE FILM DE POLIURETANO DE ESQUINAS REDONDEADAS, CON TIRA DE
ESPARADRAPO DE PAPEL PARA ANOTAR LA FECHA DE COLOCACIÓN DEL APÓSITO. SEMIPERMEABLE
(IMPERMEABLE AL AGUA Y A LAS BACTERIAS, TRANSPIRABLE AL AIRE) Y RESISTENTE A ROTURAS. 
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES. 
D- TAMAÑO DEL APÓSITO: 6CM X 7 CM.
E- CANTIDAD: 100 (CIEN UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- TIPO: DESCARTABLE, ATÓXICAS.
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CAPACIDAD: 10 ML.
E- CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- TIPO: DESCARTABLE, ATÓXICAS.
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CAPACIDAD: 20 ML.
E- CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE -
ESPECIFICACION 18 G X 2 - PRESENTACION
CAJA X 100UN -.
APOSITOS; TIPO TRANSPARENTE DE
POLIURETANO - TAMAÑO 6 X 7Cm -.
JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL
- AGUJA SIN - USO MEDICINAL -.
JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20mL
- AGUJA SIN - USO HIPODERMICA -.
 10,000000
 100,000000
 500,000000
 500,000000
Caja
UN
UN
UN
44
45
46
47
295-00441-0271
295-00427-0103
295-02157-0060
295-02157-0039
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 12 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL   PLIEGO.
B- TIPO: DESCARTABLE, ATÓXICAS.
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CAPACIDAD: 5 ML.
E- CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DE PLIEGO.
B- TIPO: DESCARTABLE, ATÓXICAS.
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CAPACIDAD: 50 ML.
E- CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- TIPO: DESCARTABLE, ATÓXICAS.
C- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
D- CAPACIDAD: 1 CM3.
E- CANTIDAD: 500 (QUINIENTAS UNIDADES).
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 20 G
D- CANTIDAD: 100 (CIEN UNIDADES).
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5mL -
AGUJA SIN - USO MEDICINAL -.
JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 50mL
- AGUJA SIN - USO MEDICO -.
JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3
- AGUJA SIN - USO ADMINISTRACION DE
TUBERCULINA -.
CATETERES/SONDAS; NUMERO 20 - TIPO
INTRAVENOSO -.
 500,000000
 500,000000
 500,000000
 100,000000
UN
UN
UN
UN
48
49
50
51
295-02157-0059
295-02157-0029
295-02157-0111
295-02161-0003
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 13 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 22 G
D- CANTIDAD: 100 (CIEN UNIDADES).
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN CAJA EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: 24 G
D- CANTIDAD: 100 (CIEN UNIDADES).
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: S (SMALL/CHICO)
D- MATERIAL: PLÁSTICO
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: M (MEDIUM/MEDIANO)
D- MATERIAL: PLÁSTICO
E- CANTIDAD: 50 UNIDADES.
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CATETERES/SONDAS; NUMERO 22 - TIPO
INTRAVENOSO -.
CATETERES/SONDAS; NUMERO 24 - TIPO
INTRAVENOSO -.
ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL
PEQUEÑO - PRESENTACION UNIDAD -
MATERIAL PLASTICO -.
ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL
MEDIO - PRESENTACION UNIDAD - MATERIAL
PLASTICO -.
 100,000000
 100,000000
 50,000000
 50,000000
UN
UN
UN
UN
52
53
54
55
295-02161-0004
295-02161-0010
295-03255-0010
295-03255-0011
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 14 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- TAMAÑO: L (LARGE/GRANDE)
D- MATERIAL: PLÁSTICO
E- CANTIDAD: 50 UNIDADES
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- CON AGUJA ENDOVENOSA.
D- REGULADOR DE GOTEO TIPO RUEDA.
E- CANTIDAD: 200 (UNIDADES)
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES.
C- REGULADOR DE GOTEO TIPO RUEDA.
D- CANTIDAD: 200 (UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1 KG.
C- CANTIDAD: 20 (UNIDADES)
D- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
E- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO VAGINAL
GRANDE - PRESENTACION UNIDAD -
MATERIAL PLASTICO -.
GUIAS DE SUERO; AGUJA DESCARTABLE-
ENDOVENOSA - MODELO PERFUS Nº 1 - TIPO
PERFUS -.
GUIAS DE SUERO; USO ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS - AGUJA SIN - MODELO TIPO
S-14 - TIPO SOLUSET -.
ALGODONES; TIPO COMUN - PRESENTACION
ENVASE X 1000GR -.
 50,000000
 200,000000
 200,000000
 20,000000
UN
UN
UN
UN
56
57
58
59
295-03255-0012
295-02204-0026
295-02204-0044
295-00470-0015
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 15 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN BLÍSTERES SELLADOS DE 12 UNIDADES.
C- TIPO DESCARTABLE AUTOADHESIVO.
D- MATERIAL: DE ESPUMA, LIBRE DE LÁTEX. ELECTRODO DE ALTA CONDUCTIVIDAD Y BAJA IMPEDANCIA. CON GEL
HÚMEDO.
E- CANTIDAD: 300 (UNIDADES)
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- TIPO TELA ELÁSTICA AUTOADHESIVO.
C- MATERIAL: HIPOALERGENICO DE ALTA POROSIDAD. LIBRE DE LATEX.
D- CANTIDAD: 60 (UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- DE USO PEDIÁTRICO.
C- MATERIAL: MADERA, ASÉPTICO, ATÓXICO, PULIDO.
D- CANTIDAD: 3 (ENVASES C/100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PARA USO CON ADULTOS.
C- MATERIAL: MADERA, ASÉPTICO, ATÓXICO, PULIDO.
D- CANTIDAD: 5 (ENVASES C/100 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO
AUTOADHESIVO - USO
ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA
SIN - DESCARTABLE SI -.
TELAS ADHESIVAS; ANCHO 2,00Cm - LONG.DE
CUERPO 9 - TIPO HIPOALERGENICA -.
BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO
PEDRIATICO - PRESENTACION X 100 -.
BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO
ADULTOS - PRESENTACION X 100 -.
 300,000000
 60,000000
 3,000000
 5,000000
UN
UN
Caja
Caja
60
61
62
63
295-02225-0034
295-00931-0012
295-00446-0004
295-00446-0001
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 16 de 17
ESPECIFICACIONES
A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN SOBRES INDIVIDUALES DE 10 GASAS.
C- MEDIDAS: 15CM X 15CM.
D- CANTIDAD: 20 (ENVASES C/10 UNIDADES)
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO Y ESTÉRIL CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: EN BOLSAS DE 450 GR.
C- MATERIAL: ALIGNATO.
D- CANTIDAD: 1 UNIDAD/BOLSA.
E- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
F- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

A- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PUNTO 5 DEL  PLIEGO.
B- PRESENTACIÓN: PASTA BASE 900 ML + CATALIZADOR.
C- MATERIAL: SILICONA PESADA SIN SABOR NI OLOR.
D- RÁPIDA POLIMERIZACIÓN.
E- CANTIDAD: 1 UNIDAD/BOLSA.
F- FECHA DE VENCIMIENTO POR LO MENOS DE UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
G- EL PRODUCTO DEBE SER NUEVO CON ENVASE SELLADO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
GASAS; TIPO ESTERIL - MEDIDA 15 X 15Cm -
PRESENTACION ENVASE X 10SOBRE -.
PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION
ALGINATO - PRESENTACION BOLSA X 450GR -.
PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION
SILICONA X CONDENSACION PESADA -
PRESENTACION ENVASE X 900mL -.
 20,000000
 1,000000
 1,000000
Caja
UN
UN
64
65
66
295-00473-0085
252-03202-0018
252-03202-0022
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 17 de 17
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: