ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 143 – Sección Compras y Suministros CAB

Domicilio: Av. Bustillo 9.500 8400-Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: 0294-4445164

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 354 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 395 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 14 - REPUESTOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. E. Bustillo 9.500- CP 8400- San Carlos de Bariloche- Río Negro | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | 14:30 HS |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 incido g) del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | c/u | 293-08378-0003 | Termostato inteligente,programable. Marca: Endress+Hauser. Modelo: TTR31-A3B111AE1BAB. Sensor: Pt100, estable a largo plazo. Protección: IP65. Homologación: Zonas no clasificadas. Conexión Eléctrica: Conector M12. Alimentación: 12-30VDC. Salida: 2 contactos PNP. Display: Digital Sensor: Pt100, A. Rango Medida: - 50oC ..150oC/-58oF..302oF. Longitud Cuello: 0mm. Ajuste: Calibración fábrica, unidad ºC. Conexión a Proceso: Thread ISO228 G1/2, 316L. Longitud Inserción L; Diámetro D: 50mm; 6 mm. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Ciclos de swicheo: 10.000.000. Temperatura ambiente de operación: -40oC.. 85oC. Temperatura ambiente de almacenamiento: -40oC..85oC. Voltage drop PNP: ≤ 2 V |
| 2 | 2 | c/u | 433-03917-0005 | Dispositivo de medicion de nivel de 2 canales, limite de nivel, retardo de conmutacion, control de dos puntos. Marca: Endress+Hauser. modelo Nivotester FTW325-A2B1A. Funcion: limite de nivel. retardo de conmutacion: Ajustable. Puntos de control: 2 Puntos. Contactos de salida: 1 Rele Nivel + 1 Rele Alarma. Alimentacion: 20-30VDC. Montaje: Riel Din.Canales: 2. Densidad minima del medio: min. 10 uS. Accesorios requeridos: Sonda conductiva de varillas marca Endress+Hauser modelo Liquidpoint FTW31-A1A3IB0a. |
| 3 | 2 | c/u | 433-03917-0005 | Sonda conductiva para transmisor de nivel marca tipo Endress+Hauser modelo Liquipoint FTW31-A1A3IB0A - Principio de medicion: Conductividad. Suministro: DC PNP 10,8V…45V. Temp. ambiente: -40ºC - 70ºC. Temp. proceso: -40ºC - 100º C. Presion de proceso absoluta: Vacio a 10bar. minima conductividad del medio: 10uS/cm. Principales partes humedas: 316L, PP. PPS. Resistencia a la tension maxima: 1000 N. Conexion a proceso: Rosca G 1 1/22. Longitud de sensor: 1500mm. Comunicacion: DC PNP. Certificados: ATEX, SHG. Accesorio de: Transmisor de nivel para sensores conductivos marca tipo Endress+Hauser modelo Nivotester FTW325-A2B1A. |
| 4 | 5 | c/u | 433-08372-0002 | Detector de caudal,inteligente, programable. Marca: Endress+Hauser. Modelo: DTT31-A3B111AA2CAB. Sensor: Calorimétrico. Protección: IP65 Homologación: Zona no clasificada. Conexión eléctrica: Conector M12. Alimentación: 18-30VDC. Señal de Salida: 2 salidas Contactos PNP. Display: Digital. Aplicación: Líquidos. Rango de Medida: -20...85oC, 0-3m/s Ajuste: En campo. Conexión a Proceso: Racord de Compresión, 316L, L =>100 mm longitud de inserción. Accesorio: Racord debe pedirse por separado. Longitud Inserción L: 100mm. Diámetro D: 6mm. Tiempo de reacción del sensor: 6 a 12 seg. Estabilidad a largo plazo 0,5% de URL/año. Tiempo de respuesta del switch de salida: 100 ms. Rango de temperatura ambiente: –40 to +85 °C. Temperatura de almacenamiento –40 to +85 °C. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz). ciclos de conmutacion: > 10,000,000. |
| 5 | 2 | c/u | 439-03392-0036 | Presostato Inteligente. Marca: Endress+Hauser. Modelo: PTP31-A1B13P1DD1A. Membrana: Metal. Gran Estabilidad + Resistencia a Sobrepresiones. Precisión <0.5%. Homologación: Zona no clasificada. Conexión Eléctrica: Conector M12, IP65 relativo, IP66 absoluto. Alimentación: 12-30VDC. Señal de Salida: 2 Contactos PNP 4 hilos Display: Digital. Rango del Sensor: 0...10bar/1000kPa/150psi relativos. Sobrepresión: 40bar/4000kPa/600psi. Calibración; Unidades: Rango del Sensor; bar. Conexión a Proceso: Rosca ANSI 1/2" NPTm, 316L. Junta: FKM Viton. Fluido de Relleno: Aceite Sintético. Estabilidad a largo plazo 0,15% de URL/año. Temperatura del proceso -40°C...100°C. Temperatura ambiente -40°C...85°C. Aprobación de diseños EN10203-3.1. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz) |
| 6 | 2 | c/u | 439-03392-0038 | Presostato Inteligente. Marca: Endress+Hauser. Modelo: PTP31-A1B14H1AE1A. Membrana: Metal. Gran Estabilidad + Resistencia a Sobrepresiones. Precisión <0.5%. Homologación: Zona no clasificada. Conexión Eléctrica: Conector M12, IP65 relativo, IP66 absoluto. Alimentación: 12-30VDC. Señal de Salida: 2 Contactos PNP 4 hilos. Display: Digital. Rango del Sensor: 0...1bar/100kPa/15psi absolutos. Sobrepresión: 4bar/400kPa/60psi. Calibración; Unidades: Rango del Sensor; bar. Conexión a Proceso: Rosca ANSI 1/2" NPTm, 316L. Junta: FKM Viton. Fluido de Relleno Aceite Sintético. Estabilidad a largo plazo 0,15% de URL/año. Temperatura del proceso -40°C...100°C. Temperatura ambiente -40°C...85°C. Aprobación de diseños EN10203-3.1. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz). |
| 7 | 5 | c/u | 439-07365-0024 | Transmisor de Presión, capacitivo Compacto. Marca: Endress+Hauser. Modelo: PMC71-ACC2HCGA1AA. Aplicación: Presión, Nivel. Membrana: Ceraphire, sin fluido de relleno, resistente a vacío. Construcción robusta, resistente a sobrepresiones. Alta Fiabilidad en la monitorización del proceso. Alta Estabilidad. Construcción Modular. Señal de Salida: 4-20mA HART; Ajustes internos. Valor inferior del rango 0.000 bar. Valor superior del rango 1.000 bar. Lectura display a 4mA: 0. Lectura display a 20mA: 100. Unidad indicador: %. Homologación: Zona no clasificada. Cabezal: Entrada de Cable: T14 Alu IP66/67 NEMA6P; Rosca 1/2" NPT T14 = Tapa lateral. Rango del Sensor: 1bar/100kPa/15psi absolutos. Sobrepresión: 10bar/1MPa/150psi. Calibración, Unidades: Certificado calibración de fábrica 5 puntos. Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1/2" EN837, 316L. Junta: FKM Viton. Libre de Grasa+Aceite. Presición: 0,075%. Estabilidad a lo largo del tiempo: 0,05% de URL/año. Temperatura de proceso: -20°C...150°C. TEmperatura ambiente de operación: -40°C...85°C. Resistencia al vacío: 0 mbar abs.Máx. relación de reducción 100:1. Aprobación de diseños EN10204-3.1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62E/2016, 63E/2016 y 64E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquisición de “Instrumentos para el Sistema de Descarga de Emergencia de SCDA y servicios auxiliares de PDGA”, correspondiente al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en Av. Bustillo 9.500, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, y dependiente de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº8250, de la CABA, CP C1429BNP.Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- CONSULTAS, CIRCULARES

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Avenida Bustillo 9.500, por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en DOLARES ESTADOUNIDENSES, conteniendo como máximo dos (2) decimales, tomando para el trámite y la comparación de precios el tipo de cambio vendedor del BANCO NACION ARGENTINA vigente al día anterior de la fecha de apertura. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- NO se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts.78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($8.152,00).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($8.152,00).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Bariloche, dirección Avenida Bustillo 9.500 en el horario de 9:00 a 17:00 horas, comision_evaluadora.cab@cab.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Centro Atómico Bariloche, Avenida Bustillo 9.500, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

  - En el plazo de SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en CNEA – Centro Atómico Bariloche – División Administrativa – Sección Contable del CTP – Av. Exequiel Bustillo Nº 9500 (CP-R8402AGP) dentro de los 10 (diez) días de recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el horario de 9:00 a 12:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs a la CPN Sra Graciela Corizzi (TE: 0294-4445100 Int. 5379) y/o a la CPN Sra Graciela De Faría (0294-4445100 Int. 5452). Las facturas electrónicas deberán remitirse vía e-mail a: graciela.corizzi@cab.cnea.gov.ar y gracieladefaria@cab.cnea.gov.ar

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura, tomándose el tipo de cambio vendedor del BANCO NACION ARGENTINA vigente al momento del pago efectivo.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Los elementos deben ser nuevos

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fabricación: 12 meses