ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: División Compras – Centro Atómico Constituyentes

Domicilio: Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires – Centro Atómico Constituyentes – Edificio Nº 13 – Planta Baja

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL: 011 6772-7213 / 7226 / 7787 / 7830

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 403 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Compulsa Abreviada Por Monto |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 423/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 - Equipos |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires – Centro Atómico Constituyentes – Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina División Compras | 26 de septiembre de 2017 | 11.00 |

NOTIFICACIONES: Centro Atómico Constituyentes - Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina División Compras – comprascac@cnea.gov.ar - 011 6772-7213 / 7226 / 7787 / 7830 Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires

| N° Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 436 | 6191 | 70 | UPS con las siguientes características: - Entrada: Capacidad 6000 VA; Tensión 154 – 276 Vca; Frecuencia 50 Hz +/- 3 Hz - Batería: Tensión 240 Vcc; Tipo Sellada, Plomo ácido, Libre mantenimiento.; Tiempo de recarga 4 horas al 90% de la capacidad nominal; Protección Autotesteo, Corte por batería baja sin drenaje de corriente; Autonomía 10 – 30 minutos, dependiendo del consumo - Salida: Tensión Salida senoidal pura a 220 V; Frecuencia 50 Hz +/- 0,5%; Regulación +/- 2%; Factor Pot. 0.7; Sobrecarga Apagado automático al 105%; Dist. armónica < 3% con carga lineal - Eficiencia: AC a AC Mayor que 88% - Transferencia: Falla de AC 0 milisegundos; Sobrecarga a Normal Retransfiere a UPS; UPS – Bypass y viceversa Menor que 4 milisegundos - Ruido audible: A un metro Menor de 55 dB - Indicadores: Estado Display de múltiples indicaciones; Línea, Bypass, falla, capacidad, carga, tensiones, frecuencias, temperatura - Alarmas: Descarga de baterías Alarma sonora; Falla de UPS Alarma sonora - Entorno: Temperatura 0º C a 40º C; Humedad 0% a 95% sin condensación - Interfaces: USB / Ethernet con Software Ethernet y USB con Software de Gestión compatible Linux / Windows - Deberá cumplir con Normas IRAM | Unidad | 1 |
| 2 | 436 | 6191 | 81 | UPS con las siguientes características: - Con función de estabilizador - Capacidad: Rango de potencia 800 VA - Entrada: Tensión 220 / 230 / 240 VAC; Rango de tensión 162 – 290 VAC; Frecuencia 50 Hz +/- 10% - Salida: Tensión 220 Vca; Regulación de tensión +/- 10%; Frecuencia 50 Hz; Forma de onda Simulated S ine Wave; Tiempo de transferencia menor que 2-6 milisegundos, 10 ms máx. - Ambientales: Tº de operación 0 – 40º C; humedad relativa 0-90% RH @ 0-40º C (sin condensación); Ruido audible Menor de 40 dB (a 1 metro) - Características físicas: Peso 4,25 kg - Management: USB, soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008, Windows 7, Linux, Unix, MAC - Deberá cumplir con Normas IRAM - Capacidad de regulación automática de tensión (AVR) sin afectar la batería | Unidad | 9 |