ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 143 – Sección Compras y Suministros CAB

Domicilio: Av. E. Bustillo KM. 9500 – (8400) San Carlos de Bariloche - RN

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: (0294) 444-5100 – Interno 5164

| Tipo de Procedimiento: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO | N° 454 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 490 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 - EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. E. Bustillo 9.500- CP 8400- San Carlos de Bariloche- Río Negro | 05 de Octubre de 2017 | 10:00 Hs. |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 incido g) del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 259 | 02998 | 0003 | Agente Extintor de fuego Polvo Quimico Comun, de 10Kg - Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico. Capacidad: 10 Kg. Cargado con polvo químico seco normado a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo A, B y C. Características: Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío. Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo bermellón, resistente a la corrosión y a la intemperie. Válvula de fácil operación fabricada en perfil de aluminio. Manómetro indicador de presión. Soporte tipo perno para su instalación. Debe cumplir con Norma IRAM 3569 y 3523. | c/u | 5 |
| 2 | 259 | 02998 | 0007 | Agente Extintor de fuego CO2, 7Kg - Extinguidores de presión contenida a base de Dióxido de Carbono (CO2). Capacidad de 7 Kg. Características: Cilindro fabricado en aluminio de una pieza. Equipado con corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico). Garantía 6 años. Pintura de alta resistencia a la corrosión. Válvula de bronce cromada. Manijas de acero inoxidable. Cilindros de acero sin costura. Debe cumplir Norma IRAM 3509 y 3565. | c/u | 2 |
| 3 | 259 | 02998 | 0025 | Agente Extintor de fuego Polvo Quimico Común, de 1Kg - Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico. Capacidad: 1Kg. Cargado con polvo químico seco normado a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo A, B y C. Características: Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío. Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo bermellón, resistente a la corrosión y a la intemperie. Válvula de fácil operación fabricada en perfil de aluminio. Manómetro indicador de presión. Soporte tipo perno para su instalación. Debe cumplir con Norma IRAM 3569 y 3523. | c/u | 10 |
| 4 | 259 | 02998 | 0040 | Agente Extintor de fuego CO2, de 3,5Kg - Extinguidores de presión contenida a base de Dióxido de Carbono (CO2). Capacidad de 3,5 Kg. Características: Cilindro fabricado en aluminio de una pieza. Equipado con corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico). Garantía 6 años. Pintura de alta resistencia a la corrosión. Válvula de bronce cromada. Manijas de acero inoxidable. Cilindros de acero sin costura. Debe cumplir Norma IRAM 3509 y 3565. | c/u | 3 |
| 5 | 259 | 02998 | 0049 | Agente Extintor de fuego Polvo Quimico Comun, de 2,5Kg - Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico. Capacidad: 2,5 Kg. Cargado con polvo químico seco normado a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo A, B y C. Características: Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío. Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo bermellón, resistente a la corrosión y a la intemperie. Válvula de fácil operación fabricada en perfil de aluminio. Manómetro indicador de presión. Soporte tipo perno para su instalación. Debe cumplir con Norma IRAM 3569 y 3523. | c/u | 5 |
| 6 | 259 | 02998 | 0051 | Agente Extintor de fuego Polvo Quimico Comun, de 5Kg - Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico. Capacidad: 5 Kg. Cargado con polvo químico seco normado a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo A, B y C. Características: Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío. Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo bermellón, resistente a la corrosión y a la intemperie. Válvula de fácil operación fabricada en perfil de aluminio. Manómetro indicador de presión. Soporte tipo perno para su instalación. Debe cumplir con Norma IRAM 3569 y 3523. | c/u | 5 |
| 7 | 259 | 02998 | 0052 | Agente Extintor de fuego HCFC, de 5Kg - Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad. Capacidad 5 Kg. Válvula de latón forjado rosca M30, con palancas de acero al carbono pintadas con pintura en polvo termoconvertible. Vástago de latón, con asiento y o’ring resistentes al HCFC 123. Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga. Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termoconvertible. Manguera y la manija debe ser de color verde. Alta resistencia a la intemperie. Recargables. Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura. Rango de temperaturas de operación -40º C a +50º C. Presión de ensayo: 2.0 MPa. Presión de servicio: 0.8 MPa. HCFC 123 con Sello IRAM 3526-1. Garantía de fabricación: 1 año. Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado. Debe cumplir con Norma IRAM 3526 y 3504. | c/u | 2 |
| 8 | 259 | 02998 | 0056 | Agente Extintor de fuego AFFF, 25Kg - Extintor portátil y unidad móvil de presión contenida, a base de AFFF, al 3% para Hidrocarburos y al 6% para fuego con base de alcohol. Capacidad 25Kg. Características: Cilindros fabricados en lámina calibre 14 rolado en frío. Las unidades móviles están equipadas con boquilla de descarga, generadora de solución espumante. Fabricadas en lámina de acero al carbón electrosoldada y son fosfatizados. Acabado blanco brillante, pintura en polvo electrostática. Válvula de latón forjado rosca M30, con palancas de acero al carbono pintadas con pintura en polvo poliéster. Vástago de latón, con asiento y o’ring de Nitrilo 70 (N70). Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inox. con Sello IRAM 3533. Presión de ensayo: 4000Kpa. Presión de servicio: 1373Kpa. Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga. Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo Poliéster. Debe cumplir con Norma IRAM 3515 y 3527. | c/u | 2 |
| 9 | 296 | 07552 | 0058 | Bolas gutapercha - Bola de PVC cubierta con goma vulcanizada o similar. Cuando el Hidrante no es utilizado, la presión del agua, en la cañería de distribución, mantiene la bola firmemente contra su asiento, impidiendo la salida del líquido. | c/u | 2 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es la adquisición de EXTINTORES, correspondiente al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en el Centro Atómico Bariloche, sito en Av. Bustillo  Km. 9.500 (CP 8400) San Carlos de Bariloche – RN, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas.

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

## No será necesaria la presentación de Garantías. (Art. 80 Decreto 1030/2016, Arts. 51, 52, 54, 55, 57 y 60  de la Disposición 62 E/2016.)

- CONSULTA, CIRCULARES

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche a Av. E. Bustillo  Km. 9.500 (CP 8400) San Carlos de Bariloche – RN o por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fallas de fabricación: 12 (DOCE) meses.

- Los elementos deben sr nuevos y sin uso.

- ENTREGA

5.1	La entrega se realizará en: Complejo Tecnológico Pilcaniyeu – Centro Atómico Bariloche, Av. E. Bustillo Km 9.500 (CP 8400) S.C. de Bariloche – RN, y en el plazo de VEINTE (20) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien/servicio.

5.2	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2 	Contratación de servicios: Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art. 6.2.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 6.2.2.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en CNEA – Centro Atómico Bariloche – División Administrativa – Sección Contable del CTP – Av. Exequiel Bustillo Nº 9500 (CP-R8402AGP) dentro de los 10 (diez) días de recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el horario de 9:00 a 12:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs a la CPN Sra Graciela Corizzi (TE: 0294-4445100 Int. 5379) y/o a la CPN Sra Graciela De Faría (0294-4445100 Int. 5452).

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.