This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 490/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
454
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
"AGENTE EXTINTOR DE FUEGO POLVO QUIMICO COMUN, DE 10KG - EXTINTOR DE PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE
POLVO QUÍMICO SECO (ABC) AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO. CAPACIDAD: 10 KG. CARGADO CON POLVO
QUÍMICO SECO NORMADO A BASE DE FOSFATO MONOAMÓNICO CON EFECTIVIDAD EN FUEGOS TIPO A, B Y C.
CARACTERÍSTICAS: CILINDRO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRÍO. ACABADO EN PINTURA
HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA COLOR ROJO BERMELLÓN, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE.
VÁLVULA DE FÁCIL OPERACIÓN FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO. MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN.
SOPORTE TIPO PERNO PARA SU INSTALACIÓN. DEBE CUMPLIR CON NORMA IRAM 3569 Y 3523."

Especificación técnica:
EXTINTORES
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
05 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO
POLVO - PRESENTACION ENVASE X 10Kg -.
 5,000000
UN
1
259-02998-0003
Recepción de Ofertas hasta el 05 de Octubre de 2017
a las 10:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
AGENTE EXTINTOR DE FUEGO CO2, 7KG - EXTINGUIDORES DE PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE DIÓXIDO DE
CARBONO (CO2). CAPACIDAD DE 7 KG. CARACTERÍSTICAS: CILINDRO FABRICADO EN ALUMINIO DE UNA PIEZA.
EQUIPADO CON CORNETA DE DESCARGA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (NO CONDUCTOR ELÉCTRICO).
GARANTÍA 6 AÑOS. PINTURA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. VÁLVULA DE BRONCE CROMADA. MANIJAS DE
ACERO INOXIDABLE. CILINDROS DE ACERO SIN COSTURA. DEBE CUMPLIR NORMA IRAM 3509 Y 3565.
AGENTE EXTINTOR DE FUEGO POLVO QUIMICO COMÚN, DE 1KG - EXTINTOR DE PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE
POLVO QUÍMICO SECO (ABC) AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO. CAPACIDAD: 1KG. CARGADO CON POLVO
QUÍMICO SECO NORMADO A BASE DE FOSFATO MONOAMÓNICO CON EFECTIVIDAD EN FUEGOS TIPO A, B Y C.
CARACTERÍSTICAS: CILINDRO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRÍO. ACABADO EN PINTURA
HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA COLOR ROJO BERMELLÓN, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE.
VÁLVULA DE FÁCIL OPERACIÓN FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO. MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN.
SOPORTE TIPO PERNO PARA SU INSTALACIÓN. DEBE CUMPLIR CON NORMA IRAM 3569 Y 3523.
AGENTE EXTINTOR DE FUEGO CO2, DE 3,5KG - EXTINGUIDORES DE PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE DIÓXIDO DE
CARBONO (CO2). CAPACIDAD DE 3,5 KG. CARACTERÍSTICAS: CILINDRO FABRICADO EN ALUMINIO DE UNA PIEZA.
EQUIPADO CON CORNETA DE DESCARGA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (NO CONDUCTOR ELÉCTRICO).
GARANTÍA 6 AÑOS. PINTURA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. VÁLVULA DE BRONCE CROMADA. MANIJAS DE
ACERO INOXIDABLE. CILINDROS DE ACERO SIN COSTURA. DEBE CUMPLIR NORMA IRAM 3509 Y 3565.

AGENTE EXTINTOR DE FUEGO POLVO QUIMICO COMUN, DE 2,5 KG

AGENTE EXTINTOR DE FUEGO POLVO QUIMICO COMUN, DE 5 KG

AGENTE EXTINTOR DE FUEGO HCFC, DE 5 KG

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO
ANHIDRIDO CARBONICO - PRESENTACION 7Kg
-.
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO
POLVO - PRESENTACION ENVASE X 1Kg -.
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO
DIOXIDO DE CARBONO - PRESENTACION
ENVASE X 3,5Kg -.
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO ABC -
PRESENTACION ENVASE X 2,5Kg -.
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO ABC -
PRESENTACION ENVASE X 5Kg -.
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO
HCFC - PRESENTACION ENVASE X 5Kg -.
 2,000000
 10,000000
 3,000000
 5,000000
 5,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2
3
4
5
6
7
259-02998-0007
259-02998-0025
259-02998-0040
259-02998-0049
259-02998-0051
259-02998-0052
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
AGENTE EXTINTOR DE FUEGO AFFF, 25 KG

BOLAS GUTAPERCHA

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
VEINTE (20) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
AGENTES EXTINTORES DE FUEGO; TIPO AFFF
ESPUMIGENO - PRESENTACION 25Kg -.
REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO BOLA
GUTAPERCHA - USO VALVULA TAPON -.
 2,000000
 2,000000
UN
UN
8
9
259-02998-0056
296-07552-0058
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
Muestra
NO
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.