This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 519/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2017
 Ejercicio:
459
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
REPUESTO RESISTENCIA PARA DESTILADOR DALVO TDRA/10.

Especificación técnica:
DESTILADOR DE AGUA
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
04 de Octubre de 2017 a las 11:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;
ELEMENTO SERPENTIN - MARCA EQUIPO
DALVO - MODELO EQUIPO TDRA/10 - EQUIPO
DESTILADOR -.
 1,000000
UN
1
296-08904-0466
Recepción de Ofertas hasta el 04 de Octubre de 2017
a las 11:30 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
DESTILADOR DE AGUA POR CONDENSACIÓN ELÉCTRICO. DISPONE DE UN SISTEMA CONTÍNUO DE ALIMENTACIÓN,
RECUPERACIÓN CALÓRICA Y DESGASIFICACIÓN. LA CALDERA ESTA PROVISTA DE UNA TRAMPA QUE EVITA LA
LLEGADA AL CONDENSADOR DE IMPUREZAS O GOTAS DE ARRASTRE. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU
LIMPIEZA. CONSTRUÍDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y ESTAÑO 99,9%. NIVEL CONSTANTE Y CARGA CONTÍNUA
DE AGUA CON RECUPERACIÓN CALÓRICA POR PRECALENTAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN. GRIFO DE
PURGA. CÁMARA PARA EXPULSIÓN DE GASES DISUELTOS. DISPOSITIVO DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL NIVEL DE
AGUA EN LA CALDERA, QUE DESCONECTA LOS CALEFACTORES POR FALTA DE AGUA, CON ALARMA SONORA Y
LUMINOSA. MONTADO EN UN SOLO BLOQUE, SOBRE TABLERO METÁLICO PARA SU FIJACIÓN. ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA 220V. PRODUCCIÓN 10LITROS/HORA. CONSUMO 7000WATTS. TIPO DALVO TDRA/10
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
EQUIPOS DESTILADORES; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - CALENTADOR ELECTRICO - USO
DESTILACION DE AGUA - CAPACIDAD DE
TRABAJO 10L/H - TABLERO CON -.
 1,000000
UN
2
439-04298-0010
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.