ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

CONTACTO: GABRIELA CORIA AL 0260-443-0833/ 443- 0087 INT. 6241

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 482 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 610 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro:24- Equipos |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP- C.A.B.A. | 18 de Octubre de 2017 | 15:00hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 6° Anexo I Disposición 63-E/2016 O.N.C.

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 296 | 05635 | 0003 | Resistencia eléctrica con termostato incluido de 1.5 kw. para conexión de 1 1/4^”. | Unidad | 3 |
| 2 | 437 | 00027 | 0018 | Termotanque solar con capacidad entre 280 y 330 litros. Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Especificaciones Técnicas. | Unidad | 2 |
| 3 | 437 | 00027 | 0064 | Termotanque solar. Capacidad 15 litros. Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Especificaciones Tècnicas. | Unidad | 2 |

| N° Renglón | N° Catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 4 | 437 | 00027 | 0098 | Termotanque Solar. Con capacidad entre 180 y 200 litros. Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Especificaciones Técnicas | Unidad | 2 |

ULTIMO DIA DE RETIRO DE PLIEGO Y  VISITA OBLIGATORIA: 10-10-2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir Termotanques Solares para el Complejo Minero Fabril San Rafael ubicado en Sierra Pintada, distrito de Cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en el Complejo Minero Fabril San Rafael ubicado en el distrito de cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza, los días hábiles en el horario de 08:00 a 13:30 horas con previa cita gestionada con la Ing. Gabriela Coria telefónicamente al Nº (260) 443 0833 / 443 0087 Int. 6241. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente

causal de desconocimiento. Dicha visita es necesaria para que los oferentes puedan cuantificar los materiales necesarios para la instalación de los termotanques.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras, Av. del Libertador 8250 Of. 3120, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas, a esta oficina de compras hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras y Contrataciones Sede Central, Av. Del Libertador 8250 Piso 3 Of.3120 (C1429BNP) C.A.B.A., en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.)

- Constancia de visita a las instalaciones.

- NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

- Con la oferta deberá presentar constancia de inscripción como proveedor a COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente. Se considerarán ofertas alternativas en cuanto a capacidad total de litros de los termotanques siempre dentro del rango estipulado en las especificaciones técnicas de cada renglón (punto 8).

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar garantía de oferta, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.000,00.-(un millón trescientos mil pesos)

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de pesos SEIS MIL ($ 6.000,00).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de pesos SEIS MIL ($ 6.000,00).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora 3111 de Sede Central, dirección Av. Del Libertador 8250 en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: El Complejo Minero Fabril San Rafael, Sierra Pintada distrito de Cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza, en el horario de 08:30 a 12:00 horas.

  - En el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al Complejo Minero Fabril San Rafael deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Mesa de Entrada, Complejo Minero Fabril San Rafael, los días hábiles en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Descripción y características del bien:

Renglón 2:

Termotanque Solar de 290 lts.

- Tipo: atmosférico, no presurizado

- Capacidad Total: entre 280 y 300 litros

- Tanque interior (acumulador térmico): acero inoxidable AISI/SUS 304 como mínimo de 0,46 mm de espesor

- Cubierta exterior: chapa galvanizada como mínimo de 0,4 mm prepintada o pintada con epoxi

- Estructura soporte: chapa galvanizada con un espesor mínimo de 1,2 mm.

- Tubos al vacío: de borosilicato con triple capa con apoya tubos incluido.

- Conexión de entrada de agua fría: ¾” soldada al tanque interior.

- Conexión de salida agua caliente: ¾” soldada al tanque interior.

- Orificio de venteo/ventilación: ½” o ¾” soldado al tanque interior. Especificar en la oferta el diámetro ofertado

- Conexión de resistencia eléctrica: 1 ¼” soldada al tanque interior.

- Resistencia Eléctrica con termostato incluido: mayor o igual a 2 kW.

- Tensión de trabajo: 220 V monofásico

- Aislación térmica: poliuretano expandido de alta densidad (41kg/m3) de 50mm de espesor.

- Complementos:

  - 1 timer

  - 1 ánodo de magnesio

  - 1 tanque de prellenado de 5 litros con apoyo incluido. El tanque de prellenado debe contar con orificio de venteo.

  - 1 válvula termostática mezcladora de tres vías de ¾” con regulación de temperatura

  - 2 tubos de vacío de repuesto

Renglón 3:

Termotanque Solar de 150 lts.

- Tipo: atmosférico, no presurizado

- Capacidad Total: 150 litros

- Tanque interior (acumulador térmico): acero inoxidable AISI/SUS 304 como mínimo de 0,46 mm de espesor

- Cubierta exterior: chapa galvanizada como mínimo de 0,4 mm prepintada o pintada con epoxi

- Estructura soporte: chapa galvanizada con un espesor mínimo de 1,2 mm.

- Tubos al vacío: de borosilicato con triple capa con apoya tubos incluido.

- Conexión de entrada de agua fría: ¾” soldada al tanque interior.

- Conexión de salida agua caliente: ¾” soldada al tanque interior.

- Orificio de venteo/ventilación: ½” o ¾” soldado al tanque interior. Especificar en la oferta el diámetro ofertado

- Conexión de resistencia eléctrica: 1 ¼” soldada al tanque interior.

- Resistencia eléctrica con termostato incluido: 1,5 kW.

- Tensión de trabajo: 220 V monofásico

- Aislación térmica: poliuretano expandido de alta densidad (41kg/m3) de 50mm de espesor.

- Complementos:

- 1 timer

  - 1 ánodo de magnesio

  - 1 tanque de prellenado de 5 litros con apoyo incluido. El tanque de prellenado debe contar con orificio de venteo.

  - 1 válvula termostática mezcladora de tres vías de ¾” con regulación de temperatura

  - 3 tubos de vacío de repuesto

Renglón 4:

Termotanque Solar de 185 lts

- Tipo: atmosférico, no presurizado

- Capacidad Total: entre 170 y 200 litros

- Tanque interior (acumulador térmico): acero inoxidable AISI/SUS 304 como mínimo de 0,46 mm de espesor

- Cubierta exterior: chapa galvanizada como mínimo de 0,4 mm prepintada o pintada con epoxi

- Estructura soporte: chapa galvanizada con un espesor mínimo de 1,2 mm.

- Tubos al vacío: de borosilicato con triple capa con apoya tubos incluido.

- Conexión de entrada de agua fría: ¾” soldada al tanque interior.

- Conexión de salida agua caliente: ¾” soldada al tanque interior.

- Orificio de venteo/ventilación: ½” o ¾” soldado al tanque interior. Especificar en la oferta el diámetro ofertado

- Conexión de resistencia eléctrica: 1 ¼” soldada al tanque interior.

- Resistencia Eléctrica con termostato incluido: 1,5 kW.

- Tensión de trabajo: 220 V monofásico

- Aislación térmica del tanque interior: poliuretano expandido de alta densidad (41kg/m3) de 50mm de espesor.

- Complementos:

  - 1 timer

  - 1 ánodo de magnesio

  - 1 tanque de prellenado de 5 litros con apoyo incluido. El tanque de prellenado debe contar con orificio de venteo.

  - 1 válvula termostática mezcladora de tres vías de ¾” con regulación de temperatura

  - 2 tubos de vacío de repuesto

2) CONDICIONES PARTICULARES ADJUDICATARIO/S:

- El precio ofertado debe contemplar la instalación y puesta en funcionamiento de los termotanques en el Complejo Minero Fabril San Rafael, con la orientación adecuada, en serie, paralelo o independientes, según lo que recomiende el adjudicatario, en módulos con techo a dos aguas cuya altura de cumbrera no supera los cuatro (4) metros y conectándolos a cañerías preexistentes. Todos los termotanques deberán llevar una malla protectora contra granizo para los tubos al vacío. La misma debe ser diseñada por el adjudicatario de forma tal que no se vea afectada su eficiencia.

- Más allá del código de catálogo, se deberá cumplir con las descripciones técnicas detalladas en el presente Pliego a fines de evaluar correctamente las ofertas, también las mismas deberán incluir la mayor cantidad de especificaciones posibles.

- El oferente deberá indicar en su propuesta el FABRICANTE y MODELO de los termotanques.

- Con la entrega del bien se deberá proveer manual de instalación, uso y mantenimiento del termotanque solar y manual de instalación, uso y (programación) del timer.

- No se reconocerán costos adicionales que no estén contemplados en la oferta.

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

- GARANTÍAS: Garantía por escrito del tanque de reserva, tubos y soporte no menor a 5 años. Especificarlas en la oferta.

Garantía por escrito de resistencias, termostato y válvulas termostática no menor a 1 año. Especificarlas en la oferta.

- CAMBIOS: Deberá garantizar que estará en condiciones de cambiar unidades o partes por defectos de fabricación o por no cumplir con las características solicitadas en el presente pliego. Haciéndose cargo el adjudicatario de los costos de envío de ida y vuelta al Complejo Minero Fabril San Rafael para la reposición del producto defectuoso.