ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142

Domicilio: CENTRO ATÓMICO EZEIZA PRESBITERO JUAN. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 –B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA. BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8332//8699

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N°510 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 0000655/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 58- SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CENTRO ATÓMICO EZEIZA –PRESBITERO JUAN GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 – B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA DE BUENOS AIRES. OFICINA DE COMPRAS – EDIFICIO INSTRUMENTACION 1º PISO - OFICINA Nº 125 | 17/10/17 | 10:30hs |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 349 | 5434 | 0001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INYECTORA DE AIRE TERMOMECANICA TIPO HVAC | UNIDAD | 1 |
| 2 | 349 | 5434 | 0001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y VERIFICACIÓN DE TRES CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA | UNIDAD | 1 |
| 3 | 349 | 5434 | 0001 | VALIDACION DE CAMARA CLIMATICA | UNIDAD | 1 |
| 4 | 349 | 5434 | 0001 | VALIDACION SISTEMA DE ENSAYOS DE MATERIALES | UNIDAD | 1 |
| 5 | 349 | 5434 | 0001 | VALIDACIÓN DE CÁMARA CLIMÁTICA DE CRIA CON FOTO PERIODO DE 500 LTS | UNIDAD | 1 |
| 6 | 349 | 5434 | 0001 | CALIBRACION DE CALORIMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC Q2000) | UNIDAD | 1 |
| 7 | 349 | 5434 | 0001 | CALIBRACION DE MICROPIPETAS | UNIDAD | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es SERVICIO DE VALIDACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, correspondiente a la Gerencia Aplicaciones Y Tecnología de las Radiaciones - Edificio Fuentes Intensas de Rediciones, Centro Atómico Ezeiza, ubicado en Presbítero Juan González y Aragón N° 15 – B1802AYA – Ezeiza – de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITA, CONSULTA, CIRCULARES

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras Nº 125, edificio de Instrumentación y Control, Centro Atómico Ezeiza, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas o por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 125 del edificio de Instrumentación y Control, Centro Atómico Ezeiza, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: precio conveniente según el estipulado mediante solicitud de gastos.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

RENGLÓN 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INYECTORA DE AIRE TERMOMECANICA TIPO HVAC

La oferta deberá constar de revisión y recambio de filtros y revisión y limpieza de la unidad de refrigeración de del sistema de HVAC que afecta al laboratorio de Microbiología:

Cambio de los filtros F9 y Prefiltros G4.

Limpieza del interior del equipo.

Verificación del sellado del módulo que aloja ventilador y filtros

Verificación del nivel de gas

Verificación del sistema de refrigeración y calefacción. Se deberá incluir la reparación del display controlador del termostato MARCA Honeywell MODELO TH8320ZW1000

Ampliación de la boca de inspección en el cielo raso

Se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y reporte de estado de equipo.

RENGLÓN 2:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y VERIFICACIÓN DE TRES CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA:

Verificación de integridad y estanqueidad de filtros H.E.P.A. con detectores fotométrico de partículas y generador de  aerosoles PAO  de desafío , no se aceptaran estas medición de fugas con contadores de partículas

Medición de velocidad  inflow y downflow con anemómetro de hilo caliente .

Recuento de partículas (dentro de la campana en reposo)  según norma  ISO 14644-1. Determinación de clase mediante contador de partículas  con fuente Láser con discriminación de tamaño -0.5 y 5 micrones respectivamente

Medición de  Nivel de iluminación y ruido.

La empresa adjudicataria deberá poseer certificación de calidad ISO 9001 excluyente.

El servicio se realizara sobre los siguientes equipos, según:

1-Marca: THERMO SCIENTIFIC Modelo 1386 Serie A2

2-Marca: NUAIRE Modelo N U 425-400e

3-Marca: UNIFLOW Modelo UVUB 1200

Los ensayos se realizaran en Laboratorio de Microbiología del Centro Atómico Ezeiza, todo el instrumental necesario y personal idónea deberá trasladarse a dicho laboratorio, se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y las anomalías observadas con certificado de equipos calibrados.

RENGLÓN 3:

VALIDACION DE CAMARA CLIMATICA

El servicio deberá  incluir:

-Mantenimiento preventivo:

Mantenimiento Mecánico: inspección de la junta de la puerta, alineación de la puerta, chequeo de mecanismo de cierre de la puerta, inspección de burletes.

Mantenimiento Eléctrico: chequeo de las tensiones eléctricas, verificación del cableado y ficha de alimentación y chequeo de componentes electrónicos.

-Verificación:

Se realizarán dos ensayos de distribución de temperatura y humedad con cámara en carga durante 24 horas en las condiciones de trabajo.

En los ensayos de verificación se utilizará un instrumento de adquisición de datos equipado como mínimo con cuatro sensores de temperatura y humedad con adquisición de datos a intervalos de un minuto.

Calibración del display indicador.

El servicio se realizará sobre el siguiente equipo, según:

Marca: BINDER Modelo: KBF 115

Condiciones de trabajo:

1-Temperatura: 25 ºC

Humedad: 65 %HR

2-Temperatura: 60 ºC

Humedad: 65 %HR

Los ensayos se realizaran en Laboratorio de Materiales polimericos del Centro Atómico Ezeiza, todo el instrumental necesario y personal idónea deberá trasladarse a dicho laboratorio, se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y las anomalías observadas con certificado de equipos calibrados.

RENGLÓN 4:

VALIDACION SISTEMA DE ENSAYOS DE MATERIALES

El servicio deberá  incluir:

-Mantenimiento Eléctrico: chequeo de las tensiones eléctricas, verificación del cableado y ficha de alimentación y chequeo de componentes electrónicos

-El trabajo deberá incluir la limpieza general de la máquina y la lubricación de partes móviles

-Calibración de Maquina de Ensayos Universales:

Marca: INSTRON

Modelo: 3366

Trabajo a realizar sobre la celda de carga de 1 kN

Los ensayos se realizaran en el Laboratorio de Materiales poliméricos  del Centro Atómico Ezeiza, todo el instrumental necesario y personal idónea deberá trasladarse a dicho laboratorio, se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y las anomalías observadas con certificado de equipos calibrados.

RENGLÓN 5:

VALIDACIÓN DE CÁMARA CLIMÁTICA DE CRIA CON FOTO PERIODO DE 500 LTS (VARIABLES DE TEMPERATURA  Y DE HUMEDAD)

El servicio deberá  incluir:

-Mantenimiento preventivo:

Mantenimiento Mecánico: inspección de la junta de la puerta, alineación de la puerta, chequeo de mecanismo de cierre de la puerta, inspección de burletes.

Mantenimiento Eléctrico: chequeo de las tensiones eléctricas, verificación del cableado y ficha de alimentación y chequeo de componentes electrónicos.

-Verificación:

Se realizarán dos ensayos de distribución de temperatura y humedad con cámara vacía y en carga durante 24 horas en las condiciones de trabajo.

En los ensayos de verificación se utilizará un instrumento de adquisición de datos equipado como mínimo con 10 sensores de temperatura y humedad con adquisición de datos a intervalos de un minuto.

Calibración del display indicador.

El servicio se realizará sobre el siguiente equipo, según:

Marca: POL-EKO Modelo: KK 500 TOP + FIT

Condiciones de trabajo:

Fotoperiodo: 14 horas de luz / 10 horas de oscuridad

Temperatura: entre 26-27 ºC

Humedad: entre 50- 55%

Los ensayos se realizaran en Laboratorio de Entomología  del Centro Atómico Ezeiza, todo el instrumental necesario y personal idónea deberá trasladarse a dicho laboratorio, se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y las anomalías observadas con certificado de equipos calibrados.

RENGLÓN 6:

CALIBRACION DE CALORIMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC Q2000)

El servicio deberá contar con el chequeo de funcionamiento general del equipo, construcción de línea de base y calibración determinando temperaturas y entalpias de fusión de dos estándares de temperatura de fusión (Indio y Estaño) por triplicado con velocidades de enfriamiento de 1, 10, 25, 30 y 50 ºC/min

A fin de mantener la calibración del equipo el servicio deberá incluir capacitación sobre mantenimiento y uso, la duración de tal  deberá ser de por lo menos 2 días de duración.

Los ensayos se realizaran en Laboratorio de Materiales Poliméricos del Centro Atómico Ezeiza, todo el instrumental necesario y personal idónea deberá trasladarse a dicho laboratorio, se deberá entregar un Informe con los trabajos realizados y las anomalías observadas con certificado de equipos calibrados.

RENGLÓN 7:

CALIBRACION DE MICROPIPETAS

Determinación del volumen dispensado en 3 puntos del instrumento.

Mantenimiento: desarme, lubricación y limpieza de la pipeta. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

La calibración debe ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se deberá entregar un

Certificado de Calibración en forma impresa y firmada en original donde deberá constar: identificación del equipo, resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fecha de calibración y de emisión del certificado, declaración de la trazabilidad e identificación de los patrones utilizados.

El servicio se realizara sobre los siguientes equipos, según:

1-Pipeta automática marca Eppendorf (Nº serie: 3343811), rango 10-100 µl: puntos a calibrar: 10; 50 y 100 µl

2-Pipeta automática marca BioHit proline (Nº serie: AO23728), rango 200-1000 µl: puntos a calibrar: 200; 500 y 1000 µl

3-Pipeta automática marca mLine   (Nº serie: 15627832), rango 1- 10 ml: puntos a calibrar: 1; 5 y 10 ml

Horarios de entrega 9:30 hs a 12:30 y de  14:00 a 16:30 hs

- ENTREGA

5.1	A excepción del renglón 7 los servicios se realizaran en el Departamento Procesos por Radiación, ubicado en el Edificio Fuentes Intensas  de las Radiaciones, Centro Atómico Ezeiza. El plazo será de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de emisión de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de realizado el servicio.

5.2	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

## Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Administración ubicada en PB del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, sito en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los TREINTA (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº:655/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

CELINA HORAK                        Gerente Aplicaciones y Tecnología  Radiaciones

Nombre y Apellido		                                Cargo

Juan Carlos Furnari	                          Gerente de Área - GAATEN

Nombre y Apellido			                 Cargo

Suplentes:

Pablo Cristini		                        Gerente Producción de Radioisótopos

Nombre y Apellido				               Cargo

Amalia Stefanic	                                            Jefe del Departamento Dosimetria

Nombre y Apellido                                                       Cargo