This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 587/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
525
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
QUIMICOS
 Rubro comercial:
ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37 %, HCL, PARA ANÁLISIS. FRASCO DE VIDRIO 2500ML. CALIDAD TIPO MERCK
100317
ÁCIDO NÍTRICO, HNO3, 2,5L. REACTIVO ACS, ?69%. PRESENTACIÓN POR 2.5 L. TIPO SIGMA-ALDRICH 438073-2.5L
Especificación técnica:
Especificación técnica:
REACTIVOS QUIMICOS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
18 de Octubre de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC.
CLORHIDRICO - ESTADO SOLUCION - CALIDAD
REACTIVO ACS - CONCENTRACION/PUREZA
37% - PRESENTACION ENVASE X 2,5L -.
ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO -
ESTADO SOLUCION - CALIDAD REACTIVO ACS
- CONCENTRACION/PUREZA 70% -
PRESENTACION ENVASE X 2,5L -.
 2,000000
 5,000000
UN
UN
1
2
251-09009-0287
251-09009-0286
Recepción de Ofertas hasta el 18 de Octubre de 2017
a las 15:00 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
HIDRÓXIDO DE AMONIO, NH4OH, 2500 ML. REACTIVO ACS, TÍTULO 28.0-30.0% COMO NH3. LIBRE DE URANIO. TIPO
SIGMA 320145-2.5L.
FLUORURO DE SODIO, NAF, 250G. REACTIVO ACS ?99%. LIBRE DE URANIO. TIPO MERCK 1.06449.0250
FOSFATO MONOÁCIDO DE CALCIO, CAHPO4 (HIDRÓGENO FOSFATO DE CALCIO). TÍTULO, 98-105%. ENVASE DE 2.5
KG. LIBRE DE URANIO. TIPO SIGMA C7263.
FLUORURO DE LITIO ANHIDRO, LIF. PUREZA  99%, ENVASE DE 100GR  ANHIDRO. TIPO SIGMA 62497 BIOULTRA,
?99.0% (F)
NITRATO DE ALUMINIO, AL(NO3)3. 98% NONAHIDRATADO PRO ANALISIS ENVASE X 1 KG LIBRE DE URANIO. TIPO
FLUKA 06275.
RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO ANALÍTICO. GEL DE ESTIRENO DIVINILBENCENO NEUTRALIZADO CON
CLORUROS. GRADO DE ENTRECRUZAMIENTO DEL 8 %. RANGO DE PH 0-14.TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 100 A 200
MESH EN SECO.TIPO DOWEX 1X8 O BIO-RAD AG 1X8 CL. PRESENTACIÓN ENVASE POR 500 G.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE
AMONIO - ESTADO SOLUCION - CALIDAD
REACTIVO ACS - CONCENTRACION/PUREZA
30% - PRESENTACION ENVASE X 2,5L -.
SALES; COMPUESTO QUIMICO FLUORURO DE
SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO
ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% -
PRESENTACION ENVASE X 250GR - GRADO
HIDRATACION ANHIDRO -.
SALES; COMPUESTO QUIMICO DI-SODIO
HIDRÓGENOFOSFATO - ESTADO SOLIDO -
CALIDAD PRO ANALISIS -
CONCENTRACION/PUREZA 99% -
PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO
HIDRATACION ANHIDRIDO -.
SALES; COMPUESTO QUIMICO FLUORURO DE
LITIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO
ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% -
PRESENTACION ENVASE X 100GR - GRADO
HIDRATACION ANHIDRO -.
SALES; COMPUESTO QUIMICO NITRATO DE
ALUMINIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO
ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% -
PRESENTACION ENVASE X 1Kg - GRADO
HIDRATACION NONAHIDRATADO -.
RESINAS; PRESENTACION ENVASE X 500GR -
TIPO INTERCAMBIO IONICO -.
 4,000000
 8,000000
 1,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3
4
5
6
7
8
251-09015-0048
251-09004-0455
251-09004-1033
251-09004-0587
251-09004-0121
251-03521-0057
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ANALITO VALORES CERTIFICADO
AG 8.017 ± 0.042 µG/KG
AL 52.6 ± 1.8 µG/KG
AS 8.010 ± 0.067 µG/KG
B 300.7 ± 3.1 µG/KG
BA 150.60 ± 0.74 µG/KG
BE 3.002 ± 0.027 µG/KG
CD 3.961 ± 0.072 µG/KG
CR 40.22 ± 0.28 µG/KG
CO 20.08 ± 0.24 µG/KG
CU 85.07 ± 0.48 µG/KG
FE 36.5 ± 1.7 µG/KG
MN 40.07 ± 0.35 µG/KG
MO 45.24 ± 0.59 µG/KG
NI 25.12 ± 0.12 µG/KG
PB 12.005 ± 0.040 µG/KG
SB 5.064 ± 0.045 µG/KG
SE 19.97 ± 0.16 µG/KG
SR 125.03 ± 0.86 µG/KG
TL 1.606 ± 0.015 µG/KG
U 25.15 ± 0.26 µG/KG
ZN 55.20 ± 0.32 µG/KG

Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO
ANAL. CINETICO FOSFORESCENCIA - MARCA
EQUIPO CHEMCHECK - NOMBRE DEL
PRODUCTO CRM NIST SRM 1640A -
PRESENTACION ENVASE X 250mL -.
 1,000000
UN
9
251-08937-0734
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Observaciones: