ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – División Compras C.A.E.

Domicilio: Oficina Nº 125 de Compras y Contrataciones del Edificio Instrumentación y Control – Centro Atómico Ezeiza – Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 Partido de Ezeiza

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8332//8699

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N°563 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: BAJO MONTO |

| N° de Expediente: | Ejercicio: |
| --- | --- |
| Rubro: 2 – Bienes de consumo y 3- Servicios |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Oficina Nº125 de Compras y Contrataciones del Edificio Instrumentación y control del Centro Atómico Ezeiza - Pbro. Juan Gonzalez y Aragón nº 15 - Partido de Ezeiza | 23/10/2017 | 11:00HS |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 4495 | 0001 | Certificación de campanas extractoras de gases que incluya: - Inspección Eléctrica. - Inspección Mecánica, según IRAM 3645-4: 1994. - Medición de flujo de aire, 3(tres) alturas de apertura diferentes (72 mediciones), según IRAM 3645-1: 1991. - Visualización de flujo de aire mediante test de humo, según IRAM 3645-1:1991. - Test de nivel de ruido, según Ley 19.587 de seguridad e higiene. - Test de nivel de luminosidad, según Ley 19.587 de seguridad e higiene. - Medición de la humedad relativa. - Calculo de renovaciones por minuto, según Ashrae 110 - Termografía en tablero y motor -Presentación de certificados de calibración de los equipos utilizados por el proveedor para realizar las mediciones. -Entrega de informe con los resultados obtenidos de las mediciones | UNIDAD | 9 |
| 2 | 295 | 2428 | 0041 | Provisión y colocación de filtro para campana de extracción de gases: - filtro de carbón activado con marco de aluminio, medidas 610x610x90mm, para campana extractora de gases. Contenido de carbón activado: 0,033 m3. | UNIDAD | 1 |
| 3 | 333 | 4495 | 0001 | Calificación campana de flujo laminar horizontal - Inspección Eléctrica. - Inspección Mecánica. - Medición de velocidad de flujo de aire, según ISO 14.644-3:2016 - Cálculo de laminaridad, según ISO 14.644-3:2016 - Ensayo de integridad DOP/PAO, según ISO 14.644-3:2016 - Conteo de partículas, según ISO 14.644-1:2015. - Medición del nivel de iluminación y ruido, según ISO 14.644-3:2016 - Entrega de informe con los resultados obtenidos de las mediciones | UNIDAD | 1 |
| 4 | 295 | 6151 | 0014 | Provisión y reemplazo de prefiltros en campana de flujo laminar marca Filtrar Modelo FHP/2b: Prefiltro de 20x20x2” con marco de cartón de 30/35% de eficiencia ASHrae | UNIDAD | 2 |
| 5 | 295 | 2428 | 0072 | Provisión y reemplazo de filtros HEPA en campana de flujo laminar marca Filtrar Modelo FHP/2b: Filtro HEPA. Eficiencia Mínima 99,99% - Medida 24 X 30 X 6pulg - Calidad P/Particula de 0,3Mn – Para cabinas de flujo laminar horizontal – Uso laboratorio | UNIDAD | 2 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es contratar el servicio de certificación de campanas extractora de gases, de flujo laminar horizontal y provisión y colocación de filtros y prefiltros para laboratorios del Edificio Aplicaciones, correspondiente a la Gerencia Química Nuclear y Ciencias de la Salud- Centro Atómico Ezeiza, ubicado en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15- Partido de Ezeiza de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## La CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, treinta (30) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas .

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

## No será necesaria la presentación de Garantías. (Art. 80 Decreto 1030/2016, Arts. 51, 52, 54, 55, 57 y 60  de la Disposición 62 E/2016.)

- VISITA, CONSULTA, CIRCULARES

## Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en las oficinas Nº 4, 5, 15, 16 y 22,  del Edificio Aplicaciones, los días hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 horas  con previa cita gestionada con Raquel Clara JASAN en la Oficina Nº 24 (edificio Aplicaciones) o telefónicamente al Nº 4125-8219. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina Nº 125 de Compras y Contrataciones del Edificio Instrumentación y Control – Centro Atómico Ezeiza – Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 Partido de Ezeiza o por correo electrónico a comprasezeiza@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 del Centro Atómico Ezeiza - Pbro. Juan Gonzalez y Aragón nº 15 -  Ezeiza - Edificio Instrumentación y Control, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14.00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

## Documentación a presentar con la oferta

- Podrán presentar constancia de visita a las instalaciones donde se entregarán los bienes.

- Muestras. No aplica

- Habilitaciones: No aplica

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: La oferta más conveniente considerando las características solicitadas del servicio y el uso de los bienes.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por grupo de renglones; a saber: grupo 1 (renglón 1 y 2) y grupo 2 (Renglón 3, 4 y 5). La adjudicación será por grupo de renglones; a saber: grupo 1 (renglón 1 y 2) y grupo 2 (Renglón 3, 4y 5).

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

- Características y tipo de bien. Normas de calidad exigida.

- Renglón 1:

Certificación de campanas extractoras de gases que incluya:

- Inspección Eléctrica.

- Inspección Mecánica, según IRAM 3645-4: 1994.

- Medición de flujo de aire, 3(tres) alturas de apertura diferentes (72 mediciones), según IRAM 3645-1: 1991.

- Visualización de flujo de aire mediante test de humo, según IRAM 3645-1:1991.

- Test de nivel de ruido, según Ley 19.587 de seguridad e higiene.

- Test de nivel de luminosidad, según Ley 19.587 de seguridad e higiene.

- Medición de la humedad relativa.

- Calculo de renovaciones por minuto, según Ashrae 110

- Termografía en tablero y motor

-Presentación de certificados de calibración de los equipos utilizados por el proveedor para realizar las mediciones.

-Entrega de informe con los resultados obtenidos de las mediciones

Renglón 2: Provisión y colocación de filtro para campana de extracción de gases:

- filtro de carbón activado con marco de aluminio, medidas 610x610x90mm, para campana extractora de gases.

Contenido de carbón activado: 0,033 m3.

Renglón 3: Calificación campana de flujo laminar horizontal

- Inspección Eléctrica.

- Inspección Mecánica.

- Medición de velocidad de flujo de aire, según ISO 14.644-3:2016

- Cálculo de laminaridad, según ISO 14.644-3:2016

- Ensayo de integridad DOP/PAO, según ISO 14.644-3:2016

- Conteo de partículas, según ISO 14.644-1:2015.

- Medición del nivel de iluminación y ruido, según ISO 14.644-3:2016

- Entrega de informe con los resultados obtenidos de las mediciones

Renglón 4: Provisión y reemplazo de prefiltros en campana de flujo laminar marca Filtrar Modelo FHP/2b:

Prefiltro de 20x20x2” con marco de cartón de 30/35% de eficiencia ASHrae

Renglón 5: Provisión y reemplazo de filtros HEPA  en campana de flujo laminar marca Filtrar Modelo FHP/2b:

Filtro HEPA. Eficiencia Mínima 99,99% - Medida 24 X 30 X 6pulg - Calidad P/Particula de 0,3Mn – Para cabinas de flujo laminar horizontal – Uso laboratorio

- Lugar y plazo de entrega.

Oficina Nº 4, 5, 15, 16 y 22 - Edificio Aplicaciones- Centro Atómico Ezeiza- Presbítero Juan González de Aragón Nº 15. El plazo de entrega será de quince (15) días hábiles contados desde la recepción de la Orden de Compra

- Plantel de dotación necesaria, especificando la cantidad exacta.

Renglón 1: Certificación de nueve (9) campanas extractoras de gases

Renglón 2: Provisión y colocación de un (1) filtro de carbón activado

Renglón 3: Calificación de una (1) campana de flujo laminar horizontal

Renglón 4: Provisión y reemplazo de dos (2) prefiltros de campana de flujo laminar horizontal

Renglón 5: Provisión y reemplazo de dos (2) filtros HEPA en campana de flujo laminar

- Si los elementos utilizados deben ser nuevos, usados o reacondicionados.

- Elementos Nuevos

- Horarios de prestación del servicio. Total de horas diarias, semanales y mensuales. Prestación de servicio dentro del horario de 09:30 a 16:30 de lunes a viernes.

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fallas de fabricación.

-Los bienes ofertados contemplarán una garantía por vicios ocultos o de fabricación por un término mínimo de doce (12) meses.

- Otros.

- ENTREGA

5.1	La entrega de los bienes se realizará en: Oficina Nº24- Edificio Aplicaciones- Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón Nº15, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, y en el plazo de  quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien/servicio.

5.2	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2 	Contratación de servicios: Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art. 6.2.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 6.2.2.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

  - Las facturas deberán ser presentadas a los solicitantes una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15, Ezeiza, Oficina Nº 5 (Cecilia Goracy) o Oficina Nº24 (Raquel Jasan), Edificio Aplicaciones, los días hábiles en el horario de 09:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 hs. De tratarse de una factura electrónica deberá enviarse a los siguientes correos goracy@cae.cnea.gov.ar, jasan@cae.cnea.gov.ar y rpla@cae.cnea.gov.ar .

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.