ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

PERSONA DE CONTACTO: NINCI CARLOS

TEL: 4704-1415/ 1223 4125-8165

| Tipo de Procedimiento: Cont. Dir. | N° 569 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: sin clase |
| Modalidad: sin modalidad |

| N° de Expediente: 676 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24- EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 1/11/2017 | 11:05 Hs |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 02741 | 0023 | AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD VARIABLE - TIPO ORBITAL | U | 1 |
| 2 | 433 | 02741 | 0011 | AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD 0 A 100RPM - TIPO MAGNETICO | U | 1 |
| 3 | 433 | 05598 | 0012 | BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA 100°C - CAPACIDAD 20L - TIPO DIGITAL | U | 1 |
| 4 | 433 | 06867 | 0027 | ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE TEMPERATURA 50 A 250°C - PRECISION TERMOREGULADOR +/- 2°C - ALIMENTACION 220V - CAPACIDAD 175L | U | 1 |
| 5 | 433 | 02741 | 0090 | AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD 2500-3000RPM - TIPO VORTEX - CAPACIDAD 1 TUBO - POTENCIA 60W - TEMPERATURA NO CORRESPONDE | U | 1 |
| 6 | 433 | 03933 | 0019 | MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION 0 A 14 - TEMPERATURA DE TRABAJO 0 A 50°C - PRECISION +/- 0,1 - TIPO DIGITAL PORTATIL - CALIBRACION MANUAL | U | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir equipos varios para el Laboratorio de Geoquímica del Edificio Geología en el Centro Atómico Ezeiza ubicado en Pbto. Juan González y Aragón N° 15 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Ezeiza, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas con previa cita gestionada con Constantino Karkanis en la Oficina N° 5, o telefónicamente al Nº 4125-8632. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en este caso NO APLICA).

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Avenida del Libertador 8250 3° piso, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas a esta oficina hasta cuatro (4) días habiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 3120 del Edificio SEDE Central, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. Se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- Con la oferta deberá presentar constancia de Inscripción como Proveedor a COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar

- “NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

- Garantías: Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d), excepto que el total de la oferta supere el importe de $1.300.000,00.- (Un millón trescientos mil pesos con 00/100)

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: relación precio calidad. Se tendrá en cuenta la experiencia previa de otros grupos de trabajo de la CNEA con respecto a oferentes (antecedentes demostrables como proveedores de otros laboratorios de la CNEA, no excluyente), además de las marcas de los equipos que se coticen.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación sera por reglón. Se seleccionará la oferta más conveniente de acuerdo a los parámetros ya expuestos en el inciso a).

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO con 00/100 ($ 4.185,00.-).

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO con 00/100 ($4.185,00.-).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO con 00/100 ($ 4.185,00.-).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO con 00/100 ($ 4.185,00.-).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 3111 de Sede Central, dirección Avenida del Libertador 8250 en el horario de 9:00 a 17:00 hs, comisionevaluadora@cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Centro Atómico Ezeiza, Pbto. Juan González y Aragón N° 15, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

  - En el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Sede Central en la oficina Nº 200, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Descripción técnica. Cantidad y características del bien.

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

Equipos requeridos para el tratamiento de muestras de suelos, sedimentos y rocas con el fin de poder ser analizados en laboratorio: 1) Agitador orbital y accesorios; 2) Agitador magnético con placa calefactora; 3) Baño termostático; 4) Estufa de secado; 5) Agitador vortex o mezclador vórtice; 6) pH-metro de mesada y accesorios.

Renglón 1				Cantidad: 1

Nombre del equipo: Agitador orbital.

Uso del equipo: El agitador orbital es un dispositivo que se utiliza en laboratorio para mezclar, separar, homogeneizar, disolver o preparar disoluciones y suspensiones de diversos elementos o compuestos químicos. En particular interesa su uso en el tratamiento de las muestras de suelos, sedimentos y rocas recolectados en las campañas de prospección de minerales nucleares y en estudios de evaluación ambiental para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- El agitador orbital posee las siguientes características:

- Agitador de mesada de diseño compacto y ergonómico.

- Movimiento orbital excéntrico.

- Visualizadores digitales para la lectura de la velocidad de agitación y del tiempo.

- Capacidad de carga máxima mayor a 5 Kg (plataforma incluida).

- Configuración de velocidad máxima superior a 400rpm.

- Sistema de detección y protección contra excesos de velocidad.

- Variedad de accesorios para diversas aplicaciones.

- Cumplimiento de normas ISO.

Renglón 2				Cantidad: 1

Nombre del equipo: Agitador magnético con placa calefactora.

Uso del equipo: El agitador magnético con placa calefactora es un dispositivo que se utiliza en laboratorio para disolver solutos, homogeneizar suspensiones o mezclar diversos tipos de sustancias y al mismo tiempo dotarles del calor necesario para acelerar y mejorar los procesos de solubilidad. En particular interesa su uso en el tratamiento de las muestras de suelos, sedimentos y rocas recolectados en las campañas de prospección de minerales nucleares y en estudios de evaluación ambiental para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- El Agitador magnético con placa calefactora posee las siguientes características:

- Capacidad de agitación máxima mayor a 5L.

- Visualizador digital de temperatura

- Precisión de lectura de temperatura: ± 1°C.

- Rango mínimo de temperaturas de calentamiento: desde temperatura ambiente hasta 300°C.

- Ajuste de temperatura de seguridad.

- Visualizador digital de velocidad de agitación.

- Velocidad de agitación máxima superior a 1000rpm.

- Placa calefactora de vitrocerámica que asegura la distribución uniforme del calor sobre toda la superficie y posee óptima resistencia a los agentes químicos agresivos.

- Precisión de control de temperatura de la placa calefactora igual o inferior a ±10°C.

- Longitud máxima de las barras magnéticas: 80mm.

- Cumplimiento de normas ISO.

Renglón 3				Cantidad: 1

Nombre del equipo: Baño termostático.

Uso del equipo: El baño termostático es un equipo que se emplea en laboratorios de química para el tratamiento de muestras que requieran evaporación, aireación, concentración o calentamiento a temperatura constante. En particular interesa su uso en el tratamiento de las muestras de suelos, sedimentos y rocas recolectados en las campañas de prospección de minerales nucleares y en estudios de evaluación ambiental para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- El baño termostático posee las siguientes características:

- Capacidad máxima de almacenamiento de aguamayor 10L.

- Temperatura de calentamiento: hasta 100°C.

- Variación de temperatura: ±0.5°C.

- Ajuste de temperatura ≤ ±1°C.

- Error del indicador de temperatura ≤ ±2.5°C.

- Controlador de temperatura.

- Visor digital de temperatura.

- Función de temporizador y protección por exceso de temperatura.

- Estructura anti derrames.

- Cámara interna y cubierta de acero inoxidable.

- Sistema de seguridad para evitar daños al equipo por falta de agua.

Renglón 4				Cantidad: 1

Nombre del equipo: Estufa de secado.

Uso del equipo: La estufa de secado es un instrumento que se usa en laboratorio para secar muestras, deshidratar reactivos y esterilizar recipientes. Será utilizada, principalmente, en tratamientos que requieran de la eliminación de la humedad de materiales recolectados (suelos, sedimentos, rocas y vegetales) en campañas de prospección de minerales nucleares y de estudios de evaluación ambiental para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- La estufa de secado debe presentar las siguientes características:

- Dimensiones externas del equipo del orden de 80cm x 60cm x 100cm.

- Volúmen interno superior a 100L.

- Rango mínimo de temperatura entre 50°C y 250°C.

- Variación de temperatura: ±1°C.

- Control de temperatura.

- Para uso en períodos continuos de trabajo.

- Visor digital de temperatura.

- Cantidad mínima de estantes: 2

- Interior de acero inoxidable.

- Ventana de vidrio para observar el interior de la cámara.

- Sello de goma de alta eficiencia.

Renglón 5				Cantidad: 1

Nombre del equipo: Agitador vortex.

Uso del equipo: El agitador vortex o mezclador de vórtice es un dispositivo que se utiliza en laboratorio para mezclar, homogeneizar y resuspender sustancias.  En particular interesa su uso en el tratamiento de las muestras de suelos, sedimentos y rocas recolectados en las campañas de prospección de minerales nucleares y en estudios de evaluación ambiental para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- Agitador vortex debe presentar  las siguientes características:

- Agitador de mesada de diseño compacto y ergonómico.

- Movimiento de agitación orbital.

- Velocidad máxima de agitación superior a 2000 rpm.

- Operación en modo continuo y por activación al contacto.

- Regulador de velocidad.

- Pies de aspiración de vacío para sujetar a la superficie de trabajo e impedir el movimiento del equipo.

Renglón 6				Cantidad: 1

Nombre del equipo: pH-metro y medidor de potencial REDOX de mesada.

Uso del equipo: El pH-metro o medidor de pH y de potencial REDOX de mesada es un instrumento que se utiliza en laboratorio para medir la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH o potencial REDOX. En particular se utilizará para realizar mediciones sobre muestras de suelos, rocas, sedimentos y aguas obtenidas en campañas de prospección de minerales nucleares y de estudios ambientales para su posterior análisis geoquímico.

Composición del equipo:

- El pH-metro de mesada debe presentar  las siguientes características:

- Pantalla digital para la lectura del pH o del potencial de oxidación-reducción (Redox) y la temperatura.

- Valor mínimo de pH medido: 0

- Valor máximo de pH medido: 14

- Precisión de pH < ±0.010 pH

- Cantidad mínima de puntos de calibración: 4.

- Valor mínimo de Redox: -1500mV.

- Valor máximo de Redox medido: 1500mV.

- Precisión de Redox < ±0.5mV

- Precisión de temperatura < ±0.3ºC

- Interface para transferir datos a una PC.

- Advertencia al vencimiento de la calibración.

- Advertencia del estado de los electrodos.

- Los elementos deben ser nuevos.

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fabricación: Doce (12) meses.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº: 676/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

Roberto Bianchi                                 Gerente Exploración de Materias Primas

Nombre y Apellido				               Cargo

Adriana Palomeque                            Jefa Administración y Control de Gestión

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

Humberto O. Nievas               Subgte. Evaluación Técnica de Proyectos Mineros

Nombre y Apellido				               Cargo

Carlos Ninci                                           Jefe Departamento Prospección

Nombre y Apellido				               Cargo