ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Persona de contacto: EMILIANO POZZI

TEL: 4125-8454 MAIL: epozzi@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 612 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 580 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: Mantenimiento ,reparación y limpieza |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 09/11/2017 | 10:45 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 6177 | 1 | Adecuación de una sala de experimentación, según Especificación adjunta. | Gl | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62E/2016, 63E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el servicio de Adecuación de una sala de experimentación, según Especificación adjunta del Reactor RA-3 para el Centro Atómico Ezeiza ubicado en Presbítero Gonzales y Aragón Nº 15 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - La contratación del servicio será por unidad.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº8250, de la CABA, CP C1429BNP.Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

  - Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.00,00 (un millón trescientos mil pesos), de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d).

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Ezeiza – RA3 Presbítero González y Aragón Nro. 15, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas con previa cita gestionada con Emiliano Pozzi telefónicamente al Nº 4125-8454. La CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento del lugar donde se montara el tablero, ni de la funcionalidad del tablero, días y horarios de trabajo, características técnicas, etc.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Avenida Del Libertador 8250, hasta 5(cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas a esta Oficina de Compras hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº…3120…… del Edificio Sede Central, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIPpara su solicitud(Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Muestras. No aplica

- Habilitaciones: No aplica

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- Con la oferta deberá presentar constancia de inscripción como proveedor a  COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar.

- “NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberáestar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicascon el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimosFormularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta:la cotización, calidad de los componentes y la experiencia de la empresa en este rubro.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a$13.500.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a $ 13.500.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº3111 de Sede Central, dirección  Av. del Libertador 8250  en el horario de 10 a 12 y de 14 .a.16.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5)días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº 3120 ubicada enEdificioRA3 (Centro Atomico Ezeiza)la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato(ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP (no corresponde).

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal (no corresponde).

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº      ubicada en (Edificio/Centro Atómico/Regional/Complejo) la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

- Según especificación técnica

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Emiliano Pozzi como titular y a Paula Curotto como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspectordel servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y losADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LACNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos,equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓNY PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva del servicio en Centro Atómico Ezeiza-RA-3en la oficina de secretaria del RA-3, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas.

El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ESPECIFICACION TECNICA

ADECUACION DE UNA SALA DE EXPERIMENTACION PARA EL RECINTO DE PLANTA BAJA DEL RA-3

Índice

1.	OBJETIVO

2.	DOCUMENTACIÓN

3.	RELEVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE

4.	TAREAS A REALIZAR

4.1.	Adecuación general del sitio.

4.2.	Tabiquería

4.3.	Pintura

4.4.	Zócalo sanitario

4.5.	Carpinterías

4.6.	Instalación eléctrica

4.7.	Acondicionamiento del aire

4.8.	Consideraciones generales:

4.9.	Tiempo de Ejecución de las tareas

4.10.	Horarios de Trabajo

4.11.	Limpieza

5.	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

6.	CONTROL DEL TRABAJO

7.	FECHA DE ENTREGA

8.	VISITA DE OBRA

9.	ANEXO

# OBJETIVO

Especificar las tareas necesarias para la adecuación de una sala de experimentación a ser montada en el recinto de planta baja del reactor RA-3. Esto comprende el relevamiento del lugar a ser montado, la ingeniería de detalle,  la provisión y el montaje de la misma.

# DOCUMENTACIÓN

El Contratista deberá garantizar la entrega de la Documentación en idioma Español que a continuación se menciona:

- Ingeniería de detalle.

# RELEVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE

La empresa que se adjudique la adecuación de la sala deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de mano de obra, materiales, equipos y componentes en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego.

Deberá incluso ejecutar todas aquellas tareas que, no estando específicamente detalladas en el presente pliego, resulten necesarias para concretar el proyecto que se licita.

Deberán realizar un relevamiento del actual recinto de planta baja y en conjunto con el personal que designe la CNEA realizar la ingeniería básica y de detalle con la ubicación de la sala de experimentación.

# TAREAS A REALIZAR

Armado de una sala de experimentación en el recinto de planta baja del Reactor RA-3 (zona controlada radiológicamente).

El total de los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte, de acuerdo con el plano de conjunto y las órdenes que le imparta la Inspección.

Las tareas comprendidas son aquellas por las cuales la Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la correcta ejecución de los mismos con arreglo a su fin.

# Adecuación general del sitio.

La sala de experimentación y medición (cerramiento) es de 12,1m2 cubiertos, y deberá realizarse conforme al plano adjunto en el anexo.

La provisión y montaje de materiales para el cerramiento será con placas de yeso “tipo marca Knauf modelo Safeboard” o de calidad equivalente, con buen aislamiento acústico, buen aislamiento térmico y protección contra el fuego.

# Tabiquería

Las estructuras de paredes, revestimientos y cielorrasos están compuestas por perfiles tipo Solera, Montante y Omega, fabricados bajo Norma IRAM-IAS U 500-243. Sobre esta estructura resistente se fijarán mecánicamente las placas de yeso

Los tabiques montantes deben ser de perfiles "C" de 70mm, como mínimo,  con aislación (térmoacústica), y revestidos en ambas caras (interior y exterior) con placas de yeso tipo marca Knauf modelo Safeboard o equivalente.

Cielo raso con estructura de perfiles "C" de 70mm, como mínimo, con aislación (térmoacústica), y revestidos con placas de yeso en ambas caras (interior y exterior) marca Knauf modelo Safeboard o equivalente.

La separación entre los montantes deberá ser de 40cm.

Donde sea necesario (puertas, ventanas, soporte de aire acondicionado, etc) deberán colocarse perfiles de refuerzos.

El espesor de las placas debe ser de 12,5mm como mínimo.

Fijar las placas a la estructura por medio de tornillos autoperforantes punta aguja, distanciados 250 mm entre sí y a 10 mm del borde de la placa.

Las juntas de las placas interiores del tabique no deben coincidir con las placas exteriores, deben estar desencontradas.

Las juntas entre placas se hará con masilla marca Knauf Safeboard o de mejor calidad y malla microperforada marca Knauf o de mejor calidad. Aplicando una mano de masilla y seguidamente la cinta microperforada, para luego aplicar las manos de masilla necesarias hasta lograr la terminación final. No se aceptara el solapamiento de cinta microperforada y la distancia máxima entre las cintas será de 5mm.

Todas las aristas deberán llevar guarda cantos o esquineros como protección a los impactos. Serán de perfil de sección L, compuesto por dos alas de igual longitud, con nariz redondeada. Su superficie presenta un moleteado que facilita la penetración de los tornillos al momento de fijarlo a las placas.

# Pintura

Los trabajos se ejecutarán en toda la superficie de la sala de experimentación.

Se deberán masillar todas las placas con una o dos manos en el total de la superficie a pintar para luego aplicar el sellador correspondiente.

- Pintura paredes interior, 32 m2  totales por mano. Cantidad mínima de manos dos (2), según poder cubritivo. - Sintético mate lavable de marca de primera calidad.

- Pintura cielorrasos interior, 12 m2 totales por mano. Cantidad mínima de manos dos (2), según poder cubritivo. Sintético mate lavable de marca de primera calidad.

- Pintura piso (12 m2) - Epoxi de alto tránsito color roja con terminación sanitaria que evita la acumulación de polvo y facilita la limpieza..

- Pintura paredes exterior, 32 m2  totales por mano. Cantidad mínima de manos dos (2), según poder cubritivo. - Sintético mate lavable de marca de primera calidad.

- Pintura cielorrasos exterior, 12 m2 totales por mano. Cantidad mínima de manos dos (2), según poder cubritivo. - Sintético mate lavable de marca de primera calidad.

La preparación y mezcla de las pinturas se ejecutarán según lo indicado por el fabricante.

Entre mano y mano de pintura, si se detectaren resaltes o imperfecciones, se aplicará  enduido y posterior lijado antes de la nueva mano para lograr un correcto acabado.

Los colores a utilizar serán determinados en obra por la Inspección, la cual aceptará las muestras que se realizarán antes de ejecutar las tareas definitivamente.

Se consideran incluidos en el presente rubro la totalidad de materiales, trabajos, etc.,  necesarios para una perfecta terminación.

# Zócalo sanitario

Proveer e instalar en todo el perímetro de la sala zócalos sanitarios de PVC color blanco. Resistente a grasas, ácidos, cal, alcohol, sales, detergentes. Compuesto por base y tapa con sistema de perfiles con encastre tipo machimbre. El perfil de la tapa del zócalo deberá ser de 118mm como mínimo.

# Carpinterías

Provisión y colocación de carpinterías de aluminio de 150 cm x 110 cm paño fijo (medidas estándar), calidad  tipo Sistema de Carpintería Módena (ALUAR)  o superior. Cantidad 2(dos). Color Blanco.

Provisión y colocación de puerta de doble paño con visor de 120 cm de ancho (medida estándar), calidad  tipo Sistema de Carpintería Módena (ALUAR) o superior. Cantidad 1(uno). Color Blanco.

# Instalación eléctrica

Realizar la instalación eléctrica completa.

Proveer e instalar 1 (uno) tablero seccional que cumpla con las normas y especificaciones. Dicho tablero deberá contar con un disyuntor diferencial bipolar marca tipo ABB o de calidad superior con capacidad de conducir y seccionar una corriente eléctrica de 40 A. Además la instalación eléctrica deberá contar con 3 (tres) circuitos, uno para iluminación, uno para tomas y otro para el aire acondicionado, seccionados a través de llaves térmicas bipolares marca tipo ABB o de calidad superior de 16 A como mínimo cada una.

Cables - la sección de los cables para los circuitos de tomas y aire acondicionado deberá ser de 4mm2, como mínimo, con puesta a tierra.

Provisión y colocación de 7 (siete) cajas de toma corriente doble de primera calidad, sobre zocaloducto de servicios de aluminio,  a definir.

Colocación de 1 (una) caja de toma corriente enrazada a tabique. A definir.

Circuito especial para aire acondicionado. Ubicación a definir.

Colocación de 2 (dos) bocas para acceso a internet. Ubicación a definir.

Colocación de 4 (cuatro) bocas de luz sobre cielo raso. Ubicación según plano adjunto.

Provisión de 4 (cuatro) luminarias de 56W de 60 x 60 para embutir en cielorraso. Las luminarias deberán ser tipo panel LED de marca de primera calidad y de fácil adquisición  en el mercado local.

Provisión y colocación de llaves de iluminación. Ubicación a definir.

Proveer e instalar 1 (una) luz de emergencia.

Proveer e instalar una caja y circuito eléctrico para prever la colocación posterior de un sensor contraincendio. Ubicación a definir.

El pasaje de instalaciones se realiza utilizando las perforaciones de los Montantes. En aquellos casos donde sea necesario perforar los perfiles, no se deberán cortar las alas o los nervios de los mismos, para no afectar su resistencia mecánica.

# Acondicionamiento del aire

Proveer e instalar un extractor de aire de doble función (extracción o ventilación) de aprox. 600 m3 por hora de absorción, para generar ventilación forzada. Color blanco de marca de primera calidad. Colocar. Proveer e instalar tres rejas con regulación de dimensiones 10cm x 20cm de acero pintadas color blanco.

Proveer e instalar un equipo aire acondicionado tipo SPLIT frío/Calor de 3000 frigorías con función deshumidificadora. Deberá ser marca SAMSUNG, SANYO o de equivalente calidad. Instalación con personal calificado. Sellado hermético de pases de cañerías desde el recinto al exterior. Las cañerías irán por bandejas con tapa desde el equipo de aire hasta el exterior. Proveer e instalar una bomba de desagote para el aire acondicionado.

# Consideraciones generales:

- Seguros - El personal deberá contar con los seguros adecuados según reglamentación vigente (ART y/u otros), para el trabajo en el lugar (zona controlada del recinto de PB del reactor).

- Dirección y control de ejecución de tareas mientras duren las mismas.

- El servicio deberá incluir los fletes, izaje de equipos, seguros y garantías de equipos y materiales instalados.

- Puesto que la adecuación de la sala descripta se realizará en zona radiológicamente controlada, el oferente deberá considerar DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÖMICA, el costo de los exámenes médicos de todo el personal interviniente.

- El personal de la empresa no tomará decisiones sin conocimiento del supervisor que designe el JEFE a cargo en la planta, y canalizarán todas las instrucciones o inquietudes a través del mismo.

- El personal de la empresa deberá cumplir con todas las leyes laborales, seguridad social, seguros del personal e impositivas y entregara la documentación correspondiente en el momento que sea solicitada.

- El proveedor deberá explicitar la marca, tipo y/o modelo de cada elemento a presupuestar (pinturas, equipos, caños, cables, tomas, etc). Todos los materiales deben ser de igual o mejor calidad a los mencionados como ejemplo de referencia.

- Se deberá anexar un presupuesto detallado tipo planilla desglosando cada ítem.

# Tiempo de Ejecución de las tareas

El tiempo máximo para realizar el servicio de adecuación de la sala de será de 45 días  corridos  contados desde la emisión  de la orden de compra.

# Horarios de Trabajo

Se deberán programar los días y horarios para realizar los trabajos dentro del recinto del Reactor, por tratarse de un área supervisada radiológicamente.

# Limpieza

La Empresa ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de las áreas que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

La tarea de limpieza indicada será profunda y detallada de pisos, muebles, cristales, etc., luego de concluidos diariamente los trabajos, inclusive con posterioridad a cada una de las etapas de trabajo.  Se cuidará especialmente de cubrir con mantos plásticos, lonas y/o cartón corrugado todas las máquinas y el equipamiento electrónico de los locales donde se está trabajando o por trabajar y así asegurar la protección contra los golpes y el polvo.

Al finalizar se deberá entregar el lugar en perfecto estado de limpieza (incluyendo el repaso de todos los sectores afectados por los trabajos) y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Cuando por efecto de los trabajos o por hechos accidentales se produzcan deterioros en las construcciones existentes, se procederá a su reparación, o reconstrucción según corresponda, a exclusiva cuenta de la empresa.

# PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

Previo a la recepción, el proveedor realizará todos los ensayos funcionales que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del pliego se cumplan satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de personal del RA-3 o su representante autorizado.

El proveedor suministrará todos los materiales, mano de obra y equipos que sean  necesarios.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será reemplazado y vuelto a ensayar a cargo del proveedor hasta que sea aprobado definitivamente.

Finalizados los ensayos de comenzará a contar el periodo de garantía.

# CONTROL DEL TRABAJO

Durante el desarrollo del trabajo, un Representante técnico del RA-3 controlará el avance y las etapas del mismo, en diversos períodos a definir por CNEA. Dicho profesional deberá tener acceso a toda la información en proceso y a las metodologías y técnicas empleadas durante todas las etapas del trabajo. Se dejará constancia por escrito de las observaciones que se considere necesario realizar durante tales controles.

# FECHA DE ENTREGA

La fecha de entrega por el trabajo descripto es de 45 días corridos desde la  emisión Orden de Compra.

# VISITA DE OBRA

El adjudicatario deberá cumplir con una visita obligatoria, mediante la cual se podrán efectuar todas las preguntas necesarias, hacer todos los relevamientos y tomar todas las medidas necesarias para la correcta interpretación de lo requerido en el presente pliego, razón por la cual no se aceptará, en el futuro, adicionales por desconocimiento o falta de información al respecto. El adjudicatario deberá demostrar experiencia en los trabajos antes descriptos.

# ANEXO

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº:580/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

…     Jorge Quintana                             Gerente Reactor de Investigación y producción RA-3

Nombre y Apellido				               Cargo

… Adriana Alicia Lopez			…Gerente Gestión Administrativa..

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

Maria Gabriela Jimenez Duran.			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo