ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: COMPRAS CAC

Domicilio: Av. General Paz 1499 Villa Maipú San Martin , Pcia. de Buenos Aires

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL: 6772-7213

| Tipo de Procedimiento: 50-CONTRATACION DIRECTA | N° 615 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 690 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| OFICINA DE COMPRAS CAC , ED. N° 13 P.B. UBICADO EN EL CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES SITO EN V. GENERAL PAZ 1499 , VILLA MAIPU , SAN MARTIN . PCIA. DE BUENOS AIRES , ARGENTINA | 01/11/17 | 10:30 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 275 | 2 | Arrancador universal para tubo fluorescente, con condensador cerámico, bornes reforzados, potencia de 8 a 80 w, según normas IRAM 2124. | Unidad | 1500 |
| 2 | 293 | 278 | 59 | Balastos electrónicos para tubo fluorescente de 30 w, 220 v, 50 Hz. con arrancador, Tipo Italavia modelo BE 236-3, auto selección de lámpara, factor de potencia corregido según norma IRAM 2027, ausencia de efecto estroboscópico y protección de lámpara agotada. | Unidad | 200 |
| 3 | 293 | 278 | 62 | Balastos electrónicos para tubo fluorescente de 36 w, 220 v, 50 Hz. con arrancador, Tipo Italavia modelo BE 236-3, auto selección de lámpara, factor de potencia corregido según norma IRAM 2027, ausencia de efecto estroboscópico y protección de lámpara agotada. | Unidad | 200 |
| 4 | 293 | 278 | 66 | Balastos electrónicos para tubo fluorescente de 105 w, 220 v, 50 Hz. con arrancador, Tipo Italavia modelo BE 236-3, auto selección de lámpara, factor de potencia corregido según norma IRAM 2027, ausencia de efecto estroboscópico y protección de lámpara agotada. | Unidad | 200 |
| 5 | 293 | 554 | 260 | Lámpara tubular fluorescente, luz día T8 36 w, 220 v, 50 Hz. según norma IRAM 2036. | Unidad | 350 |
| 6 | 293 | 554 | 252 | Lámpara tubular fluorescente, luz día T8 30 w, 220 v, 50 Hz según norma IRAM 2036. | Unidad | 350 |
| 7 | 293 | 554 | 262 | Lámpara tubular fluorescente, luz día T8 18 w, 220 v, 50 Hz según norma IRAM 2036. | Unidad | 200 |
| 8 | 293 | 9785 | 19 | Lámpa a LED modelo LEDBILB o de superiores características y que cumplan con las siguientes condiciones: marca Philips, pot. 6 Watts, E27, CCT (K) 3000, Lumens 470, eficacia lumínica (Im/W) 78, 15000 horas vida útil, equivalente a 50/65 W incandescente. | Unidad | 300 |
| 9 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 2x10 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 20 |
| 10 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 2x16 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 20 |
| 11 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 2x20 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 12 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 2x25 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 13 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 4x20 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 14 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 4x25 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 15 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 4x32 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 16 | 293 | 3567 | 5 | Interruptores termo magnéticos tetrapolares 4x40 amp. del tipo C60L de Schneider Electric, o de similares o superiores características, curva C con rango de accionamiento 5 a 10 In; tensión de empleo 240/400 V, tensión de impulso (U imp.) 6 KV, poder de corte según norma IEC 60947-2 3KA, temperatura de referencia 40º C, Maniobras 20000, poder de corte de servicio (Ics) = 50% de poder de corte último (Icu) para montaje sobre riel Din. | Unidad | 10 |
| 17 | 293 | 3430 | 9 | Lámpara bajo consumo 105w luz día rosca (E40) duración 3.000 hs (en espiral) modelo TWISTER marca PHILIPS, o de superiores características. | Unidad | 50 |
| 18 | 293 | 3430 | 9 | Lámparas PL-L 36W/840. Modelo Master PL-L marca Philips, o de similares o superiores características, para base de 4 pines, Eficiencia lumínica (Lm/W) 81, flújo lumínico 2900 lm. | Unidad | 50 |
| 19 | 293 | 4362 | 279 | Cable Unipolar sección 1,5 mm2. Serán de cobre rojo, con aislación del tipo anti llama en PVC, SUPERASTIC JET de PRYSMIAN, o equivalente no propagador de llamas, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM 2020/2183 y normas IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio del conductor de 60º C: Colores a proveer: Marrón: 5 rollos de 100 metros. Celeste: 5 rollos de 100 metros. Verde amarillo: 5 rollos de 100 metros. | Metro | 1500 |
| 20 | 293 | 4362 | 279 | Cable Unipolar sección 2,5 mm2. Serán de cobre rojo, con aislación del tipo anti llama en PVC, SUPERASTIC JET de PRYSMIAN, o equivalente no propagador de llamas, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM 2020/2183 y normas IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio del conductor de 60ºC. Colores a proveer: Marrón: 7 rollos de 100 metros. Celeste: 21 rollos de 100 metros. Rojo: 7 rollos de 100 metros. Negro: 7 rollos de 100 metros. Verde amarillo: 7 rollos de 100 metros. | Metro | 4900 |
| 21 | 293 | 4362 | 279 | Cable Unipolar sección 4 mm2. Serán de cobre rojo, con aislación del tipo anti llama en PVC, SUPERASTIC JET de PRYSMIAN, o equivalente no propagador de llamas, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM 2020/2183 y normas IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio del conductor de 60ºC. Colores a proveer: Marrón: 4 rollos de 100 metros. Celeste: 4 rollos de 100 metros. Rojo: 4 rollos de 100 metros. Negro: 4 rollos de 100 metros. Verde amarillo: 4 rollos de 100 metros. | Metro | 2000 |
| 22 | 293 | 4362 | 279 | Cable Unipolar sección 6 mm2. Serán de cobre rojo, con aislación del tipo anti llama en PVC, SUPERASTIC JET de PRYSMIAN, o equivalente no propagador de llamas, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM 2020/2183 y normas IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio del conductor de 60ºC. Colores a proveer: Marrón: 3 rollos de 100 metros. Celeste: 3 rollos de 100 metros. Rojo: 3 rollos de 100 metros. Negro: 3 rollos de 100 metros. Verde amarillo: 3 rollos de 100 metros | Metro | 1500 |
| 23 | 293 | 4362 | 279 | Cable Unipolar sección 1 mm2. Serán de cobre rojo, con aislación del tipo anti llama en PVC, SUPERASTIC JET de PRYSMIAN, o equivalente no propagador de llamas, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM 2020/2183 y normas IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio del conductor de 60ºC. Colores a proveer: - Negro: 3 rollos de 100 metros. | Metro | 300 |
| 24 | 293 | 4362 | 279 | Cable Sintenax. Se deberán proveer cables multipares del Tipo Autoprotegido (Sintenax) modelo VALIO de Prysmian o de similares o superiores características, el cual será de aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la Norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior y de protección del tipo simil goma, a los efectos de otorgarle mayor flexibilidad. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1.1 Kv y 70ºC respectivamente. Para una mejor manipulación de estos se deberán cotizar y proveer rollos de 100 metros de las siguientes seccines: - 3 rollos x 2,5 mm2. | Metro | 300 |
| 25 | 293 | 4362 | 279 | Cable Sintenax. Se deberán proveer cables multipares del Tipo Autoprotegido (Sintenax) modelo VALIO de Prysmian o de similares o superiores características, el cual será de aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la Norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior y de protección del tipo simil goma, a los efectos de otorgarle mayor flexibilidad. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1.1 Kv y 70ºC respectivamente. Para una mejor manipulación de estos se deberán cotizar y proveer rollos de 100 metros de las siguientes seccines: - 3 rollos x 4 mm2. | Metro | 300 |
| 26 | 293 | 4362 | 279 | Cable Sintenax. Se deberán proveer cables multipares del Tipo Autoprotegido (Sintenax) modelo VALIO de Prysmian o de similares o superiores características, el cual será de aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la Norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior y de protección del tipo simil goma, a los efectos de otorgarle mayor flexibilidad. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1.1 Kv y 70ºC respectivamente. Para una mejor manipulación de estos se deberán cotizar y proveer rollos de 100 metros de las siguientes seccines: - 3 rollos x 6 mm2. | Metro | 300 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

- Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

- El objeto del presente pliego es adquirir MATERIALES ELÉCTRICOS para el Centro Atómico Constituyentes ubicado en Avenida General Paz 1499 Villa Maipú Gral. San Martín Pcia. de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

- LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

- A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

- El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

- EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

- El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

- Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Avenida General Paz 1499 Villa Maipú Gral. San Martín, por correo electrónico a comprascac@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

- Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

- Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras del Edificio 13 del Centro Atómico Constituyentes, en el horario de 9:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Anexar pliego Declaración Jurada de Intereses (decreto 202/2017).

- Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio, calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1).

- GARANTÍAS

- Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

- Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será del 3% del estimado en la solicitud de gasto.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será el equivalente al 3% del estimado en la solicitud del gasto.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Constituyentes, dirección Avenida General Paz 1499 en el horario de 9:30 a 17:00 hs.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

- Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

- En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

- Se realizará en: Edificio 39 del Centro Atómico Constituyentes, Avenida General Paz 1499, en el horario de 9:00 a 17:00 horas; previa comunicación telefónica con Miguel Falcón (6772-7049) o Rodrigo Guillán (6772-7389).

- En el plazo de 30(treinta) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

- Toda persona que ingrese al Centro Atómico Constituyentes deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

- Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

- Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

- Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el Centro Atómico Constituyentes en la oficina Contable, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

- El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº: 690/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

AUGUSTO ANTOLINI			   GERENTE COORDINACION CAC

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

AUGUSTO ANTOLINI                                   ,GERENTE COORDINACION CAC

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

MIGUEL FALCON			JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS CAC

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

MIGUEL FALCON			JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS CAC

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo