This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 906/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
718
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
DESTILADOR DE AGUA, CORTE AUTOMÁTICO 6L/H
POTENCIA: 4200W 
ALIMENTACIÓN: 220V 50HZ.
MONTADO EN UN SOLO BLOCK SOBRE TABLERO METÁLICO PARA SU FIJACIÓN EN PARED.
GRIFO DE PURGA.
CORTE DE CALEFACTORES POR FALTA DE AGUA CON INDICADOR LUMINOSO Y SONORO.
CONSTRUIDO EN DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y ESTAÑO PUREZA 99,0%.
CALEFACTORES DE INMERSIÓN BLINDADOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 304.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
MUFLA Y DESTILADOR
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
21 de Septiembre de 2016 a las 10:15 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO
LABORATORIO - MEDIDOR CONDUCTIVIDAD
SIN - FILTRO SIN - CAPACIDAD 6L/H - CALIDAD
AGUA 1 -.
 1,000000
UN
1
433-02755-0006
Recepción de Ofertas hasta el 21 de Septiembre de
2016 a las 10:15 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
HORNO TIPO MUFLA 
TEMPERATURA HASTA 1250ºC. RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE KANTHAL A-1 MUFLA DE PLACAS REFRACTARIAS
BLINDADAS CON 96% DE ALÚMINA AISLAMIENTO DE FIBRA CERÁMICA MICRO POROSA 6 PCF. CONTROL DE
TEMPERATURA DIGITAL CON PROTECCIÓN POR CORTE DE TERMOCÚPLA. GABINETE EXTERIOR CONSTRUIDO EN
ACERO INOXIDABLE CON CÁMARA DE AIRE Y DIFUSORES.
 DIMENSIONES INTERNAS (ANCHO X ALTO X PROF.): 100X100X150MM 
DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO X ALTO X PROF.): 300X410X400MM 
ALIMENTACIÓN 220 VCA 50 HZ. 
COTIZAR ALTERNATIVAS CON OPCIONALES: PROGRAMADOR TIEMPO TEMPERATURA CON MICROPROCESADOR Y
SALIDA DE GASES CHIMENEA

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE
TEMPERATURA 30 A 200°C - PRECISION
TERMOREGULADOR +/- 1,5°C - ALIMENTACION
220V - CAPACIDAD 0,09M3 -.
 1,000000
UN
2
433-06867-0002
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

La presente Contratación es Trámite Simplificado.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 

Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: