PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

MERCADO LOCAL

ANEXO III

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: DIV. ADMINISTRATIVA CAC - COMPRAS

Domicilio: AVDA. GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN – PROV. DE BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

Fax: 6772-7213

| Tipo de Procedimiento: | N° 721 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: |
| Modalidad: |

| N° de Expediente: 918 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: |
| Objeto: INSUMOS PARA CULTIVO DE CÉLULAS Y REACTIVOS |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 251 | 9017 | 0873 | Anticuerpo anti Caspasa 3 activada, producido en conejo. Sirve para inmunohistoquimica, inmunofluorescencia y western blot. Abcan ab32042 o similar. | U | 1 |
| 2 | 251 | 9041 | 0032 | Forma soluble de matriz extracelular, los principales componentes son: laminina, colágeno IV, entactina y heparan sulfato. Libre de virus. Presentación 5ml, concentración 8-12 mg/ml. Tipo Sigma E1270 | U | 1 |
| 3 | 251 | 9045 | 0101 | Oligonucleotido de ARN para silenciamiento de la expresión de Prx2. Para experimentos in vivo (purificación por HPLC, desalado, estéril), escala 50 nmoles. Sigma NM_005809, si ARN id SASI_Hs02_00340326 o similar. | U | 1 |
| 4 | 251 | 9045 | 0101 | Oligonucleótido RNA de interferencia pequeño contra gen POU5F1 (Oct-4) humano. Presentación en polvo por 5 nanomoles. SiRNA prediseñado validado, marca Life Technologies número de catálogo 4392420 ID s10873 o similar. | U | 2 |
| 5 | 251 | 9046 | 0050 | Columnas de sefarosa con Ni para purificación de proteínas marcadas con histidina (His)4 o (His) 10, mediante cromatografia de afinidad iónica. Presentación 5x5ml. Catálogo GE cat 17-5248-02 o similar | U | 1 |
| 6 | 251 | 9046 | 0067 | Columnas: concentradores de muestra para concentración de muestras biológicas mediante ultrafiltración de membrana, de 300kD. Tipo Vivaspin 300 kD, marca Sartorius, Cat. N° VS0661 o similar. | U | 2 |
| 7 | 251 | 9046 | 0067 | Sistema de purificado: concentradores de muestra para concentración de muestras biológicas mediante ultrafiltración de membrana, de 1.000 kD. Tipo Vivaspin 1.000 kD, marca Sartorius, Cat N° VS0651 o similar. | U | 2 |
| 8 | 251 | 9046 | 0091 | Kit de purificación de ADN plasmídico a partir de cultivo de bacterias, con protocolos de centrifugación. Para obtener rendimiento de 500 ug aproximadamente (maxi prep) de ADN de calidad para transfección y clonado. Kit con 25 columnas, para 25 purificaciones. Tipo Qiagen tip-500 código 10063 | U | 1 |
| 9 | 251 | 9050 | 0050 | Glutamina: aminoácido esencial que sirve de componente crucial para los medios de cultivo celular. Presentación 100 gramos aproximadamente, catálogo número G3126-100G, marca Sigma o similar. | U | 1 |
| 10 | 251 | 9052 | 1290 | Reactivos para laboratorio tec. manual: kit de cuantificación de proteínas BCA, compuesto por reactivo A (carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido bicinconinico and tartrato de sodio en hidróxido de sodio), reactivo B (sulfato cúprico 4%) y el estándar de albumina. Presentación: 1 litro de reactivo A aproximadamente. Tipo Thermo Scientific catalogo 23225 Pierce o similar. | U | 1 |
| 11 | 251 | 9052 | 1474 | Agente reductor DTT (1,4-Dithiothreitol), presentación 25 gramos aproximadamente, catálogo número 11583786001 marca Roche o similar. | U | 1 |
| 12 | 251 | 9052 | 1758 | Reactivos para laboratorio tec. manual: Factor de crecimiento de fibroblastos básico humano (b-FGF). Presentación: 50 µg. Marca Life Technologies catalogo PHG0026 o similar. | U | 1 |
| 13 | 251 | 9052 | 1759 | Reactivos para laboratorio tec. manual: Factor de crecimiento epidérmico humano (EGF). Presentación: 1 mg. Marca Life Technologies catalogo PHG0313 o similar. | U | 1 |
| 14 | 251 | 9052 | 1763 | Reactivos para laboratorio tec. manual: solución proteolítica y colagenolítca para desprendimiento celular. Presentación: 100 ml. StemPro® Accutase® Cell Dissociation Reagent. Marca Life Technologies, Gibco, n° cat. A11105-01 o similar. | U | 1 |
| 15 | 251 | 9052 | 1832 | Plomo (II) ioduro 99.999% 50g tipo Sigma Aldrich o similar. | U | 1 |
| 16 | 251 | 9052 | 1833 | Plomo (II) cloruro 99.999% 10 g tipo Sigma Aldrich o similar. | U | 1 |
| 17 | 251 | 9052 | 1834 | Ácido iodidrico sin estabilizador 57% en agua 99.99% 50 mL. Tipo Sigma Aldrich o similar. | U | 1 |
| 18 | 251 | 9052 | 1835 | Nitrato de cerio (III) hexahidrato 99,99% 50 g tipo Alfa Aesar o similar. | U | 2 |
| 19 | 251 | 9052 | 1836 | Ioduro de metilamonio 98% 5 g. Tipo Sigma Aldrich o similar. | U | 1 |
| 20 | 257 | 7959 | 0104 | Kit para la cuantificación de proteínas mediante la técnica de Lowry, compatible con detergentes. Marca Bio- Rad catálogo 5000122 o similar. | U | 1 |
| 21 | 257 | 7959 | 0105 | Kit para detección conjunta, mediante anticuerpos, de daño al ADN (H2AX), apoptosis (PARP) y GADPH mediante Western Blot. Presentación 100 ug. Marca ABCAM, catalogo ab131385 | U | 1 |
| 22 | 295 | 0448 | 0034 | Frasco estéril para cultivo de células de 25 cm2. Presentación caja por 200 unidades. | U | 2 |
| 23 | 295 | 0468 | 0128 | Tubos para centrifuga de 50ml fabricados en polipropileno (pp), estériles, graduados, con tapa a rosca Presentación 500 unidades. | U | 2 |
| 24 | 295 | 2592 | 0004 | Pipetas serológicas graduadas de 10 ml. Caja de 200 unidades. | U | 3 |
| 25 | 295 | 3416 | 0039 | Filtros esterilizantes para jeringa 0.22 µm de poro, membrana de polietersulfona (PES), estériles, empaque individual. Caja por 50 unidades. | U | 1 |
| 26 | 295 | 3492 | 0189 | Tips azules de 100-1000 µl microlitros sin filtro. Compatible con Gilson. Presentación bolsa por 250 unidades. | U | 10 |
| 27 | 295 | 3492 | 0042 | Tips amarillos de 0,5-200 µl microlitros sin filtro. Compatible con Gilson. Presentación bolsa por 500 unidades. | U | 8 |
| 28 | 295 | 3492 | 0265 | Tips de 0,2-10 µl cristal, sin filtro. Compatible con Gilson. Presentación bolsa por 1000 unidades. | U | 3 |
| 29 | 295 | 4343 | 0009 | Placa Petri o similar: placa para cultivo de células de 100 mm de diámetro x 20 mm, P100, estériles. Presentación caja por 360 unidades. | U | 2 |
| 30 | 295 | 4343 | 0031 | Placa Petri o similar: placas para cultivo de células de 60 mm de diámetro x 15 mm, P60, estériles. Presentación caja por 600 unidades. | U | 1 |
| 31 | 295 | 4343 | 0034 | Placa Petri o similar: placa para cultivo de células de 35 mm de diámetro x 20 mm, P35, estériles. Presentación caja por 740 unidades. | U | 1 |
| 32 | 295 | 4633 | 0007 | Tubos para microcentrífuga de 0,5 ml. Presentación bolsa 1000 unidades. | U | 2 |
| 33 | 295 | 4633 | 0011 | Tubos para microcentrífuga de 1,5 ml. Presentación bolsa 500 unidades. | U | 4 |
| 34 | 295 | 4633 | 0027 | Tubos para microcentrífuga de 2 ml. Presentación bolsa 500 unidades. | U | 2 |
| 35 | 295 | 5004 | 0002 | Tubos para centrifuga de 15 ml fabricados en polipropileno (pp), estériles, graduados, con tapa a rosca. Presentación 1000 unidades | U | 1 |
| 36 | 295 | 5717 | 0004 | Pack de 24 cajas marca Taylor Wharton de policarbonato para almacenamiento de crioviales de 2 ml. con 100 divisiones, resistente a bajas temperaturas. Para tanque de nitrógeno marca Taylor Wharton, modelo Ls 3000. Código 5663 en el catálogo de Instrumental Pasteur | U | 1 |
| 37 | 295 | 7227 | 0013 | Microplaca de 96 pocillos; P-96 estéril para cultivo celular. Presentación caja por 100 unidades. | U | 2 |

Detalle de la prestación:

Calidad:

Tolerancia:

Muestra:

Visita:

Muestra patrón:

MONEDA DE COTIZACIÓN: ART. 1 – a)

OFERTAS ALTERNATIVAS: ART. 1 – d)

OFERTAS VARIANTE: ART. 1 – d)

OFERTAS PARCIALES: ART. 1 – d)

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: -

GARANTÍAS: ART. 4

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ART. 4 – b)

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: ART. 3

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: -

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: DTO. 893/12

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 5

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 5

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: -

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES

Régimen de penalidades: ART. 6

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: DTO. 893/12

FACTURACIÓN: ART. 7

PAGO: ART. 7

JURISDICCIÓN APLICABLE: ART. 8

# CLAUSULAS PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto Nº 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. (en caso afirmativo detallar). Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en C.A.B.A, número de fax y dirección de correo electrónico. Constancia de visita a las instalaciones en caso de corresponder. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). Datos inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 del Decreto Nº 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por un DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto Nº 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 66 del Decreto 893/12. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada en la Oficina de Compras – Centro Atómico Constituyentes – Edif. Nº 13. El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de TREINTA (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto. 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero como cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el Centro Atómico Constituyentes – G.A.I. y A. N. N. Tandar - Sector C - Administración – Oficina C123 en el horario de 10:00 a 16:00 hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Oficina de Compras – Centro Atómico Constituyentes – Edif. Nº 13 o por e-mail a comprascac@cnea.gov.ar hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.