This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 981/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
747
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS
 Rubro comercial:
REGULADOR DE PRESIÓN INOX 1/4"NPTH CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA AL REGULADOR, SIMPLE ETAPA.
RANGO DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 0 A 250 PSIG, MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA 3600 PSIG. VÁLVULA ARMADA
CON MANÓMETROS DE ALTA Y BAJA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE PRESIÓN CONFIGURADAS. ASIENTOS DE PCTFE,
MECANISMO SENSIBLE DE DIAFRAGMA DE ALEACIÓN X-750 SIN VENTEO, MANDO REDONDO MANUAL SIN MONTAJE
EN PANEL, CV0.06 TEMPERATURA DE SERVICIO HASTA 80 ºC. MARCA SWAGELOK. CÓDIGO: KPR1GRF412A20030
REGULADOR DE PRESIÓN INOX 1/4" NPTH CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA AL REGULADOR. 2 ETAPAS, RANGO
DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 0 A 250 PSIG MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA 3600 PSIG. VÁLVULA ARMADA CON
MANÓMETROS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE PRESIÓN CONFIGURADAS. ASIENTOS DE PCTFE, MECANISMO
SENSIBLE DE DIAFRAGMA DE ALEACIÓN X-750 SIN VENTEO, MANDO REDONDO MANUAL SIN MONTAJE EN PANEL,
CV0.06. TEMPERATURA DE SERVICIO 80 ºC. SWAGELOK. CÓDIGO: KCY1GRF412A20030
Especificación técnica:
Especificación técnica:
REGULADORES DE PRESION
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
29 de Septiembre de 2016 a las 10:15 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
REGULADORES DE PRESION; TIPO A PILOTO -
SALIDA P/GAS -.
REGULADORES DE PRESION; TIPO A PILOTO -
SALIDA P/GAS -.
 3,000000
 2,000000
UN
UN
1
2
433-06126-0008
433-06126-0008
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Septiembre de
2016 a las 10:15 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

La presente Contratación es Trámite Simplificado.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 

Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: