This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 989/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
748
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
 Rubro comercial:
REPARACIÓN CUBIERTA DE TECHO PAB. 28
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
28 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 28 de Diciembre de
2016 a las 11:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LOS CONTENEDORES NECESARIOS, PARA RETIRAR FUERA DEL PREDIO DEL CAB,
LA TOTALIDAD DEL SOBRANTE DE MATERIAL DE DESCARTE, ESCOMBRO, BASURA PRODUCIDA POR LOS TRABAJOS
A EJECUTAR.

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR PLAN DE SEGURIDAD SEGÚN LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HIGIENE Y
SEGURIDAD DEL CAB

EL PROVEEDOR DEBE TOMAR COMO REFERENCIA QUE EL ESTÁNDAR DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁ
LA PARTE YA REFACCIONADA, Y QUE SERÁ MEDIDA DE CONTROL POR PARTE DE LA INSPECCIÓN. 

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, E INCLUIR EN SUS COSTOS, ANDAMIOS
REGLAMENTARIOS Y ESPACIO CUBIERTO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, Y PARA EL DESARROLLO DE
LAS TAREAS PREVIAS A LOS MONTAJES (CORTES DE CHAPA, MADERAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ETC) Y
SANITARIOS ADECUADOS, DURANTE EL PLAZO DE LA PROVISIÓN. 

A EFECTOS DE LA COTIZACIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA, SEGÚN PLANILLA DE COTIZACIÓN (VER ANEXO
1)

LA SUPERFICIE DE CUBIERTA A REFACCIONAR ES DE 400 M2

5.1 TAREAS A DESARROLLAR: 
I. SE DEBERÁN DESMONTAR LOS "CAPUCHONES" METÁLICOS (EN FORMA DE U INVERTIDA) QUE ENVUELVEN LOS
LISTONES. 
II. SE DEBERÁN DESMONTAR LA TOTALIDAD DE LISTONES, Y REEMPLAZARLOS POR NUEVOS DE LA MISMA MEDIDA,
EN MADERA, ATORNILLADOS AL ENTABLONADO INFERIOR. 
III. SE DEBERÁ MANTENER LA CHAPA LISA EXISTENTE. POSTERIOR AL FIJADO DE LOS LISTONES, Y EN FORMA
TRANSVERSAL A ÉSTOS, SE FIJARÁN ALFAJÍAS DE 2"X3", CADA 0,60 CMS. TAMBIÉN CON TORNILLOS. SOBRE ÉSTAS
SE MONTARÁ MEMBRANA TIPO "ISOLANT" DE 3 MM. DE ESPESOR, Y FINALMENTE SE MONTARÁ CHAPA PREPINTADA
NEGRA T-98 CALIBRE 25 FIJADA CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL Y ARANDELA DE NEOPRENE. 
IV. SE PROVEERÁN Y MONTARÁN TODOS LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES (CUMBRERAS, LIMAHOYAS,
CENEFAS, CONTRAMUROS, CUELLOS DE LA TOTALIDAD DE VENTILACIONES Y TODA ZINGUERÍA NECESARIA PARA
LA TEMINACIÓN CORRECTA DE LA PROVISIÓN). 
V. SE REPARARÁN LAS FISURAS QUE PUDIERAN EXISTIR EN LAS MAMPOSTERÍA DE LAS COSTILLAS CON SELLADOR
ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKA 1A PLUS O SIMILAR, Y ÉSTAS SE REMATARÁN EN ZINGUERÍA CUBRIENDO LA
PARTE SUPERIOR DE LAS MISMAS. EL FRENTE SE TERMINARÁ CON EL MISMO CRITERIO. 

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MANT. Y REPAR. DE TECHO; MANT. Y REPAR.
DE TECHO - CRITERIO SOCIAL SIN -.
 1,000000
SERV
1
331-04434-0007
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura. Según pliego
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
El plazo del servicio es por el período de TREINTA (30) días hábiles.
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 ANEXO I art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la
AFIP, acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Manual PO-EN-CCAB-003 Rev. 0 Habilitación Ambientales para Obras y Servicios en CAB
Manual PO-12 S-200rev. 003 Habilitación y control de Seguridad de las Empresas Contratistas.
Manual PO-12S-555 Normas de Protección Física-Procedimiento de Ingreso al CAB.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche
Observaciones:
SE REQUIERE CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES.
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 

Observaciones: