ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: AV. DEL LIBERTADOR 8250 3° PISO OFICINA 3120 |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 780 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 721 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 80 – QUÍMICOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE PATRONES RADIACTIVOS LABCAR |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones Av. del Libertador Nº 8250 3º Piso Oficina Nº 3120 CABA |
| Día: 06/10/2016 |
| Hora: 15:00 Hs. |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones Sede Central Av. Del Libertador 8250 3º piso Of.3120 |
| Plazo: De Lunes a Viernes hasta Fecha y Hora de Apertura |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones Av. del Libertador Nº 8250 3º Piso Oficina Nº 3120 CABA |
| Plazo: De Lunes a Viernes |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones Sede Central Av. Del Libertador 8250 3º piso Of.3120 |
| Plazo: Deberán ser remitidas por escrito a la oficina de compras de Sede Central hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptaran consultas telefónicas. |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| PERSONAS DE CONTACTO: DANIELA DI LELLO: 4125-8817 mail dilello@cae.cnea.gov.ar |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: 105 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140 – Sede Central

Domicilio: Av. del Libertador 8250 3° piso Oficina 3120

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 780 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 721/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 80 – QUÍMICOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE PATRONES RADIACTIVOS LABCAR |
| Plazo de duración del contrato: Dentro de los 90 días de apertura de Carta de Crédito o de la efectivización de la Transferencia Bancaria. |

NOTIFICACIONES:

# ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 251 | 3930 | 0062 | Solución Patrón de Eu- 152 | Un | 1 |
| 2 | 251 | 3930 | 0063 | Solución Patrón de Cl-36 | Un | 1 |
| 3 | 251 | 3930 | 0064 | Solución Patrón de Sr-85 | Un | 1 |
| 4 | 251 | 3930 | 0065 | Solución de Patrón de Pu-242 | Un | 1 |
| 5 | 251 | 3930 | 0066 | Solución Patrón de Cm-244 | Un | 1 |
| 6 | 251 | 3930 | 0067 | Solución Patrón de I-129 | Un | 1 |
| 7 | 251 | 3930 | 0049 | Solución Patrón de Ni-59 | Un | 1 |
| 8 | 251 | 3930 | 0068 | Solución Patrón de Np-237 | Un | 1 |
| 9 | 251 | 3930 | 0069 | Solución Patrón de Pu-236 | Un | 1 |
| 10 | 251 | 3930 | 0052 | Solución Patrón de Pu-239 | Un | 1 |
| 11 | 251 | 3930 | 0070 | Solución Patrón de Pu-241 | Un | 1 |
| 12 | 251 | 3930 | 0071 | Solución Patrón de Tc-99 | Un | 1 |
| 13 | 251 | 3930 | 0072 | Solución Patrón de Sr-89 | Un | 1 |
| 14 | 251 | 3930 | 0073 | Solución Patrón de Co-60 | Un | 1 |

# Detalle de la prestación:

# Calidad:

# Tolerancia:

# Muestra: No aplicable

# Visita: No aplicable

# Muestra patrón: No aplicable

# MONEDA DE COTIZACIÓN: MONEDA DEL PAIS DE ORIGEN

# OFERTAS ALTERNATIVAS: No aplicable

# OFERTAS VARIENTE: No aplicable

# OFERTAS PARCIALES: No aplicable

# CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 COPIA

# GARANTÍAS: Ver Punto 3 del PBCP

# PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Ver Punto 1.1 J del PBCP

# EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Ver punto 2 de Clausulas Particulares

# ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No aplicable

# DATOS DE LA EJECUCIÓN:

# Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

# Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver Punto 4 del PBCP.

# Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver Punto 4 del PBCP.

# Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver punto 6 de Clausulas Particulares.

# Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Ver punto 5 de Clausulas Particulares.

# Régimen de penalidades:

# CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN:

# FACTURACIÓN:

# PAGO: Ver Punto 6 del PBCP

# JURISDICCIÓN APLICABLE:

# OFERTAS

# Generalidades:

  - La oferta será recibida en la oficina Nº 3120 de Compras y Contrataciones de Sede Central, dirección Av. Libertador 8250, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - La oferta podrá ser redactada en idioma oficial del país de origen pero deberá estar traducida al idioma español obligatoriamente, impresa a máquina o PC, en formularios del oferente y presentada en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo fecha y hora de apertura.

  - La oferta económica deberá estar firmada y sellada en original en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente (copia fiel firmada en original).

  - La oferta deberá ser presentada en la moneda del país de origen, consignando tipo de moneda.

  - La oferta deberá indicar el origen y procedencia del producto cotizado.

  - La oferta deberá especificar cantidad, unidad de medida en el sistema métrico legal Argentino (SIMELA), el precio FOB del renglón/ítem en números y el FOB total de la oferta, expresado en letras y números.

El precio FOB deberá incluir todos los gastos hasta el aeropuerto/puerto de procedencia desde donde se embarcará la mercadería/bien hacia su destino final (incluidos procesos aduaneros y todos los gastos emergentes hasta la colocación de los mismos en el medio de transporte de procedencia).

Además el oferente deberá cotizar CIF - Aeropuerto Internacional de Ezeiza, consignando “precio CIF” en números y letras, quedando a criterio de esta Comisión Nacional la elección más conveniente.

Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (FOB y CIF).

  - El oferente podrá formular su oferta por todos los renglones/ítems o por algunos de ellos. No podrá cotizar en forma parcial algún renglón/ítem.

  - El oferente deberá adjuntar una descripción precisa de la función de la mercadería/bien cotizado. En caso de corresponder, también deberá indicar que cada componente es necesario para su correcto funcionamiento como un todo fundamentando lo expresado. Además deberá cotizar por separado los repuestos y accesorios si los hubiera.

  - En caso de corresponder el oferente deberá comunicar si a la mercadería/bien cotizado le corresponde tramitar algún tipo de “Certificado de Calidad”. Su gestión y costo estará, en todos los casos, a cargo del oferente.

  - El plazo de mantenimiento de oferta será de ciento ochenta (180) días corridos contado a partir de la fecha del acto de apertura y se ajustará a lo establecido en el art. 66 del Dto. 893/12.

  - Se deberá utilizar las Normas Incoterms versión 2010.

# Documentación a presentar con la oferta:

  - La folletería correspondiente (catálogo técnico, fotos), traducido al idioma español.

  - Factura Proforma (ver punto 2).

  - Nota respecto a la emisión de “Certificado de Calidad”, en caso de corresponder (ver punto 1.1 i).

  - En el caso de compras efectuadas a través de representantes locales o de firmas con presencia en la plaza local, se deberá adjuntar a la oferta la constancia de inscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), o en su defecto, la constancia de preinscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, como así también toda otra documentación establecida en el Dto. 893/12. Consultas al respecto en:  http://www.argentinacompra.gov.ar.

# Identificación de las mercaderías/bienes:

De acuerdo a:

- Peso Bruto estimado.

- Cantidad y medida (ver 1.1.f) de bultos estimada.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

En caso de franquicias diplomáticas además se deberá consignar:

- Clasificación UN (Naciones Unidas).

- Clasificación IMO.

# LA PROFORMA DEBERÁ CONTENER OBLIGATORIAMENTE:

- Leyenda que consigne FACTURA PROFORMA y fecha.

- Datos del comprador:

    - Comisión Nacional de Energía Atómica

    - CUIT: 30-54666021-0

    - Av. Del Libertador 8250 CABA

    - Como referencia agregar el nombre del contacto de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) y número de expediente

- Datos del oferente:

    - Nombre del oferente del exterior

    - Dirección del oferente del exterior

    - Número de identificación tributaria

    - Dirección, teléfono y mail del Representante local y/o persona de contacto

    - Número y Tipo de Cuenta Bancaria del beneficiario del exterior

    - Nombre del banco del beneficiario del exterior

    - Dirección del Banco del exterior

- Código Swift (en todos los casos).

- Código IBAN (solo Bancos Europeos).

- Código ABA (solo Bancos de USA).

- Posición arancelaria (Harmonized Tariff Code / HTC o HS) los 8 primeros dígitos de la mercadería/bien y de los accesorios y/o repuestos si los hubiera.

- Precio FOB por renglón/ítem y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de procedencia.

- Valor del Flete y Seguro total en moneda de origen excluyente (mínimo 1% Valor CFR).

- Precio CIF unitario y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de destino.

- Tipo de moneda.

- Descripción de la mercadería/bien indicando además marca, modelo, código/artículo del producto, calidad, peso neto, etc.

- Breve explicación sobre la función de la mercadería/bien (para que se utiliza).

- Descripción de los repuestos y/o manuales si los hubiera.

- Cantidad de la mercadería/bien, unidad de medida y de corresponder indicar tolerancias.

- Plazos de entrega según punto 4.

- Descripción del envase, embalaje e identificaciones especiales.

- Origen y Procedencia de la mercadería/bien cotizado.

- Tipo de seguro (cláusulas de cobertura) y tipo de póliza (individual o flotante).

- Medio de transporte a utilizar, alcances del flete.

- Garantía de la mercadería/bien (tipo y alcances).

- Instalación y puesta en marcha de la mercadería/bien (la que deberá estar a cargo del proveedor).

- Servicio posventa (tipo y periodo del servicio, costo, etc.).

# GARANTIAS

- De oferta: Si el oferente no tiene representación en la República Argentina no es obligatoria la presentación de garantía (Art. 164).

- De adjudicación: El oferente deberá presentar una Póliza de Caución por el 100% del valor adjudicado, solo en el caso de pagos por Transferencias Bancarias (ver punto 6).

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega en aeropuerto/puerto de destino convenido será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta de Crédito o de la efectivización de la Transferencia Bancaria.

# EMBARQUE

# Habilitación:

El adjudicatario deberá embarcar la mercadería solo con previa autorización de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.).

# Documentación:

La documentación de embarque deberá emitirse a nombre de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, incluyendo como referencia el nombre de contacto de CNEA, número de expediente otorgado por CNEA y de orden de compra en cada uno de los documentos de transporte internacional, en Facturas y en Packing List. Bajo ninguna circunstancia los documentos se aceptarán consignados al Banco emisor de la Carta de Crédito ni a otro sujeto que no sea la CNEA.

Además deberá estar constituida por:

- Guía Aérea y/o Conocimiento de Embarque y/o Carta de Porte: 3 originales y 3 copias.

- Factura comercial (en total concordancia con la factura proforma revisada y aprobada por CNEA): 1 original y 2 copias.

- Packing list (lista de empaque): 1 original y 1 copia.

- Póliza/certificado de seguro a favor de CNEA con Representante en Argentina en caso de pago por transferencia.

Toda esta documentación deberá ser remitida a la CNEA a la Gerencia Seguridad Nuclear y Ambiente, oficina Nº 2117 de Sede Central, dirección Av. Libertador 8250, Sr. Francisco LÓPEZ, Teléfono: (54-11). 6328-1974 Dirección de correo electrónico: franciscolopez@cnea.gov.ar, siendo la única persona autorizada para dar la “green light” o autorización de envío de la mercadería desde el exterior, lo que sólo sucederá una vez aprobado el certificado de ROECyT.

# FORMA DE PAGO

Mediante apertura de Carta de Crédito irrevocable, intransferible y confirmada, pagadera a la vista y contra entrega de una copia de la documentación de embarque correspondiente (ver punto 5).

Mediante Transferencia Bancaria será exclusivamente en los siguientes casos:

- Membresías.

- Publicaciones.

- Patentes.

- Software (solo Internet). En caso de incluir  manuales o CDs  el pago se efectuará mediante Carta de Crédito.

- Operaciones de cualquier naturaleza inferiores a USD 10.000,00

# CONSULTAS

Dirigirse a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATOMICA

SUBGERENCIA COMPRAS Y CONTRATACIONES - Piso 3º - Oficina 3120

AVDA. DEL LIBERTADOR 8250

(1429) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

##### ANEXOS

OBSERVACIONES GENERALES

# OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

La oferta se debe realizar sobre lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Especificación Técnica.

No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

Se deberá indicar marca y características técnicas de los insumos cotizados. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del bien ofrecido. Junto con la oferta deberá entregarse folleto del mismo.

# EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

## Para la evaluación de las ofertas regirá lo establecido en el Artículo 15 del Dto. 1023/01.

La información obrante en bases de datos de este Organismo sobre antecedentes de los oferentes será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones. (Decreto nº 1023/2001 Art. 16)

# ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por renglón y recaerá en la oferta que a juicio de ésta C.N.E.A., resulte más conveniente de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

# GARANTÍA DEL BIEN

Garantía del perfecto estado de los elementos a verificar dentro de los 5 (cinco) días hábiles, en las condiciones mencionadas en el pliego. La garantía deberá cubrir todo defecto de materiales y/o manufactura, y estarán a cargo del Proveedor los gastos emergentes por todo cambio o reparación. Estos últimos deberán realizarse dentro de las 72 hs. de realizado el reclamo por parte de CNEA.

# LUGAR DE ENTREGA

Condición CIP: Aeropuerto Internacional de Ezeiza

# CONDICIONES DE ENTREGA

Todos los elementos solicitados deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad, entregados en sus respectivos envases originales, debidamente cerrados, sellados y/o precintados desde su lugar de procedencia, acondicionados y protegidos para el transporte de los mismos.

El material propuesto deberá estar en producción efectiva a la fecha de apertura del presente procedimiento de selección, es decir, no pueden haber sido discontinuados.

# DOCUMENTACIÓN

En el momento de la entrega de los insumos objeto de la presente contratación, se deberá suministrar los certificados de calibración correspondientes, emitidos por laboratorio o institución competente.

RENGLÓN 1                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Eu-152,

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Eu-152 de 10 microCi de actividad, como Eu(III) en medio ácido, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 2                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Cl-36

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Cl-36 de 10 microCi de actividad, como Cl(I-) en medio alcalino, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 3                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Sr-85

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Sr-85 de 10 microCi de actividad, como Sr(II) en medio ácido, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 4                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Pu-242

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Pu-242 de 1 microCi de actividad, como Pu(VI) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 5                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Cm-244

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Cm-244 de 1 microCi de actividad, como Cm(III) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 6                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE I-129

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de I-129 de 1 microCi de actividad, como I(I-) en medio alcalino, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 7                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Ni-59

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Ni- 59 de 0,1 microCi de actividad, como Ni(II) en medio ácido, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 8                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Np-237

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Np-237 de 0,5 microCi de actividad, como Np(V) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 9                                                                                              CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Pu-236

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Pu-236 de 100 Bq de actividad, como Pu(VI) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 10                                                                                            CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Pu-239

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Pu-239 de 1 microCi de actividad, como Pu(VI) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 11                                                                                            CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Pu-241

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Pu-241 de 1 microCi de actividad, como Pu(VI) en medio ácido, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 12                                                                                            CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Tc-99

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Tc-99 de 10 microCi de actividad, como Tc(VII) en medio alcalino, libre de portador, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 13                                                                                            CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Sr-89

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Sr-89 de 100 microCi de actividad, como Sr(II) en medio ácido, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.

RENGLÓN 14                                                                                            CANTIDAD: 1 (Uno)

SOLUCIÓN PATRÓN DE Co-60

Tipo: ECKERT & ZIEGLER ANALYTICS INC, de igual calidad o superior.

Ampolla de 5 ml. Solución patrón de Co-60 de 10 microCi de actividad, como Co(II) en medio ácido, en un volumen no menor de 5 ml. La solución deberá ser preparada gravimétricamente manteniendo trazabilidad al NIST y venir envasada en una ampolla de vidrio cerrada a la llama. La solución deberá ser provista con certificado de calibración.