This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 999/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
800
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
CABLE DE COMUNICACIÓN PARA CAUDALÍMETRO TÉRMICO A CONTROLADOR DE 4 CANALES, 10 FT, 15 PIN HEMBRA,
CONECTOR D A 15 PIN MACHO.
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO SLA5850S1BAB1C2A1 MATERIAL 316L SS VAR,
NITRÓGENO (N2)EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA 4-20MA.
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO SLA5850S1BAB1C2A1 MATERIAL 316L SS VAR,
GASES ARGÓN (AR) EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA 4-20MA.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CAUDALIMETROS
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
17 de Octubre de 2016 a las 15:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CABLES CONECTORES; FUNCION CONEXION
CON CONCENTRADOR - REVESTIMIENTO
PLASTICO - TRANSMISION DATOS -.
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
 13,000000
 2,000000
 2,000000
UN
UN
UN
1
2
3
293-04210-0027
433-03915-0028
433-03915-0028
Recepción de Ofertas hasta el 17 de Octubre de 2016
a las 15:30 horas
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO SLA5850S1BCF1C2A1F4Q1AA MATERIAL 316L SS
VAR, GASES (CL2) CON 99,9% DE PUREZA EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA
4-20MA.
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO SLA5850S1BCF1C2A1F4Q1AA MATERIAL 316L SS
VAR, GASES MONÓXIDO DE CARBONO (CO)/ DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA
DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA 4-20MA.
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO GF080CXXC-0011001L-VXPSS4-XXXAA-70F
MATERIAL 316L SS VAR, GASES HCL) EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA 4-
20MA.
CAUDALÍMETRO TÉRMICO, MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO GF080CXXC-0018001L-VXPSS4-XXXAA-70F
MATERIAL 316L SS VAR, GASES F2) EN UN CAUDAL DE 20 L/H, CON VÁLVULA DE CONTROL, SEÑAL DE SALIDA 4-
20MA.
CONTROLADOR DE 4 CANALES MARCA BROOKS O SIMILAR, MODELO 0254 SECONDARY ELECTRONIC, COMPATIBLE
CON LOS TRES CAUDALÍMETROS MENCIONADOS EN ÍTEMS 14, 15 Y 16,  CON CABLES DE COMUNICACIÓN
INCLUIDOS.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
CAUDALIMETROS; TIPO TERMICO - RANGO DE
MEDICION 0 A 20L/MIN - RESOLUCION 1% -.
SIST. ELECTRONICOS DE CONTROL; USO
ALIMENTACION - TENSION 220V - TIPO
CONTROL DE FLUJO MASICO -.
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 3,000000
UN
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
8
433-03915-0028
433-03915-0028
433-03915-0028
433-03915-0028
439-08815-0006
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los SESENTA (60) días corridos, a partir de la recepción de la orden de compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: