This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 966/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
812
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
HERRAMIENTAS
 Rubro comercial:
CALIBRE DIGITAL 0-150 MM
CALIBRE DIGITAL RANGO 0-150 MM/0-6", RESOLUCIÓN 0.01 MM, EXACTITUD ±0.03 MM, BOTONES ON/OFF, CERO,
MM/INCH, APAGADO AUTOMÁTICO, SALIDA DE DATOS USB (OPCIONAL), ACERO INOXIDABLE TEMPLADO, SEGÚN
DIN862. TIPO INSIZE O MITUTOYO.
DEBEN SER NUEVOS. GARANTÍA DE 1 AÑO.
CALIBRE DIGITAL 0-300 MM
CALIBRE DIGITAL RANGO 1-300 MM/0-12", RESOLUCIÓN 0.01 MM, EXACTITUD ±0.03 MM, BOTONES ON/OFF, CERO,
MM/INCH, APAGADO AUTOMÁTICO, SALIDA DE DATOS USB (OPCIONAL), ACERO INOXIDABLE TEMPLADO, SEGÚN
DIN862 TIPO INSIZE O MITUTOYO.
DEBE SER NUEVO . GARANTÍA DE 1 AÑO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
INSTRUMENTAL DE PRECISIÓN
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
30 de Septiembre de 2016 a las 15:15 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CALIBRES; PRECISION DIGITAL - RANGO DE
MEDICION 1-150mm -.
CALIBRES; PRECISION DIGITAL - RANGO DE
MEDICION 0-500mm -.
 2,000000
 1,000000
UN
UN
1
2
275-00389-0045
275-00389-0050
Recepción de Ofertas hasta el 30 de Septiembre de
2016 a las 15:15 horas
Muestra
Muestra
NO
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
RUGOSÍMETRO
PARA ACABADO DE MECANIZADO GENERAL. 24 / 30 UNIDADES DE MUESTRAS DE REFERENCIA. INTERVALO DE
COMPARACIÓN RA 0,05 µM /12,5 µM CLASE DE RUGOSIDAD ISO: N2 - N10. COMPROBACIÓN VISUAL Y TÁCTIL DE LA
SUPERFICIE. MEDIDA APROXIMADA 120 X 90 MM. TIPO RUGOTEST 1
DEBE SER NUEVO. GARANTÍA DE 1 AÑO.
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
MEDIDORES DE RUGOSIDAD; USO
SUPERFICIAL - ALIMENTACION BATERIA - TIPO
PORTATIL - RANGO DE MEDICION 0 A 12,5mm -
PRECISION 0,02Mn - LECTURA DIGITAL -.
 1,000000
UN
3
433-04155-0007
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones: