This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1073/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
825
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
VÁLVULA DE CONTROL
TIPO………………………………............................GLOBO
MODELO…………………………...........................…3252
MARCA…………………………….............................SAMSON
TAMAÑO………………………............................…1"
MATERIAL CUERPO………………........................……ACERO INOXIDABLE 
CONEXIONES………………….........................…….PARA SOLDAR 
CV……………………………….........................….3
CARACTERÍSTICA……………………..........................IGUAL PORCENTAJE
MATERIAL ASIENTO Y OBTURADOR.................................ACERO INOXIDABLE
EMPAQUETADURA......................................................PTFE
ACTUADOR NEUMÁTICO
TIPO...........................................................................NEUMÁTICO DE                               RESORTES Y DIAFRAGMA
MODELO.....................................................................3277
MARCA.......................................................................SAMSON
TAMAÑO..................................................................120 CM2
CARRERA....................................................................7,5 MM
MATERIAL DIAFRAGMA...............................................NBR
ACCIÓN FALLA............................................................NORMAL CERRADO
Especificación técnica:
VÁLVULAS DE CONTROL SAMSON
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
07 de Octubre de 2016 a las 16:30 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
VALVULAS; TIPO GLOBO - USO CAUDAL DE
GAS -.
 1,000000
UN
1
296-06387-0113
Recepción de Ofertas hasta el 07 de Octubre de 2016
a las 16:30 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
VÁLVULA DE CONTROL
TIPO.....GLOBO
MODELO.....3510
MARCA...SAMSON
TAMAÑO........1/2"
MATERIAL CUERPO..........ACERO INOXIDABLE
CONEXIONES.........PARA SOLDAR
CV...............0,3
CARACTERÍSTICA.................LINEAL
MATERIAL ASIENTO Y OBTURADOR.............................ACERO INOXIDABLE
EMPAQUETADURA..................................................PTFE
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 66° del DEC. 893/12
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los CUARENTA (40) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra.
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
VALVULAS; TIPO GLOBO - USO CAUDAL DE
GAS -.
 1,000000
UN
2
296-06387-0113
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO
La entrega será en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, libre de fletes, embalajes y seguros. Av. Bustillo km 9.500. Bariloche.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según Dec. 893/12 artículo 83 inciso b) apartada 2) (O copia de la multinota
presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N° 1814/2005 AFIP)

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 893/12 Art. 103 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la garantía no fuere
superior a $5.000,00, PESOS CINCO MIL.

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.