ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: AVENIDA DEL LIBERTADOR 8250 – (1429) – C.A.B.A. |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 830 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 876 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: INFORMATICA |
| Objeto: EQUIPAMIENTO DE RED SOLICITADO POR EL DPTO. COMPLEJO FABRIL ARROYITO-G.P.M.P |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL- AV. DEL LIBERTADOR 8250 – OFICINA 3120 – (1429) – C.A.B.A. |
| Día: 02 DE NOVIEMRBE DE 2016 |
| Hora: 15:00HS |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: : OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL- AV.DEL LIBERTADOR 8250 – OFICINA 3120 – (1429) – C.A.B.A. |
| Plazo: De Lunes Viernes. Hasta fecha y hora de apertura. |
| Horario: De 10 a 12hs y de 14 a 16hs |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL -AV. DEL LIBERTADOR 8250 – OFICINA 3120 – (1429) – C.A.B.A. |
| Plazo: De Lunes a Viernes. |
| Horario: De 10 a 12hs y de 14 a 16hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: : OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL -AV. DEL LIBERTADOR 8250 – OFICINA 3120 – (1429) – C.A.B.A. |
| Plazo: Deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras de Sede Central hasta 5 (cinco) días antes de la apertura de ofertas. |
| Horario: De 10 a 12hs y de 14 a 16hs. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| PERSONA DE CONTACTO: SR. GUILLERMO PADILLA AL 0299-4933323 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140 SEDE CENTRAL

Domicilio: Av. Del Libertador 8250, Piso 3 Of. 3120 C.A.B.A. (C1429BNP)

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 830 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 876 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: INFORMATICA |
| Objeto: EQUIPAMIENTO DE RED SOLICITADO POR EL DPTO. COMPLEJO FABRIL ARROYITO-G.P.M.P |
| Plazo de duración del contrato: No Aplica |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 56 Inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 296 | 2060 | 0049 | Swith layer 2 con 24 bocas GigE, según detalle en Anexo I. | U | 1 |
| 2 | 436 | 3609 | 0023 | Gabinete Rack de telecomunicaciones, según detalle en Anexo I. | U | 1 |

Detalle de la prestación: Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Calidad: Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Tolerancia: Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Muestra: NO APLICA

Visita: Según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Muestra patrón: NO APLICA

MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO APLICA

OFERTAS VARIANTES: NO APLICA

OFERTAS PARCIALES: NO APLICA

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (UNO)

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares Punto 3.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 (SESENTA)  Días corridos con opción a prorroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el Articulo 66 Del DECRETO 893/2012.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares PUNTO 2.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: NO APLICA

DATOS DE LA EJECUCIÓN: ENTREGA UNICA

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Sera de sesenta (60) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizara dentro de los diez días hábiles.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según pliego.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Entrega UNICA.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Complejo Fabril Arroyito

(sito en Ruta N°237 Km. 1273)

Régimen de penalidades: Según pliego de Bases y Condiciones Particulares (DECRETO 893/2012) Punto 8.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Se realizara dentro de los 10 días hábiles.

FACTURACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (DECRETO 893/2012) PUNTO 9.

PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (DECRETO 893/2012) PUNTO 9.

ANEXO   I

RENGLON 1 :

Swith layer 2 con 24 bocas GigE, bocas con PoE 370W, 2 x 10G SFP , según las siguientes especificaciones:

Posibilidad de conectarlo en modo stack con otro switch de la misma familia.

Deberá ser provisto con los siguientes accesorios:

Cable consola para su programación.

Cable de power que cumpla con las nomras eléctricas en argentina.

Cable de stack.

| Puertos e Interfaces |  |
| --- | --- |
| SFP + Cantidad de puertos | 2 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 5,7 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Ancho | 44,5 cm |
| Profundidad | 38,6 cm |
| Control de energía |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Protocolos |
| Protocolos de gestión | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Ruteo: | Static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng,and EIGRP-Stub, OSPF and EIGRP-Stub,HSRP, PBR, HSRP, VRRP, PIM, etc |
| Red |
| Bidireccional completo (Full duplex) | SI |
| Estándares de red | IEEE 802.3 |
| Adición de vínculos | SI |
| Control de transmisión de tormentas | SI |
| DHCP, cliente | SI |
| DHCP, servidor | SI |
| IGMP | SI |
| Auto MDI / MDI-X | SI |
| Protocolo de árbol de expansión | SI |
| Soporte 10G | SI |
| Transmisión de datos |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | SI |
| Seguridad |
| MAC, filtro de direcciones | SI |
| Soporte SSH/SSL | SI |
| Características de administración |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | SI |
| Multidifusión, soporte | SI |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Otras características |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Diseño |
| Certificación | FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST, China EMC |
| Montaje en rack | SI |
| Factor de forma | 1U |
| Indicadores LED | SI |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | SI |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370W |

RENGLON  2:

Gabinete Rack de telecomunicaciones de 19” ancho  x 45 U de alto, según las siguientes especificaciones:

• Rack 19”; diseñado y construido bajo norma EIA 310 – D
• Apto para la instalación de servidores, equipamento de red como routers, switches, pacheras, etc.

• Estructura fabricada en lamina de acero de al menos 1.60 mm doble decapada.
• Puertas, delantera y trasera “microperforada”, reversible para apertura.
• Laterales únicos con cerradura.
• Guías de montaje deslizables en profundidad; 6 por gabinete.
• Sombrero con acceso total de cables.
• Base reforzada, permite ingreso de cables inferiores.
• Terminales para puesta a tierra.
• Carga máxima estática: 650 Kg.
• Medida tornillos 12-24
• Colores: Negro / Gris Micro texturado. Pintura Electroestática en polvo con resinas de poliéster.

ADQUISICIÓN DE BIENES

DECRETO 893/2012

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego). Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 Decreto 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.), en caso de corresponder. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de compra en Sede Central - Gerencia Producción de Materias Primas – Div. Gestión Contable y Presupuestaria - Av. del Libertador 8250 P 3 Of 3339/3343, días hábiles de 09:00 a 17:00 hs. El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de treinta (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de cero coma cinco (0,5) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en Sede Central - Gerencia Producción de Materias Primas – Div. Gestión Contable y Presupuestaria - Av. del Libertador 8250 P 3 Of 3339/3343, días hábiles de 09:00 a 17:00 hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001 y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras de Sede Central, Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 C.A.B.A, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

##### ASPECTOS TÉCNICOS

Descripción y características del bien:    VER ANEXO 1