PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140-SEDE CENTRAL

Domicilio: Av. del Libertador 8250 Oficina 3120 (1429) C.A.B.A.

Correo electrónico: compras@cnea.gov.ar

Fax: 4704-1168

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 831 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: sin clase |
| Modalidad: sin modalidad |

| N° de Expediente: 969 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 33 - HERRAMIENTAS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE FUENTES PARA CALIBRACIÓN |
| Plazo de duración del contrato: - |

NOTIFICACIONES: -

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 7765 | 1 | Fuente para calibración – Ba – 133 (Gamma) | UN | 1 |
| 2 | 433 | 7765 | 1 | Fuente para calibración – Sr-90/Y-90 (Beta) | UN | 1 |
| 3 | 433 | 7765 | 1 | Fuente para calibración – C-14 (Beta) | UN | 1 |

Según se detalla a continuación:

Renglón Nº1

Una (1) Fuente de calibración Ba-133 (γ) tipo marca POLATOM de calidad igual o superior, con las siguientes características técnicas:

- Tipo: Fuente Gama puntual Ba133 en una lámina de polietileno

- Energía: 0,081 / 0,384 Mev

- Actividad: 400 KBq

- Dimensiones: 30 mm Ø

- Límite de exención: 1000 KBq

- Altura: 2,5mm

Renglón Nº2:

Una (1) Fuente de calibración Sr-90/Y-90 (β) tipo marca POLATOM de calidad igual o superior con las siguientes características técnicas:

- Tipo: Fuente Beta puntual

- Energía: 546 Kev / 2,2 Mev

- Actividad: 100 Bq

- Dimensiones: 20 mm Ø

- Límite de exención: 10 KBq

- Altura: 5mm

Renglón Nº3:

Una (1) Fuente de calibración C-14 (β) tipo marca POLATOM de calidad igual o superior, con las siguientes características técnicas:

- Tipo: Fuente Beta puntual

- Energía: 0,156 Mev

- Actividad: 400 KBq

- Dimensiones: 20 mm Ø

- Límite de exención: 1000 0KBq

- Altura: 5mm

Calidad: NO APLICA

Tolerancia: NO APLICA

Muestra: NO APLICA

Visita: NO APLICA

Muestra patrón: NO APLICA

MONEDA DE COTIZACIÓN: EUROS

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ACEPTAN

OFERTAS VARIENTE: NO SE ACEPTAN

OFERTAS PARCIALES: NO SE ACEPTAN

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA

GARANTÍAS: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: ADJUCICACION POR RENGLÓN.

DATOS DE LA EJECUCIÓN: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: SEGÚN PLIEGO

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Régimen de penalidades: SEGÚN PLIEGO

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: SEGÚN PLIEGO

FACTURACIÓN: SEGÚN PLIEGO

PAGO: SEGÚN PLIEGO

JURISDICCIÓN APLICABLE: SEGÚN PLIEGO