ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As. |
| Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar |
| Fax: 4125-8332 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa por Tramite Simplificado | N° 845/16 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: De bajo monto. |
| Modalidad: Sin modalidad. |
| N° de expediente: 900/16 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: CONCESION |
| Objeto: SERVICIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO Y FISICO QUIMICO |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin Costo. |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Día: 11/10/2016 |
| Hora: 10:30 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: HASTA LA FECHA FIJADA DE APERTURA |
| Horario: HASTA EL HORARIO FIJADO DE APERTURA |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: NO CORRESPONDE |
| Plazo: NO CORRESPONDE |
| Horario: NO CORRESPONDE |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: NO CORRESPONDE |
| Plazo: NO CORRESPONDE |
| Horario: NO CORRESPONDE |
| Consultas / Consultas Técnicas: SEÑOR Daniel Néstor AVELDAÑO (011) 4125-8440 / SEÑOR Alberto OLIVERA (011) 4125-8627 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Domicilio: Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As.

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: (011) 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa Trámite Simplificado | N° 845/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: De bajo monto. |
| Modalidad: Sin modalidad. |

| N° de Expediente: 900/16 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: concesión |
| Objeto: SERVICIO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO Y FISICO QUIMICO |
| Plazo de duración del contrato: No corresponde. |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 341 | 9281 | 0001 | Análisis bacteriológicos y físico químico del agua para consumo humano del CENTRO ATÓMICO EZEIZA, según PByCP. | Unidad | 16 |

Detalle de la prestación: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Calidad: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Tolerancia: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Visita: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra patrón: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS ALTERNATIVAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS VARIENTE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS PARCIALES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (una).

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Régimen de penalidades: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

FACTURACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

TRAMITE SIMPLIFICADO

DECRETO 893/2012

###### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- MARCO NORMATIVO

- Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, regirá lo establecido por el Decreto Nº 1023/01 y el Decreto Nº 893/12.

- A todos los efectos legales, LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación, deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA. EL oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

- Condición de CNEA ante el IVA: Exento. Nº de CUIT: 30-54666021-0. Asimismo es agente de retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias jurisdicciones.

### ARTÍCULO 2°.- OFERTA

- La presentación de ofertas implica el pleno conocimiento y la aceptación por parte del oferente de las cláusulas del Pliego, por lo que no será necesaria la presentación del mismo con la oferta. Aquellas que condicionen o modifiquen dichas cláusulas no serán consideradas.

- Las ofertas podrán enviarse por sobre cerrado a Oficina Nº 125 de Compras y Contrataciones del edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza o por mail a  comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar.

- Se deberá indicar el importe en números y letras, unitario y total del bien solicitado, así como el valor unitario y total de los renglones que lo componen en caso de corresponder.

- Será en pesos conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir indefectiblemente el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar razón social, Nº de CUIT, domicilio constituido en CABA, tel/fax y dirección de correo electrónico.

- Documentación a presentar con la oferta:

- Constancia de incorporación al SIPRO, o constancia de preinscripción y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (Art. 234/5/6, Dto. 893/12).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/05 AFIP).

ARTÍCULO 3°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

La oferta deberá mantenerse un lapso de treinta (30) días corridos, renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

ARTÍCULO 4º.- CRITERIO DE SELECCON DE OFERTAS

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente.

- Se establece que toda sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo del oferente en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

## ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE ENTREGA

Será de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde la recepción de la Orden de Compra.

ARTÍCULO 6º.- PENALIDADES

Los oferentes y/o adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Decreto Nº 893/12.

La extensión en el cumplimiento del plazo contractual determinará en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero coma cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles.

ARTÍCULO 7°.- FORMA DE PAGO / FACTURACIÓN

- La moneda de pago será el peso argentino.

- Las facturas deben ser presentadas en Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, en la oficina de Administración, los días hábiles en el horario de 10 a 12 y de 14 a 15:30 hs.

- El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.

### ARTÍCULO 8°.- GARANTIAS

No será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta ni de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 9°.- CONSULTASLas consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de compras a Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As.– Edif. de Instrumentación y Control, por e-mail a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar o por fax al 4125-8332, hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

ARTÍCULO 10°.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad y característica del servicio:

DIECISEIS (16) análisis para determinar  la potabilidad del agua para consumo humano, de acuerdo al siguiente detalle:

QUINCE (15) análisis bacteriológicos, cuyas muestras de agua potable corresponden a las siguientes torres tanques,  tanques de reserva de edificios (canillas de edificios), todos ellos emplazados en el CENTRO ATÓMICO EZEIZA, a saber:

TORRE TANQUE JARDIN MATERNAL

TORRE TANQUE INSTRUMENTACIÓN

TORRE TANQUE PLANTAS QUÍMICAS

TORRE TANQUE LAPEP

TANQUE DE RESERVA EDIFICIO JARDIN DE INFANTES

TANQUE DE RESERVA EDIFICIO GERENCIA

TANQUE DE RESERVA EDIFICIO PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL

TANQUE DE RESERVA EDIFICIO FUENTES INTENSAS DE RADIACIÓN

TANQUE DE RESERVA EDIFICIO APLICACIONES

TANQUE DE RESERVA INSTRUMENTACIÓN

TANQUE DE RESERVA FISIÓN

TANQUE DE RESERVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

TANQUE DE RESERVA LENAP

TANQUE RESERVA RA-3

CANILLA DEL EDIFICIO LAPEP

UN (1) análisis físico-químico, de las muestras de agua potable extraída de la:

### TORRE TANQUE JARDIN MATERNAL

##### Descripción técnica:

Los análisis bacteriológicos deberán cumplimentar las siguientes especificaciones, en acuerdo con 	la técnica vigente indicada en el Código Alimentario Argentino. Capitulo XII, Artículo 982 	(Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA Nº 68/2007 y Nº 196/2007):

- Recuento de BAMT: Realizar mediante recuento en profundidad, utilizando agar PCA. Expresar 	los resultados como “UFC/ml”

- Recuento de bacterias coliformes totales: Realizar mediante el ensayo de NMP en Caldo Lauril 	triptosa (o Caldo Mac Conkey) Confirmar tubos con crecimiento por siembra en Caldo lactosa bilis 	verde brillante. Expresar los resultados como “NMP de Coliformes totales por 100 ml”.

Investigación de Pseudomonas aeruginosa en 100 ml: Realizar el ensayo mediante la inoculación 	de 100 ml de muestra en 100 ml de Caldo nutritivo doble 	concentración e incubar. Realizar una 	estría de aislamiento en agar cetrimide. La presencia de colonias verdosas es presuntiva de 	Pseudomonas aeruginosa, por lo que se deberá proceder a su confirmación realizando la prueba de 	oxidasa, tinción de Gram, crecimiento en TSB a 42 ºC y movilidad. Expresar los resultados como 	“presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 100 ml”.

Investigación de Escherichia coli en 100 ml: Realizar el ensayo mediante la inoculación de 100 ml 	de muestra en 100 ml de Caldo lauril triptosa doble concentración e incubar 24 hs a 37 ºC. 	Confirmar crecimiento en Caldo lactosa bilis verde brillante con campanita de Durham y en  agua de 	triptona para realizar posteriormente prueba de indol.Resultados positivos deberán ser confirmados 	mediante aislamiento en Agar EMB y posterior prueba de IMVIC de las colonias sospechosas. 	Expresar los resultados como “presencia o ausencia de Escherichia coli en 100 ml”.

Los análisis físicos químicos deberán cumplimentar con las siguientes especificaciones:

- Características Físicas: Valor de referencia de:

Turbiedad: Máx. 3 N.T.U.

Color: Máx. 5 Escala Pt-Co

Olor: Sin olores extraños

- Características Químicas: Valor de referencia de:

PH 6.5 - 8.5; pH sat. + 0,2S

- Sustancias inorgánicas: Valor de referencia de:

Amoníaco (NH 4 +): Máx. 0,20 mg/l (met. col.)

Aluminio Residual (Al): Máx. 0,20 mg/l (EAA)

Arsénico (As): Máx. 0,05 mg/ l (met. col.)

Cadmio (Cd): Máx. 0,005 mg/l (met. col.)

Cianuro (CN -): Máx. 0,10 mg/l (met. col.)

Cinc (Zn): Máx. 5,0 mg/l (EAA)

Cloruro (Cl -): Máx. 350 mg/l (Met.Titrimetrico)

Cobre (Cu): Máx. 1,00 mg/l (EAA)

Cromo (Cr): Máx. 0,05 mg/l (met. col)

Dureza total (CaCo 3): Máx. 400 mg/l (met. Tit.)

Fluoruro (F -): (met. colorimétrico) Límite inferior: 0,9 max 1,7 mg/l

- Contaminantes orgánicos:

Hierro total (Fe) máx: 0,30 mg/l (EAA)

Manganeso (Mn): Máx. 0.10 mg/l (EAA)

Mercurio (Hg): Máx. 0.001 mg/l (EAA)

Nitrato (NO3-): Máx. 45 mg/l  (met. col)

Nitrito (NO 2-): Máx. 0.10 mg/l (met. col)

Plomo (Pb): Máx. 0.05 mg/l (EAA)

Sólidos Disueltos Totales: Máx. 1.500 mg/l

Sulfatos (SO 42-): Máx. 400 mg/l (met. col)

C) Especificaciones particulares:

- Para la toma de muestras de agua de los puntos indicados en el Item a), las mismas serán llevadas a cabo por técnico idóneo, respetando las normas bacteriológicas en lo referente a la toma de muestras de agua. La empresa que resulte adjudicataria de la presente licitación, proveerá el personal idóneo para la toma de muestras, como, como así también los insumos que ello requiera (ejemplo: envase esterilizado de capacidad mínima: 500 ml.) Dichas tareas serán supervisadas por un Técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la DIVISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE del CENTRO ATÓMICO EZEIZA.

Se detalla a continuación instrucciones de toma de muestra de agua 	potable para 	análisis bacteriológicos, a saber:

- Abrir la canilla completamente y dejar fluir el agua durante un minuto.

- Cerrar la canilla.

- Esterilizar la canilla (si es de metal) calentando con un hisopo de algodón embebido en alcohol y encendido.

- Abrir nuevamente la canilla, dejando fluir el agua un minuto.

- Destapar el frasco estéril evitando tocar la boca del mismo con los dedos y llenarlo con el agua de la canilla.

- Colocar la tapa en el frasco y cerrar bien. Rotular adecuadamente el recipiente.

- Traslado inmediato al laboratorio. En caso contrario, conservar refrigerada.

A título ilustrativo, se detalla a continuación instrucciones de toma de muestra de agua 	potable para análisis físico químico, a saber:

- En un frasco plástico o botella, recolectar UN (1)  litro de agua.

- Tapar y trasladar al laboratorio.

- Los resultados de todos los análisis deberán especificar tanto los valores de referencia y los valores obtenidos y las conclusiones que corresponda. En los resultados de análisis bacteriológicos las conclusiones estarán referidas al Código Alimentario Argentino.

- A los efectos de evaluar la calidad del material a suministrar, la COMISIÓN EVALUADORA de CNEA-CAE, conjuntamente con personal del LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA del  DEPARTAMENTO PROCESOS POR RADIACIÓN de este centro atómico, se reserva el derecho de visitar las instalaciones, a los efectos de verificar las condiciones en que desarrollará el servicio objeto de la presente licitación.

- Condiciones de entrega:

Los protocolos con los resultados de los análisis bacteriológicos y físico-químicos deberán 		ser entregados en original -debidamente firmados por la autoridad competente de la 			empresa- en el CENTRO ATÓMICO EZEIZA, sito en Av. Presbítero Juan González y 			Aragón Nº 15 (B1802AYA) EZEIZA. (Pcia. de BUENOS AIRES), Oficina de SEGURIDAD E 		HIGIENE DEL TRABAJO, Edificio INSTRUMENTACIÓN, 1er. Piso, Oficina Nº 111.

### Previo a la entrega,  el Proveedor deberá contactarse con el JEFE DIVISIÓN SEGURIDAD 		E HIGIENE DEL TRABAJO, Ingeniero Néstor Daniel AVELDAÑO, Tel. 4125-8440, para 		coordinar dicha entrega.

# Text boxes

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios