ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Centro Atómico Ezeiza – Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza, Prov. de Buenos Aires. |
| Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar |
| Fax: 4125 – 8332 |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 866/16 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: : 1108/16 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: : MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Servicio de Mantenimiento y reparación del sistema de climatización del edificio IPQ |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin costo |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Día: 17/10/2016 |
| Hora: 12:00 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: HASTA LA FECHA FIJADA DE APERTURA |
| Horario: HASTA EL HORARIO FIJADO DE APERTURA |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10.00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10.00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: no aplica |
| Plazo: no aplica |
| Horario: no aplica |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan González y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. División Ingeniería e Infraestructura del Edificio de Plantas Químicas PB-TEL: 4125-8412/8262. |
| Plazo: Hasta 5 (cinco) días antes de la apertura de la oferta. |
| Horario: De Lunes a Viernes de 10 a 16 Hs. |
| Consultas / Consultas Técnicas: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. División Ingeniería e Infraestructura Edificio de Plantas Químicas TEL: 4125-8412/8262. |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142- DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Domicilio: Av. Pbtero. Juan González y Aragón Nº15 - (B1802 AYA) Ezeiza - Provincia de Buenos Aires. Oficina de Compras - Edif. Instrumentación 1º Piso. Of. Nº 125.

Correo electrónico : comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 866/16 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 1108/2016 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: : MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO IPQ |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Ren glón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 09276 | 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | U | 2 |

Tolerancia: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Muestra patrón: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS ALTERNATIVAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS VARIANTE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS PARCIALES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Régimen de penalidades: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

FACTURACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ADQUISICIÓN DE BIENES

DECRETO 893/2012

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. (en caso afirmativo detallar). Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio, número de fax y dirección de correo electrónico. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 Decreto 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.), en caso de corresponder. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de compra en Oficina de Compras - Edif. Instrumentación 1º Piso. Of. Nº 125 Tel: 4125-8520/8477 Fax: 4125-8332. Centro Atómico Ezeiza - Pbtero. Juan González y Aragón Nº15 - (B1802 AYA Ezeiza - Provincia de Buenos Aires. El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de treinta (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. EL ADJUDICATARIO deberá presentar (48 horas antes de ingresar a trabajar al CAE) en el Edificio de Instrumentación y Control, División Higiene y Seguridad, Oficina N°:111 teléfono: 41258440, email. higieneyseguridad@cae.cnea.gov.ar la siguiente documentación: Si tiene ART (ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO). El certificado de cobertura de la ART con la nómina del personal asegurado (nombre y documento) y la cláusula de NO REPETICIÓN a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (descripción completa no colocar CNEA). Si se coloca CNEA se deberá agregar a continuación: Av. Del Libertador 8520 (C1429BNP) Bs As. Si tiene SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES los requisitos son: Monto asegurado: $500.000- (que es lo que cubre ART). Como beneficiario: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. Cláusula de no repetición: a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (descripción completa no colocar CNEA). Si se coloca CNEA se deberá agregar a continuación: Av. Del Libertador 8520 (C1429BNP) Bs As. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero como cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en la Sección Gestión Administrativa y Compras en el Edificio de Plantas Químicas. Centro Atómico Ezeiza. Oficina N°121/125, en días hábiles en el horario de 10hs a 16hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001 y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras Centro Atómico Ezeiza - Pbtero. Juan González y Aragón Nº15 - (B1802 AYA Ezeiza - Provincia de Buenos Aires, por e-mail a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar o por fax: 4125 - 8332, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

##### ASPECTOS TÉCNICOS

Descripción y características del bien:

Descripción y características del bien:

a) La siguiente especificación de trabajo se refiere a dos (2) bombas centrífugas tipo eje libre correspondientes al sistema de climatización del sector IV del edificio IPQ del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las mismas están ubicadas en la sala de máquinas, en la parte posterior del edificio a nivel del suelo.

Al no contar con chapa identificadora se las identificará de acuerdo al siguiente criterio:

Presión de operación en instalación: 3 kgf/cm2

b) Las bombas serán entregadas a la empresa contratada desmontadas de la instalación y sólo serán retiradas del edificio IPQ del Centro Atómico Ezeiza. Todos los trabajos a realizarse sobre las bombas serán efectuados en la EMPRESA contratada. Una vez concluido el trabajo, la empresa deberá trasladar las bombas a las instalaciones del Edificio IPQ del Centro Atómico Ezeiza, lugar donde serán instaladas por personal de CNEA. El tipo de servicio es un servicio único que no contempla desmontaje y montaje de las bombas por parte de la empresa contratada.

c) Los trabajos requeridos, prestos a realizar en la empresa contratada, son los enumerados a continuación:

1- Desarme completo de cada una de las bombas centrífugas.

2- Limpieza por granallado de la carcasa o voluta y la caja portarodamiento completa (incluyendo la tapa posterior).

Se hará hasta retirar completamente la pintura, aceites, incrustaciones, etc. La limpieza de la caja portarodamiento será también interior donde se eliminarán los restos de aceites, y depósitos.

Los asientos de los rodamientos, posteriormente a la limpieza deben estar libres de óxidos, escoriaciones, incrustaciones, etc. para permitir la colocación de los rodamientos sin esfuerzos (que generen desalineación y tensiones en el momento de montaje).

La terminación superficial debe ajustarse a la norma SIS requiriéndose una preparación Grado SA 2 ½ o a la norma Americana SSPC con una terminación categoría SP 10.

3- Reemplazo del eje.

El mismo deberá estar construido en acero al carbono AISI 1040 según (IRAM IAS 1040) ajustándose el diseño a lo expresado en ASME B106 1M.

El eje nuevo deberá ajustarse a las reglas del buen diseño para elementos sometidos a estados tensionales de inducidos por fatiga: radios de acuerdo en los cambios de sección, profundidad y ubicación de los chaveteros. Se deberán verificar además las condiciones de tolerancias de forma del eje: La forma cilíndrica y rectitud finales.

La tuerca de sujeción del impulsor al eje deberá ser nueva.

4- Reemplazo de todas las juntas del equipo.

Para aquellas juntas que sean de papel, se usará papel adamite 0,2 mm de espesor, las que sean de goma se harán con caucho NBR. Los materiales deben ser de primera calidad.

5- Reemplazo de los órganos de unión.

Todos los tornillos y tuercas, espárragos y demás órganos de unión se reemplazarán por elementos nuevos. Aquellos órganos de unión que durante el desmontaje de la bomba o durante el desarme de la misma se corten o se descabecen por deterioro generado por la corrosión y queden enroscados en su alojamiento, serán extraídos y las roscas internas se repasarán con macho de la medida (diámetro y paso) correspondiente.

Se proveerá, así mismo de los tornillos de cabeza hexagonales con tuerca A307 (según ASTM) para montar la bomba en las bridas.

6- Adaptación del sistema de sello por estopero a un sistema de sello mecánico.

Dicho elemento será, en principio, de combinación carbón-cerámica en las superficies de fricción, O’rings de nitrilo y construcción de acero inoxidable. Debido a la utilización en el sistema de alguicida con ph>8 podrá ser evaluada la conveniencia de otra combinación de materiales o la instalación de otro tipo de sello mecánico, previa notificación, evaluación y autorización expresa del personal de la CNEA. En cualquiera de los casos, las condiciones de garantía deben ser las mismas.

El trabajo de adaptación implica la fabricación de la pista estacionaria del sello y cualquier otro trabajo que implícitamente implique la adaptación a realizar.

7- Cambio de rodamientos.

Los mismos serán nuevos, a bolillas, de tipo blindado y de dimensiones iguales (diámetro interior, diámetro exterior, ancho) a los extraídos durante el desarme.

Los mismos serán de primera marca y con garantía valida por el trabajo de realizado a la bomba correspondiente.

8- Balanceo del conjunto impulsor-eje.

9- Control dimensional del anillo de desgaste.

El juego diametral (diámetro interior del anillo de carcasa menos diámetro exterior del cubo de impulsor) debe estar en tolerancia con la especificaciones del fabricante de la bomba.

10- Cambio de aceite de la caja portarodamiento.

Se utilizará aceite mono-grado SAE 30, aunque podrá evaluarse en conjunto con personal de inspección, la colocación de lubricante de otro grado de viscosidad.

11-  Terminación exterior.

Consistirá en pintura del tipo epoxi poliamida, de color verde y será aplicada con soplete convencional o con equipo “air-less”. La terminación debe ser uniforme.

12- Provisión de manchón o junta elástica nueva.

d) Prueba de funcionamiento

Concluido el armado, las bombas serán probadas en la empresa, en presencia de la inspección de CNEA.

e) Piezas reemplazadas

Los repuestos utilizados para la reparación serán elementos nuevos, sin uso.  Todos los elementos reemplazados en la reparación se devolverán a la CNEA, los mismos serán entregados junto con las bombas una vez finalizado el trabajo.

f) Paradas de inspección

La empresa que gane la licitación deberá permitir las inspecciones en las siguientes etapas:

-Posterior al desarme (ítem 1), donde se evaluarán en conjunto el estado de aquellos elementos que no es posible verificar antes del desarme. (Eje, impulsor y otros elementos internos).

-Se efectuará una visita a la planta en el día de la prueba.

-Se podrá requerir, previo acuerdo con la empresa contratada una visita durante el armado.

g) Garantía sobre el trabajo

La garantía será sobre el trabajo realizado y los elementos o piezas incorporadas teniendo, en ambos ítems, un periodo de validez de doce (12) meses desde la conclusión del mismo.

Una vez recepcionadas las bombas serán sometidas a una semana de control.

h) Condiciones de ejecución y responsabilidades.

El adjudicatario queda obligado a la ejecución de todo trabajo que implícitamente resulte necesario para lograr el correcto funcionamiento del equipo en servicio.

Asimismo, cuando se requiera el suministro de un artículo o repuestos de cierto material, se entenderá que la firma contratada podrá suministrar otro artículo o repuesto de similares características a condición de que demuestre, a satisfacción del Contratante (CNEA), que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o superiores a los indicados.

La garantía sobre el trabajo realizado debe ser de doce (12) meses incluyendo la mano de obra y repuestos utilizados.

Es responsabilidad de la empresa contratada y sus operarios entregar el equipo en perfecto funcionamiento. Además, deberá reparar a su propio costo los daños y perjuicios que sufran los bienes en reparación o elementos que hayan de incorporarse a ellos entre la fecha de inicio del trabajo de reparación y el vencimiento de los Plazos de Garantías cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a sus propios actos u omisiones, o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados

La supervisión e inspección de los trabajos corresponde al personal de CNEA, de la División Ingeniería e Infraestructura. Éste resolverá todas las cuestiones que conciernen a la calidad de los materiales y marcha de los trabajos. Cuando se efectuaran modificaciones de algún tipo respecto de lo requerido se hará únicamente con la aprobación de la Inspección.