ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Centro Atómico Ezeiza – Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza, Prov. de Buenos Aires. |
| Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar |
| Fax: 4125 - 8332 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa por Trámite Simplificado | N° 868/16 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin modalidad |
| N° de expediente: 912/16 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: Pintado del Droguero del Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin costo |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. Oficina de Compras y Contrataciones -Edificio Instrumentación y Control - 1º piso |
| Día: 17/10/2016 |
| Hora: 10:30 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. Oficina de Compras y Contrataciones -Edificio Instrumentación y Control - 1º piso |
| Plazo: HASTA LA FECHA FIJADA DE APERTURA |
| Horario: HASTA EL HORARIO FIJADO DE APERTURA |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. Oficina de Compras y Contrataciones -Edificio Instrumentación y Control - 1º piso |
| Plazo: LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00 |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza –Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza Provincia de Buenos. Aires. Oficina de Compras y Contrataciones -Edificio Instrumentación y Control - 1º piso |
| Plazo: LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00 |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: |
| Lugar: NO APLICA |
| Plazo: NO APLICA |
| Horario: NO APLICA |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: Edificio Plantas Químicas - Centro Atómico Ezeiza – Pbtero. Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 (1802) – Ezeiza Prov. Bs As. |
| Plazo: Hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas. |
| Horario: De 9:00 a 16:30 con previa cita gestionada con: Ing. Julio Corral TE:4125-8133 (jcorral@cae.cnea.gov.ar) Panelo Armando TE:4125-8133 (panelo@cae.cnea.gov.ar) |
| Consultas / Consultas Técnicas: Ing. Julio Corral TE:4125-8133 // Sr. Panelo Armando TE:4125-8133 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 - Div. Compras y Contrataciones - CAE

Domicilio: Centro Atómico Ezeiza - Pbtero. Juan González y Aragón Nº 15 -1802 AYA – Ezeiza, Prov. de Buenos Aires

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Tramite Simplificado | N° 868/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 912/16 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: Pintado del Droguero del Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) |
| Plazo de duración del contrato: Treinta (30) días corridos |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 04660 | 0001 | Servicio de pintado del Droguero del LFR. | U | 1 |

Detalle de la prestación: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Calidad: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Tolerancia: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Visita: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra patrón: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS ALTERNATIVAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS VARIANTE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS PARCIALES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Régimen de penalidades: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

FACTURACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

TRAMITE SIMPLIFICADO

DECRETO 893/2012

###### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- MARCO NORMATIVO

- Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, regirá lo establecido por el Decreto Nº 1023/01 y el Decreto Nº 893/12.

- A todos los efectos legales, LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación, deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

- Condición de CNEA ante el IVA: Exento. Nº de CUIT: 30-54666021-0. Asimismo es agente de retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias jurisdicciones.

### ARTÍCULO 2°.- OFERTA

- La presentación de ofertas implica el pleno conocimiento y la aceptación por parte del oferente de las cláusulas del Pliego, por lo que no será necesaria la presentación del mismo con la oferta. Aquellas que condicionen o modifiquen dichas cláusulas no serán consideradas.

- Las ofertas podrán enviarse por sobre cerrado a la División Compras y Contrataciones en la Oficina Nº 105 ubicada en el Edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza vía fax al 4125-8332 ó por mail a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar.

- Se deberá indicar el importe en números y letras, unitario y total del bien solicitado, así como el valor unitario y total de los renglones que lo componen en caso de corresponder.

- Será en pesos conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir indefectiblemente el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar razón social, Nº de CUIT, domicilio constituido en CABA, tel/fax y dirección de correo electrónico.

- Documentación a presentar con la oferta:

- Constancia de incorporación al SIPRO, o constancia de preinscripción y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (Art. 234/5/6, Dto. 893/12).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/05 AFIP).

ARTÍCULO 3°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

La oferta deberá mantenerse un lapso de treinta (30) días corridos, renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

ARTÍCULO 4º.- CRITERIO DE SELECCON DE OFERTAS

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente.

- Se establece que toda sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo del oferente en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

## ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE ENTREGA

Será de treinta (30) días corridos contados desde la recepción de la Orden de Compra.

### ARTÍCULO 6°.- LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega será en el Centro Atómico Ezeiza ubicado en Presbítero Juan Aragón 15, Ezeiza - Pcia de Buenos Aires, Edificio IPQ planta baja – Sub-Gerencia Procesos Químicos y Materiales Nucleares.

### ARTÍCULO 7º.- PENALIDADES

Los oferentes y/o adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Decreto Nº 893/12.

La extensión en el cumplimiento del plazo contractual determinará en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero coma cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles.

### ARTÍCULO 8°.- FORMA DE PAGO / FACTURACIÓN

- La moneda de pago será el peso argentino.

- No se aceptaran facturas en las que se discrimine el flete o los gastos necesarios para la prestación del servicio. En el precio se deben incluir todos los gastos y facturarlo del mismo modo.

- Las facturas serán presentadas en la Sección Administrativa y de Compras de la Subgerencia Procesos Químicos y Materiales Nucleares, Oficinas Nº 121/125, Edificio Ingeniería de Plantas Químicas, Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, Código Postal (B1802AYA), en el horario de 9 a 16 hs.

- El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.

### ARTÍCULO 9°.- GARANTIAS

No será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta ni de cumplimiento de contrato.

### ARTÍCULO 10°.- CONSULTAS

Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la División Compras y Contrataciones, Oficina Nº 105, Edificio Instrumentación y Control, Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Ezeiza, Pcia. Buenos Aires, por e-mail a dirección comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar o por fax al 4125-8332 hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

ARTÍCULO 11°.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se trata de la contratación del servicio de pintura del Droguero del LFR, que es un edificio de mampostería con cielorraso de placas de roca de yeso y carpintería metálica (acero).

- Descripción del trabajo:

Los trabajos incluidos en esta Especificación son los siguientes:

- Pintar 100 m2 de paredes interiores con caucho clorado; 20 m2 de cielorraso con caucho clorado y 24 m2 de carpintería metálica con esmalte sintético de base epoxi.

- Controlar del estado inicial de las superficies.

- Preparar las superficies a pintar.

- Suministrar los materiales necesarios incluso su almacenamiento temporario adecuado.

- Aplicar los distintos sistemas de recubrimiento.

- Controlar la calidad de las distintas fases de los trabajos anteriormente reseñados.

- Obligaciones del Contratista

El contratista y su personal, deben ser capaces de llevar a cabo el trabajo apropiadamente y con seguridad.

Todos los trabajos deberán realizarse con un cuidado especial en su ejecución y deben llevarse a cabo por personal especializado que acredite de alguna manera que posee los conocimientos y destreza necesarios para la ejecución de los trabajos con absoluta garantía.

Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, el Contratista tiene, entre otras obligaciones contractuales, las siguientes:

Partiendo de las referencias y planos facilitados y teniendo en cuenta que las cotas numéricas prevalecen sobre la apreciación gráfica de las mismas, así como los distintos esquemas a aplicar, tomará los datos necesarios “in situ” si fuese preciso, o realizará las preguntas necesarias sobre cualquier tema que pueda influir en su trabajo para complementar la información recibida. Con los datos obtenidos del apartado anterior, realizará el diseño del tipo de andamiaje más idóneo para cada trabajo, teniendo en cuenta que, además de ofrecer una buena plataforma de trabajo, disponga de lo necesario para la protección de aquellos elementos cercanos susceptibles de ser manchados.

Descargará en la zona indicada por la COORDINACIÓN todos los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, que deberá proteger adecuadamente.

Deberá proteger adecuadamente todos los elementos cercanos que puedan ser manchados.

Con carácter general se llevará a cabo inspección en los siguientes puntos:

- Estado inicial de las superficies.

- Grado de limpieza en el sustrato y en cada capa antes de aplicar siguiente.

- Temperatura y humedad relativa.

- Espesor de película seca de las distintas capas.

- Comprobación de adherencias.

- Comprobaciones de curado en casos necesarios.

- Etc.

Una vez finalizados los trabajos el Contratista emitirá un informe final.

- Medidas de seguridad específicas durante la ejecución del servicio

Durante la ejecución de los trabajos, se estará sujeto en todo momento a las Condiciones Generales de Seguridad e Higiene en Construcción.

El Contratista designará un responsable de seguridad en obra.

Además, se deberán controlar al máximo los dos tipos principales de riesgo en los trabajos de pintura:

- Riesgos para la salud. Derivados de la toxicidad de los productos, ya sea al inhalarse o al entrar en contacto con ellos.

- Riesgos de incendio o explosión. Derivados de las características de los propios productos, ocasionándose normalmente el riesgo de incendio en el almacenaje y transporte, y el riesgo de explosión en la aplicación.

Estos riesgos deberán ser reducidos al máximo mediante el uso de equipos de protección adecuados, y tomando las precauciones necesarias en la ejecución de los trabajos, como un control estricto de la concentración de disolvente, etc.

Como norma general, se tomarán las siguientes medidas:

- Deberá evitarse la electricidad estática generada.

- Con el fin de mantener la concentración de los disolventes empleados en la elaboración de las pinturas por debajo de la concentración explosiva mínima, se dispondrá de la suficiente ventilación, la cual deberá mantenerse durante todo el periodo de aplicación y durante las tres (3) horas siguientes como mínimo.

- Se darán instrucciones a los pintores y operarios para que no corten ni estiren los cables eléctricos.

- Los equipos que se encuentren en la proximidad de superficies en las que se estén realizando operaciones de preparación de las mismas, se protegerán adecuadamente para impedir la entrada de abrasivo y polvo.

- Se pondrá especial atención cuando se trabaje en espacios confinados.

- Requerimientos generales para las tareas de pintura

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, todas las superficies a pintar serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnices, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se permitirá empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras, al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso.  Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la COORDINACIÓN. Se deberá proveer y usar convenientemente, lonas, papeles, arpilleras y cintas adhesivas para preservar los pisos, umbrale En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presente señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la COORDINACIÓN.

No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).s y demás áreas no incluidas en el trabajo contratado.

Durante el trabajo no se aplicará la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una limpieza y preparación previa y adecuada la que podrá llegar a ser un raspado profundo y por excepción hasta un picado y reconstrucción de la superficie dañada. Cada día, se procederá al barrido del área de trabajo, antes de comenzar las tareas.

Todos los materiales a suministrar por el contratista serán de fabricantes de reconocida solvencia que avalen la calidad, color, suministro, etc. de sus productos con total garantía, estando siempre a disposición de la aceptación por parte de la COORDINACIÓN.

Los productos a emplear se recibirán en los envases originales del fabricante de pinturas, claramente identificados por el mismo con sus correspondientes fechas de fabricación y caducidad y número de lote. De cada diferente número de lote, se suministrarán los correspondientes certificados de calidad expedidos por el fabricante.

En los envíos de pintura recibidos, el Contratista revisará la cantidad, el correcto estado de las pinturas, los envases y el embalaje. Se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación; los inflamables se guardarán en sitio donde no puedan causar perjuicios en caso de accidentes el Contratista será responsable por los incendios o daños que fuesen ocasionados por los materiales acopiados en la obra.

La COORDINACIÓN podrá hacer efectuar a la Contratista y a costa de esta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causa de formulación o fabricación del material el único responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la Empresa los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

La Contratista deberá notificar a la COORDINACIÓN cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc.

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la COORDINACIÓN le solicite; al efecto se establece que la Contratista debe solicitar a la COORDINACIÓN las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas, debiendo aplicarse la cantidad necesaria hasta lograr un acabado perfecto, o en caso contrario proceder a su remoión y repintar de acuerdo a lo indicado.

- Requerimientos particulares

Para el pintado de muros interiores y cielorrasos será de aplicación lo indicado en los Requerimientos Generales para Tareas de Pintura, se pintarán con caucho clorado y el esquema a aplicar será el siguiente:

- Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión..

- Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce

- Sobre esta superficie libre de imperfecciones aplicar las manos de pintura de color a elección que fuera menester para su correcto acabado.

La primera mano se aplicará diluida 60% de pintura y 40% de diluyente y las manos siguientes se rebajarán según absorción de las superficies, la última mano se aplicará con una dilución máxima de 5%.

Todas las carpinterías metálicas de chapa se pintarán con esmalte sintético de base epoxi y se cumplirá lo indicado en los Requerimientos Generales para Tareas de Pintura, y el esquema a aplicar será el siguiente:

- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.

- Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante o ambos.

- Aplicar una mano de fondo antióxido, cubriendo perfectamente las superficies.

- Masillar en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas.

- Lijar convenientemente.

- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una capa de imprimación de 75 micrones de espesor de película seca de epoxi pigmentada rica en zinc

- Secadas las superficies se aplicarán las manos necesarias para llegar a una capa de 90 micras de espesor de película seca, de dos componentes, basada en resina epoxi‐poliamidas pigmentada con hierro micáceo.

- Materiales

Los recubrimientos a utilizar deberán responder a las características fijadas en la Norma IRAM 1020; asimismo, deberán observarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes. Los barnices deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1228. Los disolventes (Aguarrás Vegetal o Aguarrás mineral) deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.  Los removedores y desoxidantes deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.

Las pintura de base sintética, del tipo epoxi, serán de calidades y características adecuadas a la función prevista, deberán ser de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. Deberán cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198. Serán de dos componentes predosificados, basada en resinas epoxídicas, diluyentes, pigmentos y cargas minerales.

La película endurecida y curada deberá tener las siguientes características:

  - Impermeable y de fácil limpieza.

  - Presentar buena resistencia a la abrasión.

  - Resistir el contacto permanente a soluciones salinas, hipoclorito, grasas, aceites, aguas servidas, ácidos y álcalis diluidos y otros.

  - Deberá tener una excelente adherencia sobre morteros, hormigones, etc.

  - Relación de Mezcla: Según fabricante.

  - Vida Útil de la Mezcla: 8 Horas.

  - Espesor Seco: 100 micrones.

  - Número de Capas: 2 a 3.

  - Secado Tacto: 2 horas.

  - Secado Duro: 8 horas. El curado químico se alcanza después de transcurridos 7 días, no someter el producto a ninguna exigencia química o física antes de ese lapso.

  - Brillo: Brillante.

  - Repintado Mínimo: 12 horas.

  - Repintado Máximo: 48 horas.

- Inspecciones y pruebas

La ejecución del trabajo debe ser supervisada en todas sus etapas. La supervisión debe ser realizada por personal debidamente cualificado y experimentado. El contratista debe ser responsable de llevar a cabo esta supervisión él mismo, como una garantía de que se está cumpliendo con lo especificado.

La COORDINACIÓN podrá requerir al contratista en cualquier fase de aplicación del sistema y con el fin de comprobar y verificar la correcta aplicación de lo especificado, los instrumentos necesarios, como pueden ser:

- Termómetros de máxima y mínima.

- Higrómetro.

- Psicrómetro

- Medidor de rugosidad.

- Medidor de espesores (película húmeda y seca).

- Comprobador de adherencia.

- Productos para comprobar el curado.

- Etc.

.

Los espesores de película seca individuales de menos de un 80% del espesor nominal no son aceptables.

Los valores individuales que se encuentren entre un 80% y un 100% del espesor nominal de película seca son aceptables, siempre que el promedio del conjunto (media) sea igual o mayor que el espesor nominal de película seca.

Se debe tener cuidado en conseguir el espesor nominal de película seca y en evitar áreas de excesivo espesor. Se recomienda que el máximo de espesor de película seca no sea mayor que dos veces el espesor nominal. Para productos y sistemas que tengan un espesor de película seca máximo crítico (como por ejemplo el silicato de zinc, que puede cuartear cuando se le da sobreespesor) y otros casos especiales, deberá ser consultada la información dada en la ficha técnica del fabricante, no siendo válidos los anteriores criterios de aceptación.

La COORDINACIÓN podrá solicitar al contratista probetas del sistema en cualquiera de sus fases para la realización de los ensayos que se estimen convenientes.

La COORDINACIÓN solicitará las pruebas y ensayos que estime oportunos de acuerdo con los artículos correspondientes de esta Especificación, los Códigos, Reglamentos y Normas de aplicación.

La COORDINACIÓN podrá solicitar al contratista durante la obra, los certificados oficiales de los materiales que acrediten la correspondencia de éstos con las especificaciones técnicas, de los materiales ofertados.

- Garantías y responsabilidades

En función de los distintos esquemas de pintura especificados, el Contratista deberá dar, de forma compartida con el fabricante de pintura, un periodo de garantía para los trabajos realizados. Para la valoración del estado de las superficies durante el periodo de garantía se evaluará la intensidad, cantidad y tamaño de defectos, así como el grado de oxidación, ampollamiento, agrietamiento, decamación, etc.,

La aceptación de la obra por parte de la COORDINACIÓN, no anula la garantía en el tiempo de duración del periodo de garantía dado. Una vez terminados los trabajos se emitirá un certificado de calidad.

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista será responsable de que todo su personal realice los trabajos de acuerdo con el contenido de esta Especificación y todos los documentos referenciados a lo largo de la misma.