ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. del Libertador 8250 3º piso Oficina 3120 |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 885 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 1153 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 24- EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PETROCALCOGRÁFICO |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones Av. del Libertador Nº 8250 3º Piso Oficina Nº 3120 CABA |
| Día: 10/11/2016 |
| Hora: 15:30 Hs. |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones Sede Central Av. Del Libertador 8250 3º piso Of.3120 |
| Plazo: De Lunes a Viernes hasta Fecha y Hora de Apertura |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs.. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL – AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO OF.3120 |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones Sede Central Av. Del Libertador 8250 3º piso Of.3120 |
| Plazo: Deberán ser remitidas por escrito a la oficina de compras de Sede Central hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptaran consultas telefónicas. |
| Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: - |
| Plazo: - |
| Horario: - |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: - |
| Plazo: - |
| Horario: - |
| PERSONAS DE CONTACTO: GEOL. HERNAN ODDINO: 0280-444-6986 / 904 mail oddino@cnea.gov.ar |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: 105 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140 – Sede Central

Domicilio: Av. del Libertador 8250 3º piso Oficina 3120

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 885 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 146-1153/2016 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24- EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PETROCALCOGRÁFICO |
| Plazo de duración del contrato: - |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 00244 | 0152 | MICROSCOPIOS; TIPO PETROCALCOGRÁFICO – CANT. LENTES 4 – AUMENTO MÁXIMO 40X | UNIDAD | 1 |

Observaciones del Catálogo: El Código de Catálogo se indica a modo referencial, la oferta deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego.

Detalle de la prestación: -

Calidad: -

Tolerancia: -

Muestra: -

Visita: -

Muestra patrón: -

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según art. 2 j) del PByCP

OFERTAS ALTERNATIVAS: Se admitirán.

OFERTAS VARIENTE: No se admitirán.

OFERTAS PARCIALES: No se admitirán.

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1).

GARANTÍAS: s/ art. 3 del PByCP.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según art. 1 j) del PByCP.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según PByCP.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No.

DATOS DE LA EJECUCIÓN:--

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según art. 3 del PByCP.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según art.4 del PByCP.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según art.4 del PByCP.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PByCP.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: CIF BARILOCHE.

Régimen de penalidades: Según PByCP.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según PByCP.

FACTURACIÓN: Según art. 5 y 6 PByCP.

PAGO: Por el Sistema de CUT, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentada la factura.

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según PByCP.

## COMPRA DE BIENES EN EL EXTERIOR

## DECRETO 893/2012

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# OFERTAS

## 1.1   Generalidades:

  - La oferta será recibida en la oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL – AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO OF.3120, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - La oferta podrá ser redactada en idioma oficial del país de origen pero deberá estar traducida al idioma español obligatoriamente, impresa a máquina o PC, en formularios del oferente y presentada en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo fecha y hora de apertura.

  - La oferta económica deberá estar firmada y sellada en original en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente (copia fiel firmada en original).

  - La oferta deberá ser presentada en la moneda del país de origen, consignando tipo de moneda.

  - La oferta deberá indicar el origen y procedencia del producto cotizado.

  - La oferta deberá especificar cantidad, unidad de medida en el sistema métrico legal Argentino (SIMELA), el precio FOB del renglón/ítem en números y el FOB total de la oferta, expresado en letras y números.

El precio FOB deberá incluir todos los gastos hasta el aeropuerto/puerto de procedencia desde donde se embarcará la mercadería/bien hacia su destino final (incluidos procesos aduaneros y todos los gastos emergentes hasta la colocación de los mismos en el medio de transporte de procedencia).

Además el oferente deberá cotizar CIF BARILOCHE consignando “precio CIF” en números y letras por cada renglón/ítem presupuestado, quedando a criterio de esta Comisión Nacional la elección mas conveniente.

Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (FOB y CIF).

  - El oferente podrá formular su oferta por todos los renglones/ítems o por algunos de ellos. No podrá cotizar en forma parcial algún renglón/ítem.

  - El oferente deberá adjuntar una descripción precisa de la función de la mercadería/bien cotizado. En caso de corresponder, también deberá indicar que cada componente es necesario para su correcto funcionamiento como un todo fundamentando lo expresado. Además deberá cotizar por separado los repuestos y accesorios si los hubiera.

  - En caso de corresponder el oferente deberá comunicar si a la mercadería/bien cotizado le corresponde tramitar algún tipo de “Certificado de Calidad”. Su gestión y costo estará, en todos los casos, a cargo del oferente.

  - El plazo de mantenimiento de oferta será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contado a partir de la fecha del acto de apertura y se ajustará a lo establecido en el art. 66 del Dto. 893/12.

  - Se deberá utilizar las Normas INCOTERMS versión 2010.

## 1.2   Documentación a presentar con la oferta:

  - La folletería correspondiente (catálogo técnico, fotos), traducido al idioma español.

  - Factura Proforma (ver punto 2).

  - Nota respecto a la emisión de “Certificado de Calidad”, en caso de corresponder (ver punto 1.1 i).

  - En el caso de compras efectuadas a través de representantes locales o de firmas con presencia en la plaza local, se deberá adjuntar a la oferta la constancia de inscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), o en su defecto, la constancia de preinscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, como así también toda otra documentación establecida en el Dto. 893/12. Consultas al respecto en:  http://www.argentinacompra.gov.ar.

## 1.3   Identificación de las mercaderías/bienes:

De acuerdo a:

- Peso Bruto estimado.

- Cantidad y medida (ver 1.1.f) de bultos estimada.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

En caso de franquicias diplomáticas además se deberá consignar:

- Clasificación UN (Naciones Unidas).

- Clasificación IMO.

# LA PROFORMA DEBERÁ CONTENER OBLIGATORIAMENTE:

- Leyenda que consigne FACTURA PROFORMA y fecha.

- Datos del comprador:

    - Comisión Nacional de Energía Atómica

    - CUIT: 30-54666021-0

    - Av. Del Libertador 8250 CABA

    - Como referencia agregar el nombre del contacto de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) y número de expediente

- Datos del oferente:

    - Nombre del oferente del exterior

    - Dirección del oferente del exterior

    - Número de identificación tributaria

    - Dirección, teléfono y mail del Representante local y/o persona de contacto

    - Número y Tipo de Cuenta Bancaria del beneficiario del exterior

    - Nombre del banco del beneficiario del exterior

    - Dirección del Banco del exterior

- Código Swift (en todos los casos).

- Código IBAN (solo Bancos Europeos).

- Código ABA (solo Bancos de USA).

- Posición arancelaria (Harmonized Tariff Code / HTC o HS) los 8 primeros dígitos de la mercadería/bien y de los accesorios y/o repuestos si los hubiera.

- Precio FOB por renglón/ítem y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de procedencia.

- Valor del Flete y Seguro total en moneda de origen excluyente (mínimo 1% Valor CFR).

- Precio CIF total en moneda de origen (excluyente), consignar aeropuerto de destino.

- Tipo de moneda.

- Descripción de la mercadería/bien indicando además marca, modelo, código/artículo del producto, calidad, peso neto, etc.

- Breve explicación sobre la función de la mercadería/bien (para que se utiliza).

- Descripción de los repuestos y/o manuales si los hubiera.

- Cantidad de la mercadería/bien, unidad de medida y de corresponder indicar tolerancias.

- Plazos de entrega según punto 4.

- Descripción del envase, embalaje e identificaciones especiales.

- Origen y Procedencia de la mercadería/bien cotizado.

- Tipo de seguro (cláusulas de cobertura) y póliza individual.

- Medio de transporte a utilizar, alcances del flete.

- Garantía de la mercadería/bien (tipo y alcances).

- Instalación y puesta en marcha de la mercadería/bien (la que deberá estar a cargo del proveedor).

- Servicio posventa (tipo y periodo del servicio, costo, etc.).

# GARANTIAS

- De oferta: Si el oferente no tiene representación en la República Argentina no es obligatoria la presentación de garantía (Art. 164).

- De adjudicación: El oferente deberá presentar una Póliza de Caución por el 100% del valor adjudicado, solo en el caso de pagos por Transferencias Bancarias (ver punto 6).

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega en aeropuerto de destino convenido será de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta de Crédito o de la efectivización de la Transferencia Bancaria.

# 5   EMBARQUE

## 5.1   Habilitación:

El adjudicatario deberá embarcar la mercadería solo con previa autorización de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.).

Oficina de COMERCIO EXTERIOR CAB (C.N.E.A.)

La autorización deberá solicitarse al siguiente contacto:

- Hersilia FERREYRA: hferrey@cnea.gov.ar / tel. (0294) 4445100 Int: 5948

## 5.2   Documentación:

La documentación de embarque deberá emitirse a nombre de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, incluyendo como referencia el nombre de contacto de CNEA, número de expediente otorgado por CNEA y de orden de compra en cada uno de los documentos de transporte internacional, en Facturas y en Packing List. Bajo ninguna circunstancia los documentos se aceptarán consignados al Banco emisor de la Carta de Crédito ni a otro sujeto que no sea la CNEA.

Además deberá estar constituida por:

- Guía Aérea y/o Conocimiento de Embarque y/o Carta de Porte: 3 originales y 3 copias.

- Factura comercial (en total concordancia con la factura proforma revisada y aprobada por CNEA): un (1) original y DOS (2) copias.

- Packing list (lista de empaque): UN (1) original y 1 copia.

- Póliza/certificado de seguro a favor de CNEA con Representante en Argentina en caso de pago por transferencia.

Toda esta documentación deberá ser remitida a la CNEA-DEPARTAMENTO COMERCIO INTERNACIONAL del CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, cito en Av. Bustillo 9500, SAN CARLOS DE BARILOCHE - CP 8400 - RÍO NEGRO - ARGENTINA.

Persona de contacto: Sra. Hersilia FERREYRA – Tel. 0294 4445100 Int: 5948 -

e-mail: hferrey@cnea.gov.ar

# 6   FORMA DE PAGO

Mediante apertura de Carta de Crédito irrevocable, intransferible y confirmada, pagadera a la vista y contra entrega de una copia de la documentación de embarque correspondiente (ver punto 5).

Mediante Transferencia Bancaria será exclusivamente en los siguientes casos:

- Membresías.

- Publicaciones.

- Patentes.

- Software (solo Internet). En caso de incluir  manuales o CDs el pago se efectuará mediante Carta de Crédito.

- Operaciones de cualquier naturaleza inferiores a Dólares DIEZ MIL (USD 10.000,00)

# 7   CONSULTAS

Dirigirse a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL – AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO Of.3120 - C.P. 1429 - C.A.B.A.

No se admitirán consultas telefónicas.

# 8   ASPECTOS TÉCNICOS

Microscopio petrocalcográfico trinocular para trabajos con polarización de luz transmitida y luz incidente. Ortoscopía y conoscopía. Iluminación LED para todos los métodos de contraste: campo claro, campo oscuro, contraste de interferencia diferencial, polarización cualitativa y aplicaciones de fluorescencia. Microscopía de alta temperatura, microscopía térmica. Función de iluminación oblicua. Con sistema de documentación por video, microfotografía digital y análisis de imagen. Óptica de campo plano con corrección a infinito. Revolver de 5 objetivos centrable. Sistema de enfoque de triple botón e índice de campo visual de 25 mm.

Estativo:

-	de líneas redondeadas

-	sistema de enfoque de 5 posiciones: enfoque macro, semimicro y micrométrico bilateral, de triple botón, precisión de 1 micrón para mando micro y 4 micrones para mando semimicro

-	con recorrido aproximado de 20 a 25 mm.

-	con tope superior del movimiento vertical de la platina portaobjetos para evitar rotura de objeto y/o objetivo

-	sistema de torsión ajustable.

-	sistema de enfoque regulable en altura

-	sistema de óptica visual con longitud de tubo infinito / fb = 200 mm, e índice de campo visual de 22 ó 25 mm, de acuerdo a la óptica

-	con dos cajas de lámparas con iluminación por LED 4500º K

-	condensador acromático, aplanatico a 0,9 p, para campo claro, campo oscuro, contraste de fases, iluminación oblicua y polarización cualitativa

-	con diafragma de apertura variable

-	codificación de colores para los diafragmas de campo y de apertura para concordar con la codificación de los colores de los objetivos

-	diafragma de campo oscuro

-	soporte de condensador con altura regulable, sistema de centrado para intercambio de condensadores y mandos a izquierda y derecha

-	ranura para analizador

-	platina mecánica rotativa de 360 grados, con división en grados y nonios, con dos vernier, con freno de rotación, diámetro no menor de 175 mm, con movimiento de platina angular y soporte para condensador

-	Par de sujeta objetos

-	Iluminador para luz incidente para campo claro y polarización.

-	que cuente con la opción para adicionar prismas para Contraste Interferencial y Filtros de Fluorescencia

-	con disco revolver con posición para 4 reflectores

-	con diafragmas iris regulables de iluminación y de apertura

-	con soporte para dos filtros

-	con filtro gris densidad neutra

-	con rendijas para polarizador y para el analizador

-	diafragmas de campo y de apertura variables, diafragmas con codificación de colores seleccionables para diámetro de campo visual y magnificación del adaptador c-mount para cámara digital

-	reflector para luz incidente

-	cubo con lente de Bertrand

-	analizador en Slide, rotativo 180º

-	polarizador R/P para luz incidente de tres posiciones

-	con polarizador para luz transmitida de 360º, rotativo con índice de ajuste

-	con compensador de 1 Lambda, en soporte de 6 x 20 mm

-	Charriot para movimientos x, y

Oculares

-	tubo trinocular con tubo fotográfico fijo y longitud de tubo infinito/1x, con compensación automática de nitidez.

-	distancia interpupilar variable.

-	divisor del has luminoso que permita trabajar en simultaneo con la cámara digital

-	par de oculares de gran campo para portadores de anteojos, ambos regulables y uno con cruz reticular y divisiones

Objetivos

-	revolver de 5 objetivos

-	dos llaves de centrado individuales para cada uno de los objetivos que permitan el centrado exacto

-	sistema óptico con corrección a infinito y de campo visual plano para trabajo en luz incidente y transmitida

-	aumentos:

-4 x /0.10 P

-10 x /0.25 P

-20 x /0.40 P

-40 x /0.65 P

Iluminación

-	iluminación LED con un promedio de vida útil de más de 20 años.

-	iluminación con ajuste continúo de la intensidad

-	temperatura color de 4500°K

-	magazine de filtros integrado

-	con filtro luz de día y filtro GRIS N16

Accesorios

-	Software de la marca del microscopio que permita de colocar escala de referencia, rotular, medir distancias en imagen capturada. Compatible con sistema Windows Xp y con las siguientes características técnicas:

-configuración, control y manejo de microscopios y cámaras digitales

-herramientas de anotación que permitan añadir datos de la imagen y de la medición

-ajustes de exposición automáticos y manuales para conseguir condiciones óptimas de captura y procesamiento de imágenes

-Más de 5 memorias programables para combinación de objetivos, técnicas e iluminación

-Presentación de imagen dual en vivo y en forma capturada

-	Manual del microscopio

-	Adaptador C-mount con óptica de 0,5 x

-	Funda de protección del microscopio

-	Cámara digital original del microscopio con resolución de más de 6 megapíxeles

Descripción de la cámara digital original (es excluyente que sea de la misma marca que el microscopio y diseñada para tal fin):

-	Fotografía de imágenes en vivo con todos los colores en tiempo real

-	Puertos de conexión: Óptico: adaptador de rosca C –mount

-	Datos interface: cable Firewire – ieee 1394B 9 polos – bidireccional IEEE 1394ª

-	Sensor: Cmos barrido progresivo

-	Control del obturador: obturador electrónico de rodillo/lectura progresiva de escaneo

-	Imagen en vivo: en la pantalla del ordenador

-	Tipo de imagen: en color o en escalas de grises

-	Corrección de brillo

-	Sistema de enfoque con selección y con zoom en cualquier parte de la imagen

-	Formato de imagen:

-2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 640 x 480

-	Plataforma de ordenador: Windows 7

-	Formatos: Tif, Bmp y Jpg para almacenados y Bmp para importar

-	Salida de video: transmisión directa a la memoria del ordenador

-	Procesamiento de imagen: regulación del color y brillo

-	Regulación del valor luminoso: automático

-	Equilibrio de blanco: referencia automática del blanco, ajuste manual de los colores, referencias de blanco definibles

-	Impresión: a través de impresora

-	Manejo: con teclado y mouse

-	Menú de pantalla: menús para nueva toma, regulador para brillo, color, obturador, control, gama, interpolación de imágenes, equilibrio automático del blanco

-	Soft de manejo de la cámara con los siguientes comandos: Obturador automático (autoexposición), imagen color, imagen blanco negro, navegador (con los comandos de: zoom, imagen completa, selección de zona de interés de la imagen, movimiento de imagen, modo move). Histograma de intensidad de niveles de pixel en toda la imagen, curva de gama, shading, sistema de enfoque, sistema de enfoque con zoom, brillo, contraste, ganancia, rotación de imagen, panel de control de iluminación y balance de color, escala de grises y color espacial

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Los oferentes deberán ofrecer una garantía de los elementos a adquirir por el término de UN (1) año a partir de su instalación en la SUBGERENCIA REGIONAL PATAGONIA de CNEA por técnicos especializados de la empresa adjudicataria o representantes de la marca.

INSTALACIÓN

Se deberá realizar la instalación de los equipos y puesta a punto en la Sede de la CNEA SUBGERENCIA REGIONAL PATAGONIA, sita en la calle 26 de Noviembre s/nº de la ciudad de TRELEW, provincia del CHUBUT, ARGENTINA.

El adjudicatario deberá poseer servicio técnico especializado para la instalación, mantenimiento y reparaciones.

CONDICIÓN DE ENTREGA: CIF BARILOCHE