ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Domicilio: PRESBITERO JUAN. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 –B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA. BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8332.

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 939/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 1182 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CENTRO ATOMICO EZEIZA DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 07/11/2016 | 12:00 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 06484 | 0001 | AGITADOR DE VORTICE PARA TUBOS CON VELOCIDAD VARIABLE. | UNIDAD | 2 |
| 2 | 433 | 06867 | 0018 | ESTUFA DE CULTIVO. | UNIDAD | 1 |
| 3 | 433 | 08783 | 0004 | CABINA DE FLUJO LAMINAR -CLASE II- | UNIDAD | 1 |
| 4 | 433 | 02741 | 0052 | AGITADOR MAGNETICO CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITALIZADO. | UNIDAD | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir Equipos de Laboratorio para el Departamento Aplicaciones Agropecuarias, ubicado en el Edificio Aplicaciones Agropecuarias del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbitero juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Centro Atómico Ezeiza –Presbitero Juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires. Oficina de Compras – Edificio Instrumentación 1º piso - oficina nº 125 por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 del Instrumentación 1º piso Centro Atómico Ezeiza, en el horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: lo solicitado según detalle técnico y mejor cotización.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de (debe ser el monto equivalente al 3% del estimado, el cual sería exhibido al momento de impugnar).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de equivalente al 3% del estimado el cual sería exhibido en caso de corresponder).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de (Centro Atómico Ezeiza), dirección PRESBISTERO JUAN G. Y ARAGON Nº 15 EZEIZA PROVINCIA de BUENOS AIRES en el horario de 09:30 a 12:30 y 14:00 a 15:30,

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Edificio Aplicaciones Agropecuarias del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbitero juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09 a 16 horas.

  - En el plazo de TREINTA (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a CENTRO ATOMICO EZEIZA deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Administración ubicada en PB del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, sito en presbítero Juan González y Aragón Nº 15, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

RENGLÓN 1

AGITADOR DE VORTICE. VELOCIDAD DE 1000 A 3000 R.P.M., ORBITA DE 3.7MM. PESO 3.93KG. DEBE POSEER UN SISTEMA DE ESTABILIZACION ELASTICA QUE PREVENGA EL DESPLAZAMIENTO DEL APARARO EN ALTAS REVOLUCIONES.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

RENGLÓN 2

ESTUFA DE CULTIVO.

CONSTRUCCIÓN: Cámara interior de acero inoxidable, exterior en lámina de acero con revestimiento epóxico de aplicación electroestática.

Vidrio visor apírico.

Sistema intercambiable de estantes.

Exhosto superior de regulación de salida de gases.

RESISTENCIA: El hilo resistivo es de Nicrom 80/20, logrando baja inercia térmica y alta rigidez dieléctrica transmisión del calor en forma estable y uniforme. La protección de estos calefactores blindados se extiende  también a sus terminales que son sellados con siliconas especiales, logrando una larga vida útil del elemento calefactor.

CONTROLES: Termostato ItaliaNO Precisión 0.5ºC (DB614)

Control microprocesador con Indicación digital, fácil resolución de la medida: +/- 0.1ºC Precisión 0,2ºC (DB 614A)

Sensor: tipo PT100 (DB 614A).

PINTURA: El espesor de película típico alcanzado es del orden de 50 a 60 micrones. El recubrimiento horneado termoestable  tiene una alta resistencia mecánica, con excelentes propiedades de aislante eléctrico. Ofrece  una excelente protección contra la corrosión y los rayos UV, Además ofrece propiedades especiales tales como un tacto suave, amortiguación de ruido, resistencia al impacto, resistencia mejorada a la corrosión.

Ensayo de impacto(ASTM 2794) 80-120

Espesor (ISO 2360) 60-70 micrones

Brillo Gardner a 60 ªC (ISO 2813) 70-85.

AISLACIÓN: Utilización de modernos aislantes térmicos con los que se logra mejor aislamiento que en las estufas convencionales, logrando un coeficiente de transmisión de calor bajo ya que los paneles de aislamiento  quedan conformados de tal forma que quedan atrapadas celdillas de aire en reposo  rodeadas de paredes sólidas. Esta estructura aislante además permite una excelente relación espacio interior/exterior.

Puerta: Junta de silicona de alta calidad (MVQ) de compresión en caliente, compacta y sin deformación remanente.

TEMPERATURA: La temperatura interior de la cámara es de 5 º C sobre temperatura ambiente a 70ºC.

DIMENSIONES: (50x50x70cm) Cámara interior.

OPCIONALES MODELOS DE PRESTACIONES AVANZADAS: Convección forzada por motorecirculador centrífugo. Velocidad de ventilación ajustable

Temporizador programable de 0.000Hr ~ 999.9Hr. Elemento de salida: Relé de estado sólido con detector de cruce por cero para evitar interferencias en la línea. Exhosto ajustable para intercambiar aire fresco con el ambiente.

Desactivador de  la estufa cuando el proceso programado esta cumplido. Alarma de exceso de temperatura o  termostato de seguridad.

Alarma sonora de apertura accidental o no debida de puertas. Puertas con llave para restricción del acceso a las muestras. Visor de vidrio apírico.

Filtro de aire HEPA de alta eficiencia en la toma de aire externo (en modelos con convección mecánica).

RENGLÓN 3

Cabina de Flujo Laminar Clase II A 2.

FILTRACIÓN: Dispone de dos etapas de filtración, Filtros inyector y eyector HEPA (High Efficiency Particulate Air – alta eficiencia para partículas suspendidas en el aire) (Certificado con Test DOP según Normas MIL. F51068C y DB 3928) que con una eficiencia mínima de 99,99% para retención de partículas de 0,3um o superiores. El filtro HEPA ofrece las ventajas de las técnicas de los pliegues minipleat de conformado en frío. Con esto se asegura un flujo homogéneo a través del medio filtrante brindando al aire una máxima sección libre de entrada y mantiene la velocidad del aire casi constante, se obtiene así reducción de turbulencias en el sector limpio.

Un instrumento de control de presión diferencial, muestra la presión diferencial a través del filtro HEPA, indicando constantemente el estado de los filtros.

MANEJO: Encendido General

Control de caudal ideal de flujo

Encendido luz UV (254nm)

Encendido iluminación

Fuente de alimentación 110-220V/50-60Hz

Consumo de energía 380W.

MÉTODO: Es una cabina proyectada para ofrecer protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos, excluyendo materiales radiactivos, tóxicos y corrosivos. Diseñada para proporcionar protección para el operador, la muestra y el ambiente de trabajo frente a los riesgos de contaminación aerotransportada.

La barrera frontal es siempre superior a 0,4m/seg, que es lo que establece la norma EN12469 y constituye una barrera de protección que impide la salida de cualquier partícula de la cámara de trabajo, un 70% se recircula en forma de Flujo Laminar filtrado para proteger las muestras de contaminaciones externas y/o cruzadas y el 30% restante es expulsado por la parte superior, previa filtración HEPA garantizándose así también la protección del ambiente, para el mantenimiento de la entrada de aire frontal.

CONSTRUCCIÓN: La cabina está construida en un mueble de acero laminado, revestido en epoxy y cuenta con un frontal abatible de cristal laminado y securizado con elevadores de pistón neumático o deslizable con puerta contrapesada. El interior de la cabina es de acero inoxidable AISI 304 y la superficie de trabajo es segmentada. El sistema de iluminación de la cámara de trabajo facilita el mantenimiento. Una estructura robusta y resistente reduce al mínimo las vibraciones.

Logrando, aun con los años de uso un excelente comportamiento vibratorio.

La terminación interior es esmeril con sellado interno y externo, moto ventilador centrífugo de servicio continuo con carcasa esmaltada en epoxi. Acceso a todas las áreas de mantenimiento desde el frontal y panel superior.

Iluminación fluorescente blanca y ultra violeta (254nm).

DIMENSIONES: Área de Trabajo:

Para un operador: 60cm frente x 60cm

Para dos operadores: 120cm frente x 60cm.

Ambiente de Trabajo:

T: 10-40°C - 30-60%HR.

CONTROLES FABRICACIÓN: Las cabinas son fabricadas de acuerdo a las normativas vigentes y se realizan exhaustivos controles y verificaciones.

Conteo de partículas en el aire para la clasificación de las cabinas en condiciones de reposo según Norma ISO 14644-1:1999 en tamaño de partículas de 0.3 y 0.5µ.

Medición y ajuste de la velocidad del flujo de aire descendente (Downflow). O Medición y ajuste de la velocidad del flujo de aire de entrada (Inflow).

Test de contaminación intencionada de filtros

Medición de la intensidad y uniformidad de luz presente en la cabina.

Medición del nivel sonoro de la cabina.

Prueba de patrones de humo del flujo de aire.

Revisión del sistema electro-mecánico, juntas de cierre, manómetros. Las cabinas son fabricadas de acuerdo a las normativas vigentes  y se  realizan exhaustivos controles   y verificaciones.

Mechero incinerador eléctrico apto para uso en el interior de la cabina.

Bandeja modular extraíble con borde antiderrame.

DOCUMENTACIÓN: Entrega de documentación: Manuales de uso y mantenimientos básicos.

Asignación de un técnico para asesoramiento en instalación y uso.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: NSF/ANSI 49: Biosafety Cabinetry: Desing, Construction, Performance and Field Certification. Estados Unidos.

Para la Clasificación de partículas - se aplica la norma ISO 14644-1:1999 Clasificación de la limpieza de aire.

ANMAT Resolución 2819

Cumplimiento de normas sobre Compatibilidad Electromagnética y Seguridad Eléctrica.

RENGLÓN 4

AGITADOR MAGNÉTICO CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITALIZADO. DiÁmetro de placa 155 mm o 150x150mm, CON Capacidad DE 5 litros y DE 0 A 500 RPM, O MAYORES CARACTERISTICAS.

Todos los bienes serán entregados en el Edificio Aplicaciones Agropecuarias del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbitero juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, el proveedor debe afrontar los gastos por trasporte de  bienes.