ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Persona de contacto: JULIO ANGEL BATTAGLIA o HECTOR JUAREZ

TEL: 0387-425-0502 MAIL: battaglia@cnea.gov.ar o juarez@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa. | N° 952 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 1242 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 40- SERVICIOS BASICOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 07/12/2016 | 15:00 hs. |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 349 | 6625 | 1 | AMPLIACION DE INSTALACION; AMPLIACION Y REMODELACION | SERVICIO | 1 |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el servicio de ampliación de red cloacal para el Regional Noroeste ubicado en Avda. Bolivia Nº 4750 Salta de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por 60días corridos.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Avda. Bolivia Nº 4750, los días hábiles en el horario de 08:30 a 16:00 horas con previa cita gestionada con Héctor Juárez en la Oficina Administración, o telefónicamente al Nº 0387-4250502 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Avda. del Libertador Nº 8250 Piso 3º - Ofician Nº 3120 CABA, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 3120 del Edificio de Sede Central (Avda. del Libertador 8250 CABA), en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo /autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, NO APLICA.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): NO APLICA.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 29.250,00).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 29.250,00).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Oficina Nº 3111 3º Piso de Sede Central, dirección Avda. del Libertador Nº 8250 CABA en el horario de 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Administración  ubicada en en la Regional Noroeste (Avda. Bolivia Nº 4750 – Salta) la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Administración ubicada en Regional Noroeste (Avda. Bolivia Nº 4750 – Salta) la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

  - Según el pliego de Especificaciones Técnicas

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Amalio Gerardo Tapia como titular y a María del Huerto Flores como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva mensualmente en la Regional Noroeste en la oficina Administración, los días hábiles en el horario de 08:30 a 16:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA EL SERVICIO: TENDIDO DE LA RED CLOACAL INTERNA

| Item | Descripción | PRECIO ITEM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Movimiento de suelo |  |
| 1.a | Excavación a máquina para colocación de cañerías en terreno granular hasta 1,80m de profundidad incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. |  |
| 1.b | Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías, desparramo del sobrante, sin depresión de napa, sin aporte de material para relleno, sin transporte |  |
| 1.c | Excavación a mano para Bocas de Registro en terreno granular incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. |  |
| 1.d | Excavación a mano para Camaras Inspeccion en terreno granular incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. |  |
| 2 | Cama de asiento para cañería |  |
| 3 | Cañería de PVC, je; tipo cloacal, diámetro: |  |
| 3.a | 160 mm |  |
| 3.b | 110 mm. |  |
| 4. | Rotura y reposición del revestimiento superficial. Pavimento de hormigón en calle |  |
| 5 | Construcción integral de bocas de registro, incluyendo marco tapa de HD , manguitos de empotramiento para cañerías, todo según plano tipo del pliego de ADN, para profundidades de cañerías: H≤2,5 |  |
| 5.a | Empalmes a red Interna |  |
| 5.b | Construcción Camaras de Inspección |  |
| 5.c | Adaptacion Camaras de Inspección existentes |  |
| Presupuestos totales de materiales y mano de obra: |
| PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA C/ IVA: |  |  |  |  | 527264,56 |

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

| INSTALACIÓN | El oferente deberá cotizar la completa instalación de todos los elementos ofertados en donde estará incluida la mano de obra y los materiales necesarios para tal fin, tanto para la preparación de la obra, como para la instalación y posterior acabado final, a los efectos de dejar el lugar en las condiciones originales. Los trabajos deberán efectuarse durante días hábiles y en el horario de 8:00 a 17:00 horas. En la etapa de instalación de cañerías, el oferente deberá efectuar una prueba hidráulica y de funcionamiento de la red, a fin de garantizar estanqueidad, condiciones de instalación y durabilidad de la cañería por parte del fabricante del material. |
| --- | --- |
| PUESTA EN MARCHA | El oferente deberá dejar todas las conexiones e instalaciones cotizadas en pleno funcionamiento y probadas todas sus partes constitutivas. |
| GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN | El oferente deberá ofrecer una garantía de todos los elementos ofertados e instalados, por el término de un (1) año, fecha que se tomará a partir de la entrega del servicio y decepcionado el mismo. |
| CRONOLOGIA DE LOS TRABAJOS: | Primeramente se deberá realizar el tendido de la red troncal cloacal interna, con sus correspondientes aprobaciones parciales para luego proceder a realizar el tendido de las conexiones o empalmes al sistema colector cloacal existente. En los trabajos de excavación de la red debe preverse con anticipación los cruces con circulaciones peatonales o vehiculares, a fin de no entorpecer el normal desarrollo de las actividades, coordinando con la Inspección, con la debida antelación y contemplando trabajos durante los días sábados, domingos y feriados, situación que debe comunicarse fehacientemente a la Inspección de Obra. |

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución del servicio por ítems.

En el acto licitatorio los oferentes deben cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta se tendrá en cuenta la oferta que incluya a las marcas de mayor calidad en los materiales y prestación de los equipos.

Para los trabajos preparatorios de iniciación del servicio, excavaciones y demás partes constitutivas del mismo, serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros.

INSTALACION DE LA RED CLOACAL

RUBRO I

OBRAS GENERALES

- Obrador y Señalización

El Contratista deberá prever un cerco de chapa o de malla de hierro tipo Q92 cubierta con media sombra al 80%, en el perímetro del área reservada como obrador y hasta una altura de 2 mts. Donde serán depositados los materiales y/o herramientas a ser utilizadas en las obras. El mismo deberá contar con seguridad ya que la CNEA no se hará cargo por perdidas de material y/o herramientas de la Contratista.

RUBRO II

EXCAVACION DE ZANJAS

- Traza de las cañerías

Antes de iniciar la excavación el Adjudicatario deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza de las cañerías.

El Adjudicatario deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo el Adjudicatario considerarlos como gastos generales.

La Inspección y el Adjudicatario procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y al levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por el Adjudicatario. La Inspección podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, anulación o incremento de piezas, etc. cuando lo considere necesario para la correcta terminación de los trabajos.

- Excavación de Zanjas:

La excavación de zanjas para la instalación de cañerías, debe realizarse con excavadora y/o a mano y con especial cuidado por las instalaciones existentes en el trazado de la misma. Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias del Predio y al tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales.

Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá ejecutarse la cañería a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de ejecución.

En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores. :

| Diámetro cañería (mm) | Ancho Excavación (m) |
| --- | --- |
| Hasta 160 mm | 0,6 m |

- Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto (0.40 m.), o las que oportunamente fije la Inspección.

El Adjudicatario deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra, el relleno será efectuado con hormigón H-8.

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena o enlame para asiento de los conductos.

La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las cañerías será variable.

La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de  cañerías, según el perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto.

RUBRO III

PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS

### Cañerías para Red Cloacal

Los tubos de PVC para conducción de fluidos cloacales deberán verificar lo establecido por las normas.

IMPORTANTE: El Oferente debe consignar en su Oferta, características y marcas ofrecidas de cañerías, Bocas De Registro y accesorios para la red.

### Colocación de Cañerías cloacal de PVC

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán prolijamente separándose aquellos que presenten golpes o fallas, para no ser colocados. En caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, el Adjudicatario deberá retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las uniones. Luego se asentarán firmemente sobre cama de 15 cm. de enlame, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso.

Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.

Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías.

Tales cambios no darán derecho al Adjudicatario a percibir compensación alguna por tal concepto.

- Colocación de Bocas de registros, Cámara de Inspección, Bocas de acceso etc.

Se deberá instalar Bocas de registros, cámaras de inspección, bocas de Acceso, de acuerdo a plano aprobado y en concordancia con la inspección de obra.

- Confección de Planos y Conexiones

El Adjudicatario debe entregar planos conforme al servicio del trabajo realizado, con acotaciones de las cañerías, cámaras, conexiones y todo otro elemento, con referencia apunto fijo, a fin de facilitar la ubicación exacta de los mismos. Todo pago de derechos del propietario es a cargo del Adjudicatario. Todos los planos deben ser verificados por el Adjudicatario el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios que debe entregar a la CNEA. Se considera incluido en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer el servicio de acuerdo a su fin. El servicio no será recibido si no se entregan los planos indicados. Todas las gestiones de conexión están a cargo del instalador.

RUBRO IV

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

- Relleno y Compactación de la Zanja

Para la red cloacal, una vez colocada la cañería y realizada las pruebas a "zanja abierta" por parte del organismo correspondiente, se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida. Para poder iniciar estos trabajos el Adjudicatario deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.

En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas pertinentes, el relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de enlame 35 cm y luego tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y seleccionado y la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Adjudicatario en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno y compactación de las zanjas, estarán incluídos en la cotización respectiva  mas todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado.

RUBRO V

TRABAJOS VARIOS

- Carteles y Faroles Indicadores - Medidas de Seguridad

En los lugares de peligro, circulación de peatones y sobre todo vehiculares y en las posiciones que indique la Inspección, se colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.

El Adjudicatario será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo.

- Limpieza Final del Servicio:

Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, el Adjudicatario tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

El Adjudicatario estará obligado a realizar las obras necesarias para dejar los Edificios donde se interviene en perfectas condiciones de funcionamiento como así también caminerías y cualquier otro elemento que se haya visto afectado directa o indirectamente por la realización de las obras que corresponden a la presente Contratación.

ANEXO

PLANO DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES A CONECTAR AL SISTEMA CLOACAL