ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 143 – Oficina de Compras Centro Atómico Bariloche

Domicilio: Av. Bustillo KM. 9.500 – San Carlos de Bariloche

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: (0294) 444-5100 – Interno 5456

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Exclusividad | N° 1018 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 1222 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche. Av. Bustillo KM. 9.500 – (C.P. 8400) San Carlos de Bariloche | El día 22 de Noviembre 2016 | 11:00hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
|  |  |  |  | Por la provisión del renglón 1 de acuerdo al pliego adjunto |  |  |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

APLICABLE A: b) Exclusividad.

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es la contratación del servicio REACONDICIONAMIENTO DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA PLANTA PEMIN EN EL C.T.P., correspondiente al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu del Centro Atómico Bariloche, Bariloche, Río Negro, ubicado en Avenida Ezequiel Bustillo 9500 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITA, CONSULTA, CIRCULARES

## Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Ruta nacional 23, Km 576, Pilcaniyeu, Río Negro, los días hábiles en el horario de 8.00 a 16 horas  con previa cita gestionada en la Oficina CTP-CAB Av. Bustillo 9500 o telefónicamente al Nº294-4445168. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras y Suministros CAB, sita en Av. Bustillo Km 9.500, por e-mail a compras@cab.cnea.gov.ar o por fax al TE (0294) 444-5164, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9500, 8400, San Carlos de Bariloche, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

- ASPECTOS TÉCNICOS

- Tareas a desarrollar:

-Desarme frente calderas:

*Apertura de puertas delanteras

*Inspección ocular

*Medición de espesores

-Verificación de portines de inspección y apertura. En caso de no poder desarmarlos, se procederá al corte y reemplazo de hasta 3 (tres) portines de inspección.

- Cambio de 3 (tres) portines de inspección por los utilizados actualmente. (incluye tapas, juntas y bulones).

- Revisión de tapón Fusible.

- Revisión de bujía de nivel.

- Revisión de estado de aislación de puertas. Cambio de junta cerámica.

- Revisión diafragma interno. Verificación de refractario, cambio de junta cerámica.

- Lubricación de válvulas.

- Apertura de Magnetrol para verificación de estado interno, limpieza.

- Apertura de bridas de inspección interna o paso de hombre (Lado agua), con el fin de evaluar la existencia de corrosión y/o incrustaciones.

- Verificación interna de barros sedimentados.

- Cierre de las tapas y portines, cambio de juntas.

- Realización de prueba hidráulica.

- Prueba de enclavamientos de sistemas de seguridad y alarma, control de magnetrol (movimientos, ampollas de mercurio y flotante), control de electrodo de seguridad, manómetros, presostatos.

- Puesta en marcha y verificación de estanqueidad de juntas:

* Verificación de pérdida de gas

* Verificación de secuencia de encedido.

* Ajuste de la combustión.

- Evaluación de combustión.

- Elaboración de informe.

- ENTREGA

5.1	La prestación del servicio se realizará en: Complejo Tecnológico Pilcaniyeu - RUTA NACIONAL 23, KM 576, RIO NEGRO; en el plazo de 60 (SESENTA) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el servicio.

5.2	Toda persona que ingrese al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2 	Contratación de servicios: Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art. 6.2.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 6.2.2.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

## Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Centro Atómico Bariloche- División Administrativa- Sección Contable del CTP- Av. Exequiel Bustillo N° 9500 (CP-R8402AGP) dentro de los 8(ocho) días de recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el horario de 9.00 a 12.00 Hs y de 14.00 a 16.00 Hs a la CPN Sra. Graciela Corizzi (TE: 0294-4445100 Int. 5379) y/o a la CPN Sra. Graciela De Faría (0294-4445100 Int. 5452).

## Las facturas electrónicas deberán remitirse vía e-mail a: graciela.corizzi@cab.cnea.gov.ar y gracieladefaria@cab.cnea.gov.ar

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.