ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

PERSONA DE CONTACTO: SR. RAUL RODRIGUEZ AL 4704-1469/1552

| Tipo de Procedimiento: Contratación directa | N° 1043 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 1197 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24-Equipos |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 22 DE DICIEMBRE DE 2016 | 11:00HS |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 2741 | 16 | Agitador orbital construido en plástico de Alto Impacto. Fijación de Tiempo de agitación, y RPM. Indicador LED Digital. Movimiento Orbital. Amplitud de órbita: 20 mm. Peso de carga mayor o igual a 2kg. Rango de velocidad 0-350 RPM. Modos de operación Timer/Continuo. Con plato de goma antideslizante. Alimentación 220V/50Hz | uni | 2 |
| 2 | 433 | 2741 | 39 | Agitador magnético de múltiples posiciones Posiciones mínimas: 3. Posiciones máximas: 6. Capacidad máxima de agitación por posición: 600 ml. Controlador de velocidad por multiprocesador. Display LED para el control digital de la velocidad, velocidad ajustable como mínimo de a 10 rpm de incremento. Agitación uniforme y sincronizada entre todas las posiciones. Función de rampa lenta para alcanzar la velocidad establecida a modo de evitar salpicaduras, mejorar el acoplamiento magnético, y proporcionar una excelente agitación de baja velocidad. Placa superior con indicadores de posición. Construcción resistente a derrames, permite derivación de líquidos derramados lejos de los componentes internos. Incluye cable eléctrico con enchufe de acuerdo a las normas de la Rep. Argentina. 23OV. Incluye certificado de calibración acreditado (similar o superior al Troemner ISO/IEC rastreable). Incluye certificado tipo RoHS. Garantía mínima: 1 año | uni | 2 |
| 3 | 433 | 3941 | 4 | Incubadora frío-calor, programable, 501 litros. Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple. Homogenización interna mediante circulación forzada de aire. Sistema de enfriamiento con moto compresor y refrigerante R134a. Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital. Rango: +5º...+50ºC. Resolución: 0.1ºC Estabilidad: +/- 0,5ºC. Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación. Visualización de la temperatura actual y de la programada. Menú de ajuste y programación incorporado. Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura. Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo. Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno. Visualización gráfica del programa en curso. Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica. Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz. Dimensiones Internas útiles: 150 x 55 x 40 cm, Dimensiones externas: 217 x 70 x 60 cm. Alimentación 220V / 50Hz. Garantía por 1 año. | uni | 1 |
| 4 | 433 | 5598 | 5 | Baño termostático, construído en acero inoxidable; medidas internas 300 mm. largo x 170 mm. alto x 120 mm. profundidad, con doble termostato, control y seguro, capacidad 6 Lts. y 2 gradillas. Rango de temperatura: ambiente a 100°C. | uni | 1 |
| 5 | 433 | 6867 | 4 | Estufa de esterilización y secado con controlador e indicador electrónico digital. Dimensiones internas: 50 x 70 x 50 cm (ancho x alto x profundidad). Capacidad: 175 litros. Dimensiones externas: 87 x 81 x 58 cm (ancho x alto x profundidad). Rango de temperatura: de ambiente hasta200ºC Sensibilidad +/- 1°C. Indicadores lumínicos de funcionamiento. Interruptor general. Dos estantes rejilla regulables. Termostato hidráulico de precisión. Porta termómetro. Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire. Cierre con traba y burlete siliconado de alta temperatura. Luz interior comandada por pulsador. Operación con 220 VCA/50 Hz. Industria Argentina | uni | 1 |
| 6 | 433 | 7534 | 3 | Incubadora frío-calor programable con fotoperíodo; iluminación por 4 tubos. Volumen útil: 330 litros. Rango de temperatura: 5º...50ºC. Resolución: 0.1ºC. Control digital de temperatura. Alarma por desfasaje de la temperatura prefijada en ±1ºC. Homogenización interna mediante circulación forzada de aire. 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales. Display LCD con retro iluminación y menú de programación incorporado. Posibilidad de repetir un programa en forma continua o volver a la temperatura de set-point al finalizar el mismo. Visualización digital de la temperatura y/o gráfica del programa en ejecución. Con control de temperatura programable por períodos de tiempo con la posibilidad de generar rampas ó escalones repetitivos o no, pero con el agregado de iluminación (tipo Grolux o Fluora) para generar fotoperíodos en distintos porcentajes de iluminación. Programación de 4 ciclos o más en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura. Iluminación interior con tubos fluorescentes tipo Grolux o Fluora de 30W y/o 36W. Programación de fotoperíodos en distintos porcentajes de iluminación Puerta triple-vidriada para observar en su interior. Oclusión de la puerta vidriada mediante un panel acrílico de alto impacto. Rango de temperatura:5°...50°C. con tubos apagados / 15°...50°C con tubos encendidos. Estabilidad: c/tubos apagad os: ±0.5°C; c/tubos encendidos: ±1°C. Dimensiones internas útiles: 150 x 55 x 40 cm. Estantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones. | uni | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62E/2016, 63E/2016 y 64E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir equipamiento menor de laboratorio para el CENTRO ATÓMICO BARILOCHE- ubicado en Av. Bustillo Km 9500 (CP:8400) , San Carlos de Bariloche, Río Negro, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA,en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº8250, de la CABA, CP C1429BNP.Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado,a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES(podrán/deberán) visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en (Dependencia/dirección), los días hábiles en el horario de……..a………horas con previa cita gestionada con (Nombre y Apellido) en la Oficina ……………, o telefónicamente al Nº ………………... LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar). NO APLICA

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras – SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP) C.A.B.A, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras – SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP) C.A.B.A, en el horario de 10:00 a 12:00 hs  y 14:00 a 16:00  horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. Si se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. (en caso afirmativo se deberá detallar).

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones, en caso de haberla realizado.

- Muestras : No son necesarias

- Habilitaciones: no corresponde.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts.78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a (se debe indicar monto equivalente al 3% del estimado en la solicitud del gasto).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será del 3% del estimado en la solicitud de gasto.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será del  3% del estimado en la solicitud de gasto.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora de Sede Central, dirección SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP) C.A.B.A en el horario de 10:00 a 12:00 hs  y 14:00 a 16:00 hs

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: CENTRO ATÓMICO BARILOCHE- ubicado en Av. Bustillo Km 9500 (CP:8400) , San Carlos de Bariloche, Río Negro, en el horario de 10:00 a 12:00 hs  y 14:00 a 16:00  horas.

  - En el plazo de Sesenta (60) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a CENTRO ATÓMICO BARILOCHE deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cincopor ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina Contable CAB- CENTRO ATÓMICO BARILOCHE- Av. Bustillo Km 9500 (CP:8400), en el horario de09 a 12 hs Y DE 14:30 a 16:30 hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Descripción técnica. Cantidad y características del bien:

| REN-GLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Uni | Agitador orbital Agitador orbital construido en plástico de Alto Impacto. Fijación de Tiempo de agitación, y RPM. Indicador LED Digital. Movimiento Orbital. Amplitud de órbita: 20 mm. Peso de carga mayor o igual a 2kg. Rango de velocidad 0-350 RPM. Modos de operación Timer/Continuo. Con plato de goma antideslizante. Alimentación 220V/50Hz |
| 2 | 2 | uni | Agitador magnético de múltiples posiciones Posiciones mínimas: 3. Posiciones máximas: 6. Capacidad máxima de agitación por posición: 600 ml. Controlador de velocidad por multiprocesador. Display LED para el control digital de la velocidad, velocidad ajustable como mínimo de a 10 rpm de incremento. Agitación uniforme y sincronizada entre todas las posiciones. Función de rampa lenta para alcanzar la velocidad establecida a modo de evitar salpicaduras, mejorar el acoplamiento magnético, y proporcionar una excelente agitación de baja velocidad. Placa superior con indicadores de posición. Construcción resistente a derrames, permite derivación de líquidos derramados lejos de los componentes internos. Incluye cable eléctrico con enchufe de acuerdo a las normas de la Rep. Argentina. 23OV. Incluye certificado de calibración acreditado (similar o superior al Troemner ISO/IEC rastreable). Incluye certificado tipo RoHS. Garantía mínima: 1 año |
| 3 | 1 | uni | Incubadora frío-calor, programable, 501 litros. Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple. Homogenización interna mediante circulación forzada de aire. Sistema de enfriamiento con moto compresor y refrigerante R134a. Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital. Rango: +5º...+50ºC. Resolución: 0.1ºC Estabilidad: +/- 0,5ºC. Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación. Visualización de la temperatura actual y de la programada. Menú de ajuste y programación incorporado. Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura. Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo. Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno. Visualización gráfica del programa en curso. Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica. Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz. Dimensiones Internas útiles: 150 x 55 x 40 cm, Dimensiones externas: 217 x 70 x 60 cm. Alimentación 220V / 50Hz. Garantía por 1 año. |
| 4 | 1 | uni | Baño termostático Baño termostático, construído en acero inoxidable; medidas internas 300 mm. largo x 170 mm. alto x 120 mm. profundidad, con doble termostato, control y seguro, capacidad 6 Lts. y 2 gradillas. Rango de temperatura: ambiente a 100°C. |
| 5 | 1 | uni | Estufa de esterilización y secado con controlador e indicador electrónico digital. Dimensiones internas: 50 x 70 x 50 cm (ancho x alto x profundidad). Capacidad: 175 litros. Dimensiones externas: 87 x 81 x 58 cm (ancho x alto x profundidad). Rango de temperatura: de ambiente hasta200ºC Sensibilidad +/- 1°C. Indicadores lumínicos de funcionamiento. Interruptor general. Dos estantes rejilla regulables. Termostato hidráulico de precisión. Porta termómetro. Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire. Cierre con traba y burlete siliconado de alta temperatura. Luz interior comandada por pulsador. Operación con 220 VCA/50 Hz. Industria Argentina |
| 6 | 1 | uni | Incubadora frío-calor programable con fotoperíodo; iluminación por 4 tubos. Volumen útil: 330 litros. Rango de temperatura: 5º...50ºC. Resolución: 0.1ºC. Control digital de temperatura. Alarma por desfasaje de la temperatura prefijada en ±1ºC. Homogenización interna mediante circulación forzada de aire. 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales. Display LCD con retro iluminación y menú de programación incorporado. Posibilidad de repetir un programa en forma continua o volver a la temperatura de set-point al finalizar el mismo. Visualización digital de la temperatura y/o gráfica del programa en ejecución. Con control de temperatura programable por períodos de tiempo con la posibilidad de generar rampas ó escalones repetitivos o no, pero con el agregado de iluminación (tipo Grolux o Fluora) para generar fotoperíodos en distintos porcentajes de iluminación. Programación de 4 ciclos o más en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura. Iluminación interior con tubos fluorescentes tipo Grolux o Fluora de 30W y/o 36W. Programación de fotoperíodos en distintos porcentajes de iluminación Puerta triple-vidriada para observar en su interior. Oclusión de la puerta vidriada mediante un panel acrílico de alto impacto. Rango de temperatura:5°...50°C. con tubos apagados / 15°...50°C con tubos encendidos. Estabilidad: c/tubos apagad os: ±0.5°C; c/tubos encendidos: ±1°C. Dimensiones internas útiles: 150 x 55 x 40 cm. Estantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones. |

- Calidad exigida, según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Los elementos deben ser nuevos, sin uso.

- Tolerancia aceptable.

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fabricación: 6 meses

- Otros.