ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 141- Centro Atómico Constituyentes

Domicilio: Av. General Paz 1499

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL:

| Tipo de Procedimiento: Directa por Monto | N° 1062 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: |
| Modalidad: |

| N° de Expediente: 1273 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Centro Atómico Constituyentes | 17/01/2017 | 10:30 HS |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 7592 | 0017 | Sistema de Prefiltrado del agua de red en tres etapas (3 Filtros de polipropileno de 10 pulgadas y 10um de espesor, 2 cartuchos de Carbón activado de 10pulgadas y 3 Filtros de polipropileno de 10 pulgadas y 1um de espesor). Según Especificaciones Técnicas. | U | 1 |

Especificaciones Técnicas

EL SISTEMA DE OBTENCIÓN DE AGUA DESIONIZADA contará con:

1 (uno) Sistema de Prefiltrado del agua de red en tres etapas (3 Filtros de  polipropileno  de 10 pulgadas y 10um de espesor, 2 cartuchos de Carbón activado  de 10pulgadas y  3 Filtros de  polipropileno  de 10 pulgadas y  1um de espesor).

1 (uno) Sistema que consta de un juego de membranas de ósmosis inversa con capacidad de producción de  30l/h al reservorio. Monitoreo por pantalla de los parámetros de calidad del agua. Conductividad de permeado y temperatura.

2 (dos) Tanques de polietileno de 350 l con sensor de nivel que informe al equipo la capacidad de agua disponible de manera tal que al llegar al 80% el software del equipo arranque la producción para mantener el nivel con  base cónica y paredes suavizadas que minimizan la adherencia de microorganismos.

2 (dos) Filtros de venteo, de 5 pulgadas. Para retener partículas al ingreso del aire cuando el reservorio se vacía mediante un filtro PTFE  de 0.45µm de poro y capturar el CO2 ambiente.

2 (dos) Módulos UV de sanitización con controlador, 230V para los tanques de 350l.

La lámpara UV del reservorio tiene como principal función reducir la tasa de crecimiento de los microorganismos y reducir el TOC (carbono orgánico total. Esto permite liberarse de la sanitización del reservorio por largos periodos a la vez que eleva la calidad del agua.

2 (dos) lámparas UV (ultravioleta) para los   tanques de 254nm (longitud de onda).

2 (dos) medidor de resistividad para el loop interno del sistema para medir la calidad del agua.

4 (cuatro) tanques de desionización  de 1.25pies cúbicos para pulir el agua de ósmosis en el loop para llevarla a calidad ultra pura por medio de resinas de intercambio iónico en su propio tanque.

Accesorios de conexión inter tanques. Deberá lograrse una resistividad de 18 MOhm. cm en el agua ultra pura, 30l/h  y una conductividad de 0,054 µS/cm.

Garantía: Mínimo 1 (UN) a partir de la recepción definitiva del equipo.

Calidad:

Tolerancia:

Muestra:

Visita:

Muestra patrón:

MONEDA DE COTIZACIÓN: ART. 3.1 – d)

OFERTAS ALTERNATIVAS: 3.1 – g)

OFERTAS VARIANTE: 3.1 – g)

OFERTAS PARCIALES: 3.1 – g)

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: -

GARANTÍAS: ART. 4

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ART. 3.1 – f)

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: ART. 3.3

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: -

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: DTO. 1030/16

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 5

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 5

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: -

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES

Régimen de penalidades: ART. 6

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: DTO. 1030/16

FACTURACIÓN: ART. 7

PAGO: ART. 7

JURISDICCIÓN APLICABLE: ART. 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir SISTEMA DE OBTENCIÓN DE AGUA DESIONIZADA para el Edificio Nº 42 (TANDAR) - Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en adelante la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en el Edificio TANDAR del Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499, Villa Maipú, Gral. San Martín, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas con previa cita gestionada con KREINER, ANDRES en la Oficina B146, o telefónicamente al Nº 6772-7151. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar).

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – División  Administrativa Compras C.A.C. – Edif. N° 13, por correo electrónico a comprascac@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – Edif. N° 13, en el horario de 9 a 17 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. (en caso afirmativo se deberá detallar).

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones.

- Muestras

- Habilitaciones: en caso de corresponder detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a PESOS VEINTE MIL CIEN ($ 20.100.-).

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a PESOS VEINTE MIL CIEN ($ 20.100.-).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será PESOS VEINTE MIL CIEN ($ 20.100.-).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de PESOS VEINTE MIL CIEN ($ 20.100.).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – Edif. N° 13 en el horario de 9:00 a 17:00 horas. E-mail comprascac@cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Centro Atómico Constituyentes, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

  - En el plazo de 3 (TRES) MESES a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones no Nucleares del CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – Edificio 42, Tandar –  1° Piso, Of. C-123, de Lunes a Viernes de 9:00hs. a 12:00hs. y de 14:00hs. a 17:00hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT: adelanto del 50% contra presentación de póliza de seguro de caución, 50% restante contra la entrega final del equipamiento y materiales, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.