PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PRIVADA Nº   01 /17

OBJETO: COLECTOR DEL TANQUE DE RESERVA – EDIFICIO AV. BELGRANO 1656/58 C.A.B.A.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Avda. Belgrano 1656/58,    31 de Marzo de 2017, 12:00 horas.

SOLICITADO POR: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  – ÁREA DE ARQUITECTURA.

Marco Legal: Decreto Nº 1023/01 y en función de su artículo 1º, el Decreto Nº 1.030/2016.

Marco Legal: Decreto Delegado  Nº 1023/01 y  sus modificatorios, su reglamento  el Decreto Nº 1.030/16, Ley N° 25.551 – Compre Trabajo Argentino, Ley N° 25.300 de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa y el presente  Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OBJETO

ITEM 1: Contratación de mano de obra y materiales para  la Sustitución de Puente de Empalme o Colector de Agua en Tanque de Reserva ubicado en terraza sobre el piso 12° en Av. Belgrano Nº 1656 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Como anexo se presentan los planos 1 al 6 para las aclaraciones de los trabajos a ejecutar; los cuales serán suministrados por el  Área de Arquitectura, sita en Av. Belgrano 1656 planta baja, TEL: 4124-9300, internos 1256 y 1331

| RENGLÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/u | 1 | 279-6410-00005 | COLECTOR P/DESCARGA TANQUE; MATERIAL ACERO INOXIDABLE |

ITEM 2: Contratación de mano de obra y materiales para  Limpieza, Desinfección y Reacondicionamiento de Tanque de Reserva Sanitaria y Limpieza y Desinfección de Tanque de Bombeo ubicado en el subsuelo de la sede ubicada en Av. Belgrano Nº 1656 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mismo comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en  estas especificaciones, así como también aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del presente, para el cumplimiento de las condiciones exigidas por este pliego y de aquellas exigidas por normas o reglamentaciones oficiales de organismos competentes, aún cuando no figuren expresamente en planos y/o pliegos.

| RENGLÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C/u | 1 | 335-02709-00001 | LIMPIEZA TANQUE AGUA POTABLE |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLÓN Nº 1:

1.-Retiro de Puente de Empalme o Colector en Tanque de Reserva Sanitaria.

1.1.-	Antes de comenzar las tareas de retiro se procederá al vaciado de los compartimentos del tanque de reserva sanitaria.

1.2.-	Se procederá a la desconexión de la instalación existente, realizando un corte de la cañería, procurando que deje el suficiente espacio para el manipuleo del puente de empalme o colector a retirar. Una vez cortado se tomara todos los recaudos (taponado, sellado, obstrucción etc. el que se deberá convenir con dirección de obra) para evitar que a la instalación existente ingrese partículas o restos de productos por los trabajos.

1.3.- Liberado se procederá al desamure del fondo del tanque con cortafierro y masa o martillo electromecánico, tareas que serán realizadas dejando una abertura alrededor del colector no mayor a 20 cm de diámetro.

Los residuos sólidos, semisólidos y el  colector extraídos serán retirados del edificio por la empresa adjudicada, dejando el espacio en perfecto estado de limpieza.

2.- Nuevo Puente de Empalme o Colector del Tanque de Reserva

El colector se realizara con la finalidad de mantener o preservar las conexiones de las bajadas existentes en perfecto funcionamiento, respetando las condiciones establecidas en planos 1, 2 y 3.

Es  elemental que las bajadas se encuentren en el mismo eje de las existentes sin curvas o bifurcaciones. En el caso que existan bifurcaciones se presentara proyecto a la dirección de obra para su aprobación. Antes de la ejecución de la instalación se deberá colocar en posición o presentar el colector para la verificación y aprobación por parte de la Dirección de Obra.

Estará compuesto de lo siguiente

2.1.-	Instalación Nuevo Puente de empalme o colector

El mismo será de 4”  y contara con tres bajadas  de 3”, una de las cuales se encontrara en el mismo eje a la conexión existente, dos bajadas de 1 ¼” las cuales se mantendrán el mismo eje que las existentes, dos bajadas de 1½“ las cuales se quedara con su respectiva válvula esférica para una futura conexión y una bajada de 1½ que se utilizara como bajada especial según lo establecido en el punto 2.2.

En los extremo, junto al parante de amure, se colocará  válvula esférica de tres pieza con las características establecidas en el punto 2.4, para corte general  por compartimiento del tanque de reserva sanitaria según plano N°1.

Cada extremo contara con una válvula esférica de tres piezas para limpieza del tanque de 1 ½“roscada.

Previo a la instalación todos los materiales serán revisados y aprobados por la dirección de obra.

Será construida en Acero inoxidable AISI 304 cumpliendo con las normas de clasificación IRAM-IAS U 500-960  y las soldaduras de la misma deberán cumplir los requerimientos de norma IRAM-IAS U 500-169.

2.2.-	Bajada especial

Una bajada de 1 ½ contará con tres bifurcaciones la que tendrá una “TEE” de 1½” x 1½” x ¾” y otra de 1½” x ¾ x ¾”. Cada bifurcación llevará su respectiva válvula esférica. Las bifurcaciones se dividirán en:

La primera será de ¾”  la cual alimentará la cocina del piso 12

La segunda será de ¾” que alimentará calefón del piso 12.

La tercera será de ¾” que alimentará el baño del piso 12,

Cada una de las conexiones mencionadas deberá ser reconectada y se verificara el correcto funcionamiento del servicio existente.

2.3.-	Instalación y Amure de Parante del nuevo colector

Los parantes serán soldados a cada extremo del puente de empalme o colector. Los mismos serán amurados y sujetados a la base del tanque respetando la posición del colector existente exceptuando lo mencionado en plano 1. Será construida en Acero inoxidable AISI 304 cumpliendo con las normas de clasificación IRAM-IAS U 500-960  y las soldaduras de la misma deberán cumplir los requerimientos de norma IRAM-IAS U 500-169. El amure se realizará  con mortero MONOTOP 615, de la firma SIKA o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

2.4.-	Instalación de nueva Válvulas Esféricas de tres piezas

Todas las llaves a instalar serán válvulas esféricas de tres piezas y deben ser de paso total construidas en acero inoxidable de las mismas características del puente de empalme o colector, con conexión roscada en los extremos, asientos metálicos y sellos de Viton/ Kalrez, la presión mínima tolerable de llave debe ser de 10 bar y la temperatura mínima de resistencia debe ser de 150° C.

2.5.-	Empalme a cañería existente

Se realizara con caño galvanizado según norma  IRAM 2502. La conexión se realizará desde la válvula esférica hasta la primera pieza de la instalación existente, la misma deberá presentar perfecto estado de conexión sin perdidas y quedar en funcionamiento. Deberán tomarse todos los recaudos en caso de necesitar realizar la demolición para liberar las piezas a conectar; posterior a la conexión se deberá sellar toda ruptura evitando el ingreso de humedad al piso 12.

RENGLÓN Nº 2

1.-	Reacondicionamiento de Tanque de Reserva Sanitaria

Reparación interior e impermeabilización del tanque reserva

1.1.-	Retiro de Tapas de Inspección del Tanque de Reserva Sanitaria

Se retiraran los parantes de fijación para el retiro de las tapas, una vez realizado se procederá a desamurar el marco en todo su contorno, no dejando ninguna parte o rezago adherido al tanque.

Los residuos sólidos, semisólidos y tapas extraídas serán retirados del edificio por la empresa adjudicada, dejando el espacio en perfecto estado de limpieza.

1.2.-	Retiro de Cañería Ventilación de Tanque de Reserva

Se procederá al retiro del mismo realizando el desamure correspondiente evitando generar inconvenientes en la tapa del tanque de reserva sanitaria

1.3.-	Picado superficialmente de las partes fisuradas y/o flojas con cortafierro y masa o martillo electromecánico. Estas tareas serán aprobadas previamente por la Direc ción de Obra al presentarse el plan de trabajos y la descripción detallada de los sectores a picar. Dicho trabajo se efectuará en el interior y exterior del tanque de reserva.

1.4.-	Arenar con equipo apropiado (que será aprobado por la dirección de obra) toda la superficie del hormigón y de la armadura expuesta, incluyendo las superficies que aparecen como consecuencia de los trabajos de picado indicados en el punto anterior. Deberá quedar el hormigón con la rugosidad adecuada para el tratamiento posterior, y el acero de las armaduras libre de óxido para recibir la pintura epoxíca. Dicho trabajo se efectuará en el  interior y exterior.

1.5.-	Sobre las superficies de acero expuestas, luego del trabajo de picado y arenado se aplicará revestimiento específico SIKA TOP ARMATEC 110 EPOCEM, de la firma SIKA o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

1.6.-	En las zonas donde exista desprendimiento de hormigón, fuese o no recubrimiento de armadura, se recompondrá con mortero MONOTOP 615, de la firma SIKA o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

1.7.-	En el interior de los compartimentos el tratamiento se realizará por completo en toda la superficie y en espesor 0,5 cm, colocando mortero hidrófugo MONOTOP 107 de la firma SIKA o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

1.8.-	Luego de terminados los tratamientos anteriores y cumplido el tiempo de fragüe necesario, se aplicarán dos manos de pintura acrílica impermeable RECUPLAST de la firma SINTEPLAST o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra, la que decidirá sobre el color de la pintura a aplicar.

2.-	Instalación de nueva Ventilación en Tanque de Reserva

La ventilación que se colocará en el tanque de reserva será de las mismas dimensiones que la actual. Serán construidas en Acero inoxidable AISI 304 cumpliendo con las normas de clasificación IRAM-IAS U 500-960  y las soldaduras de los mismos deberán cumplir los requerimientos de norma IRAM-IAS U 500-169

3.-	Instalación de nueva  Tapas Laterales y Tapas de Inspección Flotante en Tanque de Reserva.

Las tapas, parante de fijación y marco serán construidas en Acero inoxidable AISI 304 cumpliendo con las normas de clasificación IRAM-IAS U 500-960  y las soldaduras de la misma deberán cumplir los requerimientos de norma IRAM-IAS U 500-169. Las medidas de la mismas serán respetando las colocadas actualmente según detalle en plano 4 y 5. Se verificará que al momento del sellado no se produzca ningún tipo de filtración tanto por el marco como por la tapa.  El amure del marco se realizara  con mortero MONOTOP 615, de la firma SIKA o equivalente, conforme a lo indicado por el fabricante y con acuerdo previo de la Dirección de Obra.

4.-	Limpieza de tanque

4.1-	Limpieza tanque de Reserva Sanitaria

Posteriormente a la ejecución de los trabajos de reparación se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de calcio y TIMSEN o similar, los cuales se aplican con una nebulizadora, logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque.

Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y se cubre este con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.

4.2.-	Limpieza tanque bombeo

Para la limpieza y desinfección del tanque de bombeo se deberá contar con personal idóneo con experiencia en las labores de desinfección, registro sanitario y expedir el respectivo certificado e informe.

El personal encargado de la limpieza y desinfección del tanque deberá utilizar los elementos de protección personal y llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Verificar que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad. En caso contrario, la empresa contratada deberá notificar a la Dirección de Obra para iniciar el proceso.

Verificar el estado del tanque: presencia de grietas y fisuras, empaques, válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.

Iniciar el lavado en forma manual por las paredes internas y piso del tanque utilizando material no abrasivo, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedra, arena, entre otras.

Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque; este residuo líquido es succionado por medio de motobombas sumergibles, el resto del agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas).

Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición.

Una vez terminada la limpieza se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de calcio y TIMSEN o similar, los cuales se aplican con una nebulizadora, logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque.

Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y se cubre este con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.

4.3.-	Documentación a entregar

Certificado de Desinfección, asumiendo la responsabilidad de los trabajos realizados cumpliendo el decreto numero 2045/93 y sus modificatorias

- Protocolo de Análisis de Agua Bacteriológico y Físico - químico.
- Informe sobre el estado interior y exterior de los tanques y sus partes.

Condiciones Generales

1.- Planilla de personal

El Adjudicatario deberá presentar listado de personal que se destinará al desarrollo de las tareas donde figuren los datos personales:

- Apellidos y nombres completos.

- Documento de Identidad y autoridad que los expidió.

- Domicilio actualizado.

- Estado civil.

- Tipos de tareas que desempeñará cada uno de ellos.

- Antigüedad en la empresa.

- Póliza seguro de Aseguradora de Riesgo de Trabajo

2.- Empresa adjudicataria

El proveedor del servicio deberá acreditar las siguientes condiciones:

a.- Deberá tener una antigüedad realizando tareas no menor a 3 años.

b.- Poseer  línea telefónica fija mínimo y casilla de correo electrónico para contacto y notificaciones.

En el momento de la presentación, deberá adjuntar la documentación que permita comprobar estos ítems:

Domicilio: ubicación, teléfonos fijos, dirección de correo electrónico de contacto.

Antigüedad: Fecha de inicio de actividades de la empresa provista por A.F.I.P., Trabajos similares que haya realizado en el transcurso de su actividad.

3.- Dirección de obra

La dirección de obra será ejercida por el área de arquitectura o quien la Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales designe, la misma tendrá a cargo la supervisión de la ejecución de los trabajos, así como también la firma del acta de inicio y recepción final de los trabajos.

La Dirección de obra, podrá visitar, previa coordinación con la Contratista, la fábrica propia o la del proveedor cuando lo considere  necesario para constatar el normal desarrollo de la fabricación de los componentes a proveer.

4.- Acta de inicio

El acta se firmara pasado 5 días corridos de la recepción de la orden de compra y a partir de ese momento comenzara la ejecución de los trabajos según lo establecido en punto 8. En dicha acta llevar nombre apellido y cargo  de director de obra por parte de la empresa y se establecerá la dirección de obra por parte de INAES.

5.- Acta de recepción de obra

Al terminar la instalación, se asentarán las observaciones pertinentes en el Acta respectiva. Ninguna observación que afecte el normal funcionamiento quedará pendiente. A partir de ese momento comenzara contar el plazo de garantía de los trabajos y mano de obra.

El Contratista coordinará con la Dirección de Obra, con 2 (dos) días de anticipación, la fecha en que se efectuarán las pruebas y ensayos, que serán:

Ensayos para la Recepción.

a)	Verificación de funcionamiento sin pérdidas de Válvulas Esféricas

b)	Verificación de hermeticidad entre tanque de reserva y nuevo puente de empalme o colector.

c)	Verificación del cumplimiento taxativo del contrato. Procediéndose a auditar que la calidad y montaje de los materiales cotizados responda a la exigencia de lo requerido.

d)	Verificación de corte de suministro por compartimiento de tanque de reserva sanitaria.

e)	Verificación de hermeticidad entre cañería existente y cañería nueva.

f)	Verificación de hermeticidad de tapas de inspección y tapas de flotante.

6.-	Responsabilidades del Adjudicatario

Será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes y en ocasión del servicio, pudieran sufrir los bienes de éste Instituto, el personal del mismo y sus bienes y/o terceros y sus bienes.

Asimismo será responsable por la desaparición, suspensión, robo y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Instituto y/o su personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en si.

El Adjudicatario asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de éste Instituto que resultara dañado o destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta.

Éste organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente.

De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que éste organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá decidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato.

7.- Personal del Adjudicatario

El personal empleado por el Adjudicatario para la prestación del servicio contratado no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante.

El personal vestirá obligatoriamente durante todo el período de labor sin excepción, uniforme adecuado con el tipo de tareas que cumple, debiendo usarlo perfectamente limpio.

No podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del trabajo.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción

8.- Tiempos de ejecución

Se establece el siguiente cronograma:

a.- 15 (quince)días corridos para la fabricación de puente de empalme o colector en taller.

b.- 2 (dos)días para la instalación y prueba de puente de empalme o colector, tapas, conexión de instalación existente y ruptor de vació, el cual se realizara en día no laborable , sábado, domingo o feriado.

c.- 4 (cuatro)días corridos para la limpieza y reparación de compartimiento 1 del tanque de reserva, realizándolo en días laborales, garantizando que el compartimiento restante abastezca el edificio durante las reparaciones.

d.- 4 (cuatro)días corridos para la limpieza y reparación de compartimiento 2 del tanque de reserva, realizándolo en días laborales, garantizando que el compartimiento restante abastezca el edificio durante las reparaciones.

e.- 1(un) día corrido para la limpieza de tanque de bombeo.

Se establece un tiempo total desde 48 horas posterior a la notificación de la orden de compra de 26 días corridos hasta la finalización de los trabajos.

9.- Plan de trabajo

Deberá presentar junto a la oferta un cronograma detallado de los trabajos establecidos en los puntos 1 y 2 del Ítem 1 y puntos 1, 2, 3 y 4 del Ítem 2, destacando los posibles inconvenientes a surgir en el funcionamiento del edificio. Junto al plan de trabajo se presentara listado de materiales a utilizar con sus características técnicas correspondientes para su aprobación.

10.- Garantías

El Contratista presentará garantía escrita donde figure que durante un periodo de 12 meses a partir de la finalización de los trabajos se comprometa a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las piezas, componentes de la instalación y/o equipamiento que  por defectos de fabricación, vicio de los materiales empleados o mala instalación, no presente perfecto estado de funcionamiento.

11.- Visita a los lugares de trabajo

Para efectuar la visita obligatoria a los edificios, el Contratista se coordinará con el Área de Arquitectura, sita en Av. Belgrano 1656 planta baja, TEL: 4124-9300, internos 1256 y 1331 en donde se le asignará un día y horario para realizar la misma.

Es responsabilidad del Adjudicatario relevar en su visita el estado o condición general de los trabajos a realizar  en procura de asegurar el funcionamiento correcto y el normal desenvolvimiento de los trabajo a realizar.

En la visita se le realizará la entrega de 6 planos esquemáticos para una mayor comprensión de los trabajos a realizar

12.- Adjudicación

Los renglones 1 y 2 de la presente licitación serán adjudicados a un único oferente.

CLÁUSULAS PARTICULARES:

- Lugar, plazo y horario de presentación de las ofertas:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Unidad Operativa de Contrataciones – Av. Belgrano 1656/58 (C1093AAR) – Piso 2 – C.A.B.A. En el horario de 10:00 a 16:00 hs. TEL. 4-4124-9300 int. 1403 al 1407 .

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta será de TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del Acto de apertura. Si no manifestara su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

- PLAZO DE ENTREGA:

Según cronograma de tiempos de ejecución.

- LUGAR DE ENTREGA:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Área de Informática – Av. Belgrano 1656/58 (C1093AAR) C.A.B.A., en el horario de 10 a 17  horas.

- FORMA DE COTIZACIÓN:

Deberán dar fiel cumplimiento a lo establecido por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Para que la oferta sea considerada válida, las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS  y deberá incluir el IVA, y cualquier otro impuesto o gravamen inherente a la actividad.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

No se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa correspondiente (Ley 25.551, Ley 25.300, Decreto 1600/02 y Ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Las propuestas, debidamente completas y firmadas, deberán estar redactadas en idioma nacional y presentadas en original y UNA (1) copia (propuesta integral), en sobres, cajas o paquetes cerrados con  identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de apertura y la identificación del oferente con su CUIT correspondiente y contendrán además el costo en forma discriminado según Formulario de Cotización adjunto.

La adjudicación de la presente licitación se efectuará íntegramente a un solo proveedor, en consecuencia los  oferentes deberán cotizar indefectiblemente ambos renglones que forman parte del presente llamado, aquellas ofertas que no cumplimenten la presente condición serán declaradas inadmisibles.

La oferta deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o representante legal, con las enmiendas o raspaduras – si las hubiere- salvadas debidamente

- ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito y presentarse en el Area Compras de este Organismo, sito en Av. Belgrano 1656, 2° piso (contrafrente), en el horario de 10 a 16 horas o por correo electrónico a la dirección compras@inaes.gov.ar hasta SETENTA (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las circulares emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego  y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Asimismo la circular se exhibirá en la cartelera para conocimiento de los restantes  interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida tanto en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el interesado al obtener el pliego desde el sitio de Internet o bien en la que hubiese denunciado al retirar el pliego del Organismo Contratante.

- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

- Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios, y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el  Decreto Nº 1.030/16 y los pliegos de Bases Condiciones Generales y Particulares.

- Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

- Verificación de vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), o en su caso la existencia de solicitud de renovación del nuevo certificado.

- Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

- Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de ofertas serán:

- Antecedentes, capacidad técnica y financiera de la Empresa.

- Equipamiento ofertado.

- Cronograma de trabajos y etapas y metodología de ejecución.

  - Precio

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

- RECEPCIÓN PROVISIONAL:

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta DIEZ (10) días destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes con las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo el Organismo Contratante ningún tipo de gasto o locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Acta de Recepción Definitiva en original y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inciso a un Anexo del principal como incidente de pago.

- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

El plazo para el pago de las facturas será de 30 días corridos.

Las facturas correspondientes serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar abajo indicado determinará el comienzo del cómputo del plazo fijado para el pago, el que se computará a partir de la conformación definitiva del servicio.

La presentación de la facturas se realizará en el Área Mesa de Entradas, sito en Av. Belgrano 1656, Planta Baja, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 horas.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) posee C.U.I.T. Nº 30-68836526-7, su carácter frente al I.V.A. y GANANCIAS es el de Sujeto EXENTO.

- DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO:

Al recibir la Orden de Compra el adjudicatario deberá solicitar, para luego presentar en la forma que se le indique, toda la documentación necesaria que posibilite el posterior cobro del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 21 (C.G.N) y Nº 10 (T.G.N)  de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION  y sus modificatorias.

Los pagos se realizarán mediante acreditaciones en cuentas bancarias corrientes según corresponda, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo habilitados los indicados en la página www.tgn.mecon.gov.ar (menú: instituciones financieras – listado de bancos aderidos a la cuenta única del tesoro C.U.T)

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En caso de incumplimiento podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios por las causales establecidas en el Capítulo V – Penalidades del Decreto N° 1.030/16.

- -OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

1.- Dentro de los ocho días de recibida la Orden de Compra se deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato del 10 % del valor total adjudicado, en alguna de las formas y modalidades establecidas en los apartados a) al e) del artículo 78 del Decreto Nº 1.030/16.

- ORDEN DE PRELACIÓN:

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Nº 1023 de fecha 13/08/2001

- Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 del 15 de Septiembre de 2016.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas.

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

- ANTICORRUPCIÓN:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del cocontratante directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL:

A todos los efectos legales de la presente contratación, el oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |  |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |  |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRARON NACIONAL |  |
| DECRETO 1023/2001 |  |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |  |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |  |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |  |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, Nº 25.188. |  |
| c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley Nº 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.) |  |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |  |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |  |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |  |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley Nº 24.156. |  |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Oferta | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ___ de de 2017.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Señor: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 1.030/2016 y Decreto Delegado 1023/01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor del Pliego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitación Privada Nº /2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura de las Ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Día | Mes | Año | Hora |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 12:00 |  |  |  |  |  |  |
| Lugar: ÁREA COMPRAS – Av. Belgrano 1656, 2° piso C.A.B.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rng | Cant | Designación del Elemento |  |  |  | UM | % de la obra | unitario | Total |
| 1 | 1 | Retiro y cambio de puente de empalme o colector AISI 304 |  |  |  | UNO |  |  |  |
| 2 | 1 | Limpieza y desinfección de tanque de reserva , tanque de bombeo y remodelación e impermeabilización del tanque de reserva sanitaria |  |  |  | UNO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (En Pesos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  | SIPRO: |  |  |  |
| Garantía: |  |  |  |  |  | Plazo de Entrega: |  |  |  |
| Descuentos: |  |  |  |  |  | Forma de Pago: |  |  |  |
| Aclaraciones: |  |  |  |  |  | Plazo Mantenimiento de la Oferta: |  |  |  |