ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

f) EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet. En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto. En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituído, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 del 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas. El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas. Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituído.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se fijará un plazo mayor. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN del 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares. En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado. En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la Administración Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA (260) módulos. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS (1.300) módulos.

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS (1.300) módulos.

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La Administración Nacional no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos. La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad. A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción. No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se establezca uno distinto. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruídas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO II

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS

Departamento de Compras

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| TIPO: LICITACIÓN PRIVADA | Nº 27 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |
| EXPEDIENTE Nº S02:0017926/2015 |
| RUBRO COMERCIAL: 45 – MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE DATOS Y TELEFONÍA EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN POSADAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. |
| VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO |
| Mail institucional: contrataciones@migraciones.gov.ar Fax del Departamento de Compras: (011) 4317-0200 Interno: 72300 |

RETIRO DE PLIEGOS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., siendo la fecha límite el día hábil anterior al consignado para la apertura de ofertas. |
| DELEGACIÓN POSADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Buenos Aires N° 1633, Ciudad de Posadas, PROVINCIA DE MISIONES. | De lunes a viernes de 06:30 a 13.30 horas, siendo la fecha límite el día hábil anterior al consignado para la apertura de ofertas. |

VISITAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Se deberán coordinar con la DELEGACIÓN POSADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES al teléfono (0376) 4427-414 de lunes a viernes de 06:30 a 13:30 horas. | Hasta el día 5 de Diciembre de 2016. |

CONSULTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 5 de Diciembre de 2016, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 13 de Diciembre de 2016, a las 14 hs. |

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES de este procedimiento podrá ser obtenido o consultado en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE DATOS Y TELEFONÍA EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN POSADAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Toda notificación y/o comunicación que en el marco de este procedimiento se remita al organismo deberá dirigirse a la siguiente dirección: Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1.355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina Nº 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 3º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

IMPORTANTE:

LOS INTERESADOS EN COTIZAR QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DEL PAÍS DEBERÁN INDEFECTIBLEMENTE ENVIAR SUS RESPECTIVAS OFERTAS POR CORREO POSTAL, DEBIENDO TOMAR LA DEBIDA PRECAUCIÓN A LOS FINES DE HACER EFECTIVA LA ENTREGA DEL SOBRE HASTA EL DÍA INDICADO COMO DE PRESENTACIÓN.

NO SE ACEPTARÁN SOBRES EN LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR, TAMPOCO SE ACEPTARÁN SOBRES FUERA DE TÉRMINO INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MOTIVOS QUE OCASIONARON LA DEMORA.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el Acto de Apertura, se considerará como presentada fuera de término y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá devolverla al presentante.

1. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.

Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.

2. Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.

3. Toda documentación que se acompañe con la oferta en copia deberá encontrarse debidamente certificada por escribano público.

ARTÍCULO 4º.- PROPUESTA ECONÓMICA

4.1.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Anexo “PLANILLA DE COTIZACIÓN” que forma parte del presente Pliego, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.

Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

4.2.- La oferta económica deberá indefectiblemente ser volcada  en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo IV – Planilla de Cotización – forma parte del presente pliego, debiendo presentarse debidamente completa y firmada en el formato establecido por el Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

La oferta deberá incluir el valor del producto con la entrega en el lugar indicado.

Cada oferta alternativa y variante deberá indefectiblemente ser presentada completando nuevamente el Anexo IV - Planilla de Cotización - indicando en el apartado pertinente que se trata de una oferta alternativa y variante.

4.3.- Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20%) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).

4.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el artículo 58 al Anexo al Decreto Nº 1030 del 15 de septiembre de 2016).

ARTÍCULO 5°.- VISITA DE INSTALACIONES OBLIGATORIA

Previo a la cotización es indispensable realizar una visita al lugar objeto de esta contratación. La visita deberá concertarse previamente con la DELEGACIÓN POSADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de lunes a viernes de 06:30 a 13:30 horas., con el Responsable a cargo, llamando al teléfono (0376) 4427-414. El correspondiente Certificado de Visita firmado se deberá acompañar a la oferta.

ARTÍCULO 6º.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes.

ARTÍCULO 7°.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluídos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 66, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación

ARTÍCULO 8°.- FORMA DE COTIZACIÓN

En forma conjunta a la oferta deberá presentar la Planilla de Cotización (Anexo IV) y la Planilla de Desglose de Rubros, especificando marcas de materiales cotizados (Anexo V), todo ello para un mejor análisis de la oferta. La cotización deberá incluir la totalidad de los trabajos incluyendo la mano de obra y los materiales.

Será requisito fundamental la presentación de una planilla de cotización de los distintos rubros para realizar la evaluación de la oferta. En la planilla deberán estar contemplados la totalidad de los rubros y todo aquello que el oferente considere necesario para que los trabajos cumplan su fin.

La planilla deberá presentar un detalle minucioso de la totalidad de los ítems correspondientes a cada rubro indicando la cantidad contemplada por el oferente para cada ítem en cada rubro, el valor unitario parcial de cada ítem y el valor multiplicado según el volumen de trabajo que abarca cada tarea a realizar.

La planilla deberá contemplar todos los cargos, impuestos, sellados, IVA, etc., de manera que el valor total de la planilla coincida con el valor de la oferta.

ARTÍCULO 9°.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos no deberá superar los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, contados a partir del día hábil posterior de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos.

La adjudicataria deberá tener en cuenta que debe contemplar, que de ser necesario, se deberá ejecutar los trabajos en horarios nocturnos incluyendo sábados y domingos, a fines de cumplir con los tiempos establecidos de los trabajos.

ARTÍCULO 10.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DELEGACIÓN POSADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Buenos Aires N° 1633, Ciudad de Posadas, PROVINCIA DE MISIONES.

ARTÍCULO 11.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el momento de la firma del Acta de Inicio de Trabajos se dejarán delineados todos los trabajos, por cualquier consulta técnica, la adjudicataria deberá comunicarse al Área Arquitectura a los teléfonos (011) 4317-0299/0330 dentro del horario 09.00 a 17.00 horas.

ARTÍCULO 12.- ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

Una vez recepcionada la Orden de Compra por parte de la adjudicataria, se firmará un Acta de Inicio de Trabajos a efectos de brindar los lineamientos del trabajo. La misma será por triplicado firmada por personal de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Área Arquitectura y la adjudicataria.

Por cualquier consulta, deberán comunicarse con el Área Arquitectura a los teléfonos (011) 4317-0299/0330 dentro del horario 9:00 hs. a 17:00 hs.

ARTÍCULO 13.- ACTA DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez finalizado los trabajos se reunirán, el representante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Área Arquitectura y la adjudicataria a fin de dar por finalizado los mismos a través de la firma del Acta de Finalización de Trabajos, por triplicado y que acompañará la factura debidamente firmada.

ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

14.1 La adjudicataria deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesario, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de los trabajos.

Antes de iniciar los trabajos se deberá coordinar con la inspección del organismo los posibles horarios para realizarlos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.

- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.

- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Nota: Toda medida mencionada en el documento suministrado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

14.2 Limpieza

Durante la realización de los trabajos el contratista queda obligado a dejar diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo al retiro de residuos y todo material sobrante. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos.

ARTICULO 15.- CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro de los DIEZ (10) días de efectuada la entrega total de los bienes y/o servicios por parte del adjudicatario, y siempre que no existan objeciones por parte de la dependencia requirente y/o Inspección, el adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones, oportunidad a partir de la cual comenzará a correr un plazo de DIEZ (10) días hábiles para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

ARTÍCULO 16.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El período de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos

ARTÍCULO 17.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. También se tomará en consideración los incumplimientos registrados en las propias bases del Organismo.

ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Impugnación al Dictamen de Evaluación: deberá constituírse garantía por un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el Contrato. Si el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Para el caso de que el interesado en impugnar no revista calidad de oferente y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto estipulado para la impugnación del presente llamado es del TRES POR CIENTO (3%) del monto preventivado por el Organismo para la atención del gasto, en relación a los renglones impugnados. Igual criterio se aplicará para el caso de impugnación a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación.

ARTÍCULO 19.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo podrán, en la medida en que se estime conveniente, otorgar plazos mayores al establecido en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 para la subsanación de errores u omisiones.

ARTÍCULO 20.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO

En razón de lo establecido por la Disposición ONC N° 64 - E/2016, del 27 de septiembre de 2016, se pone en conocimiento de los oferentes que Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de esa medida estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Del mismo modo, se informa que las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología establecida la Disposición ONC N° 64 – E/16.

PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º del Anexo a la Disposición ONC N° 64 – E/16.

ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

ARTÍCULO 21.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una A.R.T. debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales, así como con las previsiones incluidas en el “Pliego de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

En caso de que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

ARTÍCULO 22.- FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día hábil posterior al de la firma del Acta de Finalización de los trabajos y de presentadas las facturas debidamente conformadas.

Las facturas serán presentadas por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones sito en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Planta Baja, Oficina Nº 209 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en original y una copia, adjuntando fotocopia de la Orden de Compra y las actas y/o remitos donde conste la correcta prestación del servicio y/o entrega de los bienes, certificadas de conformidad por el personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, autorizado a tal efecto. Al momento de presentar la factura se deberá acompañar Formulario AFIP 931 y Certificado actualizado de Cobertura de la A.R.T. de la nómina de empleados afectados al servicio.

Asimismo se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo 39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales Nº 18 del 11 de septiembre de 1997 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y Nº 2784 del 25 de enero de 1988 de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra “B” y, de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Por su carácter de jurisdicción del Estado Nacional, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24.760.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.

Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., CITIBANK N.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO DE VALORES S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y BANCO DE LA PAMPA.

###### ARTÍCULO 23.- DAÑOS

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

La adjudicataria tomará todas las precauciones y prevenciones necesarias a fin de evitar daños al personal que ocupa, al de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros vinculados o no a su actividad, a los trabajos que ejecuta, a los bienes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros, así puedan provenir esos daños de la propia acción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Los reclamos de la adjudicataria deberán ser interpuestos dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que los motive, quedando obligado a fundarlos debidamente.

ARTÍCULO 24.- PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor (artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 1030 del 15 de septiembre de 2016), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 25.- PENALIDADES

En caso de incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Título V, Capítulo I del Anexo al Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 26.- SANCIONES

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes. Las sanciones aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gov.ar, en el menú “Proveedores”.

ARTÍCULO 27.- JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE DATOS Y TELEFONÍA EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN POSADAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Objeto de la contratación

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones en que se cotizará la provisión de ingeniería, materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el tendido y canaleteado de la totalidad de la nueva instalación eléctrica y datos en el edificio perteneciente a la DELEGACIÓN DE POSADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Memoria descriptiva

El trabajo abarca todo tipo de tareas eléctricas, de datos y telefonía, de albañilería (en caso de que se ocasionen daños durante el nuevo tendido), provisión de las carpinterías faltantes y demás intervenciones necesarias para que el objeto del llamado sirva a su fin.

Generalidades

Los trabajos a realizar por la adjudicataria serán ejecutados conforme a las normas vigentes, otorgando a la obra un acabado inmejorable.

Tendrá a su cargo todas las tareas especificadas expresamente, o no, para que la materialización del objeto del llamado sirva a su fin. De esta manera, todo vicio oculto (no contemplado en el presente pliego de especificaciones técnicas) estará a exclusivo cargo de la adjudicataria, no dando lugar a ningún tipo de reclamo por adicionales.

Toda mano de obra que demanden los trabajos incluyendo gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo de la empresa adjudicataria (fletes, acarreos, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones) así como también ensayos, pruebas, instrucción al personal que quedará a cargo, etc.

Queda expresamente prohibido el uso de herramientas de golpe (tales como: roto percutoras, martillos neumáticos, etc.) que provoquen vibraciones que puedan causar daños estructurales, fisuras en mamposterías, desprendimiento de revoques, etc. La reparación de los daños (totales o parciales) provocados por el uso de las mismas, quedará totalmente a cargo de la empresa adjudicataria.

Especificaciones para la ejecución de los trabajos

Para efectuar los presentes trabajos deberán considerarse incluidas las siguientes tareas:

- Desmonte de la totalidad de los artefactos de iluminación. Conservar aquellos que se encuentran en funcionamiento y buen estado, en un acopio seguro.

- Retiro del viejo tablero principal, de los tableros seccionales y de todos sus componentes, para la posterior provisión, tendido de cableado y armado completo de un nuevo tablero principal general con su respectiva llave de corte general.

- Además, la adjudicataria deberá dejar provisto el tendido, cableado y armado completo de nuevos tableros seccionales, exclusivos e independientes para cada circunstancia:

- Iluminación general.

- Datos y telefonía.

- Equipos de A°A°.

- Bombas de tanque de bombeo.

- Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, dispositivos de protección y demás componentes eléctricos necesarios para la correcta instalación y terminación.

- Provisión e instalación de nuevos artefactos de iluminación, de iguales características a los descriptos, en aquellas zonas indicadas en los planos correspondientes.

- Se podrán utilizar las cañerías existentes para la confección de las nuevas redes de iluminación. En caso de desestimarse su uso, se deberá realizar el tendido en una nueva canalización.

- Desmonte de las varillas y placas necesarias del cielorraso suspendido para la reorganización del tendido eléctrico sobre bandejas portacables. Finalizado el trabajo, se reubicarán nuevamente las piezas retiradas en su lugar de origen, contemplando la reposición en caso de rotura.

- No solo se deberán reponer todas aquellas placas que se vieron afectadas por los trabajos eléctricos solicitados sino que, también, se deberá contemplar la reparación de todas las superficies (losas/paredes/revestimientos/etc.) que hayan sufrido daños, como consecuencia de las tareas encomendadas, en caso de tener que romperlas para embutir artefactos.

- Provisión e instalación de un nuevo Rack, adosado al existente, para poder brindar servicio a los nuevos puestos de trabajo propuestos cuyo canaleteado será, preferentemente, por zócalo ducto, bandeja porta cables sobre cielorraso suspendido y, en última instancia, cuando sea imposible la aplicación de los métodos anteriores, por piso canal.

- Provisión y colocación de nuevas puertas exteriores/interiores en aquellos lugares donde se las solicite.

Personal idóneo

El personal de la empresa adjudicataria, deberá ser idóneo y estar provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La empresa adjudicataria queda obligada a ocupar el personal que necesite. El mismo no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

## Abastecimiento de materiales

La empresa adjudicataria tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada.

Estará también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que no se observe sobre el particular, no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Aprobación de materiales

Los materiales y las materias de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso, de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y/o pliego. Conjuntamente, deberán llegar al inmueble con sus respectivos envases de fábrica, originales y cerrados.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo la adjudicataria suministrar materiales equivalentes.

La adjudicataria depositará muestras de los materiales que la Inspección determine, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, que servirán como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por la empresa adjudicataria a su costa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con los planos vigentes, serán reemplazados por la adjudicataria, estando a su pleno cargo todos aquellos gastos que los trabajos de sustitución puedan llegar a originar.

Retiro de materiales y objetos en desuso

Se deberán retirar todos los materiales y objetos que obstaculicen el correcto procedimiento de los trabajos. Los daños causados, como consecuencia de los trabajos, correrán por cuenta exclusiva del contratista.

La adjudicataria deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias tendientes a dar cumplimiento a las leyes de seguridad e higiene y atendiendo a las indicaciones que resuelva la Inspección de Obra.

Esta demás aclarar que, finalizada cada jornada, la adjudicataria deberá reubicar el mobiliario a su posición actual, a fin de dejar siempre en condiciones apropiadas el área de trabajo del personal de la delegación, ya que no se suspenderán las actividades laborales durante el proceso de obra.

Daños a personas, propiedades o cosas

La adjudicataria tomará todas las precauciones y prevenciones necesarias a fin de evitar daños, ya sean provocados por la acción de su propio personal o por causas eventuales: al personal (ya sea de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros vinculados o no a su actividad), a los bienes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros, etc.

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria. Cabe destacar que estas responsabilidades subsistirán durante la realización de los trabajos complementarios ejecutados durante el período de garantía.

Planos

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en Obra.

La Inspección de Obra podrá, en cualquier momento, solicitar a la empresa adjudicataria la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. Conjuntamente, está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas, catálogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva a la empresa adjudicataria de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Por el contrario, cualquier error u omisión detectado por la empresa adjudicataria deberá ser corregido por la misma y deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de todos.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo, un juego completo de planos escala 1:100, y soporte digital (CD–Autocad), exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de los artefactos, las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Oferta

Se deben cotizar la totalidad de los trabajos, incluyendo mano de obra y materiales. En forma conjunta a la oferta económica deberán presentarse planillas de desglose de costos (adjuntas al pliego), la no presentación de las mismas, invalidará de inmediato a la oferta.

Certificado de visita

Previo a la cotización, se deberá realizar una visita al lugar objeto de esta cotización. El presente certificado, deberá acompañar, necesariamente, a la oferta.

Inspección de obra

El Representante Técnico de la adjudicataria, con obligación de permanencia en obra, deberá ser un Arquitecto o Ingeniero Civil, aceptado previamente por la Inspección de Obra. Conjuntamente, este será el único interlocutor válido y reconocido ante la Inspección de Obra y será quien deba coordinar los trabajos a ejecutar en los distintos turnos. Asimismo, todas las instrucciones que este reciba por parte de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas a la empresa adjudicataria.

Inspección Eléctrica

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria solicitará por escrito a la Inspección de Obra las siguientes inspecciones:

a- Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes del cierre de canaletas.

b- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.

c- Después de finalizada la instalación.

Dichas inspecciones deberán ser acompañadas de cualquier prueba técnica que la Inspección de Obra estime conveniente.

Ensayos y recepción de las instalaciones

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, la empresa adjudicataria realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y las especificaciones técnicas del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán inspecciones generales y parciales, realizando las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento necesarias para corroborar que su ejecución se ajusta a lo especificado. Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos designados, con instrumental y personal que deberá proveer la empresa adjudicataria.

En el caso de las pruebas eléctricas, la comprobación del estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380V o 220V, megóhmetro con generación de tensión constante de 500V como mínimo.

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben estar cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores con cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultará inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará constancia en el acto de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.

A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente, la recepción provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

Cumplimiento de normas y reglamentaciones

Las instalaciones eléctricas deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones y planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

a- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

b- Código de Edificación Municipal.

c- Asociación Electrotécnica Argentina.

d- Dirección de Bomberos.

e- Cámara Argentina de Aseguradores.

f- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, por nota, previo a la presentación de las ofertas a efectos de salvar las dificultades que se pudiesen presentar ya que, posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir en la oportuna habilitación de las instalaciones.

Acta de inicio de obra

Una vez recepcionada la Orden de Compra se firmará un Acta de Inicio de Trabajos. La misma será por triplicado, firmada por el personal de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, del Área Arquitectura y el Contratista.

Plazo de ejecución de obra

La obra deberá efectuarse en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Por tal motivo, la adjudicataria deberá confeccionar un Plan de Trabajo, el cual deberá ser presentado y aprobado por el Jefe a cargo del área, donde se detallará el cronograma de actividades y plazos de las tareas competentes DADO QUE NO SE SUSPENDERÁN LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE DURANTE EL PROCESO DE OBRA. Conjuntamente, para su confección, la adjudicataria deberá tener presente que los días hábiles deberá trabajar a contra turno, a fin de no interrumpir con la labor diaria del personal del edificio, mientras que los fines de semana y feriados, podrá aprovechar la totalidad del día para adelantar trabajos, especialmente aquellos que generen mayor ruido y suciedad.

Demás esta aclarar que, finalizada cada jornada, la adjudicataria está obligada a realizar una profunda limpieza y reubicar el mobiliario a su posición actual, en el caso de que los mismos hayan sido retirados para realizar las tareas con mayor comodidad, a fin de dejar siempre en condiciones apropiadas el área laboral del personal del edificio.

Por otro lado, se deberá contar, en todo momento, con la presencia de un profesional idóneo, provisto por la adjudicataria, a fin de agilizar la ejecución de la obra.

Acta de finalización de obra

Finalizados los trabajos, se reunirán el representante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, personal del Área Arquitectura y el Contratista a fin de dejar constancia escrita del cumplimiento y finalización de las tareas, mediante la firma del Acta de Finalización de Obra, por triplicado, acompañando la factura debidamente firmada.

Período de garantía

El periodo de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos.

Generalidades

La empresa adjudicataria tendrá a su cargo todas las tareas especificadas expresamente, o no, para que la materialización del objeto del llamado sirva a su fin. De esta manera, todo vicio oculto (no contemplado en el pliego de especificaciones técnicas) estará a exclusivo cargo de la adjudicataria, no dando lugar a ningún tipo de reclamo por adicionales.

Conjuntamente, estas especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarias y lo especificado en particular, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra.

Por otro lado, si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Ayuda de Gremios

Las siguientes tareas estarán a su cargo y deberán ser contempladas en la cotización:

a) Facilitar los medios mecánicos de transporte que dispone en obra para el traslado vertical de materiales y herramientas.

b) Provisión de escaleras móviles, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos y/o caballetes queda a cargo del Contratista.

c) Morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales de albañilería y enseres de esta rama, como carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas.

d) Facilitar personal para la descarga del material y acondicionamiento del mismo.

e) Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demás -boquetes abiertos para pasos de cañerías y cajas.

f) Colocación de los gabinetes, trabajos de albañilería para la colocación de tableros, equipos y cajas.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Seguridad

El adjudicatario tendrá la obligación de delimitar y cerrar las distintas áreas involucradas, donde se efectuarán los trabajos. Para ello deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal (ya sea de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros vinculados o no a su actividad) y de los bienes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros, comprendiendo el empleo de mamparas, pantallas y/o vallas, así como pictogramas y señalizaciones en cantidad, para lograr un mayor nivel de seguridad durante la ejecución de los trabajos pertinentes.

Asimismo deberá disponer de personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de los restos de los trabajos sobre veredas y calles, como consecuencia de la carga y descarga de materiales, debiendo mantener limpio y libre de residuos, de cualquier naturaleza, todos los sectores (involucrados y no) para evitar daños en la vía pública y en los peatones.

Durante los mismos, el Adjudicatario se responsabilizará por mantener las instalaciones indispensables en condiciones de uso (según se coordine con la Inspección), cuyos suministros no podrán interrumpirse sin autorización expresa de la Inspección.

Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, cortinados, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo y circulación, incluyendo revoques, cielorrasos, solados, pintura, desagües, etc. que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer, a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.

Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por el adjudicatario con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

- nueva INSTALACIÓN ELÉCTRICA

  - Anulación y desmonte de instalación eléctrica en desuso

Previo a la materialización del nuevo tendido eléctrico, se deberán retirar todos los materiales, artefactos de iluminación, caños, cajas, cables, llaves termo magnéticas, disyuntores, tableros, cajas de pase y cualquier otro elemento de la instalación eléctrica actual, para su posterior reemplazo por una totalmente nueva, de acuerdo con los planos de remodelación aquí presentados.

Todos estos materiales desmontados quedarán a disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y guardados o retirados del lugar de acuerdo a lo que indique la Inspección de Obra. Conjuntamente, el acarreo y retiro de los mismos estará a cargo de la empresa adjudicataria.

Por otro lado, previo al inicio del nuevo tendido eléctrico, se deberá verificar que la potencia entregada por la empresa proveedora, sea suficiente para el funcionamiento completo de la Delegación, tramitar si corresponde el aumento de la misma, realizar el nuevo tendido con los diámetros correspondientes al nuevo suministro del cableado de alimentación desde el medidor, hasta el tablero principal. (Estará a su cargo y tramitará todo lo que fuere necesario ante la Empresa Proveedora de Energía a los efectos de la habilitación de la nueva tarifa y presentará firmado por un profesional matriculado ante la misma el cuadro de potencias y la certificación de instalación segura.)

La adjudicataria tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro, ante la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica, con la cual intermediará a efectos de que, en su debido momento, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad. Conjuntamente, se tendrán en cuenta las reglamentaciones de dichas compañías suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación.

Por otro lado, una vez terminada la instalación, se deberá obtener la habilitación por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, C. Tel, Cámara de Aseguradores, etc.).

Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas Municipales, Leyes Provinciales o Nacionales (en lo que respecta a presentación de planos, pedido de inspecciones, etc.) siendo, en consecuencia, responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error sufra el propietario, solventando por su cuenta, el pago de todos los derechos o impuestos ante las Reparticiones Públicas. Por ende, el Contratista será responsable absoluto de las multas resultantes por infringir las disposiciones vigentes.

Se deberán verificar todas las dimensiones y datos técnicos debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para la empresa adjudicataria.

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demás elementos, pues la Inspección de Obra no recibirá, en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas. Por el contrario, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la continuidad del suministro de energía dentro del Edificio en cuestión, dado que el mismo seguirá en funcionamiento, durante el proceso de obra. Para ello, deberá prever la instalación de generador/es de energía (grupos electrógenos). Será bajo su costo y responsabilidad todo lo relacionado con el traslado, montaje, instalación, puesta en marcha, aprovisionamiento de combustible y condiciones de seguridad del equipo/s. Deberá prever personal de guardia permanente, para solucionar cualquier inconveniente que pudiese surgir.

  - Diagrama Unifilar Eléctrico

La empresa adjudicataria deberá realizar el diagrama unifilar eléctrico del edificio, aportando en dicho diagrama los elementos de protección, corte, maniobra, etc. También representará fehacientemente la instalación eléctrica a realizar, con el dimensionamiento de interruptores, tableros y cables. Se deberá independizar los circuitos de tomacorriente de los circuitos de aire acondicionado y de los circuitos de iluminación. A su vez, el diagrama deberá indicar las potencias o corrientes que consumirá cada circuito. En caso de creerlo conveniente, la Inspección de Obra podrá realizar cambios en dicho diagrama unifilar.

2.3 Tablero principal

Retiro del viejo tablero principal y de todos sus componentes, para su posterior reemplazo por uno nuevo, en el mismo lugar donde se encontraba el anterior.

Por tal motivo, se deberá realizar la provisión, tendido de cableado y armado completo de un nuevo tablero principal general y de su respectiva llave de corte general.

Se realizará una instalación eléctrica con un tablero principal que se alimentará con un cable de sección resultante del estudio de potencia eléctrica necesaria del edificio, conectado a un interruptor principal termo magnético y un interruptor diferencial. Desde allí se conectarán los elementos de maniobra aguas abajo.

Los tableros (principal y seccionales) serán metálicos, exteriores, con cerradura, apto según calificación IP55 y tendrán la cantidad de bocas necesarias para abastecer a todos los circuitos proyectados, más un VEINTE POR CIENTO (20%) de espacio libre para futuras ampliaciones de instalación. Además contarán con una puesta a tierra dimensionada para tal fin, debiendo efectuarse mediciones para calibrar amperajes y equilibrar  fases, según necesidades, cables a instalar y normativa vigente.

El criterio de proyecto será:

- Llaves termo magnéticas de comando general.

- Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que contendrá.

- Deberá tener tantos disyuntores diferenciales como fuesen necesarios.

- Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y distribución interna.

- Tipo de borneras e identificación de conductores mediante anillos indicadores.

- Características de los elementos de comando, protección y medición.

- Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante, desengrasante y pintura.

- Tomas generales e iluminación de emergencia.

- Las llaves termo magnéticas y disyuntores deberán ser marca “Merlín Gerin” o similar calidad.

  - Tableros seccionales independientes

Por otro lado, se deberá proveer y materializar las canalizaciones y tendidos de alimentación eléctrica para el armado completo de nuevos tableros seccionales independientes. Cada circuito eléctrico de los tableros deberá contener indicado de manera clara a que servicio corresponde. Estos tableros se ubicarán de forma tal como se lo indica a continuación:

En el sector de Archivos N° 1 se ubicarán:

- Un T.S exclusivo para luminaria general (interior/exterior), tomacorrientes de uso general, luminaria de emergencia, carteles luminosos indicativos de salida de emergencia, etc.

- Un T.S exclusivo para equipos de aire acondicionado, conductos de acondicionamiento térmico, cortinas de aire, extractores y temporizadores.

- Un T.S exclusivo para datos y telefonía (periscopios y tomas corriente estabilizados de color rojo).

En el cuarto debajo de la escalera del patio se ubicará:

- Un T.S exclusivo para las bombas conectadas al tanque de bombeo.

NOTA: Cada uno de los tableros seccionales deberá contar con todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas: conductores, elementos de conexión, interruptores, dispositivos de protección, llaves térmicas, disyuntores diferenciales y se sobredimensionarán un VEINTE POR CIENTO (20%) para futuras expansiones.

2.5 Conexión a tierra

Puesta a tierra de toda la nueva instalación y de todos los elementos que la componen.

Se admitirá la colocación de un único cable de tierra para la conexión de varios equipos, dimensionado de acuerdo al mayor conducto principal. Desde este cable se derivarán los cables individuales de cada equipo.

Por su parte, todas las partes metálicas no sometidas a tensión de equipos y componentes de la instalación, deberán estar conectados a tierra de acuerdo a las normas vigentes.

2.6 Interruptores

Los interruptores termo magnéticos serán de calibre a definir, poder de corte según IEC 947 10Ka, curva de protección tipo C o similar. Los interruptores diferenciales serán de sensibilidad 30ma, calibre a determinar, tipo instantáneo súper inmunizado.

Las llaves termo magnéticas y disyuntores deberán ser marca “Merlín Gerin” o similar calidad.

2.7 Cañerías y cajas

Todo el tendido de cables estará correctamente aislado y amurado en cañería rígida, con sus correspondientes cajas de pase y terminales, principalmente, por zócalo canal, en última instancia, por piso o cable canal compartimentado en TRES (3) vías.

La ubicación de los artefactos se hará según el plano. Los artefactos cuya ubicación coincida con alguna boca se colocarán en su lugar, mientras que a los que no coincidan con ninguna boca se les deberá realizar un tendido eléctrico desde la más cercana, por piso o cable canal.

2.8 Conductores

Los conductores a emplear desde el tablero serán de cobre electrolítico según sección dimensionada. Serán cables del tipo VN antillana y responderán a la norma IRAM 2183.

Los empalmes y/o conexiones entre conductores deberán ajustarse exclusivamente en las cajas destinadas a tal fin, las que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una terminación prolija de empalmes y/o conexiones.

El aislamiento de los empalmes se ejecutará con cinta plástica autoadhesiva, que los cubrirá de forma tal de restituir los valores de aislamiento originales del conductor empalmado, como mínimo.

Por otro lado, se deberá colocar protección mecánica a conductores sueltos.

- Iluminación GENERAL

El trabajo se basará en el desmonte de la totalidad de los artefactos de iluminación existentes de los cuales, se deberán conservar en un acopio seguro, únicamente aquellos que se encuentran en funcionamiento y buen estado, mientras que, aquellos que se encuentren en desuso o fuera de norma, deberán ser retirados del lugar.

Una vez retirados los artefactos existentes, se taparán sus respectivas bocas de conexión, para la posterior materialización de unas nuevas que alberguen a los futuros aparatos de iluminación. Los mismos estarán dispuestos tal como se indica en los planos correspondientes y deberán ser de iguales características a los aquí detallados:

-Cuerpo en chapa pintada en color blanco con louver, con balastos, zócalos, arrancadores y capacitores de primera calidad y con capacidad para DOS (2) tubos fluorescentes de 36 watts c/u.

-Spot de embutir en cielorraso, para DOS (2) lámparas bajo consumo, metálicos en color blanco con tapa de vidrio, de diámetro a la vista de 25cm como mínimo, con su respectivo resorte para fijación en techo.

-Plafones tipo “tortuga” para iluminación exterior de vidrio y aluminio.

-Reflectores led metálicos blancos con su respectivo soporte para cartel en fachada.

NOTA: Cabe destacar que la iluminación mínima exigida por normativa, sobre un puesto de trabajo, es de 300 lux y, sobre el hall de espera, el mínimo exigido es de 200 lux. Esta condición que debe cumplirse en todas las oficinas y sobre cada puesto de trabajo y será verificada por la adjudicataria al momento de la inspección de obra, siendo su responsabilidad el cumplimiento de dichas normativas.

- nuevos tomacorrientes dobles (de uso general)

La Contratista deberá instalar tomacorrientes dobles nuevos de 220V, de uso general externo, dispuestos en toda la extensión de la delegación (tanto en planta baja como en planta alta), ubicados a 0,30m sobre nivel del piso, según se indican en los planos correspondientes.

5. SEGURIDAD E HIGIENE

5.1 Luces de emergencia

Se deberán colocar nuevas luces de emergencia, de activación automática y que alcancen un nivel de 30 lux (sobre nivel del piso en las vías de evacuación), en aquellos lugares indicados en los planos correspondientes.

5.2 Señalética de emergencia

Colocar carteles indicativos de “Salida de Emergencia” fotoluminiscentes o bien carteles luminosos de led, para que sean fácilmente visibles ante un corte de luz o de baja intensidad lumínica.

Conjuntamente se deberán incorporar carteles luminosos con la flecha indicativa de Salida de Emergencia, sobre lo alto, únicamente cerca de las puertas que constituyen espacios comunes de circulación (no dentro de oficinas privadas).

6. INSTALACIÓN PARA EQUIPOS DE A°A°

Deberá realizarse la conexión a nuevo de cada equipo de aire acondicionado con su respectiva unidad exterior.

La canalización será exterior montada con caños de PVC rígido de VEINTE (20) mm antillama, y se realizará prolijamente, en lo posible, quedando siempre ocultos a la vista.

7. Puesta a punto de los equipos de a°a° EXISTENTES

Una vez concluidos todos los trabajos pertinentes a la nueva instalación eléctrica, se deberán reubicar nuevamente todos los equipos del sistema de aire acondicionado a su posición original.

Pero, previo a su recolocación, se deberá chequear su perfecto estado de funcionamiento para lo cual se realizarán todos los trabajos de puesta a punto necesarios:

Limpieza de los equipos y los filtros.

Verificación y reemplazo de los filtros de aire especiales de retorno descartables.

Verificación y lubricación de partes móviles y rodamientos.

Verificación y limpieza de serpentinas en caso de ser necesario.

Verificación y cargas de gas refrigerante en caso de ser necesario.

Verificación de drenajes.

Verificación de tensiones eléctricas de los equipos, fusibles e interruptores.

Puesta a punto de los equipos y ajustes de termostatos.

Cualquier desperfecto de funcionamiento estará a cargo de la empresa adjudicataria, hasta lograr un perfecto funcionamiento de todos los componentes.

NOTA: Si durante los trabajos de puesta a punto, se detecta algún tipo de desperfecto sobre alguno de los actuales equipos de A°A°, que hagan peligrar su correcta performance, se deberá contemplar su recambio total por uno nuevo, de iguales características al sustituido.

8. Tomacorrientes reforzados (de uso exclusivo para a°a°)

Colocación de tomacorrientes reforzados de 20amp para c/u de los equipos de A°A°.

9. DATOS Y TELEFONÍA

9.1 Provisión y colocación de nuevo Rack adosado al existente

Se solicita la colocación de un nuevo Rack, adosado al existente, tal como se lo indica en los planos adjuntos. Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

- Contendrán racks metálicos normalizados de DIECINUEVE (19) pulgadas de tipo profesional de CUARENTA (40) unidades mínimo.

- La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

- La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

- Deberá poseer un sistema de refrigeración por agua en su puerta posterior.

- Deberá poseer un sistema de puerta acústica frontal para la reducción de ruidos.

Las medidas de gabinete serán:

- Altura de: 2000 mm.

- Ancho de: 800 mm.

- Profundidad útil de 1100 mm.

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

- Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda.

- Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y SEIS (6) tomacorrientes.

- Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de UNA (1) toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

- Acometida de la montante adaptable a la tapa superior, la tapa inferior, o bien a la tapa posterior

9.2 Nuevo zócaloducto sobre muros interiores

Nuevo zócalo canal, a lo largo de los muros interiores, más específicamente, a 0.30m sobre el nivel del piso, que alberga el tendido de líneas de datos/telefonía a nuevos puestos de trabajo, tanto en planta baja como en planta alta (ver planos correspondientes).

Se deberá calcular la capacidad del rack para asegurar la correcta instalación, contemplando la inclusión de nuevas patcheras y demás enseres necesarios.

Los cables a utilizar serán del tipo UTP Cat 5e (categoría 5 enhanced) marca AMP o calidad similar y se dispondrán en el interior del zócalo canal hasta llegar a los periscopios metálicos embutidos con sus respectivos módulos RJ45 cat 5e.

Los módulos para datos y telefonía serán del tipo JACK RJ45 Cat 5e TIA/EIA 568 A y B, marca AMP o calidad similar.

NOTA: En todos los casos se priorizará la instalación por zocaloducto, ya sea por pared u ocultos detrás de las pantallas de los mostradores/escritorios, a fin de no obstaculizar la circulación. Solo se utilizará cable canal, en los casos donde sea imposible la aplicación de la conexión anterior (previa autorización de la Inspección de Obra).

9.3 Periscopios embutidos en zócalo canal sobre pared

( Instalación en Planta Baja

Desde el tablero principal en Planta Baja, tendido por cañería rígida hasta zócalo canal y, de ahí, a sus respectivos periscopios:

- VEINTE (20) periscopios sobre pared (zocaloducto) (TRES (3) tomas de 220v estabilizados para PC, UNO (1) de telefonía y DOS (2) de datos)

- DIECISIETE (17) periscopios sobre piso (cable canal) o, en los casos de ser posible, ocultos detrás de las pantallas de mostradores/escritorios (zocaloducto) (TRES (3) tomas de 220v estabilizados para PC, UNO (1) de telefonía y DOS (2) de datos)

- DIEZ (10) periscopios sobre piso (cable canal) para impresoras/fotocopiadoras/escáneres (TRES (3) tomas de 220v estabilizados para PC, UNO (1) de telefonía y DOS (2) de datos).

( Instalación en Planta Alta

Desde el tablero principal en Planta Baja, subiendo por backbone hasta Planta Alta, tendido por cañería rígida hasta zócalo canal y, de ahí, a los respectivos periscopios:

- CUATRO (4) periscopios sobre piso (cable canal) o, en los casos de ser posible, ocultos detrás de las pantallas de mostradores/escritorios (zocaloducto) (TRES (3) tomas de 220v estabilizados para PC, UNO (1) de telefonía y DOS (2) de datos)

- UN (1) periscopio sobre piso (cable canal) para impresoras/fotocopiadoras/escáneres (TRES (3) tomas de 220v estabilizados para PC, UNO (1) de telefonía y DOS (2) de datos).

Cable UTP

El cable horizontal Categoría 5e deberá ser 4-pair UTP, CMR y cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA Categoría 5e caracterizado hasta 200Mhz.

El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular no permitiéndose cables con geometrías de tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes. Asimismo, el cable se proporcionará en cajas de 1.000 pies prefiriéndose las del tipo “Reel in a Box” por sobre las del tipo “Pull Box”, ya que este último método de embalaje deteriora, en cierto grado, la performance del cable.

Los cables estarán validados en performance para Categoría 5e, por algún Laboratorio Independiente de renombre (UL o ETL), requiriéndose la entrega de dichos certificados junto con la propuesta.

Conector / Jack RJ45

Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68, Subapartado F, se construirán con un housing de óxido de polifenileno, valorado 94V-0, y deberán terminarse usando un conector estilo 110 para montaje en circuito impreso (realizado en policarbonato valorado 94V-0), con etiqueta de codificación de colores para T568A y T568B. Asimismo el conector tipo 110 deberá aceptar conductores sólidos de 22-24 AWG, con un diámetro de aislación máxima de 0.050 pulgadas. Los contactos del jack modular se bañarán con un mínimo de 50 micropulgadas de oro en el área del contacto y un mínimo de 150 micropulgadas de estaño en el área de la soldadura, encima de un bajo-baño mínimo de 50 micropulgadas de níquel. Los jacks modulares serán compatibles con un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582". Los jacks modulares deberán exceder todos los requerimientos estándares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoría 5e.

Cajas Periscopio

Cajas periscopios de conexiones múltiples, con ventanas pre-caladas móviles, aptos para la utilización de marcos bastidores (face plate) con capacidad para alojar a todos los conectores estándares de mercado, base con perforaciones y alojamientos para aplicar tornillo en diferentes posiciones, Separadores internos móviles para separar conexiones de energía y otros. Construidos en material ABS anti-llama, grado de inflamabilidad UL94 V-O, Utilización en piso o pared, Color: Marfil o Gris. Los productos deben poseer certificados UL Argentina bajo las normas IEC-61084; y cumpliendo las regulaciones de seguridad eléctrica argentinas.

Line Cord

El Line Cord es el cable utilizado para conectar el equipo periférico (PC, Servidor, Impresora, o similar) con la toma para datos conformada por el Jack. El Line Cord debe estar conformado por cable de cobre multifilar UTP de CUATRO (4) pares trenzados 24 AWG y con un plug RJ45 de OCHO (8) posiciones en cada extremo. Debe estar confeccionado, integralmente por el fabricante en configuración pin a pin según el esquema TIA 568A. Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B Categoría 5e, certificado por UL. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y vaina (recubrimiento) del cable UTP debe ser de PVC, tipo No Plenum.

Patch Cord

El Patch Cord es el cable utilizado para conectar el Patch Panel con el equipo activo de red (switch, hub o similar) en configuración directa o en configuración cross-connect. El Patch Cord debe estar conformado solamente por cable de cobre multifilar UTP de CUATRO (4) pares trenzados y con un plug RJ45 de OCHO (8) posiciones en cada extremo. Debe estar confeccionado, integralmente por el fabricante en configuración pin a pin según el esquema TIA 568A. Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B Categoría 5e, certificado por UL. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y vaina (recubrimiento) del cable UTP debe ser de PVC.

Patch Panel

El Patch Panel se encuentra ubicado en el gabinete de comunicaciones y se conecta directamente con el cable UTP del tendido horizontal con sistema de conexión IDC. El Patch Panel debe ser de DIECINUEVE (19) pulgadas para ser montado sobre los bastidores de los gabinetes. La máscara del Patch Panel debe ser de material metálico (acero) y de color negro. Se debe utilizar Patch Panel completos de VEINTICUATRO (24) puertos RJ45. El Patch Panel de VEINTICUATRO (24) puertos debe ocupar un máximo de dos Unidades de Rack. Cada Patch Panel debe contar con un sistema integrado de ordenamiento de cables frontal y barra de ordenamiento posterior. Cada conector del Patch Panel debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B Categoría 5e, certificado por UL. Cada puerto del Patch Panel debe contar con sistema de identificación por etiquetas frontal y posterior. Cada puerto debe ser etiquetado en la parte posterior para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B. El sistema de conexión posterior para cada puerto debe ser 110 tipo IDC para cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los Plug RJ45 de los Patch Cord ofertados. El Patch Panel debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto posterior como frontal. Cada puerto frontal RJ45 debe soportar como mínimo 1000 inserciones de Plug RJ45 de OCHO (8) posiciones.

El plástico usado en el sistema de conexión 110 tipo IDC debe ser alto impacto, retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de UL clase 94V-0.

10. REPARACIÓN DE SUPERFICIES FRENTE A DAÑOS OCASIONADOS

10.1 Reparación del cielorraso desmontable

Desmonte de las varillas y placas necesarias del cielorraso suspendido (para la reorganización del nuevo tendido eléctrico sobre bandejas portacables en dicho sector) y posterior recolocación de las piezas retiradas, contemplando la reposición en caso de rotura o deterioro de las mismas.

Cabe destacar que estás deberán ser placas de iguales características a las existentes, es decir, fonoabsorbentes de fibra de vidrio, desmontables, revestidas con vinilo termoadherido gofrado color blanco (en su cara visible), de borde recto, en módulos de 0.61m x 1.22m, de 19mm de espesor, modelo “ARMSTRONG”, “SPANACUSTIC” o similar calidad.

Se trata de placas de simple instalación, manipulación y corte, las cuales van simplemente apoyadas sobre una grilla a la vista conformada por una estructura de perfil "T", de aluminio anodizado mate o chapa pintada color blanco, matrizado en largueros y travesaños de acople automático.

Las mismas cuentan con excepcionales propiedades de absorción a cústica y aislación térmica. Además no aportan carga de fuego (no son ni combustibles, ni inflamables) y, en caso de incendio, no desprenden gases tóxicos ni irritantes.

10.2 Reparación de losas y muros

En aquellas superficies macizas, en donde se hayan producido daños producto del picado para embutir los apliques de iluminación señalados, se deberá colocar el material de relleno correspondiente (ya sea cascote de ladrillo, piedra partida, etc.).

Posteriormente, a modo de terminación, se deberá nivelar la superficie a la del resto del sector, por lo que se colocará una fina capa de yeso que puede ser mezclado con un poco de enduído, para alargar su periodo de fragüe, permitiendo trabajarlo por más tiempo. Se deberá lijar hasta dejar la superficie libre de impurezas y rebabas, totalmente lisa al tacto.

10.3 Pintura

Este ítem comprende la totalidad de las reparaciones que se hayan hecho en muros o paredes.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todos los sectores limpiarse prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Los defectos que presenten las superficies tales como revoques flojos o deteriorados serán corregidos antes de ser pintados y se procederá a la pintura de igual tono al existente, debiendo cubrir el paño completo. No estarán permitidos “parches” en la pintura.

Si las exigencias de perfecta terminación o acabado fijadas no satisficieran a la Inspección de Obra, el contratista deberá tomar las previsiones del caso, deberá dar las capas necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya costo adicional alguno.

11. carpintería

11.1 Puerta placa exterior

Puerta placa de seguridad, ciega, con hoja y marco de chapa reforzada (espesores calibre 18-20), color blanca (hoja y marco), cuyas medidas deberán corresponderse con el vano que deba cubrir según su ubicación en obra. Incluye doble cerradura de seguridad y picaporte. Bisagra pomela con TRES (3) tornillos. La hoja móvil deberá abrir izquierda/derecha según se indica en cada caso (ver planos correspondientes).

11.2 Puerta placa interior

Puerta placa ciega de madera MDF con marco de chapa (espesores calibre 22-24), color blanca (hoja y marco), cuyas medidas deberán corresponderse con el vano que deba cerrar según su ubicación en obra. Incluye cerradura simple y picaporte. Bisagra pomela con TRES (3) tornillos. La hoja móvil deberá abrir izquierda/derecha según se indica en cada caso (ver planos correspondientes).

11.3 Abertura de vano para colocación de nueva carpintería

En el caso de la puerta placa interior ubicada en el sector de Atención al Público, que comunica directamente con el sector de Archivos N° 1, se deberá materializar previamente el vano correspondiente para su posterior colocación.

Para ello, se deberá demoler el espacio que ocupará la futura carpintería. Posteriormente, se deberá colocar el dintel correspondiente y emprolijar y nivelar el área, sin dejar excedentes ni rebabas, a fin de poder amurar la nueva puerta correctamente. Una vez colocada se procederá a la pintura completa de las superficies trabajadas en igual tono al existente.

12. Limpieza de obra

La Contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores en donde se desarrollen los trabajos. Una vez terminada la obra, la Contratista procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.

13. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá proveer todos aquellos materiales, elementos y trabajos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, sean necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento de la obra, así como también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

NOTA: Toda medida mencionada en el presente documento es indicativa, siendo la medición responsabilidad exclusiva del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional. Podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados, en mejoras, debiendo informar y recibir fehaciente autorización por la Inspección de Obra antes de iniciar la obra.

ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................................................................

DNI Nº………………………....en nombre y representación de la Empresa................................................................ constituyendo domicilio legal en la Calle........................................Nº………Ciudad……………………..................... Código Postal…..……Teléfono………..…...…….......Fax…………….………e-mail…………………………….…….… Nº de CUIT………........................................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en Contrato Poder que acompaña, luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
| --- | --- | --- |
| ÚNICO | Código de Catálogo: 331-04237-00001 PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE DATOS Y TELEFONÍA EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN POSADAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. | $ |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS (IVA incluido): PESOS___________________________________

__________________________________________________________________________________________

En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas Alternativas.

ALTERNATIVA:		SI…… página…..		NO……

IMPORTANTE: Sólo se considerarán admisibles las propuestas cuyos valores sean consignados en la presente planilla.

Las propuestas deberán cotizarse en pesos.

El firmante de la oferta deberá acreditar la personería en caso de que presente la misma en representación de persona física o jurídica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1883 del 24 de septiembre de 1991.

…………………………….………………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO V

PLANILLA DE DESGLOSE DE RUBROS

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Importe | Importe Rubro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 1.1 | Defensa de protección para trabajo en obra (pantallas) | m | 20 |  |  |  |
| 2 | Nueva instalación eléctrica |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 2.1 | Anulación y desmonte de toda instalación eléctrica actual | gl | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Tablero principal | u | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Tablero seccionales independientes | u | 4 |  |  |  |
| 2.4 | Conexión a tierra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Cañerías y cajas | gl | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Conductores | gl | 1 |  |  |  |
| 3 | Iluminación general |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 3.1 | Desmonte de artefactos existentes | u | 64 |  |  |  |
| 3.2 | Artefacto de chapa c/2 tubos fluorecentes de 36 watts c/u | u | 61 |  |  |  |
| 3.3 | Spot metálico para embutir en cielorraso c/2 lámparas bajo consumo | u | 18 |  |  |  |
| 3.4 | Plafones metálicos tipo "tortuga" sobre pared | u | 27 |  |  |  |
| 3.5 | Reflectores led metálicos blancos de 20 watts | u | 3 |  |  |  |
| 4 | Nuevos tomacorrientes dobles (de uso general) |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 4.1 | Tomacorrientes dobles de 220v | u | 135 |  |  |  |
| 5 | Seguridad e Higiene |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 5.1 | Luces de emergencia | u | 20 |  |  |  |
| 5.2 | Señalética de emergencia | u | 4 |  |  |  |
| 6 | Instalación para equipos de A°A° |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 6.1 | Conexión a nuevo de cada equipo de A°A° con su unidad exterior | gl | 1 |  |  |  |
| 7 | Puesta a punto de los equipos de A°A° existentes |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 7.1 | Puesta a punto de los equipos de A°A° existentes | gl | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Nuevos equipos de A°A° en sustitución de los dañados (6000w) | u | 3 |  |  |  |
| 8 | Tomacorrientes reforzados (de uso exclusivo para A°A°) |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 8.1 | Tomacorrientes reforzados de 20amp para c/u equipo | u | 14 |  |  |  |
| 9 | Datos y telefonía |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 9.1 | Provisión y colocación de nuevo rack adosado al existente | u | 1 |  |  |  |
| 9.2 | Nuevo zócaloducto sobre muros interiores, 100 x 50 mm, longitud 2m | m2 | 150 |  |  |  |
| 9.3 | Periscopios embutidos en zócalo canal sobre pared | u | 52 |  |  |  |
| 10 | Reparación de superficies frente a daños ocasionados |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 10.1 | Reparación del cielorraso desmontable | m2 | 65 |  |  |  |
| 10.2 | Reparación de losas y muros | m2 | 65 |  |  |  |
| 11 | Carpinterías |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 11.1 | Puerta placa exterior | u | 2 |  |  |  |
| 11.2 | Puerta placa interior | u | 3 |  |  |  |
| 11.3 | Abertura de vano para posterior colocación de puerta placa interior | m3 | 0,27 |  |  |  |
| 12 | Limpieza de obra |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 12.1 | Limpieza periódica | mes | 2 |  |  |  |
| 12.2 | Limpieza final | m2 | 320 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $ 0,00 |

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

CIUDAD DE POSADAS,              DE                   DE 2016.

------------------------------------EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS…….……………HORAS LA FIRMA ………………………………….......................HA VISITADO LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EXPDNM S02:0017926/2015, CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE DATOS Y TELEFONÍA EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN POSADAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

--------------------------------------------		                      ----------------------------------------

Firma personal autorizado DNM.		                                 Firma interesado

ANEXO VII

N° DE CUIT:................................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.......................................................................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°..............................................................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE........................................................................

LOCALIDAD.......….......................................................................CÓDIGO POSTAL.................................................

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZÓN DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN 64-E/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:........................................

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/16 |
| ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO IX

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO X

TEXTO DE LA LEY Nº 25.551 - RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

ARTÍCULO 1º.- La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta Ley.

ARTÍCULO 2º.- Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3º.- Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pymes, y del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5º.-  Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6º.- Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7º.- Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país.

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8º.- Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente Ley, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde que tomaron y hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso; aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9º.- El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación  del TRES POR CIENTO (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo.

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10.- Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente Ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11.- La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12.- La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3º de la presente Ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición debe permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 13.- El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTÍCULO 14.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente Ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente Ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTÍCULO 15.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente Ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta Ley.

ARTÍCULO 17.- Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente Ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18.- Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del Decreto Ley 5340/63 y Ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la Ley 23.697, que no se opongan a la presente Ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20.- Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21.- Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300,  de Pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO XI

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

2-Alcance

Todos los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que presten cualquier obra y/o servicio.

3-Ámbito

La Sede Central de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, las dependencias radicadas en el ámbito metropolitano y las Delegaciones y Oficinas dependientes en todo el país.

4-Legislación

Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557.

Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones Nº 231/96 y Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5-Correlato

Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6-Vigencia

Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el Contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del Contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.

En caso que personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES verifique el incumplimiento de alguna Norma o Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el COCONTRATANTE tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los atrasos y costos causados a la obra.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas o Legislación correspondiente.

8-Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas o Legislación que corresponda, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE, del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del organismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES estará facultada para proveer los materiales, el personal o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, transfiriéndose dichos costos al COCONTRATANTE, quien deberá aceptarlos y soportarlos.

9-Disposiciones

A) Ingreso y egreso del personal del COCONTRATANTE

El personal del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo en la forma y modo que indique la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal

El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES según el tipo de actividad realizada.

Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el organismo puede proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a éste.

C) Ingreso y circulación de vehículos del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en compañías aseguradoras a satisfacción de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido, serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.

Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del organismo.

Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate, definiendo la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.

Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el COCONTRATANTE y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso, deberá ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra o de prestación del servicio.

E) Responsabilidades del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el organismo.

También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta Norma por cualquier Subcontratista que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el organismo o representante de éste.

En el área de la obra o de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste, para actuar en su nombre en casos de emergencia, por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y limpieza en los lugares de trabajo

El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el organismo lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de máquinas y herramientas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del organismo, salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones

Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.)  debe ser supervisada y autorizada por el organismo.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el organismo deben ser respetados.

-Sogas y cables metálicos

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidentes de trabajo

Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de prestación del servicio “in itínere” al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al organismo. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su A.R.T. en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 24.557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al organismo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del organismo como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del organismo serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del organismo.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por el organismo teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del Decreto Nº 911/96 y contar con la aprobación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

-Construcciones provisorias - remolques

Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes. Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de TRES METROS (3 m.) o mayores. Si fueran usadas, deben colocarse a un ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO GRADOS (75°) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso, sus medidas nominales mínimas serán: CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) de espesor y una plataforma de trabajo de SESENTA CENTÍMETROS (0,60 m).

Los tablones para andamios no deben pintarse ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro, alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará  cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a TREINTA CENTÍMETROS (30 cm.) del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc., según corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

Nunca se usará aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.

Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en remplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y herramientas

El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojadas desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.

Transportar las herramientas en un cajón adecuado.

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.

Las  herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.

Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse de que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones.

-Vallado de seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad de que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.

Si se trata de una escalera de DOS (2) hojas abrir bien antes de intentar ascender.

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.

Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.

Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y el Decreto Nº 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan.

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de seguridad

-Protección ocular

-Protección auditiva

-Protección respiratoria

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.)

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicio.

-Prevención y protección contra incendios.

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del COCONTRATANTE no sólo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que éstos se produzcan.

Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del artículo 20 del Decreto Nº 911/96 y del artículo 3º de la Resolución Nº 231/96, el COCONTRATANTE preparará y presentará al organismo a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio, tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.

Además de estar debidamente rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el COCONTRATANTE presentará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su A.R.T., el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del Decreto citado.

Dicho programa deberá contar con la aprobación de la A.R.T. del COCONTRATANTE y el organismo será informado cada vez que la A.R.T. realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al organismo por el COCONTRATANTE dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la visita de verificación.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o a la prestación del servicio, el COCONTRATANTE informará por escrito a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informará al organismo cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

Los avances del procedimiento y las novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación pueden consultarse en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar.

ANEXO XII

PLANOS

Los planos correspondientes al presente procedimiento contractual deberán solicitarse al Departamento de Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, Área Arquitectura, al teléfono (011) 4317-0299 dentro del horario 09:00 a 17:00 horas, correo electrónico: arquitectura@migraciones.gov.ar.