ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS

Departamento de Compras

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| TIPO: CONTRATACIÓN DIRECTA | Nº 13 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |
| EXPEDIENTE Nº S02:0005992/2016 |
| RUBRO COMERCIAL: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y SELLADO DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA; Y PROVISIÓN, ENTREGA Y ARMADO DE UN CERRAMIENTO EN LA ACTUAL SALA DE REUNIONES, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. |
| VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO |
| Mail institucional: contrataciones@migraciones.gov.ar Fax del Departamento de Compras: (011) 4317-0200 - Interno 72300 |

RETIRO DE PLIEGOS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. DELEGACIÓN FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sita en la calle Pringles N° 865 de la Ciudad de Formosa, PROVINCIA DE FORMOSA. | De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, siendo la fecha límite el día hábil anterior al consignado para la apertura de ofertas. Hasta el día 17 de Octubre de 2016, de 6:30 a 14:30 horas. |

VISITAS DE LAS INSTALACIONES

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Se deberán coordinar con la DELEGACIÓN FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES al teléfono (03704) 429-469, de lunes a viernes de 06:30 a 14:30 horas. | Hasta el día 7 de Octubre de 2016. |

CONSULTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 11 de Octubre de 2016, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 17 de Octubre de 2016, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | El día 18 de Octubre de 2016, a las 12:00 horas. |

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES de este procedimiento podrá ser obtenido o consultado en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y SELLADO DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA; Y PROVISIÓN, ENTREGA Y ARMADO DE UN CERRAMIENTO EN LA ACTUAL SALA DE REUNIONES, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

ARTÍCULO 2º.- NORMATIVA APLICABLE

El presente procedimiento de selección, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y por el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación, Decreto Nº 1600 del 28 de agosto de 2002 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, el Decreto N° 1075 del 24 de agosto de 2001 y la Ley N° 26.940 de “Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral”.

Todas las piezas que integran el presente Pliego y/o los documentos que integran el Contrato se consideran recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre ellos se seguirá el orden de prelación que a continuación se enuncia:

a) Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus normas modificatorias y complementarias.

b) Anexo al Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y las normas que se dicten en consecuencia.

c) El PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado por Disposición N° 58 del 12 de agosto de 2014 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

d) El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, entendiéndose por tal a la totalidad de la documentación que integra al mismo.

e) La oferta y la documentación que se hubiere acompañado.

f) La adjudicación.

g) La Orden de Compra o el Contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado pliegos en esta Dirección Nacional o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

RETIRO DEL PLIEGO: Los interesados en obtener el Pliego podrán hacerlo personalmente en el Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en la Av. Antártida Argentina N° 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y en la DELEGACIÓN FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Pringles N° 865 de la Ciudad de Formosa, PROVINCIA DE FORMOSA, de lunes a viernes de 6:30 a 14:30 horas, siendo la fecha y hora límite las fijadas en la carátula de este Pliego.

INTERNET: A los efectos de la obtención del Pliego vía Internet, se deberá ingresar en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar), al link “Contrataciones Vigentes”.

ARTÍCULO 4°.- VISITA DE LAS INSTALACIONES OBLIGATORIA

Previa cotización es indispensable realizar una visita al lugar objeto de esta contratación. La visita deberá concertarse previamente con la DELEGACIÓN FORMOSA, ubicada en la calle Pringles N° 865, Ciudad de Formosa, PROVINCIA DE FORMOSA de lunes a viernes de 6:30 a 14:30 horas, con el Responsable a cargo, al teléfono (03704) 429-469. El correspondiente Certificado de Visita firmado se deberá acompañar a la oferta.

La falta de realización de la visita se considerará una omisión esencial en los términos del artículo 84 inciso k) del Anexo al Decreto N° 893/12, siendo causal de desestimación no subsanable. Ello, en virtud de la importancia que reviste la realización de la misma para poder cotizar correctamente la presente Licitación.

ARTÍCULO 5°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

En caso de existir consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, éstas deberán efectuarse mediante nota indefectiblemente presentada ante el Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina Nº 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o al mail institucional del Departamento de Compras: contrataciones@migraciones.gov.ar. Las consultas pueden efectuarse hasta la fecha y hora consignadas en la carátula de este Pliego. Las que se efectúen fuera de ese plazo no serán respondidas. Si a criterio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se considera que la consulta oportunamente presentada es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una Circular Aclaratoria o Modificatoria, con DOS (2) días hábiles de anticipación a la fecha de presentación de sobres y será comunicada a quienes hubieran retirado, comprado o descargado el pliego de www.argentinacompra.gov.ar debiendo para ello suministrar los interesados obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, de oficio, podrá efectuar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

ARTÍCULO 6°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Todas las notificaciones entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por Cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN,

d) por Carta Documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por fax,

g) por correo electrónico,

Toda notificación y/o comunicación que en el marco de este procedimiento se remita al organismo, deberá dirigirse a la siguiente dirección: Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina Nº 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o al mail institucional del Departamento de Compras: contrataciones@migraciones.gov.ar.

ARTÍCULO 7º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

1. La propuesta de cada oferente, deberá presentarse personalmente o por correo postal. Deberá estar redactada en idioma nacional, debidamente completada y firmada en cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

La oferta deberá presentarse hasta el día y hora indicados en la carátula del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES como “Presentación de Ofertas”, en sobre o paquete cerrado debidamente identificado con el nombre o razón social del oferente, indicando indefectiblemente:

- TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO

- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA

IMPORTANTE:

LOS INTERESADOS EN COTIZAR QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DEL PAÍS Y QUE ENVIEN SUS OFERTAS POR CORREO POSTAL, DEBERÁN TOMAR LA DEBIDA PRECAUCIÓN A LOS FINES DE HACER EFECTIVA LA ENTREGA DEL SOBRE HASTA EL DÍA INDICADO COMO DE PRESENTACIÓN.

NO SE ACEPTARÁN SOBRES EN LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR. TAMPOCO SE ACEPTARÁN SOBRES FUERA DE TÉRMINO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MOTIVOS QUE OCASIONARON LA DEMORA.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el Acto de Apertura, se considerará como presentada fuera de término y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá devolverla al presentante.

2. Domicilio: Los oferentes deberán consignar un domicilio especial para el presente procedimiento, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego y cualquier otra documentación que fuera necesaria para la debida evaluación de su oferta.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.

Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada a los fines de acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.

No será necesaria la presentación del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES firmado y sellado, si se diere adecuado cumplimiento a la Declaración Jurada de “Habilidad para Contratar” subsistiendo únicamente la obligación de presentación de dicha declaración y la totalidad de la documentación y los restantes anexos en los que se expresa acabadamente el conjunto de obligaciones contraídas por el oferente.

La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de los términos y cláusulas de la documentación que rige el presente llamado a licitación, así como la aceptación de las obligaciones que se desprendan de la Orden de Compra resultante.

4. Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.

ARTÍCULO 8º.- PROPUESTA ECONÓMICA

8.1. La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Anexo “PLANILLA DE COTIZACIÓN” que forma parte del presente Pliego, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.

En la cotización se deberá consignar:

8.1.1.- Precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en este Pliego.

8.1.2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar este Organismo por todo concepto, pudiendo el proponente formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos, en su caso.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

8.1.3.- La oferta económica deberá ser volcada en el Formulario Oficial de la Propuesta – Planilla de Cotización – que forma parte del presente pliego, debiendo presentarse debidamente completada y firmada en el formato establecido por el Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

8.2. Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100 %) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100 %) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20 %) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %).

8.3. Los oferentes que cumplan los criterios de sustentabilidad deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100 %) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, la oferta no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del renglón.

8.4. PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO: La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 9º.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el artículo 73 del Anexo al Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012).

ARTÍCULO 10.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquéllas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70, inciso g), apartado II, y en los artículos 71 y 72 del Anexo al Decreto Nº 893/12, respectivamente.

ARTÍCULO 11.- INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

1. Preinscripción: los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán ingresar al sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar y completar el trámite de preinscripción al que se accede a través del vínculo “Como ser Proveedor del Estado”.

A los fines de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), los oferentes deberán complementar su preinscripción presentando junto con la oferta, siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas para cada tipo de procedimiento de selección, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respaldatoria de dicha información.

En el caso de que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación respaldatoria junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por contador público nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Al momento de realizar la Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), los interesados deberán suministrar la información que se detalla en el Anexo al Decreto Nº 893/12 y en la Disposición Nº 6 del 14 de agosto de 2012 de la Ex - SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN.

2. Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original. El proveedor inscripto en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), tendrá la obligación de mantener actualizada la información. Los formularios correspondientes y la documentación respaldatoria deberán ser presentados ante cualquier entidad o jurisdicción comprendida dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus normas modificatorias, en la oportunidad en que realice la actualización.

La modificación del número telefónico, del número de fax, de la dirección de correo electrónico o del domicilio constituido podrá realizarla el interesado sin necesidad de la intervención posterior de un organismo para su aprobación.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, en los casos que no se emita el Dictamen de Evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporada en el aludido sistema (artículo 84 inciso g) del Anexo al Decreto Nº 893/12).

3. Excepciones: no será exigible el requisito de incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para los postores en subasta pública; los oferentes en venta de bienes de propiedad del Estado; los locatarios de bienes de propiedad del Estado, los locadores que arrienden bienes al Estado, salvo en los casos que dicha actividad sea regular y/o habitual; los oferentes en permuta de un bien inmueble por otro bien inmueble, los que se presenten en procedimientos que se sustancien en países extranjeros y en las contrataciones directas encuadradas en el apartado V del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus normas modificatorias.

ARTÍCULO 12.- CERTIFICADO FISCAL EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)

Los oferentes cuyas propuestas superen la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional o haber solicitado su renovación con los QUINCE (15) días hábiles de antelación conforme lo estipulado por la Resolución General Nº 1814 del 11 de enero de 2005 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, sus normas modificatorias y complementarias acompañando junto a su oferta copia del formulario de solicitud (Multinota) presentado ante dicho organismo recaudador en caso de corresponder.

Aquellos oferentes cuyas ofertas sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), deberán presentar una declaración jurada respecto de la no existencia de deudas exigibles en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional tal como establece el artículo 4º de la Ley Nº 17.250. No obstante lo expresado precedentemente, de poseer el oferente el Certificado Fiscal para Contratar vigente, no resultará necesario presentar la mencionada declaración jurada.

Asimismo, se informa que el Departamento de Compras, a los fines de dar por cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, procederá a verificar tal circunstancia de habilitación en el sitio web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), sin que sea necesario que el certificado original, copia certificada o copia simple de éste, sea presentado por el oferente, en razón que la constancia que se obtenga luego de la consulta mencionada precedentemente será impresa y agregada al expediente de oficio por el organismo.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

ARTÍCULO 13.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 84, inciso h) del Anexo al Decreto N° 893/12, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. De conformidad con lo dispuesto por la Comunicación General N° 22 del 20 de enero de 2015 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la Ex - SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las jurisdicciones y entidades contratantes deberán, a fin de constatar que los oferentes no se encuentran inscriptos en el REPSAL, ingresar a la página web www.repsal.gob.ar en tres oportunidades: al momento de apertura de las ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 14.- ANTECEDENTES - IDONEIDAD TÉCNICA

El oferente deberá aportar junto con su oferta:

1.- Una nómina de las empresas y/u organismos en los que realizó trabajos de similar envergadura al que por el presente se licita, la cual deberá presentar con carácter de Declaración Jurada y en la cual informará el nombre de la empresa, características de los trabajos realizados mediante una breve descripción de los mismos, importancia económica de éstos informando el monto del contrato, nombre, cargo y teléfono de persona de contacto en la empresa u organismo donde fueron efectuados los mismos.

2.- Asimismo deberá acompañar al menos TRES (3) Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones de prestación de servicios, emitidas por empresas u organismos en los que haya efectuado trabajos de similar envergadura al que por este procedimiento se licita.

3.- A los efectos de esta contratación, sólo se considerarán admisibles aquellas ofertas que sean presentadas por empresas que en su contrato social originario o en posteriores modificaciones al mismo, contemplen la suficiente capacidad jurídica como para poder asumir las obligaciones emergentes de la presente contratación. Igual requisito será exigible respecto de empresas unipersonales, en cuyo caso deberán presentar como constancia las Declaraciones Juradas que oportunamente hubiesen realizado ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y/u organismo local de recaudación en donde de manera clara y precisa se haya declarado que la actividad de la firma guarda estricta relación con el objeto de la presente Licitación.

ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

SESENTA (60) días corridos a partir del día hábil siguiente al de la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogará automáticamente por iguales períodos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del período respectivo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, todo ello conforme establece el artículo 66 del Anexo al Decreto N° 893/12.

ARTÍCULO 16.- GARANTÍAS

1. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta una Garantía de Mantenimiento de Oferta en los términos del Título II, Capítulo XI del Anexo al Decreto Nº 893/12.

2. Los adjudicatarios deberán integrar dentro de los CINCO (5) días de retirada la Orden de Compra, una Garantía de Cumplimiento de Contrato en los términos del Título II, Capítulo XI del Anexo al Decreto Nº 893/12.

3. En caso de que el Pliego previera anticipos financieros, deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto, en los términos del artículo 100 inciso c) del Anexo al Decreto Nº 893/12 como requisito ineludible para percibir el mismo.

No será necesario presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Cumplimiento de Contrato cuando se trate de: adquisición de publicaciones periódicas, contrataciones de avisos publicitarios, cuando el monto de la garantía no fuere superior a CINCO (5) módulos, es decir, PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal, ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la Orden de Compra o de la firma del respectivo Contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin previamente integrar la garantía que corresponda, en las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus normas modificatorias, que se efectúen por el trámite simplificado regulado en el artículo 30 del presente reglamento, en las contrataciones directas encuadradas en los apartados II, III, V, VIII, IX y X del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus normas modificatorias, cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, y cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, en caso de Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.

Será desestimada aquella cotización que no cumpla con la Garantía de Oferta en el total del porcentaje que fija la normativa vigente en la especie - CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta, artículo 100, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 - al momento de presentarse las propuestas, ya sea directamente por no presentarla o presentada aquella, sea por un monto menor al que corresponda en más de un DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto correcto. Dicho total se tomará sobre el mayor valor de las ofertas presentadas por cada oferente, sea ésta la propuesta básica o una alternativa, según el caso.

De tales supuestos no resulta factible subsanar posteriormente tales errores ya que el artículo 84 inciso d) del Anexo al mencionado Decreto, sólo contempla los errores intranscendentes de forma, mientras que el error en el monto de la garantía no encuadra en esa disposición.

En ese orden, tampoco se admitirá el cambio de pagarés después de la apertura de más de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) que hayan sido presentados erróneamente como garantía de ofertas superiores a PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) por otra forma válida de garantía.

Importante: la totalidad de las garantías requeridas deberán constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día hábil anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Los bienes o servicios objeto del Contrato deberán garantizarse por los términos y con los alcances de la Ley Nº 24.240 y sus normas modificatorias y complementarias, sin perjuicio de las restantes normas que pudieran ser de aplicación.

ARTÍCULO 17.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El período de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos.

ARTÍCULO 18.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DELEGACIÓN FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sita en la calle Pringles N° 865, Ciudad de Formosa, PROVINCIA DE FORMOSA.

ARTÍCULO 19.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos no deberá superar los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día hábil posterior de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos.

La adjudicataria deberá confeccionar un Plan de Trabajo, el cual deberá ser presentado y aprobado por el Delegado, donde se detallará el cronograma de actividades y plazos de las tareas competentes.

Conjuntamente, para su confección, la adjudicataria deberá tener presente que los días hábiles deberá trabajar a contra turno, a fin de no interrumpir la labor diaria del personal de la delegación, mientras que los fines de semana y feriados, podrá aprovechar la totalidad del día para adelantar trabajos, especialmente de aquellos que generen mayor ruidos y suciedad.

Finalizada cada jornada trabajada, la adjudicataria está obligada a realizar una profunda limpieza y a reubicar el mobiliario o enseres a su posición original, en caso de que los mismos hayan sido retirados, a fin de dejar siempre en condiciones apropiadas el área laboral del personal de la delegación.

Se deberá contar, en todo momento, con la presencia de un profesional idóneo, provisto por la adjudicataria, a fin de agilizar la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 20.- REPRESENTANTES - INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizará una inspección para verificar el avance de los trabajos. El representante Técnico de la adjudicataria, con obligación de permanencia en el lugar de los trabajos, deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil, aceptado previamente por la inspección de los trabajos.

Todas las instrucciones que reciba de la Inspección de los trabajos, serán consideradas como impartidas a la empresa adjudicataria, será el único interlocutor válido y reconocido ante la Inspección de los trabajos; y deberá coordinar los trabajos a ejecutar en los distintos turnos.

ARTICULO 21.- ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

Una vez recepcionada la Orden de Compra por parte de la adjudicataria se firmará un Acta de Inicio de Trabajos. La misma será por triplicado firmada por el representante designado de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS, personal del Área Arquitectura, el Delegado y la adjudicataria.

En el momento de la firma del Acta de Inicio se dejarán delineados los trabajos, para que el Delegado oficie de Inspector, debiendo comunicarse por cualquier consulta técnica o de los trabajos al Área de Arquitectura, a los teléfonos (011) 4317-0299/0330, dentro del horario de 9:00 a 17:00 horas.

La adjudicataria en caso de no llegar a un acuerdo con el Delegado o que éste no le sepa evacuar alguna consulta técnica o de los trabajos, se deberá comunicar con el Área de Arquitectura.

ARTICULO 22.- ACTA DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez finalizado los trabajos, se reunirán en el lugar de ejecución de los mismos, el representante de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS, personal del Área Arquitectura, el Delegado y la adjudicataria a fin de dar por finalizado los mismos a través de la firma del Acta de Finalización, por triplicado y la cual deberá acompañar la factura debidamente firmada.

ARTÍCULO 23.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

23.1 El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección del Organismo.

Antes de iniciar los trabajos se deberá combinar con la Inspección los horarios posibles de realizar los trabajos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.

- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.

- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Nota: Toda medida mencionada en el documento suministrado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización, a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

23.2 Limpieza

La adjudicataria deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos.

Una vez terminados, la adjudicataria procederá a realizar la limpieza final para la recepción definitiva de los trabajos.

ARTÍCULO 24.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la empresa adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La empresa adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

La adjudicataria deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales, así como con las previsiones incluidas en el “Pliego de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

En caso que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

ARTÍCULO 25.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La adjudicataria tomará todas las precauciones y prevenciones necesarias a fin de evitar daños al personal que ocupa, al de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros vinculados o no a su actividad, a los trabajos que ejecuta, a los bienes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros, así puedan provenir esos daños de la propia acción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento que la Inspección de los Trabajos juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Éstas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen los trabajos para su uso.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el período de garantía.

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra será, según lo disponga la Inspección de los Trabajos, corregido y rehecho por la empresa adjudicataria a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije.

ARTÍCULO 26.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. También se tomará en consideración los incumplimientos registrados en las propias bases del organismo.

ARTÍCULO 27.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Los pagos se efectuarán dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día hábil posterior al de la firma del Acta de Finalización de los trabajos y de presentadas las facturas debidamente conformadas.

Las facturas serán presentadas por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones sito en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Planta Baja, Oficina N° 209 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en original y una copia, adjuntando fotocopia de la Orden de Compra y la pertinente copia de las Actas donde conste el cumplimiento de los trabajos encomendados, piezas que deberán presentarse certificadas de conformidad por la Inspección de los trabajos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. A todo evento se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo 39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Nº 18 del 11 de septiembre de 1997 y DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Nº 2784 del 25 de enero de 1988, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra “B” y de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por la Ley Nº 24.760.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, adjudicataria y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual esta DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.

Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., CITIBANK N.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO DE VALORES S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. y BANCO DE LA PAMPA.

ARTÍCULO 28.- SANCIONES

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus normas modificatorias, reglamentado mediante el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes. Las sanciones aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gov.ar, en el menú “Proveedores”.

ARTÍCULO 29.- PENALIDADES

En caso de incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Título III, Capítulo V del Anexo al Decreto N° 893/12.

ARTÍCULO 30.- PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del Proveedor (artículo 125 del Anexo al Decreto Nº 893/12), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 31.- JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Los avances del procedimiento y las novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación pueden consultarse en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y SELLADO DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA; Y PROVISIÓN, ENTREGA Y ARMADO DE UN CERRAMIENTO EN LA ACTUAL SALA DE REUNIONES, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Las tareas contempladas en estas especificaciones consisten en todos los arreglos necesarios para lograr solucionar los problemas de filtraciones en la planta alta como así también crear un cerramiento en la actual sala de reuniones, en el inmueble perteneciente a la DELEGACIÓN FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

LISTADO DE TAREAS:

- FILTRACIONES

1.1- Remoción de cubierta de chapa.

1.2- Remoción de membrana existente.

1.3- Colocación de nueva membrana.

1.4- Armado de muros de soporte de estructura de cubierta de chapa con ladrillo común.

1.5- Montaje de estructura metálica.

1.6- Colocación de techo de chapa.

- CERRAMIENTO

2.1- Colocación de estructura de madera y cerramiento de MDF.

- LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RENGLÓN N° 1 - CÓDIGO DE CATÁLOGO N° 331-04237-00001

1- REPARACIÓN FILTRACIONES:

1.1- Remoción de cubierta de chapa.

En este ítem se contemplan el retiro de las chapas onduladas, clavaderas, cumbreras y estructura restante de la cubierta. La remoción se hará verificando que el pronóstico del tiempo sea favorable para realizar estos trabajos y procurando causar el menor daño posible a las mismas y al resto de las instalaciones.

Los elementos removidos serán llevados al acopio por medios seguros, procurando no realizar daños sobre la fachada del edificio existente y/o a terceros. Todo lo removido, se acopiará en lugar y horarios a designar por la inspección de los trabajos, al objeto de evitar su deterioro y/o sustracción; la inspección podrá disponer la ubicación de contenedores para retiro de los materiales sobrantes de los trabajos.

Una vez que la Inspección haya dispuesto el retiro del lugar las chapas removidas, las mismas pasarán a ser responsabilidad de la adjudicataria, teniendo un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas para ser efectivo el retiro de las mismas.

1.2- Remoción de membrana existente.

Se deberá efectuar el retiro de la totalidad de las membranas existentes en la cubierta, mojinetes, embudos y todos aquellos sectores que indique la Inspección de los trabajos.

1.2.1- Limpieza de cubiertas.

Se procederá a realizar la limpieza de las superficies resultantes del ítem precedente y todas aquellas que se encuentren sucias con distintos tipos de derivados de asfaltos, pinturas, adhesivos incluyendo además todos aquellos casos que indique la Inspección de los trabajos.

Para esta tarea debe descartarse el uso de cualquier tipo de solventes.

Para efectuar la limpieza solo deben ser utilizados medios mecánicos, como espátulas metálicas, rasquetas etc. hasta lograr una superficie homogénea y limpia y que a criterio de la Inspección de los trabajos la tarea esté concluida.

1.2.2- Limpieza y sellado de juntas de dilatación.

Comprende el retiro, remoción y limpieza de la totalidad de las juntas de dilatación existentes en las cubiertas indicadas en planos, fotos e instrucciones que imparta la Inspección de los trabajos.

Cuando las juntas queden limpias a criterio de la Inspección de los trabajos se procederá al relleno de las mismas con poliestireno expandido a una profundidad que involucre como mínimo la mitad del espesor del contrapiso o losa. Luego se procederá a la colocación de arena seca, la que deberá rellenar el volumen remanente por debajo del espacio a ocupar por el material de sellado, el que tendrá una profundidad mínima de TRES CENTÍMETROS (3 cm) cm por debajo del nivel de piso terminado.

Luego se procederá a la colocación del sellador asfáltico en caliente.

1.2.3- Bacheo de cubierta.

Se deberán registrar y relevar las deformaciones y hundimientos.

Luego de tener relevados la totalidad de los desniveles a juicio exclusivo de la Inspección de los trabajos se procederá al bacheo y nivelación de los mismos con mortero de arena y asfalto, hasta obtener superficies homogéneas y colaborando con las pendientes existentes si es que estas son correctas, verificando el total escurrimiento de las superficies.

1.2.4- Corrección de fisuras.

Se procederá a la reparación en todos los soportes – muros, losas, cargas, tímpanos, mampostería en general- donde se verifiquen fisuras y/o grietas luego de haber retirado la membrana. En todos los casos se retirará el material flojo hasta llegar hasta el mampuesto – en el caso de muros – o hasta la losa de HºAº o superficie firme, en el caso de pisos.

Dependiendo la abertura -espesor- de las fisuras, se procederá a la reparación de la siguiente manera:

- En el caso que se traten de fisuras menores a DOS MILÍMETROS (2 mm) se sellarán mediante la utilización de productos tales como “SELLA SIKA” o similares de igual calidad.

- En el caso de mayores a DOS MILÍMETROS (2 mm) en mamposterías se colocarán llaves.

1.3- Colocación de nueva membrana.

Como primer paso se procederá a ejecutar una imprimación general de la superficie a impermeabilizar con pintura asfáltica de base solvente a razón de CERO COMA TREINTA Y TRES LITROS POR METRO CUADRADO (0,33 l x m2), utilizando ORMIFLEX "A" u ORMIFLEX PROFESIONAL o productos de calidad equivalente, que sean elaboradas con asfalto plástico en estado líquido, fabricado en exclusividad por refinerías reconocidas tipo YPF o equivalentes y fraccionado por empresas de primera línea.

Paso siguiente se colocarán membranas asfálticas de CUATRO MILÍMETROS (4 mm) nominal de espesor con alma central de polietileno de SESENTA MICRONES (60 micrones) de espesor y geotextil expuesto de CIENTO CINCUENTA A CIENTO SETENTA GRAMOS / METROS CUADRADOS (150 a 170 g / m2) de fibras de poliéster tejido no tejido agujonado y compacto en espesor no superior a DOS MILÍMETROS (2 mm). Los solapes entre paños deberán ser de DIEZ CENTÍMETROS (10 cm) cómo mínimo. En el caso de las babetas y/o mojinetes se sobrepondrán sobre estas membranas, membranas de las mismas características de asfalto con aluminio de TREINTA Y OCHO/CUARENTA MICRONES (38/40 micrones) expuesto para evitar que la dilatación normal de la membrana con geotextil se arranque de los mojinetes y/o babetas, soldando las membranas en toda la superficie a impermeabilizar.

Para las membranas asfálticas se exigirá que tengan "ASFALTO PLÁSTICO N° 1 DE YPF" con cargas minerales inertes no superior al TREINTA POR CIENTO (30 %).

1.4- Armado de muros de soporte de estructura de cubierta de chapa con ladrillo común.

Es condición necesaria que los ladrillos sean de primera calidad, para usarlos a la vista y colocados de acuerdo a las reglas del arte y respetándose las características constructivas y el tipo de ladrillo existente.

Los muros de soporte de la cubierta de chapa serán de ladrillos comunes, con revoque hidrófugo en ambas caras y se encadenarán con la mampostería existente con la armadura correspondiente. El mortero de asiento a utilizar será del tipo mortero plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán UNO COMA CINCO CENTÍMETROS (1,5 cm) de espesor. Los paramentos irán encadenados entre sí por anclajes metálico.

1.5- Montaje de estructura metálica.

Sobre los muros se colocará la estructura de la cubierta de chapa compuesta por perfiles “C” de OCHENTA POR CINCUENTA POR DOS COMA CINCO MILÍMETROS (80 x 50 x 2,5 mm) y sus correspondientes anclajes a dichos muros.

1.6- Colocación de techo de chapa.

La nueva cubierta se materializará con chapa de hierro galvanizado de primera calidad, tipo SIDERAR o similar, de las siguientes características:

-Espesor: calibre BWG Nº 24.

-Sección: acanalada, de ondas sinusoidales.

-Dimensiones de la onda: SETENTA Y SEIS MILÍMETROS DE PASO POR DIECIOCHO MILÍMETROS DE ALTURA (76 mm x 18 mm).

-Ancho bruto de las chapas: MIL OCHENTA Y SEIS MILÍMETROS (1.086 mm).

-Ancho útil de las chapas: aproximadamente NOVECIENTOS OCHENTA MILÍMETROS (980 mm), con un solape longitudinal de 1 ½ ondas (UNA Y MEDIA ONDAS).

Para su fijación, las chapas se sujetarán sobre la estructura de perfiles “C” donde el primero deberá estar posicionado para la correcta ubicación de la conversa correspondiente. Entre la chapa de la conversa y la chapa ondulada se colocará una banda selladora sinusoidal que, al apretar con los tornillos correspondientes, realiza un cierre hidráulico, impidiendo el paso del agua hacia el interior.

La fijación a los perfiles se realizará mediante tornillos autoperforantes.

El eje de los tornillos, en todos los casos, deberá coincidir con el punto más alto de la onda de la chapa. En el sentido longitudinal al largo de las chapas, las mismas se solaparán, o superpondrán, en una extensión mínima de UNA Y MEDIA ONDAS (1 ½ ondas), lo que equivale a aproximadamente DIEZ COMA CINCO CENTÍMETROS (10,5 cm).

2- CERRAMIENTO:

RENGLÓN N° 2 - CÓDIGO DE CATÁLOGO: 349-04999-00001

2.1- Colocación de estructura de madera y cerramiento de MDF.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto; las aristas serán bien rectilíneas, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El contratista se proveerá de las maderas bien secas, estacionadas y en cantidad suficientes para la ejecución total de los trabajos de carpintería.

Todos los trabajos de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, apolillarse, o tornarse defectuosos, serán arreglados o cambiados por el contratista a sus expensas.

2.1.1- Estructura.

Se realizará una estructura de tipo bastidor ejecutada con madera maciza de UNA Y MEDIA PULGADAS POR CUATRO PULGADAS (1½” x 4”).

2.1.2- Paños del cerramiento

Estará comprendido por paños ciegos de MDF de DIECIOCHO MILÍMETROS (18 mm) de espesor enchapados en melanina color blanco.

2.1.3- Carpintería

Se colocará una puerta con bastidor de madera maciza de UNA Y MEDIA PULGADAS (1½”) y tableros de MDF de DIECIOCHO MILÍMETROS (18 mm) enchapados en melanina color blanco, de las mismas características que los paños del cerramiento ejecutado.

2.1.4- Herrajes

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes a los trabajos.

La cerradura de embutir deberá ser de primera marca o calidad similar y no podrá colocarse en las ensambladuras.

Se utilizarán bisagras del tipo munición de CUATRO PULGADAS (4”)

3- LIMPIEZA DE TRABAJOS

La Contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos. Una vez terminado los trabajos, la Contratista procederá a realizar la limpieza final para la recepción definitiva de los trabajos.

Obligaciones del Adjudicatario

El adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de trabajo.

Antes de iniciar los trabajos se deberá combinar con la Inspección de trabajo los horarios posibles y cronograma de tareas.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.

- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.

- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Nota: Toda medida señalada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................................................................

DNI Nº…………………….………en nombre y representación de la Empresa .......................................................... constituyendo domicilio legal en la calle..............................................................................................Nº…………… Ciudad……………………………………………...................................................Código Postal………………………

Teléfono……………………………….Fax………………..………e-mail………………………………….……Nº de CUIT…………………..…..........................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en Contrato Poder que acompaña, luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CÓDIGO DE CATÁLOGO N° 331-04237-00001 PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y SELLADO DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. | $ |
| 2 | CÓDIGO DE CATÁLOGO N° 349-04999-00001 PROVISIÓN, ENTREGA Y ARMADO DE UN CERRAMIENTO EN LA ACTUAL SALA DE REUNIONES, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. | $ |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS (IVA INCLUIDO): SON PESOS____________________________

__________________________________________________________________________________________

LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CONTEMPLAR LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.

Las propuestas deberán cotizarse en pesos. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

El firmante de la oferta deberá acreditar la personería en caso que presente la misma en representación de persona física o jurídica de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1883 del 24 de septiembre de 1991.

………………………….………………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DELEGACIÓN FORMOSA

CIUDAD DE FORMOSA,        DE                   DE 2016.

-------------------------------------EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS…….……………HORAS LA FIRMA ………………………………….......................HA VISITADO LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE N° S02:0005992/2016, CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y SELLADO DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA; Y PROVISIÓN, ENTREGA Y ARMADO DE UN CERRAMIENTO EN LA ACTUAL SALA DE REUNIONES, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN FORMOSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.----------------------

---------------------------------------------				        -----------------------------------

Firma personal autorizado DNM			                                        Firma interesado

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA A SER COMPLETADA POR EL OFERENTE

N° DE CUIT:................................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.......................................................................................................................................................

CALLE............................................................................................................................N°.........................................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE........................................................................

LOCALIDAD.......….......................................................... CÓDIGO POSTAL…………………………………………...

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZÓN DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 234 DEL ANEXO AL DECRETO Nº 893/12 PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:........................................

ANEXO VI

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que da estricto cumplimiento a la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, conforme los términos del Decreto Nº 893/12 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 893/12 |
| Artículo 86.- Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones y de las controladas o controlantes de aquéllas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO IX

TEXTO DE LA LEY Nº 25.551 - RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

ARTÍCULO 1º.- La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta Ley.

ARTÍCULO 2º.- Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3º.- Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pymes, y del CINCO POR CIENTO (5 %) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de los NOVENTA Y SEIS (96) horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5º.- Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR MIL (5 %o) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6º.- Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7º.- Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país.

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8º.- Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente Ley, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados desde que tomaron y hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o adjudicatario deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso; aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9º.- El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria  de contratación del TRES POR CIENTO (3 %) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo.

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10.- Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente Ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11.- La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12.- La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3º de la presente Ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición debe permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 13.- El texto de la presente Ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTÍCULO 14.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente Ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente Ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente Ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta Ley.

ARTÍCULO 17.- Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente Ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18.- Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del Decreto Ley N° 5340 y Ley N° 18.875, prevista en el artículo 23 de la Ley N° 23.697, que no se opongan a la presente Ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20.- Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21.- Serán aplicables al presente las Leyes N° 24.493, de mano de obra nacional y N° 25.300, de Pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO X

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

Todos los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que presten cualquier obra y/o servicio.

3- Ámbito

La Sede Central de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, Sede Hipólito Yrigoyen y las Delegaciones y Oficinas dependientes en todo el país.

4- Legislación

Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557.

Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones Nº 231/96 y Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5- Correlato

Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el Contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del Contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.

En caso que personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES verifique el incumplimiento de alguna Norma o Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el COCONTRATANTE tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los atrasos y costos causados a la obra.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas o Legislación correspondiente.

8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas o Legislación que corresponda, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE, del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del organismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES estará facultada para proveer los materiales, el personal o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, transfiriéndose dichos costos al COCONTRATANTE, quien deberá aceptarlos y soportarlos.

9-Disposiciones

A) Ingreso y egreso del personal del COCONTRATANTE

El personal del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo en la forma y modo que indique la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal

El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES según el tipo de actividad realizada.

Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el organismo puede proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a éste.

C) Ingreso y circulación de vehículos del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en compañías aseguradoras a satisfacción de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido, serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.

Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del organismo.

Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate, definiendo la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.

Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el COCONTRATANTE y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso, deberá ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra o de prestación del servicio.

E) Responsabilidades del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el organismo.

También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta Norma por cualquier Subcontratista que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el organismo o representante de éste.

En el área de la obra o de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste, para actuar en su nombre en casos de emergencia, por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y limpieza en los lugares de trabajo

El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el organismo lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de máquinas y herramientas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del organismo, salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones

Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el organismo.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el organismo deben ser respetados.

-Sogas y cables metálicos

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidentes de trabajo

Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de prestación del servicio “in itínere” al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al organismo. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su A.R.T. en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 24.557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al organismo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del organismo como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del organismo serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del organismo.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por el organismo teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del Decreto Nº 911/96 y contar con la aprobación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

-Construcciones provisorias - remolques

Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por la adjudicataria no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes. Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de TRES METROS (3 m) o mayores. Si fueran usadas, deben colocarse a un ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO GRADOS (75°) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso, sus medidas nominales mínimas serán: CINCO CENTÍMETROS (5 cm) de espesor y una plataforma de trabajo de SESENTA CENTÍMETROS (0,60 cm).

Los tablones para andamios no deben pintarse ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro, alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará  cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc., según corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

Nunca se usará aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.

Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en remplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y herramientas

El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojadas desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.

Transportar las herramientas en un cajón adecuado.

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.

Las  herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etcétera, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.

Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse de que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones.

-Vallado de seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad de que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.

Si se trata de una escalera de DOS (2) hojas abrir bien antes de intentar ascender.

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.

Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.

Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo especificado por la Ley Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y el Decreto Nº 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan.

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de seguridad

-Protección ocular

-Protección auditiva

-Protección respiratoria

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.)

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicio.

-Prevención y protección contra incendios.

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del COCONTRATANTE no sólo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que éstos se produzcan.

Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del artículo 20 del Decreto Nº 911/96 y del artículo 3º de la Resolución Nº 231/96, el COCONTRATANTE preparará y presentará al organismo a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio, tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.

Además de estar debidamente rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el COCONTRATANTE presentará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su A.R.T., el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del Decreto citado.

Dicho programa deberá contar con la aprobación de la A.R.T. del COCONTRATANTE y el organismo será informado cada vez que la A.R.T. realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al organismo por el COCONTRATANTE dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la visita de verificación.

H) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o a la prestación del servicio, el COCONTRATANTE informará por escrito a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informará al organismo cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

ANEXO XII

PLANOS

Los planos correspondientes al presente procedimiento contractual deberán solicitarse al Departamento de Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, Área Arquitectura, al teléfono (011) 4317-0299 dentro del horario 09:00 a 15:00 horas, correo electrónico: arquitectura@migraciones.gov.ar.