ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

f) El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet. En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto. En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 del 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas. El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas. Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se fijara un plazo mayor. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares. Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN del 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares. En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado. En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la Administración Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA (260) módulos. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS (1.300) módulos.

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS (1.300) módulos.

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La Administración Nacional no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos. La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad. A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción. No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES se establezca uno distinto. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO II

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS

Departamento de Compras

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| TIPO: CONTRATACION DIRECTA | Nº 25 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |
| EXPEDIENTE Nº S02:0006172/2016 |
| RUBRO COMERCIAL: 45 – MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN NEUQUÉN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PROVINCIA DEL NEUQUÉN |
| VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO |
| Mail institucional: contrataciones@migraciones.gov.ar Fax del Departamento de Compras: (011) 4317-0200 Interno: 72300 |

RETIRO DE PLIEGOS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas siendo la fecha límite el día hábil anterior al consignado para la apertura de ofertas. |
| DELEGACIÓN NEUQUEN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Santiago del Estero N° 466, Ciudad de Neuquén, PROVINCIA DEL NEUQUÉN. | De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas siendo la fecha límite el día hábil anterior al consignado para la apertura de ofertas. |

VISITAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| DELEGACIÓN NEUQUÉN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Santiago del Estero N° 466, Ciudad de Neuquén, PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Coordinar previamente la visita llamado al teléfono 0299-4422061 de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas. | Hasta el día 13 de Diciembre de 2016. |

CONSULTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 14 de Diciembre de 2016, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | Hasta el día 21 de Diciembre de 2016, a las 11:00 hs.. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina N° 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | El día 21 de Diciembre de 2016, a las 12:00 horas. |

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES de este procedimiento podrá ser obtenido o consultado en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN NEUQUÉN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Toda notificación y/o comunicación que en el marco de este procedimiento se remita al organismo deberá dirigirse a la siguiente dirección: Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ubicado en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina Nº 238 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 3º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

IMPORTANTE:

LOS INTERESADOS EN COTIZAR QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DEL PAÍS DEBERÁN INDEFECTIBLEMENTE ENVIAR SUS RESPECTIVAS OFERTAS POR CORREO POSTAL, DEBIENDO TOMAR LA DEBIDA PRECAUCION A LOS FINES DE HACER EFECTIVA LA ENTREGA DEL SOBRE HASTA EL DÍA INDICADO COMO DE PRESENTACION.

NO SE ACEPTARÁN SOBRES EN LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR, TAMPOCO SE ACEPTARÁN SOBRES FUERA DE TÉRMINO INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MOTIVOS QUE OCASIONARON LA DEMORA.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el Acto de Apertura, se considerará como presentada fuera de término y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá devolverla al presentante.

1. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.

Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.

2. Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.

3. Toda documentación que se acompañe con la oferta en copia deberá encontrarse debidamente certificada por escribano público.

ARTÍCULO 4°.- VISITA DE INSTALACIONES

Previo a la cotización se deberá realizar una visita al lugar objeto de esta contratación. La visita deberá concertarse previamente llamando al teléfono 0299-4422061 correspondiente de la DELEGACIÓN NEUQUÉN, de 8:00 a 16:00 horas. El correspondiente Certificado de Visita firmado por el personal de la Delegación se deberá acompañar a la oferta.

ARTÍCULO 5º.- PROPUESTA ECONÓMICA

5.1.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Anexo “PLANILLA DE COTIZACIÓN” que forma parte del presente Pliego, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.

Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

5.2.- La oferta económica deberá indefectiblemente ser volcada  en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo IV – Planilla de Cotización – forma parte del presente pliego, debiendo presentarse debidamente completa y firmada en el formato establecido por el Departamento de Compras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

La oferta deberá incluir el valor del producto con la entrega en el lugar indicado.

Cada oferta alternativa deberá indefectiblemente ser presentada completando nuevamente el Anexo IV- Planilla de Cotización - indicando en el apartado pertinente que se trata de una oferta alternativa.

5.3.- Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20%) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).

5.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el artículo 58 al Anexo al Decreto Nº 1030 del 15 de septiembre de 2016).

ARTÍCULO 6º.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes.

ARTÍCULO 7°.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 66, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación

ARTÍCULO 8°.- FORMA DE COTIZACIÓN

En forma conjunta a la oferta deberá presentar la Planilla de Cotización (Anexo IV) y la Planilla de Desglose de Rubros, especificando marcas de materiales cotizados (Anexo V), todo ello para un mejor análisis de la oferta. La cotización deberá incluir la totalidad de los trabajos incluyendo la mano de obra y los materiales.

Será requisito fundamental la presentación de una planilla de cotización de los distintos rubros para realizar la evaluación de la oferta. En la planilla deberán estar contemplados la totalidad de los rubros y todo aquello que el oferente considere necesario para que los trabajos cumplan su fin.

La planilla deberá presentar un detalle minucioso de la totalidad de los ítems correspondientes a cada rubro indicando la cantidad contemplada por el oferente para cada ítem en cada rubro, el valor unitario parcial de cada ítem y el valor multiplicado según el volumen de trabajo que abarca cada tarea a realizar.

La planilla deberá contemplar todos los cargos, impuestos, sellados, IVA, etc., de manera que el valor total de la planilla coincida con el valor de la oferta.

ARTÍCULO 9°.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

También se tomarán en cuenta  los incumplimientos registrados en las propias bases del Organismo.

ARTÍCULO 10.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Impugnación al Dictamen de Evaluación: deberá constituirse garantía por un monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el Contrato. Si el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Para el caso de que el interesado en impugnar no revista calidad de oferente y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto estipulado para la impugnación del presente llamado es del TRES POR CIENTO (3%) del monto preventivado por el Organismo para la atención del gasto, en relación a los renglones impugnados. Igual criterio se aplicará para el caso de impugnación a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación.

ARTÍCULO 11.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo podrán, en la medida en que se estime conveniente, otorgar plazos mayores al establecido en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 para la subsanación de errores u omisiones.

ARTÍCULO 12.- ELEGIBILIDAD - ANTECEDENTES - IDONEIDAD TÉCNICA

1.- Una nómina de las empresas y/u organismos en los que realizó trabajos de similar envergadura al que por el presente se licita, la cual deberá presentar con carácter de Declaración Jurada y en la cual informará el nombre de la empresa, características de los trabajos realizados mediante una breve descripción de los mismos, importancia económica de éstos informando el monto del contrato, nombre, cargo y teléfono de persona de contacto en la empresa u organismo donde fueron efectuados los mismos.

2.- Asimismo deberá acompañar al menos TRES (3) Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones de prestación de servicios, emitidas por empresas u organismos en los que haya efectuado trabajos de similar envergadura al que por este procedimiento se licita.

3.- A los efectos de esta contratación, sólo se considerarán admisibles aquellas ofertas que sean presentadas por empresas que en su contrato social originario o en posteriores modificaciones al mismo, contemplen la suficiente capacidad jurídica como para poder asumir las obligaciones emergentes de la presente contratación. Igual requisito será exigible respecto de empresas unipersonales, en cuyo caso deberán presentar como constancia las Declaraciones Juradas que oportunamente hubiesen realizado ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y/u organismo local de recaudación en donde de manera clara y precisa se haya declarado que la actividad de la firma guarda estricta relación con el objeto de la presente licitación.

Respecto de todos los puntos que anteceden, a excepción del Punto 1, toda la documentación deberá presentarse en original o copia certificada por escribano público y legalizada en caso de corresponder. No obstante ello, los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa (ya sea Personal del Departamento de Compras o de la Delegación) la autenticación de las copias de la documentación requerida, para que ésta proceda a certificarlas mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El período de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos.

ARTÍCULO 14.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DELEGACIÓN NEUQUÉN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en la calle Santiago del Estero N° 466, Ciudad de Neuquén, PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

ARTÍCULO 15.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos no deberá superar los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, contados a partir del día hábil posterior de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos.

La adjudicataria deberá confeccionar un Plan de Trabajo, el cual deberá ser presentado y aprobado por el Delegado, donde se detallará el cronograma de actividades y plazos de las tareas competentes.

Conjuntamente, para su confección, la adjudicataria deberá tener presente que los días hábiles deberá trabajar a contra turno, a fin de no interrumpir la labor diaria del personal de la delegación, mientras que los fines de semana y feriados, podrá aprovechar la totalidad del día para adelantar trabajos, especialmente de aquellos que generen mayor ruidos y suciedad.

Finalizada cada jornada trabajada, la adjudicataria está obligada a realizar una profunda limpieza y a reubicar el mobiliario o enseres a su posición original, en caso de que los mismos hayan sido retirados, a fin de dejar siempre en condiciones apropiadas el área laboral del personal de la delegación.

Se deberá contar, en todo momento, con la presencia de un profesional idóneo, provisto por la adjudicataria, a fin de agilizar la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 16.- REPRESENTANTES - INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizará una inspección para verificar el avance de los trabajos. El representante Técnico de la adjudicataria, con obligación de permanencia en el lugar de los trabajos, deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil, aceptado previamente por la inspección  de los trabajos.

Todas las instrucciones que reciba de la Inspección de los trabajos, serán consideradas como impartidas a la empresa adjudicataria, será el único interlocutor válido y reconocido ante la Inspección de los trabajos; y deberá coordinar los trabajos a ejecutar en los distintos turnos.

ARTÍCULO 17.- ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

Una vez recepcionada la Orden de Compra por parte de la adjudicataria se firmará un Acta de Inicio de Trabajos. La misma será por triplicado firmada por el representante designado de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS, personal del Área Arquitectura, el Delegado y la adjudicataria.

En el momento de la firma del Acta de Inicio se dejarán delineados los trabajos para que el Delegado oficie de Inspector, debiendo comunicarse por cualquier consulta técnica o de los trabajos al Área Arquitectura, a los teléfonos (011) 4317-0299/0330 dentro del horario 09:00 a 17:00 horas.

La adjudicataria en caso de no llegar a un acuerdo con el Delegado o que éste no le sepa evacuar alguna consulta técnica o de los trabajos, se deberá comunicar con el Área Arquitectura.

ARTÍCULO 18.- ACTA DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Una vez finalizado los trabajos, se reunirán en el lugar de ejecución de los mismos, el representante de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS, personal del Área Arquitectura, el Delegado y la adjudicataria a fin de dar por finalizado los mismos a través de la firma del Acta de Finalización, por triplicado y la cual deberá acompañar la factura debidamente firmada.

ARTÍCULO 19.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

19.1 El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de los trabajos.

Antes de iniciar los trabajos se deberá combinar con la Inspección los horarios posibles de realizar los trabajos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.

- TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTEARSE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.

- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Nota: Toda medida mencionada en el documento suministrado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización, a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

19.2 Limpieza

La adjudicataria deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos.

Una vez terminados, la adjudicataria procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.

ARTÍCULO 20.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO

En razón de lo establecido por la Disposición ONC N° 64 - E/2016, del 27 de septiembre de 2016, se pone en conocimiento de los oferentes que Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de esa medida estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Del mismo modo, se informa que las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología establecida la Disposición ONC N° 64 – E/16.

PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º del Anexo a la Disposición ONC N° 64 – E/16.

ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

ARTÍCULO 21.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la empresa adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La empresa adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

La adjudicataria deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales, así como con las previsiones incluidas en el “Pliego de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

En caso que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

ARTÍCULO 22.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La adjudicataria tomará todas las precauciones y prevenciones necesarias a fin de evitar daños al personal que ocupa, al de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros vinculados o no a su actividad, a los trabajos que ejecuta, a los bienes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o de terceros, así puedan provenir esos daños de la propia acción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento que la Inspección de los Trabajos juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen los trabajos para su uso.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el período de garantía.

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra será, según lo disponga la Inspección de los Trabajos, corregido y rehecho por la empresa adjudicataria a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije.

ARTÍCULO 23.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Los pagos se efectuarán dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día hábil posterior al de la firma del Acta de Finalización de los trabajos y de presentadas las facturas debidamente conformadas por la autoridad administrativa autorizada a tal efecto.

Las facturas serán presentadas por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones sito en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Planta Baja, Oficina N° 209 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en original y una copia, adjuntando fotocopia de la Orden de Compra y la pertinente copia de las Actas donde conste el cumplimiento de los trabajos encomendados, piezas que deberán presentarse certificadas de conformidad por la Inspección de los trabajos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. A todo evento se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo 39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Nº 18 del 11 de septiembre de 1997 y DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Nº 2784 del 25 de enero de 1988, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra “B” y de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Por su carácter de jurisdicción del Estado Nacional, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por la Ley Nº 24.760.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, adjudicataria y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual esta DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.

Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., CITIBANK N.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO DE VALORES S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. y BANCO DE LA PAMPA.

ARTÍCULO 24.- PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, la adjudicataria no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor (artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 1030 del 15 de septiembre de 2016), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 25.- PENALIDADES

En caso de incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Título V, Capítulo I del Anexo al Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 26.- SANCIONES

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes. Las sanciones aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gov.ar, en el menú “Proveedores”.

ARTÍCULO 27.- JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Catálogo N° 331-04237-00001

Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN NEUQUÉN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

Memoria descriptiva

Detalle de los trabajos a realizar:

- Desmonte de membrana existente. Limpieza de la cubierta. Impermeabilización completa de las cubiertas con el objeto de evitar filtraciones en el interior del edificio.

- Desmonte de desagües pluviales existentes y provisión de nuevos desagües.

- Tratamiento de fisuras existentes. Reparación de revoques.

- Reacondicionamiento de todas las superficies interiores mediante trabajos de albañilería y pintura interior.

- Reemplazo del actual piso de goma por piso cerámico.

- Reordenamiento de cables sueltos mediante cablecanal, zocaloducto o pisocanal. Provisión de iluminación de emergencia.

- Refuerzo en vanos.

- Tratamiento intensivo contra las humedades ascendentes existentes en todo el edificio.

- Nueva cartelería institucional interior y exterior.

Generalidades

“Los trabajos (establecidos en este pliego), se realizarán con el personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES desarrollando sus tareas administrativas como lo hacen diariamente, por lo que la disposición de horarios para realizar los trabajos quedará sujeta, en todos los casos, a las necesidades del normal funcionamiento de la Delegación.

Se sugiere horarios nocturnos y/o días no laborables para realizar estos trabajos, dejando en óptimas condiciones las instalaciones (limpieza, reubicación de mobiliario, etc.) una vez concluidas las tareas del día, ya que la atención al público se desarrolla de lunes a viernes a partir de las 07:00 horas”.

Los trabajos a realizar por la adjudicataria serán ejecutados conforme a las normas vigentes, otorgando a la obra un acabado inmejorable.

Tendrá a su cargo todas las tareas especificadas expresamente o no, para que la materialización del objeto del llamado sirva a su fin. De esta manera, todo vicio oculto (no contemplado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) estará a exclusivo cargo de la adjudicataria, no dando lugar a ningún tipo de reclamo por adicionales.

Los materiales a utilizar serán nuevos, aprobados si correspondiere por el Organismo Oficial de Contralor, de marcas reconocidas y dentro del plazo de vencimiento indicado por el fabricante.

Las maquinarias a utilizar por el personal a cargo de la adjudicataria, serán las que mejor se ajusten a cada tarea.

El contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese a la obra, personal que no esté afectado a la misma, evitando los riesgos que esto implica.

El contratista deberá proveer, montar y desmontar sistemas de andamios, protecciones, cercos de obra, y cualquier otro dispositivo que fuese necesario para los trabajos descriptos en el presente Pliego, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos.

La adjudicataria evaluará la mejor manera de acceso a la cubierta sin interferir la circulación de los empleados de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, desde la planta baja mediante un sistema de andamios.

Se pondrá especial cuidado y atención en la colocación de las protecciones necesarias para evitar la caída de materiales, herramientas, etc., hacia vereda, acceso lateral y patio, extremando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier accidente.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente que se produzca a personas que no están afectadas a la ejecución de los trabajos.

Los escombros y demás desechos se embolsarán y se retirarán del lugar conforme a los avances de las tareas. No se permitirá la acumulación de éstos en lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspección de los Trabajos.

Abastecimiento de materiales

La empresa adjudicataria tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que no se observe sobre el particular, no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Aprobación de materiales

Los materiales y las materias de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso, de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y/o pliego. Conjuntamente, deberán llegar al inmueble en envases de fábrica, originales y cerrados. Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra  determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo la adjudicataria suministrar materiales equivalentes.

La adjudicataria depositará muestras de los materiales que la Inspección determine, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, que servirán como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por la empresa adjudicataria a su costa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con los planos vigentes, serán reemplazados por la adjudicataria, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieran a lugar.

Mediciones

Todas medidas de superficie, cantidades y volúmenes, etc. son a modo indicativo. Las mediciones definitivas serán tomadas por el Oferente en su visita a obra. Si la misma no lo hiciese, se dará por verificado las reales necesidades de obra, debiendo cumplimentar las tareas necesarias para que la misma cumpla su fin.

LISTADO DE TRABAJOS

A.- Sobre Cubierta

- Desmonte de membrana existente.

- Limpieza de cubierta: se retirarán escombros, antena satelital en desuso, etc.

- Los cables que se encuentren sueltos, serán engrampados y/o amurados correctamente.

- Retiro de desagües pluviales existentes. Proveer los nuevos desagües pluviales.

- Impermeabilización completa de la cubierta (incluye paramentos horizontales y verticales, encuentros con claraboya, tirajes, etc.). La adjudicataria deberá efectuar la prueba hidráulica final.

- En muros de carga, ventilaciones,  muro de soporte de tanque, picar los revoques flojos y desprendidos, hasta llegar a las zonas resistentes y firmes. Se realizarán los nuevos revoques hidrófugos.

B.- Sobre planta baja y planta alta

- Desmonte de piso de goma existente en planta baja y planta alta según indica plano N° 1 y N° 2.

En caso de que se desprenda parte de la carpeta al retirar el solado se realizará el sector deteriorado de la misma para recibir al nuevo solado.

Se colocará solado y zócalos (OCHO (8) cm de alto) de Porcelanato de SESENTA (60) x SESENTA (60), color a definir por la Dirección de obra.

En encuentro con pisos diferentes se colocará solia de aluminio.

- Se realizará un tratamiento intensivo contra las humedades en ascensión existentes en todo el edificio.

- Se deberán ocultar los cables mediante zócalo canal, piso canal, etc., y se trasladará la boca de salida de cables hasta la pared (según plano N° 1).

- Tratamiento de fisuras existentes. Determinar las causas y realizar los trabajos pertinentes para la reparación de las mismas.

- Refuerzo en vano. (presentar cálculo estructural)

- Se proveerá y se colocará el cartel institucional en la fachada del edificio, y cartelería interior.

- Pintura interior completa (paredes, cielorraso, baranda, pedadas de escalera, carpinterías)

- En paredes interiores se deberán retirar los revoques flojos, si la superficie supera el TREINTA POR CIENTO (30%) de la superficie total de la pared a tratar, se deberá proceder a retirar el revoque completo, volver a revocar, enduír, pintar, lijar, colocar UNA (1) mano de fijador y TRES (3) manos de pintura color a definir por la inspección de obra.

- Se restaurarán y se pondrán en óptimas condiciones las carpinterías interiores (marcos, contramarcos, ventanas y cortinas de enrollar), verificando el correcto funcionamiento de cerraduras, picaportes y cualquier mecanismo de accionamiento necesario para obtener el correcto funcionamiento. Reponer picaportes faltantes.

- Se proveerán y colocarán cartelería luminosa de salida de emergencia y luces de emergencia (proveer circuito independiente para las mismas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1.- Preparación de áreas de trabajo

Se establece que al iniciar los trabajos, la adjudicataria deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, deberá, así mismo, mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores involucrados durante la ejecución de la misma.

“La adjudicataria tendrá la obligación de delimitar y cerrar las áreas donde se efectuarán los trabajos, para lo cual deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal que concurra al edificio, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc., las cuales deberán contar con los pictogramas y señalizaciones en cantidad y lugares que la Inspección indique, como cualquier otro elemento que la misma considere necesario para lograr un mejor nivel de seguridad”.

Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo y circulación, incluyendo revoques, carpinterías, cielorrasos, solados, pintura, desagües, etc. que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.

Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por la adjudicataria con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

1.2.- Replanteo

La adjudicataria deberá efectuar el replanteo de las instalaciones, equipos, construcciones e interferencias existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera del Edificio.

El registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra.

Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección. Ello no eximirá a la adjudicataria en cuanto a la exactitud de las mismas, en consecuencia deberá verificarlas personalmente, no se aceptará reclamo o diferencia que provenga de los planos.

El replanteo lo efectuará la adjudicataria y será notificado a la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

1.3.- Andamios

La presente Sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra para los diversos espacios del Edificio. Asimismo comprende otros sistemas de trabajo como ser plataformas de trabajo, balancines, silletas, y cualquier otro medio necesario para la realización de los trabajos.

1.3.1.- Realización de los trabajos

Para las tareas de restauraciones en los interiores del Edificio y toda otra tarea que a exclusivo juicio de la Inspección de Obra así lo requiera, sólo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-armados, de caño y nudo o sistema multidireccional).

Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión parapeto, tabla rodapié, así como barandas de seguridad.

Deberán permitir la libre circulación sin interrupciones y los parantes y/o travesaños no tendrán separaciones mayores de CUATRO (4,00) m. Las fijaciones de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida. No se admitirán sujeciones precarias realizadas, por ejemplo, mediante ataduras de alambre.

Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de materiales.

El piso se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

1.4.- Cercos, defensas y mamparas

Esta Sección se refiere a los cercos y protecciones que la adjudicataria deberá ejecutar para el cierre de la obra así como a  las defensas que protejan a los transeúntes y a los linderos.

1.4.1.- Precauciones

Se evitará por todos los medios el daño a áreas y elementos del Edificio, propiedades linderas y a los transeúntes. Los cercos, defensas, mamparas y todo otro material que se utilice en las obras y tenga vista directa desde el exterior, no podrán exhibir marcas ni leyendas que no sean las que autoricen o indique expresamente la Inspección.

1.4.2.- Materiales

- Cercos

Madera: Pino Paraná Cepillado o multilaminado Fenólico, ambos pintados según diseño que oportunamente suministrará la Dirección de Obra.

Metal: sistemas prefabricados pintados según indicaciones y diseño que oportunamente suministrará la Inspección.

- Defensas

Vigas Metálicas: reticuladas o perfiles normales.

Recubrimiento: multilaminado Fenólico.

- Mamparas

Recubrimiento: multilaminado Fenólico

Estructura: Pino Paraná Cepillado o metálica.

En todos los casos estos elementos serán pintados con esmalte sintético color a definir por la Inspección y se preverá la aplicación mediante el sistema de esténcil o similar, de una leyenda que proveerá oportunamente la Inspección.

Se armarán mamparas de aproximadamente CINCO (5) ml, a medida que se realicen los trabajos las mismas se irán trasladando para continuar las tareas en los sectores contiguos.

1.5.- Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, la adjudicataria someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el proyecto de  que se construirá dentro del predio de las obras, para el almacenamiento de los materiales.  Dicha ubicación deberá estar coordinada con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la Inspección de Obra.

La adjudicataria no podrá dar, ni permitir el alojamiento del personal, en ninguna parte del área de los trabajos.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio de Obrador y baños químicos,  está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo de la adjudicataria.

Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales.

No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de materiales que puedan deteriorarse, o disminuir su consistencia o cambiar de aspecto.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán estos elementos en la medida que lo exija la Inspección de Obra.

Antes de la recepción Provisional de la Obra y previa autorización de la Inspección de Obra, todo el Obrador será desmontado y retirado por la adjudicataria a su exclusivo cargo, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección de Obra.

1.5.1.- Garantías

La adjudicataria garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el Sistema de la Calidad respectivo. Deberá garantizar además el cumplimiento de la Ley N° 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, el Decreto N° 911/96 y demás leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones vigentes.

1.5.2.- Documentos a presentar

La adjudicataria y conforme al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Deberá entregar además, toda la documentación requerida por la Ley sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.6.- Limpieza de obra, equipos y herramientas

Consiste en las prescripciones que regirán para la limpieza de obra diaria y final para la utilización, mantenimiento y retiro de equipos y herramientas en la Obra y las prestaciones que deberán suministrarse a otros Contratistas ya sean propios o del Comitente.

Se seguirá en todos los casos lo establecido en las Leyes N° 19.587 y N° 24.557, así como sus decretos reglamentarios, particularmente el Decreto N° 911/96 y demás resoluciones de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicación.

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.

1.6.1.- Limpieza diaria

La adjudicataria deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos o del uso general del predio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos, o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas, capas aisladoras y solados.

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas o plásticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la adjudicataria retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

1.6.2.- Limpieza final

a) La adjudicataria deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la adjudicataria, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e) La adjudicataria será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

a) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Inspección de Obra.

b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

c) Los artefactos sanitarios serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

d) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

e) Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las piezas de acero inoxidable y las de bronce platil.

1.6.3.- Herramientas y equipos

La adjudicataria proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que deberá aportar la adjudicataria, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente.

La adjudicataria no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito.

2. DEMOLICIONES Y RETIROS

Será por cuenta exclusiva de la adjudicataria, la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las indicaciones y exigencias del proyecto. Los trabajos especificados en esta sección comprenden el desmonte y retiro  de pisos, zócalos, retiro de escombros en la azotea y desagües pluviales  exteriores, retiro de revoques flojos y retiros de cables en desuso. Aquellos que estén en uso se emprolijarán mediante grampas.

Esta lista puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en planos o que sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para el reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Por tal motivo será obligatoria la visita a la obra y su relevamiento minucioso, tal como lo establece el presente Pliego.

La adjudicataria deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigencia, tanto del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción cometida durante y después de la ejecución de los trabajos.

Cuando corresponda, se deberán evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, se mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para la seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, correspondiendo la ejecución de mamparas, pantallas y/o vallas, y cualquier otro elemento necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad durante la carga o descarga de materiales y/o escombros.

Será también responsabilidad de la adjudicataria la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados, debiéndose ejecutar además las reparaciones que resulten necesarias.

Aquellos materiales que efectivamente se desechen, deberán ser trasladados a su disposición final por la adjudicataria quedando a su cargo la totalidad de las tareas de traslado y transferencia a otro medio.

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos como, equipos, grúas, montacargas, martillos neumáticos, andamiajes, volquetes, carga y transporte.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS o fueran expresamente autorizados por la Dirección de Obra.

2.1.- Garantías

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el Sistema de la Calidad respectivo.

2.2.- Documentos a presentar

La adjudicataria y conforme al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

2.3.- Precauciones

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la adjudicataria la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros y/o transeúntes. Quedan incluidas entre las obligaciones de la adjudicataria el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, datos, etc., existentes.

La adjudicataria antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros que cubran los riesgos contra terceros, contra accidentes de su personal y el de la Inspección de Obra.

Salvo expresa autorización de la Inspección de Obra, no se podrán utilizar medios o equipos de demolición y/o de corte que puedan suponer riesgo de fuego, tales como sopletes de arco eléctrico.

La adjudicataria deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la presente Sección, en todo lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente.

2.4.- Materiales

La adjudicataria deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de materiales producto de las demoliciones y el entorpecimiento de las tareas de construcción dentro del perímetro de la Obra, salvo indicaciones de la Inspección de Obra.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS o fueran expresamente autorizados por la Inspección de Obra.

2.5.- Realización de los trabajos

La adjudicataria no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra y estará sujeto a las instrucciones que ella le imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas.

Antes de iniciar los trabajos, la adjudicataria deberá verificar el estado general y particular del Edificio, ya que no se reconocerá ningún costo adicional por la ejecución de las tareas de demolición.

Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la adjudicataria la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o terceros.

La adjudicataria deberá trasladar los elementos propiedad de la Inspección que deban retirarse, según cada caso y/o elemento, según se le indicará por Orden de Servicio.

2.5.1.- Muros, pisos, contrapisos y carpetas, revoques

Se deberán tener en cuenta al efectuar estos trabajos, cuáles serán las posteriores ejecuciones de aislaciones, revoques y revestimientos, contrapisos y carpetas y pisos. En función de dichos trabajos posteriores, las demoliciones se ejecutarán con las debidas precauciones para evitar reconstrucciones innecesarias. Si estas fueran necesarias, serán a cargo y costo de la adjudicataria y reproduciendo con exactitud los componentes originales.

Quedan incluidos en esta especificación la remoción de todos los revoques y cualquier otro elemento cuyo grado de desprendimiento comprometa la integridad de las personas o de la pieza, tanto en el interior de la Delegación como en la azotea, siendo la Inspección de Obra quien determine que elementos o piezas han de ser removidos.

2.5.2.- Retiro de elementos en desuso

Todo cable suelto que se encuentre en desuso será retirado, como así también la antena satelital.

Las cañerías, cables y todo otro elemento que se encuentren sueltos sobre a azotea a tratar, que deban ser mantenidos, serán engrampados y/o amurados correctamente.

El Oferente deberá visitar las Obras y tomar debida nota de los equipos a desmontar, sus características e instalaciones, y las dificultades que dichas tareas podrán presentarles.

Los daños no deseados por el efecto de los trabajos, correrán por cuenta del contratista, en un tiempo acorde con la ejecución y plan de trabajos.

3.- RESTAURACIÓN DE REVOQUES INTERIORES A LA CAL

La intervención tendrá por objeto restablecer la continuidad y cohesión de los revoques mediante la reparación y sellado de fisuras y microfisuras y la reposición de partes faltantes, deterioradas o irrecuperables.

Se denomina aquí fisura a las separaciones en el paramento revocado comprendidas entre UNO (1) y TRES (3) mm de ancho y microfisuras las de ancho menor a UN (1) mm.

Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.

Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un TREINTA POR CIENTO (30%) la superficie total del paño, se realizará la reparación del paño completo, picando la totalidad del revoque.

3.1.- Muestras y ensayos

En todos los casos de revoques a reponer habrá que realizar un estudio para conocer las proporciones y los componentes del mortero original. No obstante lo apuntado, la adjudicataria deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados.

3.2.- Materiales

Se emplearán materiales de reposición de composición fisicoquímica y granulométrica similares a la del anterior para asegurar que la compatibilidad entre ambos garantice una larga vida del material.

3.3.- Realización de los trabajos

3.3.1.- Reparación de fisuras y microfisuras

Previo a cualquier tarea de reparación será imprescindible determinar el origen de las fisuras y microfisuras. El material flojo lindante a las fisuras o grietas deberá retirarse, cuidando de no arrastrar material firme, luego se limpiará la zona con soplete de aire o brocha. Las fisuras deberán ser selladas con enduído plástico al agua de primera calidad.

Si no se consiguiera una superficie lisa y uniforme y/o se produjera "salto" respecto a la superficie existente deberá realizar un lijado a fin de homogeneizar toda la superficie nueva y existente.

La operación, que a continuación se detalla, tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante la eliminación de las grietas existentes.

En primer lugar se deberá determinar si se trata de fisuras activas o no, mediante su monitoreo. Si se tratase de fisuras pasivas cuyo espesor lo admitiese, se recurrirá a la aplicación del mismo material de reposición de similares características al existente.

En este caso la superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas sueltas y será convenientemente humedecida antes del tratamiento, empleándose los promotores de adherencia que correspondan a efecto de favorecer el anclaje de las partes.

Se emplearán productos de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.

En los casos en que las fisuras se encuentren activas se empleará un sellador poliuretánico monocomponente de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador será similar al del sector de la fachada que se esté tratando, aplicándolo de manera tal que las intervenciones resulten tan imperceptibles como sea posible.

Cuando las mismas superen los CIENTO CINCUENTA (150) cm de longitud se deberán realizar los refuerzos estructurales correspondientes del tipo “llave”. Los mismos serán materializados con hierros redondos alabeados de DIEZ (10) mm. de diámetro como mínimos embutidos en el muro a una profundidad de OCHO (8) a DIEZ (10) cm como mínimo.

Los mismos tendrán una longitud mínima de SESENTA (60) cm y serán colocados en forma perpendicular a la fisura.

El corte en el muro deberá realizarse con amoladora procurando de no dañar instalaciones existentes. Las llaves serán recubiertas con mortero cementicio 1:3 evitando el contacto del hierro con cal.

3.3.2.- Reposición de revoques faltantes o irrecuperables

En los sectores que estuvieron expuestos a las filtraciones durante mucho tiempo y se encuentran muy deteriorados con áreas faltantes, flojas, rajadas o aglobadas que superen el TREINTA POR CIENTO (30%) de la superficie del paño de muro, se procederá a su picado total hasta llegar a la mampostería propiamente dicha. Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedo descarnado, habrá que limpiar todo el material suelto y se limpiarán y rellenarán las juntas vacías con mezcla a fin de garantizar una mejor adherencia del revoque.

3.3.3.- Pintura

Una vez restauradas las superficies se aplicará pintura al látex acrílico especial para muros color a definir, de primera marca y calidad; las manos serán las necesarias -se estiman TRES (3)- para conseguir una terminación adecuada.

3.4.- Requerimientos especiales

Tanto la restauración como la reconstrucción de revoques incluyen grueso y fino a la cal terminada al fieltro. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

4.- RESTAURACIÓN DE CIELORRASOS DE YESO O CAL

La restauración de los cielorrasos tendrá por objeto restablecer la continuidad y cohesión del enlucido mediante la reparación y sellado de fisuras, reposición de partes desprendidas, molduras y ornamentos caídos, eliminación de material en malas condiciones, liberación del conjunto de sectores que han sufrido una reparación incorrecta y retiro de sucesivas capas de pintura que acusan obsolescencia material y se hallan en proceso de desprendimiento.

Se procederá a realizar el picado de los enlucidos flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de enlucidos flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.

Como criterio a aplicar en la reparación de enlucidos, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un TREINTA POR CIENTO (30%) la superficie total del paño, se realizará la reparación del paño completo, picando la totalidad del enlucido.

4.1.- Muestras y ensayos

En todos los casos, habrá que realizar estudios para conocer los componentes, proporciones y granulometría del mortero original.

La adjudicataria deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección.

4.2.- Materiales

La composición del nuevo mortero será similar a la del anterior, para asegurar que la compatibilidad entre ambos garantice una larga vida del cielorraso y un resultado estético adecuado.

4.3. - Retiro de pinturas

Se procederá a retirar los restos de pintura, tanto aquella parcialmente desprendida como la que se presente adherida a la superficie del cielorraso propiamente dicho. A tal efecto, se utilizarán los medios más idóneos para tal fin, evitando el uso de removedores químicos (ya que penetrarían en el sustrato yeso - calcáreo, provocando manchas y aureolas) y herramientas metálicas (ya que provocarían marcas en la superficie).

Una vez finalizada esta tarea, deberá realizarse una limpieza profunda de las superficies a fin de liberarlas de todo resto de tiza y cola (u otra pintura preexistente) dado que su permanencia sobre la superficie afectaría la futura aplicación de otros productos.

Cuando dicha liberación no fuera posible, dado el grado de adherencia de la pintura al sustrato, se realizará la limpieza precitada y, a posteriori, se procederá como se indica a continuación.

Una vez verificada la adherencia de la pintura existente al sustrato, deberá salvarse el “salto” de espesor entre la superficie con y sin pintura a partir de la utilización de enduido plástico al agua para interiores.

Una vez secada la superficie -mínimo DOCE (12) horas deberá lijarse con lijas tipo “no past” de granulometría apropiada.

Esta operación se repetirá las veces que sea necesario hasta tanto se obtenga una superficie totalmente homogénea. Dicha cualidad se comprobará a partir de la incidencia de luz rasante.

Aprobada la restauración primaria de la superficie, se procederá en primer término a remover el polvo de toda la superficie de cielorraso. Finalizada esta tarea se preparará la superficie a pintar según se indica en el ítem correspondiente.

4.4.- Reparación de fisuras y microfisuras

El material flojo lindante a la fisura o microfisura deberá retirarse, cuidando de no arrastrar material firme, luego se limpiará la zona con soplete de aire o brocha, para finalmente rellenar la grieta con mortero. Es aconsejable, la utilización de algún promotor de adherencia, a fin de lograr una perfecta cohesión del material nuevo con los existentes.

En algunos casos, pueden utilizarse consolidantes, que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas, a fin de reducir los sectores de enlucido a rehacer.

4.5.- Reposición de cielorrasos faltantes o irrecuperables

Si el material se encontrase muy disgregado o pulverizado, se deberá reemplazarlo por nuevo.

Donde las molduras perimetrales y elementos ornamentales originales en cielorrasos estuviesen desprendidos se realizarán a nuevo según el modelo original.

Si a pesar de los recaudos tomados y con motivo de los trabajos ejecutados por la Empresa o por otras circunstancias se produjese la rotura y/o desprendimiento de algún motivo ornamental se procederá a su reemplazo por otros de idénticas características según el procedimiento anteriormente detallado.

4.6.- Pintura

Una vez restauradas las superficies se aplicará pintura al látex acrílico especial para cielorrasos, color a definir, de primera marca y calidad; las manos serán las necesarias -se estiman TRES (3)- para conseguir una terminación adecuada.

4.6.1.- Requerimientos especiales

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

5.- REFUERZO EN VANO

La adjudicataria deberá presentar ante la Inspección de Obra un cálculo estructural firmado por un Ingeniero, para determinar el tipo y sección del refuerzo más favorable.

Se reforzará el vano existente ubicado en el sector de archivo (ver plano N° 3) según cálculo estructural y aprobación de la Inspección de Obra, y se verificarán la viga ubicada en el sector de la cocina.

6.- PISOS, ZÓCALOS Y SOLIAS

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los necesarios para la ejecución de todos los pisos, zócalos y solías. Incluyen todas aquellas fijaciones, colocaciones de tapas y rejillas, grampas u otra miscelánea para ejecutar los trabajos, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente. (Ver plano N° 1)

Previo a la colocación del nuevo solado cerámico, se procederá al retiro de:

- La totalidad del mobiliario existente y de cualquier otro tipo de elemento que impida el correcto avance de obra, para su posterior reinstalación en un sector provisorio (designado por la adjudicataria previa aprobación por parte de la Inspección).

- La totalidad del piso de goma existente.

6.1.- Garantía de calidad

La adjudicataria garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el Sistema de la Calidad respectivo.

La adjudicataria garantizará asimismo cada uno de los materiales de los pisos conforme a las especificaciones y al cumplimiento de las Normas y la uniformidad de color en las distintas partidas que incorpore a la obra.

6.2.- Muestras y ensayos

Antes de iniciar la ejecución de los solados, la adjudicataria deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.

La Inspección de Obra podrá exigir a la adjudicataria, la ejecución de tramos de muestra de los pisos y zócalos aquí especificados.

6.3.- Materiales

6.3.1.- Porcelanato de alto tránsito

Serán baldosas de alto tránsito SESENTA (60) x SESENTA (60) cm, brillante, color a definir por la Inspección de Obra.

Se presentarán muestras del material a emplear, con certificaciones de organismos oficiales, como las que se señalan a título indicativo y no exhaustivo, tales como: absorción de agua, resistencia mecánica a flexión y carga de rotura, resistencia a la abrasión profunda, resistencia al choque térmico y al congelamiento.

Las baldosas deberán mantener una separación no mayor de DOS (2) mm, conseguida mediante separadores plásticos especiales.

Se tendrá especial cuidado en extender el adhesivo con llana dentada, sobre toda la superficie inferior de las piezas y asentarlas verificando el alineamiento, limpiando las juntas y la limpieza general del local.

La toma de juntas se hará con material sintético especial al tono del piso.

6.3.2.- Zócalos de porcelanato

Serán de características idénticas a los respectivos solados, cuyas dimensiones serán de OCHO (8) cm. de altura aproximada. Como regla de medida, se estipulará que serán colocados en todo el perímetro donde se indique la colocación de solados de porcelanato.

6.3.3.- Solias

Se utilizarán solias de aluminio  en el encuentro de pisos que se intervinieron.

7.- AISLACIONES HIDRÁULICAS

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidrófugos que requiera la intervención de la obra.

Previo a la colocación de la nueva membrana, se deberán realizar los trabajos correspondientes en caso de haber desprendimientos de revoques en muros de carga, medianera, estructura de soporte de tanque de reserva, etc.

7.1.- Garantía de calidad

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el Sistema de la Calidad respectivo. Fundamentalmente el Contratista deberá garantizar la estanqueidad al agua en todas las obras.

7.2.- Muestras y ensayos

Se deberá efectuar una prueba de la aislación horizontal en locales húmedos conformando una pileta durante CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo. Durante dicho período, la adjudicataria deberá mantener una guardia permanente a efectos de desaguar la pileta en caso de advertirse filtraciones que pudieran afectar trabajos terminados.

7.3.- Precauciones

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, incluyendo los azotados.

Esta condición deberá verificarse conjuntamente con la Inspección de Obra.

7.4.- Materiales

Algunos de los materiales a usarse en la ejecución de las capas aisladoras se encuentran especificados en la Sección Mampostería.

7.4.1.- Realización de los trabajos

En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, respetadas estrictamente.

En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de aplicación:

7.4.2.- Aislación vertical en muros exteriores

Se realizará en la recomposición de todo revoque exterior existente, con un mortero de UNA (1) parte de cemento y TRES (3) partes de arena fina con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. Dicho mortero será de UNO COMA CINCO (1,5) cm de espesor y terminación fratazado.

7.4.3.- Impermeabilizante para muros con humedad ascendente

Se realizará el procedimiento de impermeabilización en la totalidad de los muros existentes con humedad ascendente

7.4.3.1.- Preparación del muro

La adjudicataria deberá verificar la existencia de cañerías de luz, gas o agua en la zona a realizar los trabajos, a efectos de tomar las precauciones necesarias.

En todos los casos se deberá picar el revoque hasta llegar al ladrillo. La altura del picado del revoque será CIEN (100) cm. sobre el nivel de piso y no menor a VEINTE (20) cm. por arriba de la última línea de perforaciones.

El retiro de los zócalos no será imprescindible si se trata de mármoles, granitos o cerámicos.

7.4.3.2.- Perforación de la pared

Perforar la pared con un taladro portátil con una mecha de TRECE (13) mm de diámetro como mínimo, realizando DOS (2) hileras de orificios.

La separación entre los orificios de una misma línea será de VEINTE (20) cm. y se ubicarán en forma alternada los de una hilera con respecto a la otra (en forma de “trebolillo”) para lograr una distribución uniforme del producto.

La ubicación de la hilera más baja de orificios en muros estará a una altura mínima de DIEZ (10) cm sobre el nivel del piso terminado. Si se trata de muros de TREINTA (30) cm de espesor se realizarán a VEINTICINCO (25) cm. del piso terminado. Lo que realmente determina la posición de la línea de perforación más baja, es el espesor del muro y el nivel del piso terminado.

Las perforaciones deben efectuarse hacia abajo con una inclinación a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) y deben atravesar los 2/3 del ancho del muro. Esto significa que la mecha deberá penetrar QUINCE (15) cm. en un muro de QUINCE (15) cm. de espesor, TREINTA (30) cm. en un muro de TREINTA (30) cm, de CUARENTA Y CINCO (45) cm en muros de CUARENTA Y CINCO (45) cm de espesor. Al estar inclinado a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) los muros no serán atravesados.

En muros cuyos espesores superen los TREINTA (30) cm de espesor y en todos aquellos que tengan diferencias de nivel con respecto a sus caras (sin importar su espesor) se deberá realizar las perforaciones con el posterior tratamiento en ambas caras del muro como se detalla a continuación.

7.4.3.3.- Colocación del producto

Utilizar para la aplicación cualquier tipo de recipiente con pico (embudo, perita de goma, etc.). Introducir el pico en el orificio y llenar el recipiente con liquido siliconado tipo Inertol® de Sika u otro de similares características dejando que el producto penetre libremente por capilaridad.

Según el grado de absorción de la pared, esto ocurre entre UNA (1) y DOS (2) horas y la operación de llenado debe repetirse DOS (2) a TRES (3) veces por día, durante DOS (2) a TRES (3) días corridos hasta alcanzar el consumo indicado. Cada día de inicio de tareas, se deberá realizar un repaso con la mecha a fin de quitar la película seca en las paredes de los orificios que impide la normal penetración del líquido.

Esta operación hay que realizarla en todos los orificios y es conveniente ejecutarla en forma simultánea.

7.4.3.4.- Secado

La pared humedecida secará en función del transcurso del tiempo, dependiendo de la época del año, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la época del año, la posibilidad de ventilación de los ambientes y el grado de humedad propio que tenía el muro previamente a comenzar el tratamiento.

Se deberá esperar el tiempo necesario y tener la certeza que la pared haya secado, antes de tapar las perforaciones y revocar a efectos de impedir que la humedad residual se traslade al nuevo revoque. Por lo mismo se deberá pintar la pared cuando los revoques hayan secado.

7.4.3.5.- Consumo

El consumo de líquido siliconado a utilizar estará determinado por el espesor del muro a tratar. La adjudicataria deberá notificar a la Inspección de obra en cada Instancia de colocación del producto para que la misma verifique que la cantidad utilizada sea la correcta.

Para muros de QUINCE (15) cm. de espesor, aplicar DOS (2) a DOS COMA CINCO (2,5) lt. por metro lineal en cada cara de muro.

Para muros de TREINTA (30) cm. de espesor, aplicar CUATRO (4) a CINCO (5) lts. por metro lineal en cada cara del muro.

Para muros de CUARENTA Y CINCO (45) cm. de espesor, aplicar SEIS (6) a SIETE (7) lts. por metro lineal en cada cara del muro.

Para muros de SESENTA (60) cm. de espesor, aplicar OCHO (8) a DIEZ (10) lts. por metro lineal en cada cara del muro.

7.4.3.6.- Requerimientos

El tratamiento se ejecutará preferentemente sobre la cara interior del muro en aquellos que tengan QUINCE (15) cm. y TREINTA (30) cm. de espesor. Para espesores mayores y para muros con desnivel de piso se deberá efectuar en ambas caras del mismo.

Se deberá proteger los pisos cerámicos, graníticos o de madera, ya que puede resultar dificultosa su eliminación posterior.

Indicaciones de protección personal y del medio ambiente:

Utilizar elementos de seguridad tales como guantes de goma y protección ocular.

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua.

7.4.3.7.- Terminaciones y encuentros

Se deberá evitar el contacto de todos los revoques a la cal con el nivel de piso interior. A tal efecto se realizará el picado de los mismos hasta la altura necesaria para la posterior colocación de los zócalos correspondientes indicados para cada local. Se deberá completar el revoque hasta la altura del zócalo correspondiente según el tipo de solado con mortero cementicio hidrófugo.

7.5. Membrana asfáltica

7.5.1.- Demoliciones, desmontes y retiros

La adjudicataria ejecutará los trabajos de desmonte y retiro de la totalidad de las membranas asfálticas existentes en los techos afectados. (Ver plano N° 5)

Se procederá a la demolición y retiro de las carpetas y contrapisos que se encuentren en estado defectuoso. Se realizará una nueva carpeta en la cubierta con el objeto de obtener las pendientes adecuadas hacia las descargas pluviales.

7.5.2.- Tratamiento de impermeabilización

7.5.2.1.- Encuentros

En los encuentros de las cubiertas con paredes, parapetos, cargas y cualquier elemento saliente, la membrana deberá cubrirlos íntegramente tanto vertical como horizontalmente. Se tendrá especial cuidado en el encuentro de la membrana con los nuevos  desagües pluviales. Los encuentros interiores entre los planos vertical-horizontal o vertical-vertical, se rellenarán con ¼ de caña realizado con mortero cementicio, aditivos hidrófugos y adherentes para superficies viejas en dosificaciones apropiadas en la totalidad de los morteros utilizados, a fin de redondear dichas aristas, para la correcta adhesión de la membrana. Luego se aplica UNA (1) mano de emulsión asfáltica mezclada con cemento y arena sobre el ¼ de caña. Las aristas exteriores deberán redondearse para evitar lastimar la membrana.

7.5.2.2 - Juntas de dilatación

7.5.2.2.1 - Juntas existentes

Se realizará el retiro del mastic asfáltico en las juntas de dilatación de contrapiso y carpeta.- Con posterioridad se revisarán las mismas procediendo a su reparación y recuadre en caso de ser necesario. Terminados los trabajos de reparación se rellenarán con asfalto en caliente, nuevo y de 1º calidad y marca reconocida en plaza, eficaz frente a soluciones ácidas o alcalinas e inalterable ante las variaciones de temperatura, tipo asfalto N° 1 de YPF o equivalente. La junta quedará perfectamente enrasada con la superficie.

7.5.2.3 - Carpetas de nivelación

En aquellos sectores donde la carpeta se encuentre floja, rota, con grietas, fisuras o todo aquel material que produzca aristas vivas no deseadas para la aplicación de membrana impermeabilizante y en los sectores donde se necesita generar una pendiente adecuada hacia los desagües pluviales, se realizará carpeta de nivelación con mortero cementicio terminación fratasado, con aditivo hidrófugo y adherentes para superficies viejas en dosificaciones apropiadas (1/4-1-4), con TREINTA POR CIENTO (30%) de hidrófugo y VEINTE POR CIENTO (20%) de adherente en el agua utilizada para el mortero.

7.5.2.4 - Membrana con armadura Geotextil

7.5.2.4.1- Imprimación

Luego de la limpieza y reparación de la superficie existente (deberá quedar libre de polvo) se procederá a la aplicación de la imprimación. Se pasará con rodillo, en sucesivas manos, hasta lograr la completa impregnación de la base. El consumo es UN (1,0) kg/m2. Esta tarea deberá realizarse tanto en superficies horizontales como verticales, embudos y chimeneas de ventilación. Deberá verificarse al tacto que no haya desplazamientos ni desprendimiento del material imprimante.

7.5.2.4.2- Instalación de aireadores

Si el sustrato (contrapiso, carpeta) tuviese humedad en su interior ya sea por edad joven del mismo (fragüe incompleto) como por entradas de agua del exterior, debe instalarse aireadores que permitan evaporar la humedad del mismo. Los aireadores se instalarán a razón de entre UNO (1) cada VEINTICINCO (25) a CINCUENTA (50) m2 de superficie dependiendo del contenido de humedad de cada caso.

7.5.2.4.3- Colocación de membrana

Luego de que la imprimación esté seca al tacto, se aplicarán TRES (3) manos de emulsión asfáltica impermeabilizadora liquida, a razón de UN (1,0) kg/m2 por cada mano, con rodillo. Inmediatamente después de la aplicación de cada mano de emulsión asfáltica se colocará una armadura geotextil sobre la emulsión y se escurrirá con la herramienta escurridora sucesivas veces en ambos sentidos hasta lograr que la emulsión atraviese el no tejido. Deberá poseer las siguientes características: optima resistencia al envejecimiento y a la intemperie, excelente resistente al punzonamiento.

* Se utilizará armadura geotextil G-130

* Temperatura de aplicación 0° C a +50°C.

* Resistencia química buena a los morteros en general y a los productos a base de alquitrán de hulla.

* Resistencia al envejecimiento muy buena. Deberá lograrse una total impregnación de la armadura.

Si no quedara totalmente impregnado, deberá pasarse una mano de imprimación, logrando la completa saturación. Deberá tenerse especial atención en que no quede aire atrapado debajo de la armadura.

Su colocación se efectuará sobre soportes lisos, exentos de irregularidades de bordes, con ángulos redondeados, limpios y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilización. Los rollos deben distribuirse, de tal manera que las uniones o solapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta.

La unión entre paños de membrana se logra mediante solapes de OCHO (8) a DIEZ (10) cm.

Después de que la operación anterior esté seca al tacto, se aplicará UNA (1) mano de membrana impermeabilizadora líquida, a razón de UN (1,0) kg/m2, con rodillo.

Luego del secado, se aplicarán DOS (2) manos de membrana liquida a razón de UN (1) kg/m2 por mano, dejando secar al tacto entre manos.

Se recomienda seguir las normas indicadas por el fabricante de los productos a emplear en lo referente a la preparación del sustrato y las medidas de protección personales. Utilizar guantes de goma y protección ocular durante la colocación del producto.

7.5.3.- Prueba hidráulica

Finalizadas las tareas se deberá realizar la prueba hidráulica correspondiente a fin de verificar la efectividad de los trabajos realizados, quedando a criterio de la inspección de obra el resultado de la misma. La prueba consistirá en taponar los desagües y se inundará la cubierta a una altura mínima de agua de DIEZ (10) cm. La prueba durará no menos de OCHO (8) horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración.

8.- DESAGÜES PLUVIALES

Los desagües pluviales (exteriores) se proyectan totalmente nuevos, debiéndose desmontar las bajadas existentes. (Ver plano N° 5).

Las adjudicatarias incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas.

8.1.- Muestras, ensayos y responsabilidades

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán a la adjudicataria de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa adjudicataria de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado de la adjudicataria o su representante.

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.

Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por la adjudicataria a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

8.2.- Entrega y almacenamiento

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra.

Es obligación de la adjudicataria, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de todos los componentes -instalados o no- que formen parte de esta Instalación. Inclusive, incluirá en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

8.3.- Materiales

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por el Ente Regulador y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación.

Los materiales recibidos en obra serán revisados por la adjudicataria antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa de la adjudicataria.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra.

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para la adjudicataria.

8.4.- Nuevos desagües pluviales

El contratista deberá reemplazar “todos los desagües pluviales existentes”, por nuevos.

Los mismos serán de PVC diámetro CIENTO DIEZ (110) x TRES COMA DOS (3,2) x CUATRO (4) mts (reforzados), asimismo se colocarán embudos de PVC de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) x CERO COMA VEINTICINCO (0,25), con canasto.

Las nuevas bajadas pluviales, serán pintadas del mismo color de la mampostería exterior.

Todo el material a utilizar deberá ser de primera calidad y aprobado por la Inspección técnica.

Terminada la instalación se realizará una prueba de estanqueidad de la misma para verificar la existencia o no de pérdidas o filtraciones de agua.

En el encuentro de la cubierta plana con los embudos de PVC de salida vertical y/o horizontal, fijados a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplástica de salida vertical se realizará un rebaje en el soporte alrededor del embudo, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante.

Previo a la ejecución del rebaje del soporte alrededor del embudo, se  comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, estará limpia y carente de restos de obra.

Se comprobará que no existe ningún tipo de resto de obra la superficie del rebaje antes de colocar la membrana de impermeabilización

8.4.1.- Condiciones de terminación y mantenimiento

El encuentro entre cubierta y embudos será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

8.5.- Rejillas en desagües

Las Bocas de Desagüe Pluvial llevarán marco y reja reforzada hermética de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) x CERO COMA VEINTICINCO (0,25) m. y tornillos de fijación de ¼ Allen cabeza embutida.

Durante las obras deberán preverse tapas Provisionales, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra. La adjudicataria será responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos.

9.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Se realizará un nuevo circuito exclusivo para iluminación de emergencia.

a)- Se proveerán artefactos para luz de emergencia autónoma fluorescente 20 w, autonomía por DIEZ (10) horas. Marca ATOMLUX o similar (Presentar muestra para aprobación de la Inspección de Obra). Cantidad: NUEVE (9). Ver plano N° 6 y N° 7.

b)- En el caso de las salidas de emergencia el sistema será mixto incluyendo la señalética correspondiente. Cantidad: DOS (2).

10.- CARPINTERÍAS

10.1.- Existente de madera

Las puertas y ventanas de madera existentes, serán verificadas (estado, herrajes, funcionamiento), siendo refaccionadas en caso de ser necesario, y de no poder ser recuperadas, se cambiarán por nuevas, siendo de tipo placa enchapada. Se deberá proveer y colocar todos los herrajes faltantes necesarios para el correcto funcionamiento de las carpinterías.

Incumben la restauración de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajón, marcos unificadores, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajón, antepechos o zocalitos, contra vidrios, taparrollos, sistemas de accionamiento para la apertura /cierre de las carpinterías, cortinas de enrollar, tapacintas, taparrollos, etc.

Se procederá al lijado de las partes de madera, se masillará las imperfecciones y se aplicarán TRES (3) manos como mínimo de esmalte sintético blanco brillante.

10.1.1.- Requerimientos especiales

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

10.2.- Limpieza de carpinterías de aluminio

La adjudicataria deberá dejar en óptimas condiciones todas las carpinterías de aluminio existentes.

La limpieza del aluminio se deberá hacer con materiales (paños suaves) y elementos o productos naturales apropiados, sin demasiada presión al frotar. No utilizar productos abrasivos ya que deterioran el aluminio.

Se repasarán con un paño suave o esponja embebida en agua con detergente. Esta solución desengrasa y quita manchas, sin rayar ni maltratar la superficie.

Luego se procederá a sacar el detergente con un paño con agua limpia. Para finalizar se pasará un papel absorbente, ya que no dejan residuos en la superficie y absorben rápidamente la humedad que quedará en ellos.

Para quitar manchas agresivas y profundas, se pueden aplicar productos más activos y apropiados para aluminio. Se recomienda no utilizar solventes ya que pueden dejar manchas.

11.- REORDENAMIENTO DE CABLE

Finalizada la colocación del nuevo solado, se deberán reordenar la totalidad de los cables sueltos, con la ayuda de varillas de piso canal, zócalo canal, etc.

Asimismo se deberá reubicar la boca de salida de cables existente (ver plano N° 1) y trasladarla hasta la pared.

12.- PINTURA

Este ítem comprende la totalidad de la pintura interior del edificio (ver planos N° 3 y N° 4).

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todos los sectores limpiarse prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Los defectos que presenten las superficies tales como revoques flojos o deteriorados serán corregidos antes de ser pintados.

La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios intervinientes en la obra hayan concluido los trabajos.

Todos los trabajos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, manchas, englobamientos, etc.

Si las exigencias de perfecta terminación o acabado fijadas no satisficieran a la Inspección de Obra, el contratista deberá tomar las previsiones del caso, deberá dar las capas necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya costo adicional alguno.

Este ítem incluye:

- Pintura interior completa.

- Pintura completa de cielorrasos.

- Pintura de carpinterías existentes.

- Pintura en barandas, escalones, etc.

- Pintura de nuevos desagües pluviales de PVC (color ídem a la mampostería exterior).

12.1.- Especificaciones para el uso de pinturas

- Látex al agua sobre paredes interiores y cielorrasos.

- Lijado con papel de lija grano medio.

- UNA (1) capa de fijador al agua.

- Enduído de la superficie.

- Lijado.

- UNA (1) capa de fijador al agua.

- DOS (2) capas de pintura al látex. Color a definir.

- Sintético sobre carpinterías de madera existente.

- Lijado.

- Masilla plástica para madera.

- TRES (3) capas de pintura sintética blanco brillante.

- TRES (3) manos de barniz sobre la pedada de la escalera.

13.- CARTELERÍA INSTITUCIONAL

Provisión y colocación de cartelería en el exterior e interior del edificio. (Ver planos N° 8 y N° 9).

Las medidas son aproximadas. Las finales se obtienen midiendo y verificando en obra.

Carteles exteriores

-Cartel exterior en fachada, lona impresa tensada (se reutiliza el bastidor existente). Medida: DOS PUNTO SESENTA (2.60) cm x SESENTA (60) cm.

-Cartel exterior (horarios) impresión en vinilo de corte, con embellecedores plateados. Medida: SESENTA (60) cm x SETENTA (70) cm.

Carteles de área (interiores)

- Vinilo impreso montado sobre PVC de TRES (3) mm (CINCUENTA (50) cm x DIECISÉIS (16) cm)

- Vinilo impreso montado sobre PVC de TRES (3) mm (TREINTA Y CUATRO (34) cm x OCHO (8) cm)

- Vinilo impreso montado sobre PVC de TRES (3) mm (DOCE (12) cm x DOCE (12) cm)

- Vinilo impreso montado sobre PVC de TRES (3) mm (TREINTA (30) cm x DOCE (12) cm)

ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe...........................................................................................................................................................

DNI Nº………………....en nombre y representación de la Empresa........................................................................... constituyendo domicilio legal en la Calle........................................Nº……Ciudad………………………...................... Código Postal……………….Teléfono……..........Fax……………..…..…e-mail…………………………..……………… Nº de CUIT………......................................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en Contrato Poder que acompaña, luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
| --- | --- | --- |
| ÚNICO | Código de Catálogo: 331-04237-00001 PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN NEUQUÉN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PROVINCIA DEL NEUQUÉN. | $ |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS (IVA incluido): PESOS___________________________________

__________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE: EL TOTAL DE ESTA PLANILLA DEBE COINCIDIR CON EL TOTAL DE LA PLANILLA DE DESGLOSE DE RUBROS, QUE COMO ANEXO V SE ACOMPAÑA Y TODO ELLO DEBE SER COTIZADO I.V.A. incluido.

LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CONTEMPLAR LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.

En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas Alternativas.

ALTERNATIVA:		SI…… página…..		NO……

IMPORTANTE: Sólo se considerarán admisibles las propuestas cuyos valores sean consignados en la presente planilla.

Las propuestas deberán cotizarse en pesos.

El firmante de la oferta deberá acreditar la personería en caso de que presente la misma en representación de persona física o jurídica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1883 del 24 de septiembre de 1991.

…………………………….………………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO V

PLANILLA DE DESGLOSE DE RUBROS

# ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

DELEGACIÓN NEUQUÉN

CIUDAD DE NEUQUÉN,              DE                   DE 2016.

-------------------------------------EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS…….……………HORAS LA FIRMA ………………………………….......................HA VISITADO LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE N°S02:0006172/2016, CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN NEUQUÉN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

---------------------------------------------				   -----------------------------------

Firma personal autorizado DNM.			                      Firma interesado

ANEXO VII

N° DE CUIT:................................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN:.......................................................................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°..............................................................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE........................................................................

LOCALIDAD.......…...............................................................CÓDIGO POSTAL.........................................................

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZÓN DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN 64-E/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:........................................

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |
| REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/16 |
| ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO IX

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre y Apellido completos: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N°: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |
| Firma: |  |
| Aclaración: |  |
| Tipo y N° de documento: |  |
| Carácter: |  |
| Lugar y fecha: |  |

ANEXO X

TEXTO DE LA LEY Nº 25.551 - REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

ARTÍCULO 1º.- La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta Ley.

ARTÍCULO 2º.- Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3º.- Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pymes, y del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5º.-  Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6º.- Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7º.- Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país.

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8º.- Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente Ley, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde que tomaron y hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso; aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9º.- El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria  de contratación  del TRES POR CIENTO (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo.

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10.- Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente Ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12.- La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3º de la presente Ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición debe permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 13.- El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTÍCULO 14.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del CÓDIGO PENAL, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente Ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente Ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente Ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del CÓDIGO PENAL.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta Ley.

ARTÍCULO 17.- Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente Ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18.- Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del Decreto Ley N° 5340/63 y Ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la Ley 23.697, que no se opongan a la presente Ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20.- Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21.- Serán aplicables al presente las Leyes N° 24.493, de mano de obra nacional y N° 25.300, de Pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO XI

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

Todos los COCONTRATANTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que presten cualquier obra y/o servicio.

3- Ámbito

La Sede Central de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, Sede Hipólito Yrigoyen y las Delegaciones y Oficinas dependientes en todo el país.

4- Legislación

Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557.

Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones Nº 231/96 y Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5- Correlato

Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el Contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del Contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.

En caso que personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES verifique el incumplimiento de alguna Norma o Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el COCONTRATANTE tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los atrasos y costos causados a la obra.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas o Legislación correspondiente.

8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas o Legislación que corresponda, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE, del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del organismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES estará facultada para proveer los materiales, el personal o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, transfiriéndose dichos costos al COCONTRATANTE, quien deberá aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones

A) Ingreso y egreso del personal del COCONTRATANTE

El personal del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo en la forma y modo que indique la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal

El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES según el tipo de actividad realizada.

Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el organismo puede proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a éste.

C) Ingreso y circulación de vehículos del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en compañías aseguradoras a satisfacción de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido, serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.

Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del organismo.

Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate, definiendo la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.

Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el COCONTRATANTE y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso, deberá ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra o de prestación del servicio.

E) Responsabilidades del COCONTRATANTE

El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el organismo.

También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta Norma por cualquier Subcontratista que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el organismo o representante de éste.

En el área de la obra o de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste, para actuar en su nombre en casos de emergencia, por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y limpieza en los lugares de trabajo

El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el organismo lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de máquinas y herramientas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del organismo, salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones

Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el organismo.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el organismo deben ser respetados.

-Sogas y cables metálicos

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidentes de trabajo

Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de prestación del servicio “in itínere” al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al organismo. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su A.R.T. en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 24.557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al organismo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del organismo como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del organismo serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del organismo.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por el organismo teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del Decreto Nº 911/96 y contar con la aprobación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

-Construcciones provisorias - remolques

Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes. Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de TRES METROS (3 m.) o mayores. Si fueran usadas, deben colocarse a un ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO GRADOS (75°) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso, sus medidas nominales mínimas serán: CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) de espesor y una plataforma de trabajo de SESENTA CENTÍMETROS (0,60 m).

Los tablones para andamios no deben pintarse ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro, alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará  cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a TREINTA CENTÍMETROS (30 cm.) del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc., según corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

Nunca se usará aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.

Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en remplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y herramientas

El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojadas desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.

Transportar las herramientas en un cajón adecuado.

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.

Las  herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.

Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse de que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones.

-Vallado de seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad de que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.

Si se trata de una escalera de DOS (2) hojas abrir bien antes de intentar ascender.

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.

Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.

Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y el Decreto Nº 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan.

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de seguridad.

-Protección ocular.

-Protección auditiva.

-Protección respiratoria.

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.).

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.).

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.).

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.).

-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicio.

-Prevención y protección contra incendios.

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del COCONTRATANTE no sólo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que éstos se produzcan.

Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del artículo 20 del Decreto Nº 911/96 y del artículo 3º de la Resolución Nº 231/96, el COCONTRATANTE preparará y presentará al organismo a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio, tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.

Además de estar debidamente rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el COCONTRATANTE presentará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su A.R.T., el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del Decreto citado.

Dicho programa deberá contar con la aprobación de la A.R.T. del COCONTRATANTE y el organismo será informado cada vez que la A.R.T. realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al organismo por el COCONTRATANTE dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la visita de verificación.

H) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o a la prestación del servicio, el COCONTRATANTE informará por escrito a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informará al organismo cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

ANEXO XII

PLANOS

Los planos correspondientes al presente procedimiento contractual deberán solicitarse al Departamento de Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, Área Arquitectura, al teléfono (011) 4317-0299 dentro del horario 09:00 a 17:00 horas, correo electrónico: arquitectura@migraciones.gov.ar.